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2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk175749742]5.DAĻA „AUTOSAMPLERIS THERMO ICAP RQ GC-ICP-MS SISTĒMAI”
	Tehniskās specifikācija
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai.

	Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma (autosampleris)
	Tiek nodrošināta šķidru paraugu injekcija Thermo Trace 1300 gāzu hromatogrāfā.
	

	
	Paraugu kapacitāte: vismaz 8 paraugi (1.5 vai 2mL pudelītes)
	

	
	Injekcijas tilpums: vismaz diapazonā no 0.1 līdz 10 µL ar soli ne lielāku kā 1 µL.
	

	
	Šļirču mazgāšanas stacija ar vismaz četriem šķīdinātājiem un vismaz vienu atkrituma konteineri.
	

	
	Autosamplera vadība no GC-ICP-MS programmatūras.
	

	
	Autosampleris ir savietojams ar Thermo iCap RQ GC-ICP-MS sistēmu.
	

	Inženiera apmeklējums un detaļas nomaiņa
	Iekļauts – inženieris nodrošina autosamplera uzstādīšanu un savietojamību ar esošu Thermo iCap RQ GC-ICP-MS sistēmu.
	

	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš
	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš pēc ražotāja uzstādīšanas un lietotāja/servisa instrukcijas datiem – ne vairāk kā 0.5 kW stundā.
	

	Citas prasības
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kuram darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	CE sertifikācija
	

	
	Garantijas laiks vismaz 6 (seši) mēneši (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	

	
	Plānotais piegādes termiņš
	




FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	NOSAUKUMS
	CENA*, EUR BEZ PVN 21%

	Autosampleris Thermo iCap RQ GC-ICP-MS sistēmai
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