[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu un rezerves daļu piegāde Institūta Ķīmijas laboratorijai
(ID. Nr. BIOR 2025/27/AK) nolikuma
2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk175749742]6.DAĻA „REZERVES DAĻAS BRUKER SOLARIX FT-ICR-MS SISTĒMAI”
	Tehniskā specifikācija
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvāto rezerves daļu apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz rezerves daļu raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur atrodama informācija par rezerves daļu atbilstību prasībām.

	Aizvaru vadība ar šļūtenēm un blīvēm
	Bruker Kat. Nr. 8233968
	

	Inženiera apmeklējums, rezerves daļu nomaiņa, kolīzijas šūnas tīrīšana un vakuuma sistēmas diagnostika
	Iekļauts
	

	Citas prasības
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kuram darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	CE sertifikācija
	

	
	Garantijas laiks vismaz 6 (seši) mēneši (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	

	
	Plānotais piegādes termiņš
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	NOSAUKUMS
	CENA*, EUR BEZ PVN 21%

	Rezerves daļas Bruker Solarix FT-ICR-MS sistēmai
	


[bookmark: _Hlk75838324]*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošu rezerves daļu piegādi, t.sk. Inženiera apmeklējuma, rezerves daļu nomaiņas, kolīzijas šūnas tīrīšanas un vakuuma sistēmas diagnostikas, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.
