
[image: C:\Users\Austris\Desktop\ast-ultimate-assets-pack-for-letter\veidlapa-logo.png][image: ]




	03.02.2026.
	Nr. 2.5/2026/423

	Uz 02.02.2026.
	Nr. 69/2026


 
	Sarunu procedūras pretendentiem



Par informācijas sniegšanu sarunu procedūrā  "110 kV gaisvadu līniju atjaunošanas remontu darbi 2026.gadā" id. Nr. AST 2025/153
Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – AST jeb Pasūtītājs) veic atklātu sarunu procedūru "110 kV gaisvadu līniju atjaunošanas remontu darbi 2026.gadā" id. Nr.AST2025/153.
Pasūtītājs sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem:
Jautājums: Iepirkuma precizētajos "Darbu izpildes un tehnisko noteikumu" 16.1.punktā minēts: "maināmo dzelzsbetona balstu statņus un metālu konstrukcijas saņemt AS "Augstsprieguma tīkls" materiālu laukumā Gaismas iela 20a, Salaspils. …" Savukārt 16.4.punktā minēts: "sagādāt balstus ar analogām traversām, statņus, …" 16.4.punkta sākuma daļā minētais ir pretrunā ar 16.1.punktā minēto.

Bez tam lūdzam precizēt, vai AS "Augstsprieguma tīkls" materiālu laukumā Gaismas iela 20a, Salaspils ir arī kāpnes traversām 1.daļā Grobiņas iecirknī maināmajiem balstiem un Uzņēmējiem šīs kāpnes nav jāpiegādā un Uzņēmēju piegādes apjomā paliek tikai 16.4.punktā minētās "…balstu "cepurītes" un "dzirnaviņas", rīģeļus R1-A ar stiprinājumiem (skavām ar skrūvēm), savienojošos stiprinājumus pie balsta konstrukcijām, kā arī citus nepieciešamos materiālus saskaņā ar speciālajiem darbu izpildes noteikumiem."

Atbilde: Atbilstoši koriģētajiem tehniskajiem noteikumiem, pirmajai iepirkuma daļai izmantojamie dzelzsbetona statņi un metāla traversa ir jāsaņem tehnisko noteikumu 16.1. punkta norādītajai kārtībai.
Tehnisko noteikumu 16.4. punkts atsaucas uz pielikumā norādītajiem speciālajiem darbu izpildes noteikumiem  kurā ir norādīts, ka dzelzsbetona statņi, traversas un bultskrūves saņemamas no noliktavas.
Uzņēmējam nav jāpiegādā kāpšanas trepes, tās būs komplektā ar traversām.

	Iepirkumu speciālists
	Valērijs Pols
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