## Saturs
Daļas Nr. | Medicīnas preces nosaukums
I - Mugurējās fiksācijas sistēmas
1. | Universāla transpedikulāro skrūvju osteosintēzes sistēma ar šķērsstieni ar trīs dimensiju korekcijas iespēju pie vaļējas pieejas mugurkaula krūšu, jostas, krustu daļā
VI - Vertebroplastija, kifoplastija, skriemeļu pukcijas biopsija
2. | Instrumentu komplekts skriemeļu punkcijas biopsijas veikšanai
VIII - Kakla priekšējās fiksācijas plāksnes
3. | Mugurkaula kakla daļas skriemeļu fiksācijas plāksnes un skrūves

## 1.
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Mugurkaulāja ķirurģijas vienreizlietojamo materiālu piegāde II
1.daļa Universāla transpedikulāro skrūvju osteosintēzes sistēma ar šķērsstieni ar trīs dimensiju korekcijas iespēju pie vaļējas pieejas mugurkaula krūšu, jostas, krustu daļā
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir 12 (divpadsmit) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi:I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ***Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
1. |  | Universāla transpedikulāro skrūvju osteosintēzes sistēma ar šķērsstieni ar trīs dimensiju korekcijas iespēju pie vaļējas pieejas mugurkaula krūšu, jostas, krustu daļā | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
1.1. |  | Stieņi
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1.1 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 30mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.2 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 35mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.3 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 40mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.4 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 45mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.5 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 50mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.6 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 55mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.7 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 60mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.8 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 70mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.9 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 80mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.10 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 90mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.11 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 100mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.12 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 110mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.13 | Stienis ar fizioloģisku izliekumu, garums 120mm, diametrs - 5.5mm. |  |  | 30
1. | 1.14 | Stienis taisns, garums 500mm, diametrs 5.5mm |  |  | 100
|  | Kopējā cena par 1.1. daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
1.2 |  | Šķērstienis ar fiksētu garumu
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 2.1 | Garums: 16mm |  |  | 10
1. | 2.2 | Garums: 19mm |  |  | 10
1. | 2.3 | Garums: 22mm |  |  | 10
1. | 2.4 | Garums: 25mm |  |  | 10
|  | Kopējā cena par 1.2 daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
1.3 |  | Šķērstienis ar regulējamu garumu:
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 3.1 | Garums: 28-30mm |  |  | 35
1. | 3.2 | Garums: 30-34mm |  |  | 35
1. | 3.3 | Garums: 34-36mm |  |  | 35
1. | 3.4 | Garums: 36-39mm |  |  | 35
1. | 3.5 | Garums: 39-45mm |  |  | 35
1. | 3.6 | Garums: 45-58mm |  |  | 35
1. | 3.7 | Garums: 58-80mm |  |  | 35
|  | Kopējā cena par 1.3 daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
1.4 |  | Pedikulārās poliaksiālās skrūves ar patentētu «reversa leņķa» vītni uz skrūves galviņas un dubultvītni, krāsu kodētas, garums 20mm - 100mm ar 5mm soli:
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 4.1 | Diametrs: 4.5mm |  |  | 250
1. | 4.2 | Diametrs: 5.5mm |  |  | 250
1. | 4.3 | Diametrs: 6.5mm |  |  | 250
1. | 4.4 | Diametrs: 7.5mm |  |  | 250
1. | 4.5 | Diametrs: 8.5mm |  |  | 250
|  | Kopējā cena par 1.4 daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
1.5 |  | Pedikulārās monoaksiālās skrūves ar patentētu «reversa leņķa» vītni uz skrūves galviņas un dubultvītni, krāsu kodētas, garums 20mm - 55mm ar 5mm soli:
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 5.1 | Diametrs: 4.5mm |  |  | 120
1. | 5.2 | Diametrs: 5.0mm |  |  | 120
1. | 5.3 | Diametrs: 5.5mm |  |  | 120
1. | 5.4 | Diametrs: 6.5mm |  |  | 120
1. | 5.5 | Diametrs: 7.5mm |  |  | 120
|  | Kopējā cena par 1.5 daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
1.6 |  | Fiksācijas uzgrieznis ar patentētu "reversa leņķa" vītni
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 6.1 | Nolūstošais |  |  | 500
|  | Kopējā cena par 1.6 daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
1.7 |  | Kanulētas, perforētas poliaksiālās skrūves ar patentētu «reversa leņķa» vītni uz skrūves galviņas un dubultvītni, ar atverēm skrūvē kaula cementa ievadīšanai, krāsu kodētas, garums 30mm - 55mm ar 5mm soli:
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 7.1 | Diametrs: 4.5mm |  |  | 40
1. | 7.2 | Diametrs: 5.5mm |  |  | 40
1. | 7.3 | Diametrs: 6.5mm |  |  | 40
1. | 7.4 | Diametrs: 7.5mm |  |  | 40
|  | Kopējā cena par 1.7 daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
1.8 |  | Cements un tā ievadīšanas palīgierīces:
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 8.1 | Ierīce kaula cementa ievadīšanai skrūvē, kas precīzi dozē cementa daudzumu, kas nepieciešams vienas skrūves fiksācijai kopā ar ierīces adapteri savienošanai ar skrūvi |  |  | 150
1. | 8.2 | Ierīce cementa sajaukšanai un uzpildīšanai sterilā iepakojumā |  |  | 50
1. | 8.3 | Skrūvju fiksācijas cements sterilā iepakojumā 20g (+/-5g) |  |  | 50
|  | Kopējā cena par 1.8 daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
Kopā par 1.daļu, EUR bez PVN: | [5 empty] | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 9 | Materiāls - titāna sakausējums
1. | 10 | DT un MR savietojams
1. | 11 | Piegādātājs līguma darbības laikā nodrošina Slimnīcu ar nepieciešamo instrumentu komplektu, kas ir savietojami ar implantiem
1. | 12 | Instrumenta komplektā ietilpst:
1. | 12.1 | Īlēns
1. | 12.2 | Pedikuļu taisna lāpstiņa
1. | 12.3 | Liektā pedikuļu lāpstiņa
1. | 12.4 | Divi Skrūvgrieži - poliaksiālo skrūvju skrūvgrieznis un monoaksiālo skrūvju skrūvgrieznis
1. | 12.5 | Universāls sprūdrata rokturis
1. | 12.6 | Stieņa stumējs
1. | 12.7 | Heksagonālais skrūvgriezis 2gab.
1. | 12.8 | Taisnais tausts
1. | 12.9 | Divgalu tausts
1. | 12.10 | Kontrrotators
1. | 12.11 | Kompresors
1. | 12.12 | Distraktors
1. | 12.13 | Stieņu mērskala
1. | 12.14 | Vītņu iegriezēji (4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm)
1. | 12.15 | Skrūves galviņas un stieņa savienotājs
1. | 12.16 | Sprūdrata skrūvgriezis
1. | 12.17 | Universālais T veida rokturis
1. | 13 | Piegādātājs nodrošina personāla apmācību
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 2.
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Mugurkaulāja ķirurģijas vienreizlietojamo materiālu piegāde II
2.daļa Instrumentu komplekts skriemeļu punkcijas biopsijas veikšanai
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir 12 (divpadsmit) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi:I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ***Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
2. |  | Instrumentu komplekts skriemeļu punkcijas biopsijas veikšanai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 1 | Punkcijas komplekts |  |  | 10
|  | Kopējā cena par 2. daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 2 | Sterila vienreizlietojama sistēma - komplekts
2. | 3 | Komplektam jānodrošina kaulaudu paraugu ņemšana no skriemeļiem un jābūt savietojamam ar vertebroplastijas adatām
2. | 4 | Rokturiem jābūt rentgena staru caurlaidīgiem un ar adatas gala orientācijas indikatoru
2. | 5 | Komplektā ietilpst:
2. | 5.1 | Vertebroplastijas adata
2. | 5.2 | Biopsijas adata ar mandrēnu
2. | 5.3 | Pincete
2. | 5.4 | 2 materiāla glabāšanas konteineri
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 3.
2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Mugurkaulāja ķirurģijas vienreizlietojamo materiālu piegāde II
3.daļa Mugurkaula kakla daļas skriemeļu fiksācijas plāksnes un skrūves
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir 12 (divpadsmit) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi:I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ***Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
3. |  | Mugurkaula kakla daļas skriemeļu fiksācijas plāksnes un skrūves | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3. | 1 | Skrūve |  |  | 230
3. | 2 | Plāksne |  |  | 50
|  | Kopējā cena par 3. daļu, bez PVN,EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | 3 | Kakla priekšējās fiksācijas zema profila plāksne (biezums 1.6 mm) ar divām skrūvēm katrā skriemelī, paredzēta C2-C7 stabilizācijai
3. | 4 | Materiāls - titāna sakausējums
3. | 5 | Plāksnes tehniskās prasības:
3. | 5.1 | Plāksnes pieejamas garumā no 20mm līdz 115mm ar 2 - 3mm kāpumu
3. | 5.2 | Plāksne lordotiska ar iespēju veikt papildus lordozi pēc nepieciešamības
3. | 5.3 | Plāksnē iestrādāts skrūvju bloķēšanas mehānisms, kas novērš skrūvju migrāciju
3. | 6 | Skrūves tehniskās prasības:
3. | 6.1 | Skrūves pašgriezošas un pašurbjošas
3. | 6.2 | Diamters: 4.0mm un 4.5mm
3. | 6.3 | Skrūvju garums no 10mm līdz 18mm ar 2mm kāpumu
3. | 6.4 | Skrūves iespējams ievadīt dažādos leņķos - cefalokaudāli +/- 35°, mediāli +/-8°
3. | 7 | Līguma darbības laikā pretendents nodrošina speciālu instrumentāriju - universālu plāksnes turētāju un skrūvju vadītāju, kas nodrošina ātru skrūvju fiksāciju, kā arī sterilizācijas konteineru instrumentiem
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.