## Saturs
Nr. | Nosaukums | Skaits* | Vērtējamā summa (A), maksimālais punktu skaits | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados) (B), maksimālais punktu skaits | Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš vai Preces/Iekārtas energoefektivitāte (C), maksimālais punktu skaits | Kopā
1. | Jaundzimušo gulta dvīņu | 2 | 80 | 10 | 10 | 100
2. | Pacientu krēsls | 3 | 80 | 10 | 10 | 100
3. | Kušete uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu | 5 | 80 | 10 | 10 | 100
4. | Pacientu stumjamie rati (Ratiņkrēsls) I | 5 | 100 | 0 | 0 | 100
5. | Pacientu stumjamie rati (Ratiņkrēsls) II | 3 | 100 |  |  | 100
6. | Pacientu transportēšanas rati | 3 | 100 | 0 | 0 | 100
7. | Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu | 5 | 100 | 0 | 0 | 100
8. | Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu II | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
9. | Piederumu galdiņi ar atvilktnēm operāciju zālē | 6 | 100 | 0 | 0 | 100
10. | Anestēzijas galdiņš | 5 | 100 | 0 | 0 | 100
11. | Anestēzijas galdiņš II | 5 | 100 | 0 | 0 | 100
12. | Nerūsējošā tērauda galdiņš I | 5 | 100 | 0 | 0 | 100
13. | Nerūsējošā tērauda galdiņš II | 5 | 100 | 0 | 0 | 100
14. | Plastikāta instrumentu galdiņi | 5 | 100 | 0 | 0 | 100
15. | Pacienta skapītis | 150 | 100 | 0 | 0 | 100
16. | Ārsta krēsls ar regulējamu augstumu | 8 | 100 | 0 | 0 | 100
17. | Tualetes krēsls | 2 | 100 | 0 | 0 | 100
18. | Dušas krēsls | 2 | 100 | 0 | 0 | 100
19. | Aizslietņi | 2 | 100 | 0 | 0 | 100
20. | Pacientu aizkari intensīvās terapijas nodaļā | 8 | 100 | 0 | 0 | 100
21. | Infūzu statīvs | 10 | 100 | 0 | 0 | 100
3. | Pacientu stumjamie rati | 5
4. | Piederumu galdiņi ar atvilktnēm operāciju zālē | 6
5. | Pacientu aizkari intensīvās terapijas nodaļā | 8
6. | Aizslietņi 3 daļīgi | 2
7. | Pacientu skapīši | 150
8. | Transporta guļrati | 3
9. | Skapis sterilo materiālu glabāšanai ar groziem | 1
11. | Procedūru krēsli | 3
12. | Tualetes krēsls | 2
13. | Kušete uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu | 5
14. | Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu | 5
15. | Anestēzijas galdiņš I | 5
16. | Anestēzijas galdiņš II | 5
17. | Nerūsējošā tērauda galdiņš I | 5
18. | Nerūsējošā tērauda galdiņš II | 5
19. | Plastikāta instrumentu galdiņi | 5
20. | Infūzu statīvs | 10
21. | Infūzu statīvi gultām LATERA THEMA | 2 | 3.nod
22. | Infūzu statīvi gultām ARTENA HOSPITAL | 10
23. | Atvilktņu dalītāji Aurion galdiņiem | 10
24. | Universālie atvilktņu dalītāji | 10
***Prognozējamais skaits 24 mēnešu laikā
Lampas

## Obl.pras.
nr. | Obligātās prasības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
|  | 1. pozīcija - Jaundzimušo gulta dvīņu | 2. pozīcija - Pacientu krēsls | 3. pozīcija - Kušete uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu | 4. pozīcija - Pacientu stumjamie rati I | 5. pozīcija - Pacientu stumjamie rati (Ratiņkrēsls) II | 6. pozīcija - Pacientu transportēšanas rati | 7. pozīcija - Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu | 8. pozīcija - Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu II | 9. pozīcija - Piederumu galdiņi ar atvilktnēm operāciju zālē | 10. pozīcija - Anestēzijas galdiņš | 11. pozīcija - Anestēzijas galdiņš II | 12. pozīcija - Nerūsējošā tērauda galdiņš I | 13. pozīcija - Nerūsējošā tērauda galdiņš II | 14. pozīcija - Plastikāta instrumentu galdiņi | 15. pozīcija - Pacienta skapītis | 16.pozīcija - Ārsta krēsls ar regulējamu augstumu | 17. pozīcija - Tualetes krēsls | 18. pozīcija - Dušas krēsls | 19. pozīcija - Aizslietņi | 20.pozīcija - Pacientu aizkari intensīvās terapijas nodaļā | 21. pozīcija - Infūzu statīvs
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp |  | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | [11 empty] | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt atbilstības deklarācijas kopiju par katru iekārtu)
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces nosacījumu izpildi.
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Prece nedrīkst būt ražota Krievijā vai Baltkrievijā
11 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
12 | Prece tiek piegādāta ne ilgāk kā 60 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: |  | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: |  | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku: | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi:
13 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā nodošanu (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci, pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
14 | Nododot Preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz dokumentāciju par šo darbu izpildi.
15 | Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu; Piegādājot preci piegādātās veic medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu medicīniskās ierīces īpašniekam vai turētājam.
16 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (Attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis)
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
17 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
18 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
19 | Iepirkums sadalīts 21 pozīcijās, līgums tiks slēgts par katru pozīciju atsevišķi, parakstot vispārīgo vienošanos.
20 | Pozīcijās 1., 4., 5., 8., 9., 10. tiks vērtēta iekārtas un piederumu cenu summa, pārējās pozīcijās tiks vērtēta iekārtas iegādes cena. Līguma slēgšanas tiesības saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
*Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## 1
1. pozīcija - Jaundzimušo gulta dvīņu |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Nosaukums: Jaundzimušo gulta dvīņu (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 2
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Gulta jaundzimušo pacientu guldīšanai
1.2. | Tehniskās prasības:
1.2.1. | Gultas ārējie izmēri 65 x 80 cm +/- 5 cm
1.2.2. | Elektriska augstuma regulācija vismaz no 85- 95 cm
1.2.3. | Baldahīna augstums vismaz 55 cm no gultas virsmas
1.2.4. | Metāla baldahīna turētāju var noņemt un piestiprināt bez papildus instrumentu izmantošanas
1.2.5. | Atsevišķi noņemamas visas gultas malas, noņemšanai un piestiprināšanai nav nepieciešami papildus instrumenti
1.2.6. | Gultas augstums regulējams ar kājas pedāli
1.2.7. | Caurspīdīgas gultas maliņas
1.2.8. | Barošanas avots: 220 V, 50 Hz, maiņstrāva
1.2.9. | Gultas slīpuma regulācija vismaz 20°
1.2.10. | Gulta aprīkota ar vismaz 1 piederumu trauku
1.2.11. | 4 gumijoti grīdu nesmērējoši riteņi ar ne mazāk kā 10 cm diametru, vismaz viens no tiem antistatisks, vismaz divi aprīkoti ar bremzēm
1.2.12. | Gulta aprīkota ar stumšanas rokturi
1.2.13. | Gultas noslogojums vismaz 10 kg
1.2.14. | Pie gultas ir iespēja stiprināt sildīšanas matrača vadības bloku
1.2.15. | Gulta aprīkota ar pamata matraci
1.2.16. | Pamata matracis mitruma necaurlaidīgs
1.2.17. | Pamata matracis dezinficējams
1.2.18. | Pamata matrača izmēri atbilst gultas izmēriem
1.2.19. | Vēlama iespēja izvēlēties gultas pielāgojamo detaļu krāsu pie pasūtīšanas
1.2.20. | Vēlama iespēja izvēlēties bērniem pielāgotu krāsu/zīmējumu dizainu
1.2.21. | Gultas pamatne ne zemāka par 10 cm, lai zem tās varētu pastumt siltuma lampas pamatni
1.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
1.3.1. | Jaundzimušo gulta dvīņu | 1
1.3.2. | Barošanas kabelis | 1
1.3.3. | Baldahīna turētājs | 1
1.3.4. | Baldahīns | 1
1.3.5. | Gultas malas | 1
1.3.6. | pamata matracis | 1
1.3.7. | Piederumu trauks | 1
1.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.4.1. | Jaundzimušo gulta dvīņu | 1
1.4.2. | Barošanas kabelis | 1
1.4.3. | Baldahīna turētājs | 1
1.4.4. | Baldahīns | 1
1.4.5. | Gultas malas | 1
1.4.6. | pamata matracis | 1
1.4.7. | Piederumu trauks | 1
1.4.8. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 2
2. pozīcija - Pacientu krēsls |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
2. | Nosaukums: Pacientu krēsls (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 3 | (norādīt preces ražotāju un modeli)
2.1. | Veicamās funkcijas:
2.1.1. | Pacientu pozicionēšana izmeklējumu, procedūru un rehabilitācijas terapijas veikšanai
2.2. | Tehniskās prasības:
2.2.1. | Trīs vai četru sekciju krēsls
2.2.2. | Elektriski (ar pulti) regulējams augstums
2.2.3. | Multifunkcionāla pults, kas nodrošina krēsla kustīgo daļu vadību
2.2.4. | Augstuma regulācija vismaz no 60 - 80 cm
2.2.5. | Virsma pārklāta ar anti mikrobu pārklājumu
2.2.6. | Krēsla virmu iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem
2.2.7. | Regulējama galvas daļa
2.2.8. | Krēsla izmēri nepārsniedz 90 x 110 cm
2.2.9. | Regulējama muguras daļa vismaz no 0-75˚ leņķī
2.2.10. | Regulējams sēdeklis vismaz no 0 - 10˚ leņķī
2.2.11. | Kāju balsts kā atsevišķa detaļa vai kopā ar sēdekli.
2.2.12. | Regulējams kāju balsts
2.2.13. | Krēsla roku balstus iespējams regulēt, lai piemērotu pacienta asins analīžu veikšanai
2.2.14. | Pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties krēsla krāsu (Iespējamās krēsla krāsas pievienot piedāvājumam)
2.2.15. | izmeklējuma krēsla celtspēja ne mazāka kā 175 kg
2.2.16. | Krēsls ir viegli pārvietojams un fiksējams darba vietā
2.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
2.3.1. | Pacientu izmeklējuma krēsls pilnā komplektācijā | 1
2.3.2. | Barošanas vads | 1
2.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
2.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 3
3. pozīcija - Kušete uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
3. | Nosaukums: Kušete uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 5 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
3.1. | Veicamās funkcijas:
3.1.1. | Pacientu pozicionēšana izmeklējumu un procedūru veikšanai
3.2. | Tehniskās prasības:
3.2.1. | Divu sekciju kušete
3.2.2. | Elektriski ar pulti vai kājas pedāli regulējams augstums
3.2.3. | Augstuma regulācija vismaz no 50 - 92 cm
3.2.4. | Kušetes izmērs (garums x platums) 190 x 70 cm ± 10 cm
3.2.5. | Virsma pārklāta ar anti mikrobu pārklājumu
3.2.6. | Kušetes virsmu iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus vai ar 70% dezinfekcijas šķīdumu
3.2.7. | Regulējama galvas daļa
3.2.8. | Galvas daļas garums 60 cm ± 10 cm
3.2.9. | Kušete aprīkota ar papīra ruļļu turētāju
3.2.10. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties kušetes krāsu (Iespējamās kušetes krāsas pievienot piedāvājumam)
3.2.11. | Kušetes celtspēja ne mazāka kā 200 kg
3.2.12. | Kušete aprīkota ar riteņiem - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
3.2.13. | Visi Riteņi aprīkoti ar bremzēm vai centrālā visus riteņus bloķējoša bremžu iekārta vai analogs risinājums
3.2.14. | BEZ izgriezuma galvas daļā vai izgriezums galvas daļā, kurš aizvērts ar aizbāzni
3.2.15. | Barošanas avots: 220-230 V, 50-60 Hz, maiņstrāva
3.2.16. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
3.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
3.3.1. | Dvieļu turētājs | 1
3.3.2. | Barošanas vads | 1
3.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
3.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu)
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 80
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.

## 4
4. pozīcija - Pacientu stumjamie rati (Ratiņkrēsls) I |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
4. | Nosaukums: Pacientu stumjamie rati (Ratiņkrēsls) (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 5
4.1. | Veicamās funkcijas:
4.1.1. | Pacientu pārvietošana
4.2. | Tehniskās prasības:
4.2.1. | Ratiņkrēsls aprīkots ar roku balstiem un atzveltni
4.2.2. | Aizmugures riteņi diametrā vismaz 300 mm
4.2.3. | Priekšējie riteņi diametrā vismaz 125 mm
4.2.4. | Sēdvietas un atzveltnes izmēri vismaz 45 x 45 cm
4.2.5. | Sēdvietas augstums 55 cm +/- 5 cm
4.2.6. | Izvelkams kāju paliktnis
4.2.7. | Paredzēts pacientiem ar svaru vismaz līdz 200 kg
4.2.8. | Krēsla svars nepārsniedz 35 kg
4.2.9. | Gabarītizmēri nepārsniedz 110 x 85 x 105 cm
4.2.10. | Iespējams aprīkot ar:
4.2.10.1. | Infūzu statīvu
4.2.10.2. | Aksesuāru grozu
4.2.10.3. | Skābekļa balona turētāju
4.2.10.4. | Āķi piederumu karināšanai
4.2.10.5. | Kāju balsta stiprinājumu zem sēžas daļas
4.2.10.6. | Regulējamu kāju balstu
4.2.11.7. | pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties krēsla krāsu (Iespējamās kušetes krāsas pievienot piedāvājumam)
4.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
4.3.1. | Infūzu statīvs | 1
4.3.2. | Aksesuāru grozs | 1
4.3.3. | Āķis piederumu karināšanai | 1
4.3.4. | Kāju balsta stiprinājums zem sēžas daļas | 1
4.3.5. | Regulējams kāju balsts | 1
4.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvātajiem pacientu stumjamajiem ratiem (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
4.4.1. | Infūzu statīvs | 1
4.4.2. | Aksesuāru grozs | 1
4.4.3. | Skābekļa balona turētājs | 1
4.4.4. | Āķis piederumu karināšanai | 1
4.4.5. | Kāju balsta stiprinājums zem sēžas daļas | 1
4.4.6. | Regulējams kāju balsts | 1
4.4.7. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 5
5. pozīcija - Pacientu stumjamie rati (Ratiņkrēsls) II |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
5. | Nosaukums: Pacientu stumjamie rati (Ratiņkrēsls) (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 3
5.1. | Veicamās funkcijas:
5.1.1. | Pacientu pārvietošana
5.2. | Tehniskās prasības:
5.2.1. | Ratiņkrēsls aprīkots ar roku balstiem un atzveltni
5.2.2. | Aizmugures riteņi diametrā 60 cm +/- 5 cm
5.2.3. | Aizmugurējie riteņi aprīkoti ar stāvbremzi
5.2.4. | Priekšējie riteņi diametrā vismaz 20 cm
5.2.5. | Sēdvietas platums 40 cm +/- 5 cm
5.2.6. | Sēdvietas augstums 50 cm +/- 5 cm
5.2.7. | Aprīkots ar stumšanas rokturiem
5.2.8. | Stumšanas rokturi aprīkoti ar rokas bremzi
5.2.9. | Aprīkots ar regulējamiem kāju balstiem
5.2.10. | Kāju balsti regulējas vismaz no 10˚ līdz vismaz 90 ˚
5.2.11. | Iespējams regulēt kāju balstu garumu
5.2.12. | Paredzēts pacientiem ar svaru vismaz līdz 120 kg
5.2.13. | Krēsla svars nepārsniedz 20 kg
5.2.14. | Gabarītizmēri nepārsniedz 110 x 75 x 110 cm (augstums x platums x garums)
5.2.15. | Aprīkots ar infūzu statīvu
5.2.16. | Vēlama iespēja ratiņkrēslu salocīt
5.2.17. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties krēsla krāsu (Iespējamās kušetes krāsas pievienot piedāvājumam)
5.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
5.3.1. | Infūzu statīvs | 1
5.3.2. | Regulējami kāju balsti | 1
5.3.3. | Tiek piegādāts pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai | 1
5.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvātajiem pacientu stumjamajiem ratiem (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
5.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 6
6. pozīcija - Pacientu transportēšanas rati |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
6. | Nosaukums: Pacientu transportēšanas rati (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 3
6.1. | Veicamās funkcijas:
6.1.1. | Pacientu transportēšanā guļus pozīcijā
6.2. | Tehniskās prasības:
6.2.1. | Virsma divdaļīga, galvas daļa mehāniski paceļama
6.2.2. | Mitruma necaurlaidīgs transporta matracis/virsma (izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem)
6.2.3. | Matracis piestiprināts pie virsmas ar iespēju to noņemt
6.2.4. | Vismaz 4 riteņi ar diametru ne mazāku par 18 cm - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
6.2.5. | Centrālā bremžu sistēma
6.2.6. | Aizsargriņķi (bamperi) ratu stūros
6.2.7. | Guļratu izmērs nepārsniedz 215 x 85 cm +/- 10 cm
6.2.8. | Maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāk par 200 kg
6.2.9. | Augstuma regulācija hidrauliski vismaz 65-85 cm diapazonā
6.2.10. | Viegli nolaižamas sānu malas
6.2.11. | Rokturi ērtai ratu pārvietošanai gan priekšpusē, gan aizmugurē
6.2.12. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties ratu vai matrača krāsu (Iespējamās krāsas pievienot piedāvājumam)
6.2.13. | Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
6.2.14. | Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
6.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
6.3.1. | Infūziju statīvs | 1
6.3.2. | Papīra ruļļu turētājs | 1
6.3.3. | Statīvs skābekļa balona novietošanai | 1
6.3.4. | Groziņš piederumu novietošanai | 1
6.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
6.4.1. | Infūziju statīvs | 1
6.4.2. | Papīra ruļļu turētājs | 1
6.4.3. | Statīvs skābekļa balona novietošanai (ja nav iebūvēts ratu konstrukcijā) | 1
6.4.4. | Groziņš piederumu novietošanai (ja nav iebūvēts ratu konstrukcijā) | 1
6.4.5. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 7
7. pozīcija - Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
7. | Nosaukums: Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 5 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
7.1. | Veicamās funkcijas:
7.1.1. | Pacientu pozicionēšana izmeklējumu un procedūru veikšanai
7.2. | Tehniskās prasības:
7.2.1. | Divu sekciju kušete
7.2.2. | Hidrauliski regulējams augstums
7.2.3. | Augstuma regulācija vismaz no 50 - 92 cm
7.2.4. | Kušetes izmērs (garums x platums) 190 x 70 cm ± 10 cm
7.2.5. | Virsma pārklāta ar anti mikrobu pārklājumu
7.2.6. | Kušetes virsmu iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus vai ar 70% dezinfekcijas šķīdumu
7.2.7. | Regulējama galvas daļa
7.2.8. | Galvas daļas garums 60 cm ± 10 cm
7.2.9. | Kušete aprīkota ar papīra ruļļu turētāju
7.2.10. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties kušetes krāsu (Iespējamās kušetes krāsas pievienot piedāvājumam)
7.2.11. | Kušetes celtspēja ne mazāka kā 200 kg
7.2.12. | Kušete aprīkota ar riteņiem - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
7.2.13. | Visi Riteņi aprīkoti ar bremzēm vai centrālā visus riteņus bloķējoša bremžu iekārta vai analogs risinājums
7.2.14. | BEZ izgriezuma galvas daļā vai izgriezums galvas daļā, kurš aizvērts ar aizbāzni
7.2.15. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
7.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
7.3.1. | Dvieļu turētājs | 1
7.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
7.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 8
8. pozīcija - Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu II |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
8. | Nosaukums: Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu II | 1 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
8.1. | Veicamās funkcijas:
8.1.1. | Pacientu pozicionēšana izmeklējumu un procedūru veikšanai
8.2. | Tehniskās prasības:
8.2.1. | Vienas sekcijas kušete
8.2.2. | Hidrauliski regulējams augstums
8.2.3. | Augstuma regulācija vismaz no 50 - 90 cm
8.2.4. | Kušetes izmērs (garums x platums) 190-200 cm x 100-105 cm
8.2.5. | Kušetes virsmu iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus vai ar 70% dezinfekcijas šķīdumu
8.2.6. | Kušete aprīkota ar papīra ruļļu turētāju
8.2.7. | Vēlams pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties kušetes krāsu (Iespējamās kušetes krāsas pievienot piedāvājumam)
8.2.8. | Kušetes celtspēja ne mazāka kā 200 kg
8.2.9. | Kušete aprīkota ar riteņiem - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
8.2.10. | Visi Riteņi aprīkoti ar bremzēm vai centrālā visus riteņus bloķējoša bremžu iekārta vai analogs risinājums
8.2.11. | BEZ izgriezuma galvas daļā vai izgriezums galvas daļā, kurš aizvērts ar aizbāzni
8.2.12. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
8.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
8.3.1. | Dvieļu turētājs | 1
8.4. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
8.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 9
9. pozīcija - Piederumu galdiņi ar atvilktnēm operāciju zālē |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
9. | Nosaukums: Piederumu galdiņi ar atvilktnēm operāciju zālē (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 6
9.1. | Veicamās funkcijas:
9.1.1. | Medicīnas piederumu novietošana
9.2. | Tehniskās prasības:
9.2.1. | Skapītis izgatavots no metāla ar nerūsējošu pārklājumu vai cita nerūsējoša materiāla
9.2.2. | Galds aprīkots ar vismaz 4 atvilktnēm
9.2.3. | Vismaz 3 atvilktnes ar augstumu 10 +/- 2 cm, aprīkotas ar plauktu sadalītājiem dažādu piederumu glabāšanai
9.2.4. | Vismaz viena atvilktne ar augstumu 17 +/- 3 cm , aprīkotas ar plauktu sadalītājiem dažādu piederumu glabāšanai
9.2.5. | Galdiņa gabarītizmēri 90 x 50 +/- 10 cm
9.2.6. | Galdiņa augstums 75 cm +/- 10 cm
9.2.7. | Galds aprīkots ar 4 riteņiem - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
9.2.8. | Riteņu diametrs vismaz 7 cm
9.2.9. | Vismaz 2 riteņi bloķējami
9.2.10. | Galda virsmai 3 pusēs paaugstinātas maliņas vai papildus marga, lai novērstu priekšmetu izkrišanu
9.2.11. | Virsmas iespējams dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekļiem
9.3. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
9.3.1. | Atvilktņu dalītājs | 1
9.3.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Attēls ar ilustratīvu nozīmi:

## 10
10. pozīcija - Anestēzijas galdiņš |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
10. | Nosaukums: Anestēzijas galdiņš (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 5
10.1. | Veicamās funkcijas:
10.1.1. | Medicīnas piederumu glabāšana
10.2. | Tehniskās prasības:
10.2.1. | Galds aprīkots ar vismaz 5 atvilktnēm
10.2.2. | Atvilktnes aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu
10.2.3. | 3 atvilktnes 11 cm +/- 5 cm augstas
10.2.4. | 2 atvilktnes 15 cm +/- 5 cm augstas
10.2.5. | Atvilktnes aprīkotas ar centrālu bloķēšanas sistēmu
10.2.6. | Galds aprīkots ar 4 riteņiem
10.2.7. | Riteņu diametrs vismaz 12 cm - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
10.2.8. | Vismaz 2 riteņi bloķējami
10.2.9. | Galda augšpusē izvietots statīvs uz kura stiprinās plastikāta atvilktnes 2 rindās (augstākajā rindā vismaz 6 atvilktnes, zemākajā - vismaz 5)
10.2.10. | Galda augšpusē izvietots statīvs uz kura stiprinās vismaz 4 piederumu uzglabāšanas trauki 2 rindās (2 augstākajā rindā un 2 zemākajā) vai metāla stiprinājumi cimdu u.c. piederumu glabāšanai
10.2.11. | Pie pasūtīšanas iespējams precizēt trauku un metāla stiprinājumu (ja tas ietekmē preces cenu, lūdzu norādīt pie piederumiem trauku un metāla turētāju izmaksas)
10.2.12. | Galdiņa sāna atvilktne medikamentu glabāšanai, bloķējama ar centrālo bloķēšanas sistēmu
10.2.13. | Galda sānos divi atgāžami plastikāta nodalījumi infūziju pudeļu glabāšanai
10.2.14. | Galds aprīkots ar noņemamu atkritumu trauku un vāku
10.2.15. | Galds aprīkots ar trauku izlietotajām adatām
10.2.16. | Vēlama ampulu atvēšanas iekārta ar trauku
10.2.17. | Darba virsmai ir paaugstinātas apmales
10.2.18. | Galda izmēri (bez augšējās papildus daļas piederumiem) nepārsniedz 85 x 75 x 100 cm (platums x dziļums x augstums)
10.2.19. | Galdu un tā daļas iespējams tīrīt ar tirgū pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem
10.2.20. | Iespēja izvēlēties galda, darba virsmas un atvilktņu krāsu pie pasūtīšanas (Piedāvājumam jāpievieno iespējamās krāsas izvēles)
10.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
10.2.1. | Atvilktņu dalītājs | 1
10.2.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 11
11. pozīcija - Anestēzijas galdiņš II |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
10. | Nosaukums: Anestēzijas galdiņš II (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 5
10.1. | Veicamās funkcijas:
10.1.1. | Medicīnas piederumu glabāšana
10.2. | Tehniskās prasības:
10.2.1. | Galds aprīkots ar vismaz 5 atvilktnēm
10.2.2. | Atvilktnes aprīkotas ar pretizkrišanas mehānismu
10.2.3. | 3 atvilktnes 11 cm +/- 5 cm augstas
10.2.4. | 2 atvilktnes 15 cm +/- 5 cm augstas
11.2.5. | Atvilktnes aprīkotas ar centrālu bloķēšanas sistēmu
11.2.6. | Galds aprīkots ar 4 riteņiem
11.2.7. | Riteņu diametrs vismaz 12 cm - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
11.2.8. | Vismaz 2 riteņi bloķējami
11.2.9. | Galdiņa sāna atvilktne medikamentu glabāšanai, bloķējama ar centrālo bloķēšanas sistēmu
11.2.10. | Galda sānos divi atgāžami plastikāta nodalījumi infūziju pudeļu glabāšanai
11.2.11. | Galds aprīkots ar noņemamu atkritumu trauku un vāku
11.2.12. | Galds aprīkots ar trauku izlietotajām adatām
11.2.13. | Vēlama ampulu atvēšanas iekārta ar trauku
11.2.14. | Darba virsmai ir paaugstinātas apmales
11.2.15. | Galda izmēri nepārsniedz 85 x 75 x 100 cm (platums x dziļums x augstums)
11.2.16. | Gadu un tā daļas iespējams tīrīt ar tirgū pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem
11.2.17. | Iespēja izvēlēties gada, darba virsmas un atvilktņu krāsu pie pasūtīšanas (Piedāvājumam jāpievieno iespējamās krāsas izvēles)
11.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
11.2.1. | Atvilktņu dalītājs | 1
11.2.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 12
12. pozīcija - Nerūsējošā tērauda galdiņš I |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
12. | Nosaukums: Nerūsējošā tērauda galdiņš I (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 5
12.1. | Veicamās funkcijas:
12.1.1. | Medicīnas piederumu novietošana
12.2. | Tehniskās prasības:
12.2.1. | Aprīkots ar 2 - 3 plauktiem
12.2.2. | Ratiņi no nerūsējošā tērauda
12.2.3. | Plauktiem vismaz 3 pusēs paaugstinātas maliņas, lai novērstu priekšmetu izkrišanu
12.2.4. | Galds aprīkots ar 4 antistatiskiem riteņiem, vismaz 10 cm diametrā - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
12.2.5. | Vismaz 2 riteņi bloķējami
12.2.6. | Galdiņa gabarītizmēri 70 +/- 10 cm x 45 +/- 5 cm
12.2.7. | Galdiņa augstums 90 cm +/- 10 cm
12.2.8. | Vismaz vienā sānā ir rokturi vieglākai pārvietošanai
12.2.9. | Virsmas iespējams dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekļiem
12.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
12.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Attēls ar ilustratīvu nozīmi:

## 13
13. pozīcija - Nerūsējošā tērauda galdiņš II |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
13. | Nosaukums: Nerūsējošā tērauda galdiņš II (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 5
13.1. | Veicamās funkcijas:
13.1.1. | Medicīnas piederumu novietošana
13.2. | Tehniskās prasības:
13.2.1. | Ratiņi no nerūsējošā tērauda
13.2.2. | Galds aprīkots ar vismaz 4 atvilktnēm
13.2.3. | Atvilktnes atrodas divos līmeņos
13.2.4. | Divām, blakus esošām, atvilktnēm augstums 15 +/- 3 cm
13.2.5. | Divām, blakus esošām, atvilktnēm augstums 20 +/- 3 cm
13.2.6. | Galds aprīkots ar diviem fiksētiem plauktiem
13.2.7. | Plauktiem 3 pusēs paaugstinātas maliņas, lai novērstu priekšmetu izkrišanu
13.2.8. | Viens no plauktiem atrodas tieši virs atvilktnēm, otrs ne tuvāk kā 55 cm no augšējā plaukta
13.2.9. | Galds aprīkots ar 4 riteņiem - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
13.2.10. | Riteņu diametrs vismaz 12 cm
13.2.11. | Vismaz 2 riteņi bloķējami
13.2.12. | Galdiņa gabarītizmēri 75 x 60 +/- 10 cm
13.2.13. | Galdiņa augstums 100 cm +/- 5 cm
13.2.14. | Galdiņa sānos rokturi vieglākai pārvietošanai
13.2.15. | Virsmas iespējams dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekļiem
13.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
13.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 14
14. pozīcija - Plastikāta instrumentu galdiņi |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
14. | Nosaukums: Plastikāta instrumentu galdiņš (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 5
14.1. | Veicamās funkcijas:
14.1.1. | Medicīnas piederumu novietošana
14.2. | Tehniskās prasības:
14.2.1. | Galds aprīkots ar vismaz 3 plauktiem
14.2.2. | Plaukti veidoti no plastikāta
14.2.3. | Plauktiem 3 pusēs paaugstinātas maliņas, lai novērstu priekšmetu izkrišanu
14.2.4. | Galds aprīkots ar 4 riteņiem
14.2.5. | Riteņu diametrs vismaz 10 cm - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
14.2.6. | Vismaz 2 riteņi bloķējami
14.2.7. | Galdiņa plauktu izpēri 68 - 80 cm x 45 - 55 cm
14.2.8. | Galdiņa augstums 100 cm +/- 5 cm
14.2.9. | Galdiņa sānos rokturi vieglākai pārvietošanai
14.2.10. | Virsmas iespējams dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekļiem
14.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
14.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 15
15. pozīcija - Pacienta skapītis |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
15. | Nosaukums: Pacienta skapītis (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 150
15.1. | Veicamās funkcijas:
15.1.1. | Pacienta mantu novietošana
15.2. | Tehniskās prasības:
15.2.1. | Skapītis lietojams no abām pusēm - iespēja atvērt atvilktnes/durvis no abām pusēm
15.2.2. | Aprīkots ar ēdināšanas virsmu, kuru iespējams nolaist gar skapīša malu
15.2.3. | Ēdināšanas virsma regulējama augstumā vismaz no 85 - 115 cm
15.2.4. | Ēdināšanas virsmas augstuma maiņas mehānisms iestrādāts skapīša korpusā
15.2.5. | Ēdināšanas virsmai iespējams mainīt slīpumu
15.2.6. | Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
15.2.7. | Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
15.2.8. | Uz četriem riteņiem, no kuriem vismaz 2 ar bremzi - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
15.2.9. | Skapīša gabarītizmēri 60 x 40 cm +/- 5 cm
15.2.10. | Skapīša augstums 85±5 cm (ar ēdināšanas dēli zemākā augstumā)
15.2.11. | Vismaz 1 atvilktne ar rokturiem
15.2.12. | Vismaz 1 atverams plaukts
15.2.13. | Plaukta durvis ar eņģēm un rokturi
15.2.14. | Pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties skapīša krāsu (Iespējamās skapīša krāsas pievienot piedāvājumam)
15.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
15.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 16
16.pozīcija - Ārsta krēsls ar regulējamu augstumu |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab. *
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
16. | Nosaukums: Ārsta krēsls ar regulējamu augstumu (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 8 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
16.1. | Veicamās funkcijas:
16.1.1. | Krēsls/taburete sēdēšanai
16.2. | Tehniskās prasības:
16.2.1. | Augstuma regulācija ar rokas sviru vismaz no 45 līdz 55 cm
16.2.2. | Sēdekļa izmēri vismaz 35 cm diametrā
16.2.3. | Sēdekļa virsma ar polsterējumu
16.2.4. | Svara izturība vismaz 120 kg
16.2.5. | Mākslīgās ādas pārvalks
16.2.6. | Krēsls aprīkots ar ritenīšiem
16.2.7. | Pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties taburetes krāsu (Iespējamās taburetes krāsas pievienot piedāvājumam)
16.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
16.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 17
17. pozīcija - Tualetes krēsls |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
17. | Nosaukums: Tualetes krēsls (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 2
17.1. | Tehniskās prasības:
17.1.1. | Krēsls aprīkots ar roku balstiem un atzveltni
17.1.2. | Atzveltni un roku balstus iespējams noņemt
17.1.3. | Iespējams regulēt sēdekļa augstumu vismaz diapazonā 48 - 55 cm
17.1.4. | Krēsls aprīkots ar podu un vāku, kurus iespējams izņemt un dezinficēt
17.1.5. | Krēsls piemērots pacientu svaram vismaz līdz 110 kg
17.1.6. | Krēsls aprīkots ar riteņiem no kuriem vismaz 2 iespējams bloķēt - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
17.1.7. | Krēsls aprīkots ar regulējamiem un noņemamiem kāju balstiem
17.1.8. | Krēsla virsmas iespējams dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekļiem
17.1.9. | Krēslu iespējams piestumt pie stacionārā tualetes poda
17.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
17.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 18
18. pozīcija - Dušas krēsls |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.**
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
18. | Nosaukums: Dušas krēsls (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 2
17.1. | Tehniskās prasības:
17.1.1. | Krēsls aprīkots ar roku balstiem un atzveltni
17.1.2. | Krēsls aprīkots ar riteņiem
17.1.3. | Visus riteņus iespējams bloķēt
17.1.4. | Krēsls paredzēts izmantošanai dušā
17.1.5. | Sēdekļa izmērs vismaz 46 x 37 cm
17.1.6. | Sēdekļa augstums 48 cm +/ 5 cm
17.1.7. | Vēlams sēdekļa augstums regulējams
17.1.8. | Maksimālais pacienta svars vismaz 165 kg
17.1.9. | Krēsls aprīkots ar stumšanas rokturi/rokturiem
17.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
17.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 19
19. pozīcija - Aizslietņi |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
19. | Nosaukums: Aizslietņi (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 2 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
19.1. | Tehniskās prasības:
19.1.1. | Vismaz 3 sekciju
19.1.2. | Kopējais aizslietņa platums izvērstā veidā vismaz 200 cm
19.1.3. | Metāla vai kompozītmateriāla rāmis
19.1.4. | Aizslietņu sekcijas necaurspīdīgas, izgatavotas no plastikāta materiāla
19.1.5. | Aizslietnim dubultriteņi ar bremzi
19.1.6. | Aizslietņa augstums vismaz 165 cm
19.1.7. | Pie pasūtīšanas iespējams izvēlēties krāsu (Iespējamās krāsas pievienot piedāvājumam)
19.1.8. | Vēlama iespēja izvēlēties bērniem pielāgotu krāsu/rakstu dizainu
19.1.9. | Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
19.1.10. | Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
19.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
19.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## 20
20.pozīcija - Pacientu aizkari intensīvās terapijas nodaļā |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab. *
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
20. | Nosaukums: Pacientu aizkari intensīvās terapijas nodaļā (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 8 | (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli)
20.1. | Veicamās funkcijas:
20.1.1. | Pacientu nodalīšana intensīvās terapijas nodaļā
20.2. | Tehniskās prasības:
20.2.1. | Aizskaru stanga stiprināma pie griestiem
20.2.2. | Aizkari veido U veida formu ap gultu
20.2.3. | Aizkari viegli pārvietojami pa stangu
20.2.4. | Virsmas iespējams dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekļiem
20.2.5. | Aizkari no divām daļām (iespējams novietot katrā gultas pusē vai aizvilkt kopā, nosedzot visu gultu)
20.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
20.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Attēls ar ilustratīvu nozīmi:

## 21
21. pozīcija - Infūzu statīvs |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
21. | Nosaukums: Infūzu statīvs (Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un modeli) | 10
21.1. | Veicamās funkcijas:
21.1.1. | Infūzijas šķidrumu pakarināšana, medicīnas iekārtu fiksācija
21.2. | Tehniskās prasības:
21.2.1. | Izgatavots no nerūsējošā tērauda
21.2.2. | 5 riteņu pamatne stabilitātei ar izturīgu savienojumu pamatnē
21.2.3. | Pamatnes diametrs vismaz 60 cm
21.2.4. | 4 infūziju pakarināšanas āķi
21.2.5. | Maksimālais svars uz vienu āķi vismaz 2 kg
21.2.6. | Komplektā pilienu trauks
21.2.7. | Augstuma regulācija vismaz no 130 līdz 200 cm
21.2.8. | Infūzijas statīva svars līdz 3,5 kg
21.2.9. | Infūzijas statīvs aprīkots ar dubultriteņiem - protektors: termoplastiska gumija vai analogs, neatstāj pēdas
21.2.10. | Riteņu izmērs vismaz 50 mm
21.2.11. | Vismaz divi riteņi ar bremzi
21.2.12. | Viens antistatisks ritenis
21.2.13. | Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
21.2.14. | Pamatnes augstums nepārsniedz 10cm
21.2. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto galdiņu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
21.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma pozīcijas numurs | Tehniskās specifikācijas punkta numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Vērtējamā summa | Komentārs
1. pozīcija | 1. | Jaundzimušo gulta dvīņu | 2 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 1.4.1. | Jaundzimušo gulta dvīņu | 1 |  | 0
| 1.4.2. | Barošanas kabelis | 1 |  | 0
| 1.4.3. | Baldahīna turētājs | 1 |  | 0
| 1.4.4. | Baldahīns | 1 |  | 0
| 1.4.5. | Gultas malas | 1 |  | 0
| 1.4.6. | Pamata matracis | 1 |  | 0
| 1.4.7. | Piederumu trauks | 1 |  | 0
| 1.4.8. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) |  |  | 0
2. pozīcija | 2. | Pacientu krēsls | 3 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 2.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
3. pozīcija | 3. | Kušete uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu | 5 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 3.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
4. pozīcija | 4. | Pacientu stumjamie rati (Ratiņkrēsls) I | 5 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 4.4.1. | Infūzu statīvus | 1 |  | 0
| 4.4.2. | Aksesuāru grozs | 1 |  | 0
| 4.4.3. | Skābekļa balona turētājs | 1 |  | 0
| 4.4.4. | Āķis piederumu karināšanai | 1 |  | 0
| 4.4.5. | Kāju balsta stiprinājums zem sēžas daļas | 1 |  | 0
| 4.4.6. | Regulējams kāju balsts | 1 |  | 0
| 4.4.7. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajam krēslam, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
5.pozīcija | 5. | Pacientu stumjamie rati (Ratiņkrēsls) II | 3 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 5.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
6. pozīcija | 6. | Pacientu transportēšanas rati | 3 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 6.4.1. | Infūziju statīvs | 1 |  | 0
| 6.4.2. | Papīra ruļļu turētājs | 1 |  | 0
| 6.4.3. | Statīvs skābekļa balona novietošanai (ja nav iebūvēts ratu konstrukcijā) | 1 |  | 0
| 6.4.4. | Groziņš piederumu novietošanai (ja nav iebūvēts ratu konstrukcijā) | 1 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 6.4.5. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
7.pozīcija | 7. | Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu | 5 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 7.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
8.pozīcija | 8. | Kušete uz riteņiem ar hidrauliski regulējumu augstumu II | 1 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 8.4.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
9.pozīcija | 9. | Piederumu galdiņi ar atvilktnēm operāciju zālē | 6 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 9.3.1. | Atvilktņu dalītājs | 1 |  | 0
| 9.3.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
10.pozīcija | 10. | Anestēzijas galdiņš | 5 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 10.2.1. | Atvilktņu dalītājs | 1 |  | 0
| 10.2.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
11.pozīcija | 11. | Anestēzijas galdiņš II | 5 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 11.2.1. | Atvilktņu dalītājs | 1 |  | 0
| 11.2.2. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
12.pozīcija | 12. | Nerūsējošā tērauda galdiņš I | 5 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 12.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
13.pozīcija | 13. | Nerūsējošā tērauda galdiņš II | 5 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 13.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
14.pozīcija | 14. | Plastikāta instrumentu galdiņi | 5 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 14.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
15.pozīcija | 15. | Pacienta skapītis | 150 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 15.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
16.pozīcija | 16. | Ārsta krēsls ar regulējamu augstumu | 8 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 16.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
17.pozīcija | 17. | Tualetes krēsls | 2 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 17.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
18.pozīcija | 18. | Dušas krēsls | 2 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 18.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
19.pozīcija | 19. | Aizslietņi | 2 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 19.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
20.pozīcija | 20. | Aizslietņi | 8 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 20.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
21.pozīcija | 21. | Infūzu statīvs | 8 |  | 0 |  | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
| 21.2.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0
Dušas krēsls