## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai ”, ID Nr. RAKUS 2026/35 Nolikumam
Daļa | Saturs | Summa
1 | Reaģenti ARB mikroskopijai ar iekārtām
2 | Reaģenti BACTEC MGIT 960 automātiskai mikobaktēriju kultūru sistēmai
3 | Barotņu bāze mikobakteriālo barotņu pagatavošanai
4 | Gatavās barotnes mikobaktēriju kultivēšanai.
5 | Line probe assay (LPA) reaģentu komplekti Mycobacterium sugu identifikācijai un rezistences noteikšanai
6 | IKK QFT
7 | DMSO
8 | Statīvi
9 | Stobriņi
10 | Dekontaminācijas līdzekļi
Kopā:
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 10.03.2026.

## 1
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=5x11
1.daļa | Reaģenti ARB mikroskopijai ar iekārtām
1.1. | Cil–Nīlsena (Ziehl–Neelsen) krāsošanas reaģenti | Paredzēts skābju noturīgo mikroorganismu (ARB) mikroskopiskai noteikšanai preparātos saskaņā ar Ziehl–Neelsen krāsošanas metodi | tests | 25000
1.1.1 | Karbolfuksīns |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.1.2 | Atkrāsotājs |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.1.3 | Pretkrāsa |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.1.4 | Skalošanas šķīdums |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.1.5 | Iekārtas tīrīšanas šķīdums |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.1.6 | Papildu reaģenti (ja nepieciešams) |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.2. | Fluorescējošās krāsošanas reaģenti | Paredzēts skābju noturīgo mikroorganismu ( ARB) noteikšanai klīniskajos paraugos,izmantojot fluorescences mikroskopiju | tests | 51500
1.2.1 | Auramīns Rodamīns |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.2.2 | Atkrāsotājs |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.2.3 | Pretkrāsa |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.2.4 | Skalošanas šķīdums |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.2.5 | Iekārtas tīrīšanas šķīdums |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.2.6 | Papildu reaģenti (ja nepieciešams) |  | ml | Pietiekams plānotajam testu daudzumam | 1000
1.3. | Adhēzijas reaģents | Skābju izturīgo baktēriju preparātu sagatavošanai BAL materiālam adhēzijas nodrošināšanai uz mikroskopijas stikliņa krāsošanai ar Ziehl–Neelsen un fluorescences metodēm | ml | 4000 | 500 |  |  |  | 200
Kopā:
Pretendents drīkst papildināt rindu skaitu piedāvājumā, norādot papildu reaģentus un piederumus, kas nepieciešami 1. pozīcijā norādītā testu daudzuma izpildei. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos testa reaģentus piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
Krāsošanas iekārtu darbības uzsākšanai un personāla apmācībai nepieciešamos papildu reaģentus piegādātājs nodrošina par saviem līdzekļiem.
2 | Iekārtas
Kopā ar reaģentiem piegādātājam jānodrošina testēšanai nepieciešamo aparatūru - divas iekārtas krāsošanai ar Ziehl–Neelsen un fluorescento metodi. Pretendents var piedāvāt jaunas un nelietotas iekārtas. Katrai iekārtai norādīt ražotāju, ražotājvalsti, modeli, ražošanas gadu.
2.1. | Iekārta 1: paredzēta 12 (vai mazāk) paraugu vienlaicīgai apstrādei
Ražotājs (ražotājvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
2.2. | Iekārta 2: paredzēta 30 (vai mazāk) paraugu vienlaicīgai apstrādei
Ražotājs (ražotājvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
2.3. | Tehniskās prasības iekārtām | Pretendenta piedāvātie parametri |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp.**
2.3.1 | Iekārta krāsošanai ar Ziehl–Neelsen un fluorescento metodi
2.3.2 | Automatizēts krāsošanas process, kas samazina manuālo darbību apjomu un nodrošina reproducējamu krāsošanas kvalitāti.
2.3.3 | Krāsošanas iekārta nodrošina programmējamu un pielāgojamu krāsošanas parametru kontroli.
2.3.4 | Automatizēta reaģenta uzklāšana ar atsevišķu reaģenta padevi katram paraugam, nodrošinot krusteniskās kontaminācijas riska samazināšanu.
2.3.5 | Automātiska iekšējās padeves sistēmas attīrīšana pēc katra krāsošanas cikla.
2.3.6 | Pilns krāsošanas cikls pie maksimālā paraugu skaita - mazāk kā 10 minūtēs.
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz konkrētu lappusi iesniegtajos informatīvajos materiālos (dokumentos), vai ražotāja interneta resursos.
Iekārtu un servisa prasības:
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar piedāvātajām iekārtām pēc lietotāja pieprasījuma visā līguma darbības laikā.
Valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata jānodrošina līguma slēgšanas gadījumā.
Iekārtu piegāde un ievietošana tām paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 8 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža.
Iekārtu uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā pēc iekārtu piegādes, ievietošanas tām paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.
3 | Vērtēšanas kritērijs "B" - papildprasības |  |  |  | Punkti
Tehniskās prasības, kuras nav obligātas, bet, ja tās tiek piedāvātas un izpildītas, pretendents saņem papildu punktus.
3.1 | Iekārtas ir saderīgas ar Pasūtītāja lietošanā esošajiem ARB izmeklēšanai paredzētajiem priekšmetstikliņiem CITOTEST, kat. Nr. 0303-2202. |  |  |  | 3
3.2 | Reaģentu uzklāšana nodrošināta ar sprauslu tehnoloģiju |  |  |  | 10
Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  |  |  | 13
4 | Vērtēšanas kritērijs "A" |  |  |  | Punkti
4.1 | Piedāvātā kopējā cena |  |  |  | 84
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 84, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvātā kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  |  |  | 84
5 | Vērtēšanas kritērijs "C" |  |  |  | Punkti
5.1. | Iekārtu elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā kW (visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš tiks summēts) |  |  |  | 3
Formula vērtējumam: C = Cz/Cfakt x 3, kur Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā kW; Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā kW .
Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  |  |  | 3
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B+C)

## 2
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
2. daļa | Reaģenti BACTEC MGIT 960 automātiskai mikobaktēriju kultūru sistēmai
2.1. | BACTEC MGIT Supplement Kit, Becton Dickinson kat. Nr. 245124 vai ekvivalents | Sterils reaģentu komplekts mikobaktēriju kultivēšanai šķidrā barotnē MGIT mēģenēs. Komplektā ietilpst OADC augšanas bagātinātājs un PANTA antibiotiku maisījums kontaminācijas nomākšanai. Produkts paredzēts in vitro diagnostikai, CE-IVD marķējums. Komplekts paredzēts 100 testiem. | komplekts | 165
2.2. | Bedahilīns (Bedaquiline); Becton Dickinson kat. Nr. 215449 vai ekvivalents | Sterils reaģents, paredzēts Mycobacterium tuberculosis kompleksa fenotipiskai zāļu jutības noteikšanai pret bedahilīnu šķidrā barotnē MGIT mēģenēs. Komplektā 2 liofilizētas bedahilīna ampulas 40 testiem, katrā ampulā 170 mkg. | komplekts | 4
2.3. | DMSO (šķīdinātājs), Becton Dickinson kat. Nr. 246017 vai ekvivalents | Dimetilsulfoksīds, tīrība (GC) ≥99.5%, sterili filtrēts, paredzēts liofilizēta medikamenta Bedaquiline šķīdināšanai. Komplektā divi 16 ml flakoni. | komplekts | 1

## 3
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
3. daļa | Barotņu bāze mikobakteriālo barotņu pagatavošanai
3.1. | Middlebrook 7H10 agara bāze | Derīga mikobaktēriju izolēšanai un diferenciācijai. Iepakojumā 100-500g. | g | 2000 | 500

## 4
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
4. daļa | Gatavās barotnes mikobaktēriju kultivēšanai
4.1. | 7H10 agara plates | Cietā barotne 90 mm platēs, paredzēta Mycobacterium spp. kultivēšanai, sagatavota uz Middlebrook 7H10 agara bāzes | plate | 300 | 20

## 5
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits komplektā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
5. daļa | Line probe assay (LPA) reaģentu komplekti Mycobacterium sugu identifikācijai un rezistences noteikšanai
5.1. | Reaģentu komplekts mikobaktēriju sugu identifikācijai | Mycobacterium sugu Mycobacterium simiae, Mycobacterium mucogenicum, Mycobacterium goodii, Mycobacterium celatum (I/III), Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium genavense, Mycobacterium lentiflavum, Mycobacterium heckeshornense, Mycobacterium szulgai, Mycobacterium intermedium, Mycobacterium phlei, Mycobacterium haemophilum, Mycobacterium ulcerans, Mycobacterium gastri, Mycobacterium asiaticum, Mycobacterium shimoidei identifikācijai ar hibridizāciju uz stripiem ar vizuālu joslu interpretāciju. Komplektā iekļauti: konjugāta kontrole, amplifikācijas kontrole un pozitīvā kontrole, PCR reaģenti un hibridizācijas buferi. CE-IVD marķējums. GenoType Mycobacterium AS (Hain Lifescience REF 298) vai ekvivalents | tests | 60
5.2. | Reaģentu komplekts mikobaktēriju sugu identifikācijai no krēpām | Mycobacterium sugu Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium chimaera, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus identifikācijai no natīva krēpu materiāla ar hibridizāciju uz stripiem ar vizuālu joslu interpretāciju. Komplektā iekļauti: konjugāta kontrole, amplifikācijas kontrole un pozitīvā kontrole, PCR reaģenti un hibridizācijas buferi. CE-IVD marķējums. GenoType Mycobacterium Direct (Hain Lifescience REF 295) vai ekvivalents | tests | 60
5.3. | Reaģentu komplekts mikobaktēriju sugu identifikācijai no krēpām un rezistences marķieru noteikšanu | Mycobacterium NTM sugu identifikācijai un rezistences marķieru noteikšanu pret aminoglikozīdiem (amikacīns, kanamicīns) un makrolīdiem; ar hibridizāciju uz stripiem ar vizuālu joslu interpretāciju. Komplektā iekļauti: konjugāta kontrole, amplifikācijas kontrole un pozitīvā kontrole, PCR reaģenti un hibridizācijas buferi. CE-IVD marķējums. GenoType NTM-DR (Hain Lifescience REF 29712) vai ekvivalents | tests | 216
5.4. | DNS izdalīšanas reaģenti | DNS izdalīšanas reaģenti, saderīgi ar pozīcijām 5.1; 5.2 ; 5.3 GenoLyse PCR CE-IVD (Emelca Bioscience REF HL-51610) vai ekvivalents. | tests | 384

## 6
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5X10
6. daļa | Kontroles materiālu komplekts QuantiFERON TB Gold plus testam
6.1. | Kontroles materiālu komplekts QuantiFERON TB Gold plus testam | Paredzēts QuantiFERON ELISA testa izpildes rezultātu novērtēšanai. Komplekts sastāv no 3 liofilizētiem cilvēka rekombinantiem γ interferona (IFN-γ) kontroles materiālu komplektiem ar 3 QuantiFERON ELISA lineārā diapazona līmeņiem | kompl. | 5

## 7
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5X10
7. daļa | Dimetilsulfoksīds
7.1. | Dimetilsulfoksīds | Šķīdums, tīrība ≥99.5%, sterili filtrēts, medikamentu šķīdināšanai.Fasēts ampulās pa 5-10 ml | ml | 400 | 100

## 8
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
8. daļa | Statīvi
8.1. | Statīvs 50 savākšanas mēģenēm | Statīvs 50 savākšanas mēģenēm. Mēģenes ievietošanas vietas diametrs: 15-17 mm, formāts: 5 x 10, materiāls: polipropilēns (PP). Statīva izmēri: platums 100-120 mm, augstums 40-50 mm, garums 200-250 mm. Autoklāvējams (maks. 121 °C) | gab. | 20
8.2. | Statīvs 18-25 savākšanas mēģenēm | Statīvs 18-25 savākšanas mēģenēm, piemērots 50 ml centrifūgas stobriņiem. Mēģenes ievietošanas vietas diametrs: ne mazāk kā 30 mm. Materiāls: polipropilēns (PP). Statīva izmēri: platums120-140 mm, augstums 60-70 mm, garums 230-260 mm. Autoklāvējams (maks. 121 °C) | gab. | 20
8.3. | Statīvs 18 savākšanas mēģenēm | Statīvs 18 savākšanas mēģenēm, piemērots 50 ml centrifūgas stobriņiem. Mēģenes ievietošanas vietas diametrs: ne mazāk kā 30 mm. Materiāls: polipropilēns (PP), formāts: 6 x 3. Statīva izmēri: platums112-116 mm, augstums 60-70 mm, garums 290-310 mm. Autoklāvējams (maks. 121 °C) | gab. | 20
0

## 9
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
9. daļa | Stobriņi
9.1. | Sterili stobriņi 10–15 ml | Sterili caurspīdīgi polipropilēna (PP) stobriņi ar tilpumu 10–15 ml, reaģentu alikvotēšanai. Ar piestiprinātu vāciņu (snap cokolu) - jānodrošina iespēja atvērt un aizvērt stobriņu ar vienu roku, turot to tajā pašā rokā, lietojot nitrila vai lateksa cimdus. Stobriņu izmēri: augstums 100-120 mm, diametrs 14-16 mm. | gab. | 10000 | 100

## 10
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikobakterioloģijas izmeklējumu nodrošināšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
10. daļa | Dekontaminācijas līdzekļi
10.1. | DNS un RNS dekontaminācijas šķīdums pudelēs | Darba virsmu un piederumu tīrīšanas līdzeklis pudelē - pulverizatorā, paredzēts tūlītējai DNS/RNS piesārņojuma novēršanai. Sastāvā ir nātrija hlorīds, šķīduma pH 11, izsmidzināms; pudeles atkārtoti uzpildāmas. Paredzēts visu veidu virsmām - koka, tērauda, alumīnija. Neatstāj baltus traipus uz virsmas un nav nepieciešama papildus apstrāde pēc dezinfekcijas. Paredzēts lietošanai molekulārbioloģijas laboratorijās. Vienā pudelē 450 - 500 ml. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 2 pudeles | gab. | 4 | 2
10.2. | DNS un RNS dekontaminācijas šķīdums | Darba virsmu un piederumu tīrīšanas līdzeklis, kas paredzēts tūlītējai DNS/RNS piesārņojuma novēršanai. Šķīduma sastāvā ir nātrija hlorīds, šķīduma pH 11. Paredzēts lietošanai molekulārbioloģijas laboratorijās visu veidu virsmām - kokam, metālam, tēraudam. Neatstāj traipus uz virsmas, nav nepieciešama papildus tīrīšana pēc apstrādes. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 5 litri. Paredzēts iepildīšanai pudelēs pozīcijā 10.1 | litrs | 5 | 5