## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Testēšanas reaģentu iegāde hromatogrāfijas sfēras darbības nodrošināšanai”, ID Nr. RAKUS 2026/47, nolikumam
Daļa | Nosaukums
1 | Mehāniskā pipete
2 | Testēšanas reaģenti
3 | Reaģenti no LGC kataloga vai ekvivalents
4 | Hromatogrāfijas kolonnas
5 | Standartvielas no Shimadzu kataloga vai ekvivalents
6 | Toksikoloģijas skrīninga testi
7 | Mērķa skrīninga datubāze ar piederumiem
8 | Kapilāri hromatogrāfam
9 | Reaģentu komplekti hromatogrāfijas analīzēm
10 | Antibakteriālo līdzekļu testēšanas reaģenti
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 15.04.2026.

## 1
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
1. daļa | Mehāniskā pipete
1.1 | Pipete | 1 kanālu mehāniskā pipete, ar regulējamo tilpumu 20 - 200 µL, izmantojama ar dažādu ražotāju uzgaļiem, tilpums regulējams ar soli ne lielaku par 0,2 µL, autoklavējama, gadījuma mērījumu kļūda pie 20 µL: ± 0,7%; 100 µL: ± 0.3%; 200 µL: ± 0.2%; sistemātiska mērījumu kļūda pie 20 µL: ± 2,5%; 100 µL: ± 1%; 200 µL: ± 0.6%, ar standarta 3 pogu darbību (viens vadības elements tilpuma izvēlei, viens pipetēšanai un viens uzgaļa izmešanai), augsta UV starojuma un ķīmiskā izturība, ar derīgu kalibrēšanas sertifikātu ar izdošanas datumu ne agrāk kā 6 mēnešus no pipetes piegādes datuma | gab. | 1
Kopā par 1.daļu: | [9 empty] | 0

## 2
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
2. daļa | Testēšanas reaģenti
2.1 | Ceftazidime | No Sigma-Aldrich kataloga Nr. PHR1847-500MG vai ekvivalents. | mg | 500
2.2 | DL-Tryptophan | No Sigma-Aldrich kataloga Nr. T3300-5G vai ekvivalents. | g | 5
2.3 | Vancomycin hydrochloride 100 mg/mL in DMSO | No Sigma-Aldrich kataloga Nr. SBR00001-10ML vai ekvivalents. | mL | 10
2.4 | Sodium metabisulfite | No Sigma-Aldrich kataloga Nr. S9000-500G vai ekvivalents. | g | 500
2.5 | Norepinephrine-D6 hydrochloride solution | No Sigma-Aldrich kataloga Nr. N-069-1ML vai ekvivalents. | mL | 1
2.6 | Propionic anhydride | No Sigma-Aldrich kataloga Nr. 240311-50G vai ekvivalents. | g | 50
Kopā par 2.daļu: | [9 empty] | 0

## 3
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 5 x 10
3.daļa | Reaģenti no LGC kataloga vai ekvivalents
3.1 | Gentamycin sulfate | No LGC kataloga Nr. DRE-C14000200 vai ekvivalents. | mg | 250
3.2 | Colistin sulfate | No LGC kataloga Nr. DRE-C11693500 vai ekvivalents. | mg | 100
3.3 | Oxacillin sodium monohydrate | No LGC kataloga Nr. DRE-C15755100 vai ekvivalents. | mg | 100
3.4 | Oxacillin Sodium-d5 Salt | No LGC kataloga Nr. TRC-O758502-1MG vai ekvivalents. | mg | 1
3.5 | Tigecycline | No LGC kataloga Nr. DRE-C17577000 vai ekvivalents. | mg | 25
3.6 | Amphotericin B | No LGC kataloga Nr. DRE-C10243050 vai ekvivalents. | mg | 100
3.7 | Levodopa | No LGC kataloga Nr. DRE-C14629720 vai ekvivalents. | mg | 250
3.8 | L-DOPA-2,5,6-d3 | No LGC kataloga Nr. TRC-D533752-10MG vai ekvivalents. | mg | 10
3.9 | Digoxin | No LGC kataloga Nr. DRE-C12633850 vai ekvivalents. | mg | 100
3.10 | Digoxin-d3 | No LGC kataloga Nr. TRC-D446577-2.5MG vai ekvivalents. | mg | 2.5
3.11 | Ceftazidime-d5 | No LGC kataloga Nr. TRC-C244102-1MG vai ekvivalents. | mg | 1
3.12 | Avibactam Sodium Salt | No LGC kataloga Nr. TRC-A794850-10MG vai ekvivalents. | mg | 10
3.13 | Sulfamethoxazole | No LGC kataloga Nr. DRE-C16998100 vai ekvivalents. | mg | 250
3.14 | Sulfamethoxazole-d4 | No LGC kataloga Nr. TRC-S699087-5MG vai ekvivalents. | mg | 5
3.15 | Trimethoprim | No LGC kataloga Nr. DRE-C17875000 vai ekvivalents. | mg | 250
3.16 | Trimethoprim D9 (trimethoxy D9) | No LGC kataloga Nr. DRE-C17875030 vai ekvivalents. | mg | 10
3.17 | Polymyxin B Sulfate | No LGC kataloga Nr. TRC-P689400-500MG vai ekvivalents. | mg | 500
3.18 | Natamycin | No LGC kataloga Nr. DRE-C16208400 vai ekvivalents. | mg | 50
3.19 | Salicylic acid | No LGC kataloga Nr. DRE-C16903500 vai ekvivalents. | mg | 250
3.20 | Metformin D6 | No LGC kataloga Nr. DRE-CA14956050 vai ekvivalents. | mg | 5
3.21 | Ibuprofen D3 | No LGC kataloga Nr. DRE-C14278100 vai ekvivalents. | mg | 10
3.22 | Salicylic Acid-d4 | No LGC kataloga Nr. TRC-S088127-5MG vai ekvivalents. | mg | 5
3.23 | Meropenem trihydrate | No LGC kataloga Nr. DRE-C14906000 vai ekvivalents. | mg | 50
3.24 | Meropenem-d6 | No LGC kataloga Nr. TRC-M225617-1MG vai ekvivalents. | mg | 1
3.25 | Piperacillin | No LGC kataloga Nr. DRE-C16218900 vai ekvivalents. | mg | 100
3.26 | Piperacillin-d5 | No LGC kataloga Nr. TRC-P479952-1MG vai ekvivalents. | mg | 1
3.27 | Sulbactam | No LGC kataloga Nr. DRE-C16986600 vai ekvivalents. | mg | 100
3.28 | Sulbactam-d5 Sodium | No LGC kataloga Nr. TRC-S699187-0.5MG vai ekvivalents. | mg | 0.5
3.29 | Tazobactam | No LGC kataloga Nr. DRE-C17139000 vai ekvivalents. | mg | 100
3.30 | Tazobactam Sodium-15N3 | No LGC kataloga Nr. TRC-T010103-1MG vai ekvivalents. | mg | 1
3.31 | Linezolid | No LGC kataloga Nr. DRE-C14635300 vai ekvivalents. | mg | 100
3.32 | Linezolid-d3 | No LGC kataloga Nr. TRC-L466502-1MG vai ekvivalents. | mg | 1
3.33 | Ampicillin trihydrate | No LGC kataloga Nr. DRE-C10243080 vai ekvivalents. | mg | 100
3.34 | Ampicillin-d5 | No LGC kataloga Nr. TRC-A634302-1MG vai ekvivalents. | mg | 1
3.35 | Vancomycin | No LGC kataloga Nr. TRC-V991700-100MG vai ekvivalents. | mg | 100
3.36 | Norvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt>85% | No LGC kataloga Nr. TRC-N825315-1MG vai ekvivalents. | mg | 1
3.37 | Clindamycin-d3 Hydrochloride | No LGC kataloga Nr. TRC-C580002-1MG vai ekvivalents. | mg | 1
3.38 | Epinephrine | No LGC kataloga Nr. DRE-C13177900 vai ekvivalents. | mg | 100
3.39 | Epinephrine-2,5,6,Alpha,Beta,Beta-d6 | No LGC kataloga Nr. TRC-E588586-5MG vai ekvivalents. | mg | 5
3.40 | Norepinephrine bitartrate | No LGC kataloga Nr. DRE-C15644600 vai ekvivalents. | mg | 50
Kopā par 3.daļu: | [9 empty] | 0

## 4
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
4.daļa | Piederumi hromatogrāfijas analīzēm
4.1 | Hromatogrāfijas kolonna CORTECS T3 | 2,7 µm, 50 x 2,1 mm, 120 Å, no Waters kataloga Nr. 186008482 vai ekvivalents | gab. | 1
4.2 | BEH Amide Column | 2,5 µm, 50 x 2,1 mm, 130 Å, no Waters kataloga Nr. 186009928 vai ekvivalents | gab. | 1
4.3 | Datubāze izmantošanai ar Shimadzu LCMS 8050 | Datubāze ar vairāk par 50000 dažādu savienojumu masas spektriem MS/MS režīmā, Wiley kataloga Nr. 9781394198726 vai ekvivalents. Komplektā ir iekļauta beztermiņa licence un Lietotāju apmācība. | komplekts | 1
Kopā par 4.daļu: | [9 empty] | 0

## 5
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
5.daļa | Standartvielas no Shimadzu kataloga vai ekvivalents
5.1 | [13C5]-Avibactam sodium salt | No Shimadzu kataloga Nr. ALC-C6425-01 vai ekvivalents | mg | 1
Kopā par 5.daļu:

## 6
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
6.daļa | Toksikoloģijas skrīninga testi
6.1 | Sāļu maisījums toksikoloģijas testiem | QuEChERS paraugu ekstrakcijas komplekts, paredzēts asins, urīna, un citu bioloģisko paraugu ekstrakcijai izmantojot QuEChERS metodi, sastāv no magnija sulfāta (80 ± 5 mg) un nātrija acetāta (20 ± 2 mg), ievietots 2 mL mikrostobriņos, no Shimadzu kataloga Nr. 225-37870-91 vai ekvivalents | gab. | 2000
6.2 | Hromatogrāfijas kolonna Kinetex XB-C18 ar piederumiem toksikoloģijas testiem | 2,6 µm, 100 x 2,1 mm, no Phenomenex kataloga Nr. 00D-4496-AN vai ekvivalents. Komplektā iekļauts viss nepieciešamais tehniskais aprīkojums datu apstrādei toksikoloģijas skrīningam ar šķidruma hromatogrāfiju-masspektrometriju, saderīgs ar Shimadzu LCMS-8050. Tehniskais aprīkojums iekļauj visu nepieciešamu informāciju par paraugu sagatavošanas procedūru, analizējamo parametru prekursoru un fragmentu masām, jonizācijas režīmiem un kolīzijas enerģijām vismaz 200 dažādiem ķīmiskiem savienojumiem toksikoloģijas analīzēm, ar iespēju veikt iegūtā spektra salīdzinājumu ar datubāzi un līdzības indeksa aprēķinu. Tehniskais risinājums ir saderīgs ar Shimadzu LabSolutions programmatūru un ir integrējams datu iegūšanai un apstrādei "offline" (bez pieslēgšanās pie iekārtas) režīmā. Saderīgs ar Shimadzu LCMS-8050 iekārtas vadības un datu apstrādes programmatūru Shimadzu LabSolutions LCMS CL un Insight LCMS CL un saistītiem datu failiem. Iekļauta beztermiņa licence lietošanai uz 1 datora un iekļauti visi attiecināmie atjauninājumi no ražotāja, kā arī Lietotāju apmācība. | komplekts | 1
6.3 | Hromatogrāfijas kolonnas filtri | Kinetex SecurityGuard Ultra C18: 2,1 mm, no Phenomenex kataloga Nr. AJ0-8782 vai ekvivalents | gab | 1
6.4 | Hromatogrāfijas kolonnas filtru turētājs | Kinetex SecurityGuard Ultra Holder; 2,1-4,6 mm, no Phenomenex kataloga Nr. AJ0-9000 vai ekvivalents | gab | 1
Kopā par 6.daļu:

## 7
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
7.daļa | Mērķa skrīninga datubāze
7.1 | Datubāze | Piedāvājumā jāiekļauj LC-MS/MS toksikoloģijas datubāze, kas paredzēta integrācijai ar LC-MS/MS analīzes programmatūru un nodrošina skrīninga un kvantitatīvo metožu izveidi toksikoloģisko vielu analīzei. Datubāzei jābūt pilnībā savietojamai ar laboratorijā esošo LC-MS/MS sistēmu Shimadzu LCMS-8050CL, un tai jānodrošina darbība ar attiecīgās sistēmas datu iegūšanas un apstrādes programmatūru. Datubāzei jāietver informācija vismaz par 2200 savienojumiem, tostarp narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām, pesticīdiem, recepšu medikamentiem un dabiskajiem toksīniem. Datubāzei jāietver MRM pāreju bibliotēka un MS/MS spektrālā bibliotēka, kur katram savienojumam pieejama informācija par aiztures laiku, monoizotopisko masu, CAS numuru, molekulāro formulu, savienojuma klasi un optimizētiem MRM parametriem. Datubāzei jānodrošina savienojumu identifikācija, izmantojot spektru salīdzināšanu ar bibliotēku, kā arī jāatbalsta apvienoto MS/MS spektru (merged spectra) izmantošana no vairākiem sadursmes enerģijas līmeņiem, lai palielinātu identifikācijas ticamību. Datubāzei jānodrošina arī rīki analītisko metožu izveidei, ļaujot lietotājam izvēlēties savienojumu paneļus no bibliotēkas un automātiski ģenerēt LC-MS/MS analīzes metodes. Komplektā ir iekļauta beztermiņa licence, iekļauti visi attiecināmie atjauninājumi no ražotāja un Lietotāju apmācība. | komplekts | 1
7.2 | Kolonna Kinetex XB-C18 | Kinetex XB-C18; 2.6 μm; 100 x 2.1 mm vai ekvivalents. Saderīgs ar pozīciju 7.1 | komplekts | 1
7.3 | Kolonna Shim-pack Velox Biphenyl | Shim-pack Velox Biphenyl; 2.7 μm; 100 x 2.1 mm vai ekvivalents. Saderīgs ar pozīciju 7.1 | komplekts | 1
7.4 | Kolonnu aizsargfiltri un turētāji | Paredzēti izmantošanai ar pozīciju 7.2. un 7.3 | komplekts | 1
Kopā par 7.daļu: | [9 empty] | 0

## 8
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
8.daļa | Kapilāri hromatogrāfam
8.1 | Kapilāri | Terauda kapilāri hromatogrāfam Shimadzu Nexera, 0,1±0,01x600±2 mm, saderīgi ar Shimadzu SIL-40C X3 un Shimadzu CTO-40C, ar metāla savienotājiem, no Shimadzu kataloga Nr. 228-53184-91 vai ekvivalents | gab. | 2
Kopā par 8.daļu:

## 9
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
9.daļa | Reaģentu komplekti hromatogrāfijas analīzēm
9.1 | Antiaritmisko līdzekļu noteikšanas komplekts ar vismaz 25 parametriem (acebutolol, ajmaline, amiodarone, desethylamiodarone, aprindine, atenolol, bisoprolol, diltiazem, disopyramide, dronedarone, debutyldronedarone, flecainide, flunarizine, gallopamil, lidocaine, metoprolol, mexiletine, propafenone, propranolol, quinidine, hydroquinidine, sotalol, tocainide, verapamil, norverapamil) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos | Komplekts satur vismaz: 2L mobilās fāzes, 50 mL izgulsnēšanas reaģents, 5 mL ekstrakcijas buferšķīdums, 100 mL atšķaidīšanas buferšķīdums, 1000 mL skalošanas šķīdums, reakcijas flakoni 200 gab., 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, 10 mL plazmas kontroles vismaz 2 līmeņos, iekšējo standartu komplekts 200 testiem. Paraugu sagatavošana - ne vairāk par 6 soļiem. | testi | 200
9.3 | Plazmas kalibratoru komplekts antiaritmisko līdzekļu noteikšanai vismaz 3 koncentrāciju līmeņos | Saderīgs ar 9.1. | kompl | 6
9.4 | Plazmas kontoles komplekts antiaritmisko līdzekļu noteikšanai vismaz 2 koncentrāciju līmeņos | Saderīgs ar 9.1. | kompl | 4
9.5 | Iekšējo standartu komplekts antiaritmisko līdzekļu noteikšanai | Saderīgs ar 9.1. | kompl | 6
9.7 | Pretsēnīšu līdzekļu noteikšanas komplekts ar vismaz 11 parametriem (5-flucytosine, anidulafungin, caspofungin, fluconazole, isavuconazole, itraconazole, hydroxyitraconazole, ketoconazole, micafungin, posaconazole, voriconazole) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos | Komplekts satur vismaz: 2L mobilās fāzes, 50 mL izgulsnēšanas reaģents, 5 mL ekstrakcijas buferšķīdums, 100 mL atšķaidīšanas buferšķīdums, 1000 mL skalošanas šķīdums, reakcijas flakoni 200 gab., 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, 10 mL plazmas kontroles vismaz 2 līmeņos, iekšējo standartu komplekts 200 testiem. Paraugu sagatavošana - ne vairāk par 6 soļiem. | testi | 200
9.9 | Plazmas kalibratoru komplekts pretsēnīšu līdzekļu noteikšanai vismaz 3 koncentrāciju līmeņos | Saderīgs ar 9.7. | kompl | 7
9.10 | Plazmas kontoles komplekts pretsēnīšu līdzekļu noteikšanai vismaz 2 koncentrāciju līmeņos | Saderīgs ar 9.7. | kompl | 7
9.11 | Iekšējo standartu komplekts pretsēnīšu līdzekļu noteikšanai | Saderīgs ar 9.7. | kompl | 7
9.13 | Neiroleptisko līdzekļu noteikšanas komplekts ar vismaz 11 parametriem (aripiprazole, dehydroaripiprazole, clozapine, N-desmethylclozapine, haloperidol, olanzapine, N-desmethylolanzapine, quetiapine, norquetiapine, risperidone, 9-OH-risperidone) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos | Komplekts satur vismaz: 2L mobilās fāzes, 50 mL izgulsnēšanas reaģents, 5 mL ekstrakcijas buferšķīdums, 100 mL atšķaidīšanas buferšķīdums, 1000 mL skalošanas šķīdums, reakcijas flakoni 200 gab., 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, 10 mL plazmas kontroles vismaz 2 līmeņos, iekšējo standartu komplekts 200 testiem. Paraugu sagatavošana - ne vairāk par 6 soļiem. | testi | 200
9.15 | Plazmas kalibratoru komplekts neiroleptisko līdzekļu noteikšanai vismaz 3 koncentrāciju līmeņos | 6 | kompl | 7
9.16 | Plazmas kontoles komplekts neiroleptisko līdzekļu noteikšanai vismaz 2 koncentrāciju līmeņos | Saderīgs ar 9.13. | kompl | 7
9.17 | Iekšējo standartu komplekts neiroleptisko līdzekļu noteikšanai | Saderīgs ar 9.13. | kompl | 7
9.19 | Imūnsupresantu noteikšanas komplekts ar vismaz 4 parametriem (Cyclosporin A, Everolimus, Sirolimus, Tacrolimus) kvantitatīvai analīzei cilvēka asins paraugos | Komplekts satur vismaz: 2L mobilās fāzes, 100 mL izgulsnēšanas reaģents, 40 mL ekstrakcijas buferšķīdums, 100 mL atšķaidīšanas buferšķīdums, 1000 mL skalošanas šķīdums, reakcijas flakoni 400 gab., 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, 10 mL plazmas kontroles vismaz 3 līmeņos, iekšējo standartu komplekts 400 testiem. Paraugu sagatavošana iekauj parauga ekstrakta uznešanu un attīrīšanu uz iekoncentrācijas (trap) kolonnas pirms nosakāmo parametru atdalīšanas uz analītiskās kolonnas. | testi | 400
9.21 | Plazmas kalibratoru komplekts imūnsupresantu noteikšanai vismaz 6 koncentrāciju līmeņos | Saderīgs ar 9.19. | kompl | 4
9.22 | Plazmas kontoles komplekts imūnsupresantu noteikšanai vismaz 3 koncentrāciju līmeņos | Saderīgs ar 9.19. | kompl | 4
9.23 | Iekšējo standartu komplekts imūnsupresantu noteikšanai | Saderīgs ar 9.19. | kompl | 4
9.24 | Nepieciešamo hromatogrāfijas kolonnu komplekts imūnsupresantu noteikšanai | Saderīgs ar 9.19. | kompl | 1
9.24 | Mass Tox ® TDM MasterColumn® A | Saderīga ar Chromsystems "MassTox® TDM Series A" sērijas kitiem, ieskaitot "Antiepileptic Drugs All-in-One Method, Nr.: 92921/XT" un "Antidepressants 2/ Psychostimulants/EXTENDED - LC-MS/MS, Nr.:92915/XT" | gab | 2
Kopā par 9.daļu:

## 10
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hromatogrāfijas reaģentu un piederumu iegāde
Preces tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 2 gadiem (vienības) | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
10.daļa | Antibakteriālo līdzekļu testēšanas reaģenti
10.1 | Antibakteriālo medikamentu komplekts, vismaz 14 parametriem (ampicillin, cefazolin, cefepime, cefotaxime, cefuroxime, chloramphenicol, clindamycin, daptomycin, flucloxacillin, linezolid, meropenem, piperacillin, sulbactam, tazobactam) kvantitatīvai analīzei cilvēka seruma vai plazmas paraugos. | Komplekts iekļauj vismaz: 3L mobilās fāzes, 50 mL izgulsnēšanas reaģents, 1L autosamplera skalošanas šķīdums, 50 mL atšķaidīšanas buferšķīdums, reakcijas flakoni 400 gab, 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, 4mL plazmas kontoles šķīdums vismaz 2 līmeņos, iekšējo standartu komplekts vismaz 12 mL. Paraugu sagatavošana - ne vairāk par 8 soļiem. No Recipe kataloga Nr. MS9700 ar Nr. MS9000 vai ekvivalents | tests | 400
10.2 | Reaģentu komplekts antibakteriālo līdzekļu testēšanai | Komplekts iekļauj vismaz: 2L mobilās fāzes A un 1L mobilās fāzes B, 50 mL izgulsnēšanas reaģents, 1L autosamplera skalošanas šķīdums, reakcijas flakoni 400 gab. No Recipe kataloga Nr. MS9000 vai ekvivalents | tests | 400
10.3 | Kalibratoru un kontroļu komplekts antibakteriālo līdzekļu testēšanai | Komplekts iekļauj vismaz: 4mL plazmas kalibrācijas šķīdums, 4mL plazmas kontoles šķīdums vismaz 2 līmeņos, iekšējo standartu komplekts vismaz 12 mL. Paraugu sagatavošana - ne vairāk par 8 soļiem. No Recipe kataloga Nr. MS9700 vai ekvivalents | tests | 400
10.4 | Plasma Calibrator Set, lyophil. (Level 0 - 3) | Saderīgi ar 10.1., no Recipe kataloga Nr. MS9713 vai ekvivalents | kompl | 6
10.5 | Plasma Control, lyophil., Level I, II | Saderīgi ar 10.1., no Recipe kataloga Nr. MS9782 vai ekvivalents | kompl | 3
10.6 | Internal Standard IS, lyophil. | Saderīgi ar 10.1., no Recipe kataloga Nr. MS9712 vai ekvivalents | kompl | 6
10.7 | Analytical Column with test chromatogram | Saderīgi ar 10.1., no Recipe kataloga Nr. MS9030 vai ekvivalents | gab | 1
10.8 | Mobile phase A, 1000 ml | Saderīgi ar 10.1., no Recipe kataloga Nr. MS9007 vai ekvivalents | gab | 8
10.9 | Mobile phase B, 1000 ml | Saderīgi ar 10.1., no Recipe kataloga Nr. MS9008 vai ekvivalents | gab | 4
10.10 | Autosampler washing solution, 1000 ml | Saderīgi ar 10.1., no Recipe kataloga Nr. MS9005 vai ekvivalents | gab | 2
Kopā par 9.daļu: