## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Reaģenti un piederumi mikroorganismu tipēšanai”, ID Nr. RAKUS 2026/50, Nolikumam
Daļa | Saturs
1 | Piederumi mikroorganismu genoma sekvencēšanas nodrošināšanai
2 | Reaģenti masalu, masaliņu izraisītāju un citu vīrusu un baktēriju genotipēšanai, saderīgi ar iekārtu QIAxcel Advanced (Qiagen)
3 | Reaģenti vīrusu (HIV, HCV, HBV) rezistences noteikšanai un baktēriju identificēšanai klīniskos paraugos, izmantojot nākamās paaudzes sekvencēšanas metodi
4 | Reaģenti mikroorganismu genoma sekvencēšanas nodrošināšanai
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 14.04.2026.

## 1.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikroorganismu tipēšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
1.DAĻA_Piederumi mikroorganismu genoma sekvencēšanas nodrošināšanai
1.1. | Automātisko pipešu uzgaļi 10 µl | Uzgaļi, sterili, ar filtru, derīgi molekulārai bioloģijai un mikrobioloģijai, brīvi no DNāzēm un RNāzēm, cilvēka DNS, pirogēnām vielām un PĶR inhibitoriem, garums 34 mm-40 mm. Obligāti saderīgi ar 0.5 - 2 µl un 0.5 - 10 µl tilpuma Eppendorf Research Plus vienkanāla un daudzkanālu pipetēm. Tilpums 0.1-10 µl. Iepakojumā 960 gab. (10 statīvi ar 96 uzgaļiem katrā). Eppendorf kat. nr. 0030078691 vai ekvivalents | iepakojums | 15 | x |  |  |  |  | 0
1.2. | Automātisko pipešu uzgaļi 10 µl ar kastēm | Uzgaļi, bez filtra, tilpums 0.1-10 µl. Obligāti saderīgi ar 0.5 - 2 µl un 0.5-10 µl tilpuma Eppendorf Research Plus vienkanāla un daudzkanālu pipetēm. Ar 96 uzgaļiem autoklavējamā (temperatūrā līdz 121°C) kastē, izkārtotiem 8x12. Eppendorf kat. nr. 0030076125 vai ekvivalents | kaste ar 96 uzgaļiem | 25 | x |  |  |  |  | 0
1.3. | Automātisko pipešu uzgaļi 20 µl | Uzgaļi, sterili, derīgi molekulārai bioloģijai un mikrobioloģijai, brīvi no DNāzēm un RNāzēm, cilvēka DNS, pirogēnām vielām un PĶR inhibitoriem, garums līdz 42 mm, tilpums no 0.1 µl-20 µl. Obligāti saderīgi ar 0.5 - 2 µl un 0.5-10 µl tilpuma Eppendorf Research Plus vienkanāla un daudzkanālu pipetēm un daudzkanālu pipetēm ar regulējamu attālumu starp uzgaļu turētājiem. Iepakojumā 10 statīvi ar 384 uzgaļiem katrā, izkārtotiem 16x24. Eppendorf kat. nr. 0030078853 vai ekvivalents | iepakojums | 15 | x |  |  |  |  | 0
1.4 | 96-bedrīšu plate PĶR ar pusapmali | 96 bedrīšu plates polimerāzes ķēdes reakcijai, plates izmēri, kas atbilst ANSI/SBS standartiem, bedrītes tilpums vismaz 250 µl, plate no caurspīdīga polimēra, kas novērš DNS saistīšanos, izturīga pret vērpi, derīga robotizētām sistēmām, sertificēti brīva no RNāzēm, DNāzēm un cilvēka DNS. Plate ar pusapmali (semi-skirted), plates augšējā virsma plakana, bez apmales, ar kontrastējošiem rindu un kolonnu apzīmējumiem. Iepakojumā 25 gab. Eppendorf kat. nr. 0030128575 vai ekvivalents | iepakojums | 6 | x |  |  |  |  | 0
1.5. | 96-bedrīšu plates adhezīvās plēves no poliolefīna | Adhezīvā plēve 96 bedrīšu PĶR plašu aizvākošanai, izgatavota no poliolefīna (PO). Pielietojama augstas jutības optiskajām metodēm, piemēram qPCR. Saglabā adhēzijas spēju diapazonā no -70 līdz pat +110°C. Sertificēti brīva no RNāzēm, DNāzēm un cilvēka DNS. Iepakojumā 100 gab. | iepakojums | 12 | x |  |  |  |  | 0
1.6. | 96-bedrīšu plates adhezīvās plēves no poliestera | Adhezīvā plēve 96 bedrīšu PĶR plašu aizvākošanai, Izgatavota no poliestera. Pielietojama augstas jutības optiskajām metodēm, piemēram qPCR un nākamās paaudzes sekvencēšanas metodēm. Ar augsto adhēzijas pakāpi, nodrošina drošu blīvējumu pat pie maziem reakcijas tilpumiem (līdz 5 µl 384 iedobīšu platēs). Saglabā adhēzijas spēju diapazonā no -40 līdz pat +110°C. Sertificēti brīva no RNāzēm, DNāzēm un cilvēka DNS. Iepakojumā 100 gab. | iepakojums | 12 | x |  |  |  |  | 0
1.7. | 96-bedrīšu plates plēve maza apjoma PĶR reakcijām | Plēve 96 bedrīšu PĶR plašu aizvākošanai, Izgatavota no silikona. Nav pielietojama augstas jutības optiskajām metodēm, labi der maza apjoma (līdz 10 µl ) konvencionālai PĶR reakcijai un paraugu transportēšanai. Sertificēti brīva no RNāzēm, DNāzēm un cilvēka DNS. Iepakojumā 50 gab. | iepakojums | 12 | x |  |  |  |  | 0
1.8. | Kivetes spektrofotometram | Paredzētas 2,5 ng/µL – 750 ng/µL nukleīnskābju (pie 260nm) un 76 ng/µL – 22 725 ng/µL olbaltumu (pie 280 nm) koncentrāciju mērīšanai diapazonā no 220nm līdz 1600nm, kā arī absorbcijas mērīšanai pie 600 nm. Minimālais parauga apjoms mērīšanai ir 50 µL , maksimālais - 2000 µL. Kivetes ir sertificēti brīvas no PĶR inhibitoriem, RNāzēm, DNāzēm un cilvēka DNS. Iepakojumā ne vairāk kā 80 gab. Saderīgas ar iekārtu Eppendorf BioPhotometer plus. Eppendorf kat. Nr. 0030106300 vai ekvivalents | gab. | 400 | 80
1.9. | 1.5 ml mikrocentrifugēšanas stobriņi ar zemu DNS saistīšanos | Centrifugēšanas (līdz 30 000 x g) stobriņi ar zemu DNS saistīšanos, 1.5 ml, ar pievienotu, droši aiztaisāmu vāciņu, gradāciju un matētu vietu uzrakstiem, sertificēti brīvi no PĶR inhibitoriem, RNāzēm, DNāzēm un cilvēka DNS. Iepakojumā ne vairāk kā 250 gab. Eppendorf. kat. Nr. 0030108051 vai ekvivalents | gab. | 2500 | 250

## 2.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikroorganismu tipēšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
2. DAĻA_Reaģenti masalu, masaliņu izraisītāju un citu vīrusu un baktēriju genotipēšanai, saderīgi ar iekārtu QIAxcel Advanced (Qiagen)
2.1 | Reaģentu komplekti Multiplex PĶR reakciju veikšanai (QIAGEN Multiplex PCR Kit vai ekvivalents) | Komplekts satur HotStarTaq DNS polimerāzi ar aktivitāti 5U/μl un unikālu 2x PĶR buferi , kura sastāvā ir sintētiskais Factor MP, kas paaugstina specifisko praimeru piesaistīšanu pie DNS molekulas. Komplektā iekļauts Q-Solution, kas ļauj efektīvi amplificēt "sarežģītas" (GC nukleotīdu bagātas) nukleotīdu sekvences un ūdens, brīvs no RNazēm. Iepakojums paredzēts ne vairāk kā 100 testu (reakciju) veikšanai 50μl tilpumā ar magnija hlorīda gala koncentrāciju 3mM. | tests | 900 | 100 |  |  |  |  | 0
2.2 | Reaģentu komplekti konvencionālai PĶR (QIAGEN AllTaq PCR Core Kit vai ekvivalents) | Komplektā ir atsevišķi stobriņi ar sekojošiem komponentiem: "hot-start" Taq polimerāze ar aktivitāti 5 U/μl, 2 minūšu aktivizācijas laiku; 5x reakcijas buferis; 10mM dNTP maisījums; 5x Q-solution DNS paraugu ar augstu GC nukleotīdu saturu veiksmīgai amplifikācijai; 25mM magnija hlorīda šķīdums; divi koncentrēti iekrāsošanas buferi, kas dod iespēju kontrolēt parauga pievienošanu pie reakcijas maisījuma, uznest PĶR reakcijas produktus uz agarozes gēla bez papildu krāsas pievienošanas. Reaģentu komplekts optimizēts konvencionālai PĶR fragmentiem līdz 9 kB. Iepakojums paredzēts ne vairāk kā 400 testu veikšanai. 1 testam (25 mkl reakcijai) ir nepieciešams 2,5 U Taq polimerāzes | tests | 1200 | 400 |  |  |  |  | 0
2.3 | Reaģentu komplekti konvencionālai PĶR (QIAGEN AllTaq Master Mix Kit vai ekvivalents) | Komplekts gatavs lietošanai. Komplektā iekļauts 4x buferis, kas satur magniju, dNTP maisījumu, “hot-start” DNS polimerāzi . Buferis optimizēts ātrai PĶR reakcijai (40 PĶR cikli līdz 45 min) bez nepieciešamības pielāgot magnija koncentrāciju un praimeru piesaistīšanas temperatūru. Komplektā ir ūdens, brīvs no RNāzēm, un divi koncentrēti iekrāsošanas buferi, kas dod iespēju kontrolēt parauga pievienošanu pie reakcijas maisījuma , uznest PĶR reakcijas produktus uz agarozes gēla bez papildu krāsas pievienošanas. Reaģentu komplekts optimizēts konvencionālai PĶR fragmentiem līdz 9 kB, ar dažādām amplifikācijas programmām fragmentiem, mazākiem par 1kB, un garākiem par 1kB. Komplekts paredzēts 500 testu veikšanai ar reakcijas tilpumu 20 μl | tests | 6000 | 500 |  |  |  |  | 0
2.4. | Reaģentu komplekti vienposma reversās transkripcijas veikšanai - PĶR kvantitatīvai reakcijai (QIAGEN OneStep RT-PCR Kit vai ekvivalents) | Komplektā fermentu maisījums ("hot-start" TaqDNA polimerāze, īpaši termostabila atgriezeniskā transkriptāze), 5x buferis, dNTP maisījums, 5x Q-Solution, kas ļauj efektīvi amplificēt "sarežģītas" (GC nukleotīdu bagātas) nukleotīdu sekvences, sterils ūdens. Optimizēts konvencionālai PĶR. Iepakojumā ne vairāk kā 100 testi. | tests | 1200 | 100 |  |  |  |  | 0
2.5 | Dezoksiribonukleotīdu trifosfātu (dNTP) maisījums | Dezoksinukleotīdu trifosfātu (dNTP) maisījums. Gatavs lietošanai. Satur dATP, dCTP, dGTP un dTTP ar koncentrāciju 10mM katrs. Iepakojumā ne vairāk kā 200 µl. | µl | 7000 | 200 |  |  |  |  | 0
2.6 | "QIAxcel DNA Screening Kit" | Komplektā iekļauta viena QIAxcel DNA Screening kasete, 40 ml "QX Separation Buffer", 40 ml "QX Wash Buffer", 50 ml "QX minerāleļļa", 15ml "QX DNA Dilution Buffer", 1 ml "QX Intensity Calibration Marker" 2x12 gab. "QX" 0.2 ml stripi. Paredzēts izmantošanai ar kapilārās gēla elektroforēzes iekārtu QIAxcel. Iepakojumā ne vairāk kā 2400 testi. | tests | 4800 | 2400 |  |  |  |  | 0
2.7 | "QX Separation buffer" | "QX Separation" buferis. Iepakojumā ne vairāk kā 40 ml. | ml | 80 | 40 |  |  |  |  | 0
2.8. | "QX Wash buffer" | "QX Wash buffer". Iepakojumā ne vairāk kā 40 ml. | ml | 80 | 40 |  |  |  |  | 0
2.9. | "QX DNA Size Marker" (50bp - 800bp) | DNS fragmentu garuma marķieris. Paredzēts 50bp līdz 800bp fragmentu analīzei. Fragmentu garums (solis) - 50bp, 100bp, 150bp, 200bp, 250bp, 300bp, 400bp, 500bp, 600bp, 700bp un 800bp. Koncentrācija 100 ng/µl Iepakojumā ne vairāk kā 50µl. | µl | 150 | 50 |  |  |  |  | 0
2.1 | "QX DNA Size Marker" (50bp - 1,5kb) | DNS fragmentu garuma marķieris. Gatavs lietošanai. Paredzēts 50bp līdz 1.5kb fragmentu analīzei. Fragmentu garums (soļi) - 50bp, 100bp, 200bp, 300bp, 400bp, 500bp, 1000bp un 1500bp. Saderīgs ar QIAxcel iekārtu. Iepakojumā ne vairāk kā 100 µl. | µl | 300 | 100 |  |  |  |  | 0
2.11 | "QX Alignment Marker" (15bp - 1 kb) | "QX Alignment Marker". Paredzēts ar 15bp līdz 1kb fragmentu analīzei. Saderīgs ar QIAxcel iekārtu. Iepakojumā ne vairāk kā 1,5ml. | ml | 4.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0
2.12 | "QX Alignment Marker" (15bp - 3 kb) | "QX Alignment Marker". Paredzēts 15bp līdz 3kb fragmentu analīzei. Saderīgs ar QIAxcel iekārtu. Iepakojumā ne vairāk kā 1,5ml. | ml | 4.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0
2.13 | "QX DNA Dilution Buffer" | "QX Dilution Buffer". Gatavs lietošanai. Paredzēts paraugu atšķaidīšanai un tukšo vietu aizpildīšanai stripos. Iepakojumā ne vairāk kā 15ml | ml | 45 | 15 |  |  |  |  | 0
2.14 | "QX Nitrogen Cylinder" | Slāpekļa cilindrs. Spiediena regulēšanai QIAxcel iekārtā. Iepakojumā ne vairāk kā 6 gab. | gab. | 12 | 6 |  |  |  |  | 0
2.15 | 0,2ml stripi | Viens strips sastāv no 12 0,2ml mikrostobriņiem. Balti. Iepakojumā ne vairāk par 80 stripiem. | gab. | 80 | 80 |  |  |  |  | 0
2.16 | 0,2ml stripi | Viens strips sastāv no 12 0,2ml mikrostobriņiem. Krāsaini. Iepakojumā ne vairāk par 80 stripiem. | gab. | 80 | 80 |  |  |  |  | 0
2.17 | 0,2ml stripu vāciņi | Iepakojumā ne vairāk par 80 vāciņiem. Saderīgi ar pozīcijām 2.15 un 2.16. | gab. | 160 | x
2.18 | Reaģentu komplekts vīrusu RNS izolēšanai no plazmas (QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit vai ekvivalents) | Paredzēts vīrusu (HIV,HCV) RNS manuālai izolēšanai no asins paraugiem ar EDTA . Izolēšanas tehnoloģija ar spin (centrifugēšanas) tipa kolonnām ar RNS saistošo membrānu. Komplektā ir reaģents, kas palielina RNS saistīšanos un nukleīnskābes gala koncentrāciju eluātā (carrier RNA vai ekvivalents). Komplektā ne vairāk kā 50 testu. | tests | 300 | 50
2.19 | Reaģentu komplekts baktēriju DNS izolēšanai no bioloģiskiem šķīdumiem un audiem (QIAGEN QIAamp DNA Mini Kit vai ekvivalents) | Paredzēts mikroorganismu DNS manuālai izolēšanai no asins paraugiem ar EDTA un citiem bioloģiskiem šķīdumiem, audiem. DNS izolēšanas tehnoloģija ar spin (centrifugēšanas) tipa kolonnām ar DNS saistošo membrānu. Komplektā ir lietošanai gatavs Proteīnāzes K šķīdums un buferi, tajā skaitā buferis audu lizēšanai. Komplektā ne vairāk kā 50 testu. | tests | 300 | 50
2.20. | Mikroorganismu DNS izolēšanas reaģentu komplekts ar vienlaicīgu attīrīšanu no cilvēka DNS (QIAGEN QIAamp DNA Host-Free Microbiome Kit – Host-Depleted DNA vai ekvivalents) | Paredzēts mikroorganismu DNS manuālai izolēšanai no bioloģiskiem šķīdumiem, audiem, iztriepēm. DNS izolēšanas tehnoloģija ar spin (centrifugēšanas) tipa kolonnām ar DNS saistošo membrānu. Komplektā ir reaģenti cilvēka bioloģiskā parauga pirmsapstrādei ar mērķi atbrīvoties no saimnieka genoma DNS. Komplektā ne vairāk kā 50 testu. | tests | 150 | 50

## 3.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikroorganismu tipēšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
3. DAĻA_Reaģenti vīrusu (HIV,HCV, HBV) rezistences noteikšanai un baktēriju identificēšanai klīniskos paraugos ar nākamās paaudzes sekvencēšanas metodi
3.1 | Reaģenti HIV subtipu un rezistences noteikšanai pret nukleozīdiem revertāzes inhibitoriem, ne-nukleozīdiem revertāzes inhibitoriiem, proteāzes inhibitoriem , integrāzes inhibitoriem | Komerciāli validēti reaģentu komplekti mutāciju, asociētu ar HIV rezistenci pret Nukleozīdiem RT inhibitoriem, Ne-Nukleozīdiem RT inhibitoriem, proteāzes inhibitoriem, integrāzes inhibitoriem noteikšanai. Ir iekļauti reaģenti un piederumi RNS reversajai transkripcijai, amplifikācijai, bibliotēkas sagatavošanai (ieskaitot adapterus). Reaģenti piedāvāti ar programmatūras aplikāciju HIV sekvences noteikšanai un interpretācijai, ieskaitot klīnisko interpretāciju - vīrusu subtipi un mutācijas, asociētas ar rezistenci, jutīgums pret medikamentu grupām un noteiktiem medikamentiem. Derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēnešiem. Iespējama apvienošana vienā sekvencēšanas reakcijā uz Illumina sekvenātoriem (iSeq100, MySeq) ar reaģentiem no pozīcijām 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. CE-IVD marķējums. | tests | 576 | 24 |  |  |  |  | 0
3.2. | Reaģenti HCV genotipu un rezistences noteikšanai | Komerciāli validēti reaģentu komplekti mutāciju, asociētu ar HCV rezistenci, noteikšanai. Ir iekļauti reaģenti un piederumi, kas nodrošina vismaz 3 mērķreģionu - NS5B+, NS3+, NS5A - sekvencēšanu: reverso transkripciju, amplifikāciju, bibliotēkas sagatavošanu (ieskaitot adapterus). Komplektā arī praimeri sekvencēšanai pēc Sangera metodes. Reaģenti piedāvāti ar programmatūras aplikāciju HCV sekvences noteikšanai un interpretācijai, ieskaitot klīnisko interpretāciju - vīrusu genotipi un mutācijas, asociētas ar rezistenci, jutīgums pret medikamentu grupām un noteiktiem medikamentiem. Derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēnešiem. Iespējama apvienošana vienā sekvencēšanas reakcijā uz Illumina sekvenātoriem (iSeq100, MySeq) ar reaģentiem no pozīcijām 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. | tests | 72 | 24 |  |  |  |  | 0
3.3. | Reaģenti HBV genotipu un rezistences noteikšanai | Mutāciju, asociētu ar HBV rezistenci noteikšanai. Ir iekļauti reaģenti un piederumi, kas nodrošina vismaz polimerāzes un HBsAg kodonu sekvencēšanu - amplifikācijai, bibliotēkas sagatavošanai (ieskaitot adapterus), sekvencēšanai, kvalitātes kontrolei (ja nepieciešams). Reaģenti piedāvāti ar programmatūras aplikāciju sekvences noteikšanai un interpretācijai vai datu interpretācijai, ieskaitot klīnisko interpretāciju - vīrusu genotipi un mutācijas, asociētas ar rezistenci, jutīgums pret medikamentu grupām un noteiktiem medikamentiem var būt izmantojama ārēja padziļinātās analīzes programmatūra. Derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēnešiem. Iespējama apvienošana vienā sekvencēšanas reakcijā uz Illumina sekvenātoriem (iSeq100, MySeq) ar reaģentiem no pozīcijām 3.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. | tests | 48 | 24 |  |  |  |  | 0
3.4. | Reaģenti Citomegalovīrusa rezistences noteikšanai | Mutāciju, asociētu ar CMV rezistenci noteikšanai UL54, UL56, UL94 gēnos. Ir iekļauti reaģenti un piederumi noteiktu HBV genoma reģionu amplifikācijai, bibliotēkas sagatavošanai (ieskaitot adapterus). Reaģenti piedāvāti ar programmatūras aplikāciju sekvences noteikšanai un interpretācijai vai datu interpretācijai, ieskaitot klīnisko interpretāciju - vīrusu genotipi un mutācijas, asociētas ar rezistenci, jutīgums pret medikamentu grupām un noteiktiem medikamentiem var būt izmantojama ārēja padziļinātās analīzes programmatūra. Derīguma termiņš ne mazāks par 6 mēnešiem. Iespējama apvienošana vienā sekvencēšanas reakcijā uz Illumina sekvenātoriem (iSeq100, MySeq) ar reaģentiem no pozīcijām 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. | tests | 48 | 24 |  |  |  |  | 0
3.5. | Reaģenti baktēriju 16SrRNS gēna sekvencēšanai | Reaģenti paredzēti baktēriju 16S rRNS gēna pilna garuma (reģionu V1-V9 ) sekvencēšanai, lai identificētu mikroorganismu sugas bioloģiskā materiālā. Ir iekļauti reaģenti un piederumi, kas nodrošina sekvencēšanu - amplifikāciju, bibliotēkas sagatavošanu (ieskaitot adapterus). Reaģenti piedāvāti ar programmatūras aplikāciju sekvences noteikšanai un interpretācijai. Iespējama apvienošana vienā sekvencēšanas reakcijā uz Illumina sekvenātoriem (iSeq100, MySeq) ar reaģentiem no pozīcijām 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. | tests | 96 | 24 |  |  |  |  | 0
3.6. | Reaģenti 18S rRNS gēna sekvencēšanai | Reaģenti paredzēti 18S rRNS gēna sekvencēšanai, patogēno sēnīšu identifikācijai bioloģiskā materiālā. Ir iekļauti reaģenti un piederumi, kas nodrošina sekvencēšanu - amplifikāciju, bibliotēkas sagatavošanu (ieskaitot adapterus). Reaģenti piedāvāti ar programmatūras aplikāciju sekvences noteikšanai un interpretācijai. Iespējama apvienošana vienā sekvencēšanas reakcijā uz Illumina sekvenātoriem (iSeq100, MySeq) ar reaģentiem no pozīcijām 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.9. | tests | 96 | 24 |  |  |  |  | 0
3.7 | Reaģenti HIV pilna genoma sekvencēšanai | Reaģenti paredzēti pilna HIV-1 genoma sekvencēšanai un mutāciju, asociētu ar HIV-1 rezistenci, noteikšanai proteāzes, apgrieztās transkriptāzes, integrāzes, vīrusa apvalka gēnos. Ir iekļauti reaģenti un piederumi, kas nodrošina sekvencēšanu - amplifikāciju, bibliotēkas sagatavošanu (ieskaitot adapterus). Reaģenti piedāvāti ar programmatūras aplikāciju sekvences noteikšanai un interpretācijai. Iespējama apvienošana vienā sekvencēšanas reakcijā uz Illumina sekvenātoriem (iSeq100, MySeq) ar reaģentiem no pozīcijām 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9. CE-IVD marķējums. | tests | 48 | 24 |  |  |  |  | 0
3.8 | Reaģenti RSV pilna genoma sekvencēšanai | Reaģenti paredzēti pilna RSV (A un B subtipu) genoma sekvencēšanai un mutāciju, tajā skaitā asociētu ar rezistenci pret antivirāliem medikamentiem, noteikšanai. Ir iekļauti reaģenti un piederumi, kas nodrošina sekvencēšanu - apgriezto transkripciju, amplifikāciju, bibliotēkas sagatavošanu (ieskaitot adapterus). Reaģenti piedāvāti ar programmatūras aplikāciju sekvences noteikšanai un interpretācijai. Iespējama apvienošana vienā sekvencēšanas reakcijā uz Illumina sekvenātoriem (iSeq100, MySeq) ar reaģentiem no pozīcijām 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.9. | tests | 48 | 24
3.9 | Reaģenti SARS-CoV-2 pilna genoma sekvencēšanai | Reaģenti paredzēti pilna SARS-CoV-2 genoma sekvencēšanai un mutāciju noteikšanai. Ir iekļauti reaģenti un piederumi, kas nodrošina sekvencēšanu - apgriezto transkripciju, amplifikāciju, bibliotēkas sagatavošanu (ieskaitot adapterus). Reaģenti piedāvāti ar programmatūras aplikāciju sekvences noteikšanai un interpretācijai. Iespējama apvienošana vienā sekvencēšanas reakcijā uz Illumina sekvenātoriem (iSeq100, MySeq) ar reaģentiem no pozīcijām 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. | tests | 48 | 24
3.1 | Lodītes DNS, PCR produktu un NGS bibliotēku attīrīšanai | Uz paramagnētiskām lodītēm balstīts reaģents, kurš selektīvi saista DNS fragmentus un PCR produktus - garākus par 100 bp fragmentus, efektīvi attīrot materiālu no reakcijas sāļiem, praimeriem, praimeru dimēriem un citiem kontaminācijas avotiem. Paredzēts automatizētai vai manuālai attīrīšanai. Saderīgs ar pozīcijām 3.1.-3.9. Šķidrā formā, iepakojumā ne vairāk kā 60 ml. | ml | 120 | 60

## 4.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi mikroorganismu tipēšanai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
4. DAĻA_Reaģenti mikroorganismu genoma sekvencēšanas nodrošināšanai
4.1 | Mikroorganismu mehāniskās fragmentācijas matrica | Triecienizturīgi 2 ml stobriņi, kas satur no 0.5 līdz 0,7 ml ķīmiski inertu lodīšu maisījumu; lodīšu diametrs: 0,1 un 0,5 mm. Paredzētas grūti lizējamu bioloģisko paraugu homogenizēšanai, piemēram, baktērijām, raugiem, sēnītēm un aļģēm. Komplektā 50 stobriņi. ZR BashingBead Lysis Tubes (0.1 & 0.5 mm) vai ekvivalents. | komplekts | 50 | 50 |  |  |  |  | 0
4.2 | Audu mehāniskās fragmentācijas matrica | Triecienizturīgi 2 ml stobriņi, kas satur no 0.5 līdz 0,7 ml ķīmiski inertu lodīšu maisījumu; lodīšu diametrs: 0,1 un 2 mm. Paredzētas dažādu audu homogenizēšanai, piemēram, ērcēm, kukaiņiem u.c. Komplektā 50 stobriņi. ZR BashingBead Lysis Tubes (0.1 & 2.0 mm) vai ekvivalents. | komplekts | 15 | 50 |  |  |  |  | 0
4.3 | Sintētiska zarnu mikrobioma komūnas mikroorganismu pozitīvā kontrole | Maisījuma sastāvā jābūt vismaz sekojošiem dažādu sugu mikroorganismiem noteiktās proporcijās: Faecalibacterium prausnitzii, Veillonella rogosae, Roseburia hominis, Methanobrevibacter smithii, Bacteroides fragilis, Prevotella corporis, Bifidobacterium adolescentis, Fusobacterium nucleatum, Lactobacillus fermentum, Akkermansia muciniphila, Methanobrevibacter smithii, Salmonella enterica, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens, Escherichia coli (JM109), Escherichia coli (B-3008), Escherichia coli (B-2207), Escherichia coli (B-766), Escherichia coli (B-1109), Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae. Kopējam šūnu daudzumam jābūt vismaz 3 x 10^9 šūnas/ml. Jābūt pārstāvētām baktēriju, arheju un sēņu valstīm. Mikroorganismiem jābūt pilnībā inaktivētiem. Iepakojumā 10 testi. | iepakojums | 3 | [5 empty] | 0
4.4 | Sintētiska mutes dobuma mikrobioma komūnas mikroorganismu pozitīvā kontrole | Maisījuma sastāvā jābūt vismaz sekojošiem dažādu sugu mikroorganismiem noteiktās proporcijās: Streptococcus parasanguinis, Neisseria subflava, Veillonella parvula, Prevotella nigrescens, Haemophilus parainfluenzae, Streptococcus mitis, Schaalia odontolytica, Rothia dentocariosa, Fusobacterium nucleatum, Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Porphyromonas gingivalis. Kopējam šūnu daudzumam jābūt vismaz 1.3 x 10^9 šūnas/ml. Jābūt pārstāvētām baktēriju, arheju un sēņu valstīm. Mikroorganismiem jābūt pilnībā inaktivētiem. Iepakojumā 10 testi. | iepakojums | 3 | [5 empty] | 0
4.5 | Sintētiska mikrobiālās komūnas DNS pozitīvā kontrole | Sastāvā vismaz desmit dažādu mikroorganismu genomiskās DNS maisījums noteiktās proporcijās, koncentrācijā ne mazāk kā 10 ng/µl: Listeria monocytogenes - 12%, Pseudomonas aeruginosa - 12%, Bacillus subtilis - 12%, Escherichia coli - 12%, Salmonella enterica - 12%, Lactobacillus fermentum - 12%, Enterococcus faecalis - 12%, Staphylococcus aureus - 12%, Saccharomyces cerevisiae – 2% un Cryptococcus neoformans - 2%. Tīrība - ne vairāk kā 0.01% neparedzētu mikroorganismu DNS. Iepakojumā 200ng. | iepakojums | 5
4.6 | Bioloģisko paraugu DNS un RNS stabilizēšanas buferis | Buferšķīdums, gatavs darbam. Jānodrošina DNS un RNS stabilizācija jebkurā bioloģiskajā paraugā. Lītisks buferis, kas inaktivē patogēnus (vīrusus, baktērijas, sēnītes un parazītus). Saderīgs ar rutīnas nukleīnskābju izdalīšanas reaģentiem. Saderīgs ar nākamās paaudzes sekvencēšanas bibliotēku pagatavošanas reaģentiem. RNS stabilitāte istabas temperatūrā (4°C- 25°C) līdz vismaz vienam mēnesim. DNS stabilitāte istabas temperatūrā (4°C- 25°C) līdz vismaz diviem gadiem. DNS un RNS stabilitāte pie -20°C – bez ierobežojuma. | ml | 750 | x
4.7 | Gram-pozitīvo baktēriju, sēnīšu DNS izolēšanas reaģentu komplekts | Komplekts paredzēts baktēriju un sēnīšu DNS manuālai izolēšanai no baktēriju un sēnīšu kultūrām. DNS izolēšanas tehnoloģija ar mikroorganismu mehānisku fragmentāciju ar 0.1-0.5 mm lodītēm, ar spin (centrifugēšanas) tipa kolonnām ar DNS saistošo membrānu. Komplektā ir iekļauti 2.0 ml stobriņi ar fragmentācijas matricu. DNA elūcijas apjoms ne mazāk kā 35 µl. Komplekts ne mazāk kā 50 testiem. | tests | 150 | x