"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“Ambulatoru infūzijas sūkņu iegāde un tehniskā apkalpošana” 
identifikācijas Nr. BKUS 2024/108-TP 
ZIŅOJUMS

Rīga, 2024.gada 3.septembrī
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2024/108-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Mazais iepirkums

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)  9. pants

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Ambulatoru infūzijas sūkņu iegāde un tehniskā apkalpošana



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	L.Baltace, V.Abrama



	Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē 

	Apspriedē piedalījās 1 ieinteresētais piegādātājs



	Pretendenta (-u),  komentāri:

	No piegādātāja tika saņemti komentāri par tehnisko specifikāciju. Apkopojot izteiktos priekšlikumus, tika nolemts:
	KOMENTĀRI:
	PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.1

	Piegādātājs iesniedza priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 1. pozīcijas 1.4.5.1.-1.4.5.3. punktiem – Lūgums mainīt nosvītroto daļu (nesatur DEHF), norādot medikamentus, kurus plānots izmantot vai izņemt  nosvītroto daļu
	Priekšlikumi tika ņemti vērā. Prasība “nesatur DEHF” tiek izņemta.  






	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai.
2. Precizēta Tehniskā specifikācija.
3. Iespējamie pretendenti spēs nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
4. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
5. Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.



Ziņojumu sagatavoja:
Viktorija Abrama
viktorija.abrama@bkus.lv 
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