"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“Ambulatoru infūzijas sūkņu iegāde un tehniskā apkalpošana”

identifikācijas Nr. BKUS 2024/108-TP

ZIŅOJUMS

Rīga, 2024.gada 3.septembrī

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2024/108-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Mazais iepirkums

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pants

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Ambulatoru infūzijas sūkņu iegāde un tehniskā apkalpošana

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

L.Baltace, V.Abrama

Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē

Apspriedē piedalījās 1 ieinteresētais piegādātājs

Pretendenta (-u), komentāri:

No piegādātāja tika saņemti komentāri par tehnisko specifikāciju. Apkopojot izteiktos priekšlikumus, tika nolemts: KOMENTĀRI:; PIEŅEMTAIS LĒMUMS:. PIEGĀDĀTĀJS Nr.1. Piegādātājs iesniedza priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 1. pozīcijas 1.4.5.1.-1.4.5.3. punktiem – Lūgums mainīt nosvītroto daļu (nesatur DEHF), norādot medikamentus, kurus plānots izmantot vai izņemt nosvītroto daļu; Priekšlikumi tika ņemti vērā. Prasība “nesatur DEHF” tiek izņemta..

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai. - Precizēta Tehniskā specifikācija. - Iespējamie pretendenti spēs nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.

Ziņojumu sagatavoja:

Viktorija Abrama

viktorija.abrama@bkus.lv