Aizkraukles novada pašvaldības dome

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

15.07.2026.

Atbilde uz pretendenta jautājumu par iepirkumu

“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

JAUTĀJUMS:

Lūdzam precizēt ar rasējumiem mezglus Z profilu stiprināšanai jumtam J1 un J2, kā arī norādīt Z profilu izmērus?

ATBILDE:

Informējam, ka Z profilu stiprināšanas tehniskais risinājums un to izmēri tiks precizēti būvdarbu izpildes laikā pēc esošā jumta konstrukciju atsegšanas un faktiskās situācijas izvērtēšanas objektā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dzintars Grundšteins

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu