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Datums ir norādīts laika zīmogā 
Nr.1-10-5/118

Pretendentam

Par atklātu konkursu „Ultra zemas temperatūras saldētavas piegāde”, 
APP DI 2026/20

APP “Dārzkopības institūts” iepirkumu komisija (turpmāk – Pasūtītājs) ir saņēmusi piegādātāja jautājumu par atklātu konkursa „Ultra zemas temperatūras saldētavas piegāde”, APP DI 2026/20 (turpmāk – iepirkums) dokumentāciju.

Jautājums: 

Vai būtu iespēja tehniskās specifikācijās 3.2. punktā izvērtēt iespēju atļaut piedāvāt saldētavu ar tilpumu ne mazāku kā 570 litri?

Atbilde: 

Pasūtītājs izvirzījis tehniskās specifikācijas prasības atbilstoši tā faktiskajai vajadzībai, tai skaitā tehniskās specifikācijas 3.2. punktā noteikto prasību “Iekšējais (darba kameras) tilpums: Ne mazāks par 600  litriem.” 


Pasūtītājs paskaidro, ka saldētavai minimālais tilpums noteikts, ņemot vērā Pasūtītāja nepieciešamo esošās kolekcijas apjomu, tās ilgstošas glabāšanas nodrošināšanu, kā arī paredzamo kolekcijas pieaugumu. Līdz ar to 600l ir Pasūtītāja faktiskajām vajadzībām atbilstošais minimālais tilpums un saldētava ar mazāku tilpumu nenodrošina noteiktās prasības izpildi.

Pretendentiem jāiesniedz iepirkuma dokumentācijas, tai skaitā tehniskās specifikācijas, prasībām atbilstošs piedāvājums.
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Direktore Inese Ebele

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

L.Deičmane
linda.deicmane@lathort.lv 
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