SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss 
„Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās”
RAKUS 2023/120K

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS
attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1. daļu

Rīgā, 	2024. gada 27. maijā
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1079.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2023/120K.
Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās.
CPV kods: 33696000-5 (Reaģenti un kontrastvielas).
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 06.12.2023.
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī: 06.12.2023.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs:		V. Beļuns, Laboratorijas dienesta vadītājs.
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 	B. Eglīte, Laboratorijas dienesta laboratorijas „Gaiļezers” vadītāja;
Komisijas locekļi:		G. Liepiņš, medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists;
		E. Tiltiņa, Juridiskās un iepirkumu daļas vecākā juriste iepirkumu jomā.
Eksperte		M. Citoviča, Laboratorijas dienesta laboratorijas “Gaiļezers” Imūnķīmijas, imunoloģijas un klīniskās ķīmijas daļas vadītāja.
Sekretāre: 		E. Tiltiņa, Juridiskās un iepirkumu daļas vecākā juriste iepirkumu jomā.
Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2023. gada 9. novembra lēmumu Nr. V1/01-01/23/534.
[bookmark: _Hlk156464086]Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.01.2024. plkst.10.00.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: EIS e-konkursu sistēmā 04.01.2024. plkst.15.00.
Piedāvājumi atvērti, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.
Iepirkuma priekšmeta 1. daļā piedāvājumus iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:

	
	Daļai Nr. 1 - Hematoloģisko izmeklējumu nodrošināšana
	

	
	
	

	
	Pretendents
	Iesniegšanas 
datums un laiks
	Tehniskais-finanšu piedāvājums
	

	
	"Medilink" SIA
	03.01.2024 plkst. 14:39
	EUR 733680.0

	

	
	"Roche Latvija" SIA
	03.01.2024 plkst. 18:02
	EUR 1010830.0

	

	
	"Tamro" SIA
	03.01.2024 plkst. 16:34
	EUR 1542550.0

	

	
	
	



Piedāvājuma izvēles kritēriji iepirkuma priekšmeta 1. daļā: 
Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.
[bookmark: _Hlk97125852]Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

	Daļa
	Kritēriji
	Īpatsvars
punkti

	A
	Piedāvājuma cena
	55

	B
	Kritēriji, kas noteikti Nolikuma pielikumā Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums” kā papildprasības piedāvātajam analizatoram/iem
	42

	C
	Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš tiks summēts)
	3

	∑
	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100


∑= A+B+C
· Komisija izvērtē piedāvājuma cenu (kritērijs “A”), izmantojot šādu formulu: 
A = Az/Afakt x 55, kur
Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena;
Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
· [bookmark: _Toc357076061]Komisija izvērtē kritēriju „B”  atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums” norādītajiem kritērijiem (papildprasības piedāvātajam analizatoram/iem). Atbilst pēc visiem „Vērtēšanas kritērijā „B” – papildprasības” norādītajiem punktiem, saņem 42 punktus, ja kādā punktā neatbilst, punktus nesaņem par konkrēto pozīciju, ja neatbilst nevienā pozīcijā saņem 0 punktus.
· Komisija izvērtē iekārtu elektroenerģijas patēriņu kW/h aktīvā režīmā (kritērijs „C”), izmantojot šādu formulu: 
C = Cz/Cfakt x 3, kur
Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā;
Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā.
Vienāda punktu skaita gadījumā komisija izvēlas pretendentu, kurš kritērijā “A” (piedāvātā cena) ir ieguvis lielāko punktu skaitu. 
Ja pēc Nolikuma 5.2.1.5. punktā noteiktā kritērija pretendentu novērtējums joprojām ir vienāds, komisija rīko sēdi, kurā veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.

Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1. daļu - saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle atbilstoši Nolikuma 5.2. punktā noteiktajai kārtībai (iegūtie punkti):
	
Pretendents

	Piedāvājuma cena
(Vērtēšanas kritērijs "A")
	Kritēriji, kas noteikti Nolikuma pielikumā Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums” kā papildprasības piedāvātajam analizatoram/iem
(Vērtēšanas kritērijs "B")
	Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš summēts)
(Vērtēšanas kritērijs "C")
	Kopējais iegūtais punktu skaits

	SIA “Medilink” 
	55
	31
	
2,73

	88,73

	SIA “Roche Latvija” 
	39,92
	41,5
	3
	84,42

	SIA “Tamro”
	26,16
	18,75
	1,26
	46,17



Punktu sadalījums vērtēšanas kritērijā "B":

	
	Vērtēšanas kritērijs "B"
	Punktu sistēmas vērtējuma nosacījumi
	 Maksimālie bonuss punkti
	Pretendentu iegūtais punktu skaits

	Pozīcijas Nr.
	
	
	
	SIA “Medilink”
	SIA “Roche Latvija”
	SIA “Tamro”

	
	Vērtēšanas pozīcijas papildprasības 1.7. daļai
	 
	 
	
	
	

	1.9.1.
	Iespēja veikt parauga analīzi ķermeņa šķidrumā (BF) speciālajā Body Fluid režīmā.
	ja iespēja ir - iegūst 7 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	7
	7
	7
	0

	1.9.2.
	Analizatora iespēju izvērtēšanai, iesniegti piedāvātā analizatora veiktu hematoloģisko (asins) analīžu protokolus ar leikocītu skaitu zem 0,1 10^3/uL ar leikocitārās formulas diferenciāciju.
	ja iespēja ir - iegūst 7 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	7
	7
	7
	7

	1.9.3.
	Iespēja atslēgt aspirācijas sensoru ļoti zemu Hgb (<2 g/dL) noteikšanai cilmes šūnās un / vai asins paraugos
	ja iespēja ir - iegūst 3,5 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	3,5
	3,5
	3,5
	0

	1.9.4.
	Aspirēta parauga tilpums ir mazāk par 100 mkl.
	<100 mkl - 4,5 punkti.
	4,5
	0
	4,5
	4,5

	1.9.5.
	Nodrošināta automatizēta uztriepju plūsma vismaz no vienas krāsošanas daļas uz digitālās mikroskopijas daļu
	ja iespēja ir - iegūst 3 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	3
	3
	3
	0

	1.9.6.
	Iespējas izmantot trešās puses IQC materiālu kā alternatīvu vai papildinājumu reaģenta vai instrumenta ražotāja piegādātajam kontroles materiālam
	ja iespēja ir - iegūst 3 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	3
	3
	3
	0

	1.9.7.
	Ražotāja nodrošināta datorizēta starplaboratoriju kvalitātes kontroles sistēma piedāvātajiem 5DIFF hematoloģijas analizatoriem 
	ja iespēja ir - iegūst 2 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	2
	0
	2
	2

	1.9.8.
	Iekļauta programma studentu, personāla zināšanu pārbaudei un uzlabošanai hematoloģisko šūnu morfoloģijas jomā lietotājam saprotamā valodā. Programma automātiski veido ziņojumu par izpildīto uzdevumu rezultātiem.
	ja ir iekļauta - iegūst 2 punktus; 
ja nav iekļauta - 0 punkti. 
	2
	0
	2
	2

	1.9.9.
	Pretendents kopā ar piedāvājumu ir iesniedzis referenču labotatorijas sarakstu ES valstīs, no laboratorijām, kurās ir līdzvērtīga automātiskā analītiskā sistēmas līnija hematoloģiskiem izmeklējumiem (sistēmā iekļaujot - hematoloģiskos analizatorus, uztriepju sagatavošanas/krāsošanas ierīci un digitālās mikroskopijas ierīci), (punktus piešķir, ja uzrādīto laboratoriju skaits sarakstā ir ≥ 3).
	ja ir iesniedzis - iegūst 2 punktus; 
ja nav iesniedzis  - 0 punkti. 
	2
	2
	2
	2

	1.9.10.
	Viens no analizatoriem spēj noteikt progresīvos iekaisuma parametrus (Re-Lymph/AS-Lymph#% NEUT-RI/NEUT-GI#%) vai analogus progresīvos iekaisuma parametrus.
	ja iespēja ir - iegūst 2 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	2
	0
	2
	0

	1.9.11.
	Testu caurlaidība stundā veicot pilnu izmeklējumu ar 5 daļu diferenciāciju ne mazāk kā  100 testi/stundā.
	> 150 testu caurlaidība  = 1 punkti;  
115–150 testu caurlaidība  = 0,75 punkti, 
100-115 testu caurlaidība  = 0,5 punkti
	1
	1
	0,5
	0,75

	1.9.12.
	Analizatora automatiska ieslēgšana (iespēja programmēt ieslēgšanas laiku)
	ja iespēja ir - iegūst 0,5 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	0,5
	0,5
	0,5
	0

	1.9.13.
	Analizators, kas optimāli piedāvā divu (dubulto) reaģentu izmantošanu CBC + DIF un ievietošanu analizatorā, kas ļauj nomainīt tukšos reaģentus analizatora darbības laikā, neapturot testēšanu.
	ja iespēja ir - iegūst 0,5 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	1.9.14.
	1.7. punktā norādītajiem analizatoriem un to daļām paredzētā platība: dziļumā x platumā (cm).              
	Papildus punktu saņem pretendents ar analizatoriem, kas aizņem vismazāko platību
	0,5
	0
	0,5
	0

	
	Vērtēšanas pozīcijas papildprasības 1.8. daļai
	 
	 
	
	
	

	1.9.15.
	Iespēja atslēgt aspirācijas sensoru ļoti zemu Hgb (<2 g/dL) noteikšanai cilmes šūnās un / vai asins paraugos
	ja iespēja ir - iegūst 3,5 punktus; 
ja iespēja nav  - 0 punkti. 
	3,5
	3,5
	3,5
	0

	
	Kopējais punktu skaits vērtēšanas kritērijā “B”
	
	
	31
	41,5
	18,75



	Vērtēšanas kritērijs "C" 
	Maksimālais punktu 
skaits
	Pretendentu iegūtais punktu skaits

	
	
	SIA “Medilink”
	SIA “Roche Latvija”
	SIA “Tamro”

	Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš summēts)
	3
	2,73
(3.5/3.84*3=2.73)

	3
(3.5/3.5*3=3)
	1,26
(3.5/8.36=1.26)



Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana iepirkuma priekšmeta 1. daļā: 
	Daļas Nr.
	Daļas nosaukums
	Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības
	Iegūtie saimnieciskā izdevīguma punkti
	Līgumcena EUR bez PVN

	1.
	Hematoloģisko izmeklējumu nodrošināšana
	SIA “Roche Latvija”
	84,42
	1010830,00



Pamatojums pretendenta SIA “Medilink” izslēgšanai no iepirkuma:
[bookmark: _GoBack]Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izslēgt pretendentu SIA “Medilink no dalības iepirkumā un neslēgt līgumu ar to, pamatojoties uz to, ka pretendents SIA “Medilink” neatbilst Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 36.1 punkta 36.1 1.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nav iespējams nodrošināt Satversmes aizsardzības biroja atzinumā noteikto rekomendāciju drošības risku novēršanai izpildi.

Komisijas priekšsēdētājs							V. Beļuns



3

