## Saturs
Pielikums Nr.3
SATURS
Daļa | Nosaukums
1 | Neselektīvas, vispārējas nozīmes mikrobioloģiskās barotnes mikroorganismu kultivēšanai
2 | Bagātinātas, vispārējas nozīmes mikrobioloģiskās barotnes mikroorganismu kultivēšanai
3 | Selektīvas, diferenciāli diagnostiskās barotnes mikroorganismu kultivēšanai un identifikācijai
4 | Pulverveida barotnes raugveida un pelējuma sēņu kultivēšanai
5 | Agara plates Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae un Haemophilus influenzae kultivēšanai un diferenciālai diagnostikai
6 | Gatavas plates antibakteriālās jutības noteikšanai
7 | Gatavas plates ar asins piedevām prasīgu mikroorganismu antibakteriālās jutības noteikšanai
8 | Gatavas plates prasīgu mikroorganismu antibakteriālās jutības noteikšanai
9 | Reaģenti Aspergillus fumigatus jutības noteikšanai pret azolu grupas preparātiem
10 | Barotnes stobriņos baktēriju savairošanai un bioķīmisko īpašību pierādīšanai
11 | Barotnes stobriņos klīniski nozīmīgu un īpaši prasīgu anaerobo mikroorganismu savairošanai
12 | Imūnhromatogrāfijas testi ātrai S.aureus PVL toksīna noteikšanai
13 | Aglutinācijas testu komplekts Cryptococcus virsmas antigēna noteikšanai
14 | Imūnhromatogrāfijas testi pneimoniju izraisošo patogēnu antigēna ātrai noteikšanai
15 | Imūnhromatogrāfijas testi bakteriālo caureju izraisošo patogēnu antigēna ātrai noteikšanai
16 | Elektrods pagatavoto barotņu vides pH mērīšanai, saderīgs ar WTW ph 315i pH-metru
17 | Selektīvas piedevas barotņu pagatavošanai
18 | Korķi mēģenēm
19 | Piederumi laboratorijas darbam
20 | Sterilizācijas indikatori
21 | Petri trauku statīvi
22 | Bakterioloģiskās cilpas
23 | Barotnes selektīvai H.pylori kultivēšanai un diferenciālai diagnostikai

## 1
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
1. daļa - Neselektīvas, vispārējas nozīmes mikrobioloģiskās barotnes mikroorganismu kultivēšanai
1.1 | Barojošais agars | Pulverveida agara bāze, derīga neselektīvu cieto barotņu pagatavošanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Peptons 5 Nātrija hlorīds 5 Rauga un liellopu gaļas ekstrakts (vai analogs) 3.0 Agars 15 pH (pie 25°C) 7,4±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
1.2 | Barojošais buljons | Pulverveida agara bāze, derīga neselektīva buljona pagatavošanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Peptons 5 Nātrija hlorīds 5 Rauga un liellopu gaļas ekstrakts (vai analogs) 3.0 pH (pie 25°C) 7,4±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
1.3 | Trypticasae Soy agars | Pulverveida agara bāze, derīga plaša spektra mikroorganismu t.sk. izvēlīgo (Neisseria, Listeria un Brucella), kultivēšanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Pankreatiskas sķelšanas kazeīns vai analogs 15 Sojas peptons 5 Nātrija hlorīds 5 Agars 15 pH (pie 25°C) 7,3±0,2 | g | 10000 | 30000 | 500 | [5 empty] | 0
1.4 | Trypticasae Soy buljons | Pulverveida agara bāze, derīga plaša spektra mikroorganismu, t.sk. izvēlīgo, kultivēšanai, sterilitātes pārbaudei, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Pankreatiskas sķelšanas kazeīns vai analogs 17 Sojas peptons 3 Nātrija hlorīds 5 Dekstroze (glikoze) 2,5 Dikālija hidrogēnfosfāts 2,5 pH (pie 25°C) 7,3±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
1.5 | Enzimātiski hidrolizēti sojas pupu milti | Sojas pupu miltu fermentatīvās škelšanas galaprodukts mikroorganismu augšanas veicināšanai, piedeva barotņu gatavošanā, sauss pulveris, pilnībā šķīstošs ūdenī, iepakojumā ne vairāk kā 500 g Kopējais slāpeklis: ≥ 8.0 % α-amino slāpeklis: ≥ 1.8 % Mitrums: ≤ 6.0 % Pelni: ≤ 22 % Nātrija hlorīds: ≤ 5 % pH (1% šķīdums, 25 °C) 6.0 – 7.5 | g |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 0
1.6 | Bakterioloģiskais agars | Mikrobioloģiskais agars, ko izmanto kā cietinātāju dažādu barotņu pagatavošanai. Nesatur būtiskas barības vielas un ir paredzēts pievienošanai citām sastāvdaļām: viendabīgs, brīvi plūstošs pulveris; šķīst karstā ūdenī (>85 °C), nešķīst aukstā ūdenī; 1,5 % šķīdums 38–40 °C temperatūrāveido stingru, dzidru līdz viegli opalescējošu gelu; pH (1,5 % šķīdums, 25 °C) 6,5–7,5. | g |  | 1000 | 500 | [5 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 0

## 2
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
2. daļa - Bagātinātas, vispārējas nozīmes mikrobioloģiskās barotnes mikroorganismu kultivēšanai
2.1 | Columbia agars | Pulverveida agara bāze, pievienojot 5% auna asinis, derīga plaša spektra mikroorganismu, t.sk. izvēlīgo, izolēšanai un diferenciācijai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Dzīvnieku audu enzīmatisks hidrolizāts vai analogs 23 Kukurūzas ciete 1 Nātrija hlorīds 5 Agars 11-15 pH (pie 25°C) 7,3±0,2 | g | 20000 | 60000 | 500 | [5 empty] | 0
2.2 | Brain Heart infusion agars | Īpaši barojošs pulverveida agars, derīgs prasīgu (fastidious) mikroorganismu audzēšanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Infūzijas peptona pulveris 12,5 BHI pulveris (smadzeņu–sirds infūzijas pulveris) 5,0 Proteozes peptons 10,0 Dekstroze (glikoze) 2,0 Nātrija hlorīds 5,0 Dinātrija hidrogēnfosfāts 2,5 Agars 12.0-15,0 pH (pie 25°C) 7,4±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
2.3 | Brain Heart infusion buljons | Pulverveida agara bāze Īpaši barojoša buljona pagatavošanai, derīga prasīgu (fastidious) mikroorganismu audzēšanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Infūzijas peptona pulveris 12,5 BHI pulveris (smadzeņu–sirds infūzijas pulveris) 5,0 Proteozes peptons 10,0 Dekstroze (glikoze) 2,0 Nātrija hlorīds 5,0 Dinātrija hidrogēnfosfāts 2,5 Agars 12.0-15,0 pH (pie 25°C) 7,4±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
2.4 | Schaedler agars | Īpaši barojošs pulverveida agars, derīgs prasīgo mikroorganismu audzēšanai, pēc nepieciešamības piemērota bagātināšanai ar 5 % aitu asinīm un K₁ vitamīnu, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Kazeīna tripsīna hidrolizāts 5.67 Proteozes peptons 5.0 Sojas peptons 1.0 Yeast extract 5.0 Dekstroze (glikoze) 5.83 Nātrija hlorīds 1.67 Dikālija hidrogēnfosfāts 0.83 TRIS buferis 3.0 L-cistīns 0.4 Hemīns 0.01 Agars 15.0 pH (pie 25°C) 7,6±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 0

## 3
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
3. daļa - Selektīvas, diferenciāli diagnostiskās barotnes mikroorganismu kultivēšanai un identifikācijai
3.1 | Columbia CNA (ar kolistīnu un nalidiksīnskābi) agars | Pulverveida agara bāze, derīga patogēnu grampozitīvu koku selektīvai izolēšanai no klīniskiem paraugiem, inhibē gram-negatīvo mikroorganismu augšanu, derīga arī Gardnerella vaginalis selektīvai izolēšanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g, Sastāvs (g/l): Enzimātiski sašķeltu olbaltumvielu maisījums 20.0 Piena kazeīna fermentatīvas hidrolīzes peptons 3.0 Kukurūzas ciete 1.0 Nātrija hlorīds 5.0 Kolistīna sulfāts 0,01 Nalidiksīnskābe 0,015 Agars 15 pH (pie 25°C) 7,3±0,2 | g | 6500 | 19500 | 500 | [5 empty] | 0
3.2 | Mannitol Salt agars | Pulverveida agars, derīgs selektīvai Staphylococcus izolēšanai un diferencālai diagnostikai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g, Sastāvs (g/l): Piena kazeīna un dzīvnieku audu enzīmiski hidrolizētu olbaltumvielu maisījums 10 Liellopu gaļas ekstrakts vai analogs 1 Nātrija hlorīds 75 D-mannīts 10 Fenolsarkanais 0,025 Agars 15 pH (pie 25°C) 7,4±0,2 | g | 11000 | 33000 | 500 | [5 empty] | 0
3.3 | MacConkey agars ar laktozi | Pulverveida agars, derīgs enterobaktēriju un citu gram-negatīvo nūjiņu kultivēšanai, diferencēšanai pēc laktozes fermentācijas, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Liellopu vai cūku kolagēna enzīmiski hidrolizēts proteīns 17 Gaļas un piena olbaltumvielu hidrolizāti 3 Laktoze 10 Nātrija hlorīds 5 Žults sāļi 1,5 Neitrāls sarkanais 0,03 Kristālvioletais 0,001 Agars 15 pH (pie 25°C) 7,1±0,2 | g | 10000 | 30000 | 500 | [5 empty] | 0
3.4 | Žults eskulīna agars | Pulverveida agars ar žults un eskulīna piedevām, derīgs selektīvu barotņu pagatavošanai enterokoku izdalīšanai un diferencēšanai, nomāc pārējo gram-pozitīvo mikroorganismu augšanu, izņemot Enterococcus un Streptococcus bovis, kuri veido melnas kolonijas ar melnu oreolu apkārt, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Kazeīna enzimātisks hidrolizāts 17 Peptiskas pārstrādes dzīvnieku audu ekstrakts 3 Rauga ekstrakts 5 Oxgall 10 Nātrija hlorīds 5 Eskulīns 1 Dzelzs amonija citrāts 0,5 Nātrija azīds 0,15 Agars 15 pH (pie 25°C) 7,2±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
3.5 | Fluid Thioglycollate barotne | Pulverveida barotnes bāze šķidras barotnes pagatavošanai bioloģisko paraugu sterilitātes pārbaudei un aerobu, anaerobu un mikroaerofilu mikroorganismu kultivēšanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Triptons 15 Rauga ekstrakts 5 Dekstroze (glikoze) 5,5 Nātrija hlorīds 2,5 L-cistīns 0,5 Nātrija tioglikolāts 0,5 Resazurīna nātrijs 0,001 Agars 0,75 pH (pie 25°C) 7,1±0,2 | g | 1500 | 4500 | 500 | [5 empty] | 0
3.6 | Kligler Iron agars vai ekvivalents | Pulverveida agars, derīgs enterobaktēriju identifikācijai ar glikozes un laktozes fermentācijas un sērūdeņraža producēšanas noteikšanu, iepakojumā ne vairāk kā 500 g, Sastāvs (g/l): Gaļas un piena olbaltumvielu hidrolizāti 20 Liellopu gaļas ekstrakts vai analogs 3 Rauga ekstrakts 3 Laktoze 10 Dekstroze 1 Dzelzs sulfāts 0,2 Nātrija hlorīds 5 Nātrija tiosulfāts 0,3 Fenolsarkanais 0,024 Agars 15 pH (pie 25°C) 7,4±0,2 | g | 2500 | 7500 | 500 | [5 empty] | 0
3.7 | Selenite buljons | Pulverveida barotnes bāze un selenīta selektīvā piedeva bagātināšanas barotnes salmonellu izolēšanai no fekālijām, urīna vai citiem patoloģiskiem materiāliem pagatavošanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Ar tripsīnu fermentatīvi hidrolizēts piena proteīns (triptons) 5,0 Laktoze 4,0 Nātrija fosfāts 10,0 Nātrija hidrogēnselenīts 4,0 pH (pie 25°C) 7,0±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
3.8 | XLD agars | Pulverveida agars, derīgs Salmonella un Shigella izdalīšanai un diferencēšanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Rauga ekstrakts 3 L-lizīna hidrohlorīds 5 Laktoze 7,5 Saharoze 7,5 Ksiloze 3,75 Nātrija hlorīds (NaCl) 5,0 Nātrija deoksiholāts 2,5 Nātrija tiosulfāts 6,8 Dzelzs (III) amonija citrāts (vai ekvivalents) 0,8 Fenolsarkanais 0,08 Agars 15,0 pH (pie 25°C) 7,4±0,2 | g | 1000 | 3000 | 500 | [5 empty] | 0
3.9 | Hromogēna selektīvi diferenciāla barotne Salmonella spp. izolēšanai un identificēšanai | Pulverveida agars, paredzēts Salmonella sugu identificēšanai un atšķiršanai no citiem Enterobacteriales dzimtas mikroorganismiem, īpaši Proteus sugām, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Ar tripsīnu fermentatīvi šķetu piena proteīnu (peptīdu un aminoskābju) maisījums 8,0 Rauga ekstrakts 5,0 Ķīmiski vai fermentatīvi šķeltu gaļas, kazeīna vai sojas proteīnu maisījums 4,0 Nātrija hlorīds 5,0 Nātrija deoksiholāts 1,0 Neitrālais sarkanais 0,02 Laktoze 3,0 Hromogēnais maisījums 7,3 Agars 13,5 pH (pie 25°C) 7,3±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
3.10 | Sorbitola MacConkey (SMAC) agars | Pulverveida agars, derīgs enterohemorāģiskās Escherichia coli (EHEC) selektīvai izdalīšanai un diferenciālai diagnostikai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Peptons 17,0 Proteozes peptons 3,0 D-sorbitols 10,0 Žultsskābju sāļu maisījums 1,5 Nātrija hlorīds 5,0 Neitrālsarkanais 0,03 Kristālvioletais 0,001 Agars 13,5 pH (pie 25°C) 7,1±0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0 | KM0010
3.11 | Sārmainais peptonūdens | Pulverveida barotnes bāze bagātinošas sārmaina peptonūdens barotnes ar paaugstinātu pH (~8.5) pagatavošanai un Vibrio cholerae (holēras izraisītāja) selektīvai pavairošanai, iepakojumā ne vairāk kā 500 g. Sastāvs (g/l): Proteolītisku enzīmu (pepsīna) šķelts dzīvnieku audu proteīns 10,0 Nātrija hlorīds 10,0 pH pēc sterilizācijas (25 °C) 8,4 ± 0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 0

## 4
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
4. daļa - Pulverveida barotnes raugveida un pelējuma sēņu kultivēšanai
4.1 | Sabouraud dekstrozes agars | Pulverveida agars rauga un pelējuma sēņu audzēšanai un izolēšanai. Iepakojumā ne vairāk kā 500 g Sastāvs (g/l): Dekstroze (glikoze) 40,0 Ar tripsīnu fermentatīvi hidrolizēts piena proteīns (triptons) 5,0 Ķīmiski vai fermentatīvi hidrolizēti gaļas, kazeīna vai sojas proteīni (peptons) 5,0 Agars 15,0 pH pēc sterilizācijas (25 °C) 5,6 ± 0,2 | g | 1000 | 3000 | 500 | [5 empty] | 0
4.2 | Sabouraud dekstrozes agars ar hloramfenikolu | Pulverveida agars rauga un pelējuma sēņu audzēšanai un izolēšanai, satur hloramfenikolu. Iepakojumā ne vairāk kā 500 g Sastāvs (g/l): Dekstroze (glikoze) 40,0 Ar tripsīnu fermentatīvi hidrolizēts piena proteīns (triptons) 5,0 Ķīmiski vai fermentatīvi hidrolizēti gaļas, kazeīna vai sojas proteīni (peptons) 5,0 Hloramfenikols 0,5 Agars 15,0 pH pēc sterilizācijas (25 °C) 5,6 ± 0,2 | g | 1000 | 3000 | 500 | [5 empty] | 0
4.3 | Bagātināta barotne ar hloramfenikolu | Bagātināts pulverveida agars selektīvai rauga un pelējuma sēņu audzēšanai un izolēšanai, tai skaitā vides monitoringa paraugiem, satur hloramfenikolu. Iepakojumā ne vairāk kā 500 g Sastāvs (g/l): Ar tripsīnu fermentatīvi hidrolizēts piena proteīns (triptons) 3,0 Ķīmiski vai fermentatīvi hidrolizēti gaļas, kazeīna vai sojas proteīni (peptons) 3,0 Sojas proteīnu hidrolizāts (sojas peptons) 3,0 Rauga ekstrakts 2,0 Iesala ekstrakts 1,0 Dekstroze (glikoze) 19,0 Kālija dihidrogēnfosfāts (KH₂PO₄) 0,5 Dinātrija hidrogēnfosfāts (Na₂HPO₄) 0,5 Hloramfenikols 0,5 Agars 13,0 pH pēc sterilizācijas (25 °C) 6,4 ± 0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
4.4 | Sabouraud šķidrā barotne | Pulverveida barotnes bāze buljona pagatavošanai selektīvai rauga un pelējuma sēņu savairošanai klīniskos paraugos. Iepakojumā ne vairāk kā 500 g Sastāvs (g/l): Ar tripsīnu fermentatīvi hidrolizēts piena proteīns (triptons) 5,0 Ķīmiski vai fermentatīvi hidrolizēti gaļas, kazeīna vai sojas proteīni (peptons) 5,0 Dextrose (Glucose) 20.0 pH pēc sterilizācijas (25 °C) 5,7 ± 0,2 | g | 500 | 1500 | 500 | [5 empty] | 0
4.5 | Sabouraud šķidrā barotne ar hloramfenikolu un gentamicīnu | Sabouraud šķidrā barotne ar hloramfenikolu un gentamicīnu selektīvai rauga un pelējuma sēņu savairošanai klīniskos paraugos. Gatavs lietošanai, iepakojumā ne mazāk kā 5-10 ml x 25-50 gab. Sastāvs (g/l): Ar tripsīnu fermentatīvi hidrolizēts piena proteīns (triptons) 5,0 Ķīmiski vai fermentatīvi hidrolizēti gaļas, kazeīna vai sojas proteīni (peptons) 5,0 Dextrose (Glucose) 20.0 Gentamicin 0,05 Chloramphenicol 0,05 pH pēc sterilizācijas (25 °C) 5,6 ± 0,2 | ml | 1000 | 3000 | atkarībā no ražotāja | [5 empty] | 0
4.6 | Sabouraud dekstrozes buljons | Pulverveida barotnes bāze buljona pagatavošanai selektīvai rauga un pelējuma sēņu savairošanai klīniskos paraugos. Iepakojumā ne vairāk kā 500 g Sastāvs (g/l): Dekstroze (glikoze) 40,0 Ar tripsīnu fermentatīvi hidrolizēts piena proteīns (triptons) 5,0 Ķīmiski vai fermentatīvi hidrolizēti gaļas, kazeīna vai sojas proteīni (peptons) 5,0 pH pēc sterilizācijas (25 °C) 5,6 ± 0,2 | g | 1000 | 3000 | 500 | [5 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 0

## 5
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
5. daļa - Agara plates Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae un Haemophilus influenzae kultivēšanai un diferenciālai diagnostikai
5.1 | Šokolādes agars izvēlīgo mikroorganismu audzēšanai | Šokolādes agara barotne ar validētu X un V faktoru papildinājumu, kas nodrošina reproducējamu Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis un citu prasīgu mikroorganismu augšanu, ar pierādītu partiju savstarpējo (lot-to-lot) vienveidību, zemu bioloģisko variabilitāti un kontrolētu hemoglobīna izcelsmes X faktora un NAD bāzētā V faktora pieejamību visā standarta inkubācijas laikā (18–48 h), atbilstoši ISO 11133 standartam, gatavas plates, iepakojumā 20-120 gab. Kazeīna pankreatiskais hidrolizāts 7,5 Gaļas peptiskais hidrolizāts 7,5 Kukurūzas ciete 1 Dikālija fosfāts 4 Kālija dihidrogēnfosfāts 1 Nātrija hlorīds 5 Hemoglobīns 10 NAD, polivitamīnu, augšanas kofaktoru piedeva 2,4 Agars 12-15 Pēc iepakojuma atvēršanas stabilitāte parastos lietošanas apstākļos ir validēta 4 nedēļu periodam. | plate | 1200 | 3600 | 20 | [5 empty] | 0
5.2 | Šokolādes agars izvēlīgo mikroorganismu audzēšanai ar bacitracīnu | Šokolādes agara barotne ar validētu X un V faktoru papildinājumu, kas nodrošina reproducējamu Haemophilus influenzae augšanu polimikrobiālos klīniskajos paraugos un diferenciāciju ar pierādītu partiju savstarpējo (lot-to-lot) vienveidību, zemu bioloģisko variabilitāti un kontrolētu hemoglobīna izcelsmes X faktora un NAD bāzētā V faktora pieejamību visā standarta inkubācijas laikā (18–48 h), atbilstoši ISO 11133 standartam, gatavas plates, iepakojumā 20-120 gab. Kazeīna pankreatiskais hidrolizāts 7,5 Gaļas peptiskais hidrolizāts 7,5 Kukurūzas ciete 1 Dikālija fosfāts 4 Kālija dihidrogēnfosfāts 1 Nātrija hlorīds 5 Hemoglobīns 10 NAD, polivitamīnu, augšanas kofaktoru piedeva 2,4 Bacitracīns 0,2 Agars 15 Pēc iepakojuma atvēršanas stabilitāte parastos lietošanas apstākļos ir validēta 4 nedēļu periodam. | plate | 4000 | 12000 | 20 | [5 empty] | 0
5.3 | Modificēts Thayer-Martin (MTM II) agars | Šokolādes agara barotne ar validētu X un V faktoru papildinājumu, kas nodrošina reproducējamu N. gonorrhoeae un N. meningitidis augšanu polimikrobiālos klīniskajos paraugos un diferenciāciju ar pierādītu partiju savstarpējo (lot-to-lot) vienveidību, zemu bioloģisko variabilit āti un kontrolētu hemoglobīna izcelsmes X faktora un NAD bāzētā V faktora pieejamību visā standarta inkubācijas laikā (18–48 h), atbilstoši ISO 11133 standartam, gatavas plates, iepakojumā 10-20 gab. Kazeīna pankreatiskais hidrolizāts 7,5 Gaļas peptiskais hidrolizāts 7,5 Kukurūzas ciete 1 Dikālija fosfāts 4 Kālija dihidrogēnfosfāts 1 Nātrija hlorīds 5 Hemoglobīns 10 NAD, polivitamīnu, augšanas kofaktoru piedeva 2,4 VTAC (Vancomycin, Colistin, Amphotericin B, Trimethoprim) maisījums < 0,1 Agars 15 Pēc iepakojuma atvēršanas stabilitāte parastos lietošanas apstākļos ir validēta 4 nedēļu periodam. | plate | 100 | 300 | 20 | [5 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 0

## 6
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
6.daļa - Gatavas plates antibakteriālās jutības noteikšanai
6.1 | Standartizēts Mueller-Hinton agars (MH) | Atbilstoši WH0, ISO vai FDA standartam standartizēts Mueller-Hinton agars ar kontrolētu katjonu sastāvu (Ca²⁺, Mg²⁺ u.c.) jutības testu reproducējamībai, zemu timidīna saturu (uzlabo trimetoprim-sulfametoksazola testu precizitāti) un vienmērīgu, plakanu agara virsmu disku difūzijas testiem (biezums: ~4 ± 0,5 mm) antimikrobiālās jutības testēšanai saskaņā ar EUCAST rekomendācijām. Lietošanai gatavas 90 mm plates, iepakojumā 20-100 gab. Sastāvs (g/l): Kazeīna hidrolizāts 17,5 Ciete 1,5 Agars 17,0 Kalcija joni (Ca²⁺) 20–25 mg/L Magnija joni (Mg²⁺) 10–12,5 mg/L pH pēc sterilizācijas (25 °C) 7.4 ± 0,2 | plate | 10000 | 30000 | 100 | [5 empty] | 0
6.2 | Standartizēts Mueller-Hinton agars (MH) | Atbilstoši WH0, ISO vai FDA standartam standartizēts Mueller-Hinton agars ar kontrolētu katjonu sastāvu (Ca²⁺, Mg²⁺ u.c.) jutības testu reproducējamībai, zemu timidīna saturu (uzlabo trimetoprim-sulfametoksazola testu precizitāti) un vienmērīgu, plakanu agara virsmu disku difūzijas testiem (biezums: ~4 ± 0,5 mm) antimikrobiālās jutības testēšanai saskaņā ar EUCAST rekomendācijām. Lietošanai gatavas 120-150 mm diametra vai 120 mm kvadrāta plates, iepakojumā ne vairāk kā 10 gab. Sastāvs (g/l): Kazeīna hidrolizāts 17,5 Ciete 1,5 Agars 17,0 Kalcija joni (Ca²⁺) 20–25 mg/L Magnija joni (Mg²⁺) 10–12,5 mg/L pH pēc sterilizācijas (25 °C) 7.4 ± 0,2 | plate | 2880 | 8640 | 10 | [5 empty] | 0
Apliecinājums (publikācija vai ražotāja izsniegts) par veiktiem kvalitātes pārbaudes rezultātiem atbilstoši EUCAST veiktajam pētījumam, kas nodrošina ATCC kvalitātes celmu zonu diametra mērījumus >=70% gadījumu ±1mm robežā no izvirzītās mērķa vērtības. Atsauce: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(20)30043-4/fulltext
Kopā: | [11 empty] | 0

## 7
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
7.daļa - Gatavas plates ar asins piedevām prasīgu mikroorganismu antibakteriālās jutības noteikšanai
7.1 | Mueller-Hinton agars prasīgu mikroorganismu jutības noteikšanai ar zirga asinīm (MH-F) | Atbilstoši WH0, ISO vai FDA standartam standartizēts Mueller-Hinton agars ar kontrolētu katjonu sastāvu (Ca²⁺, Mg²⁺ u.c.) jutības testu reproducējamībai, zemu timidīna saturu (uzlabo trimetoprim-sulfametoksazola testu precizitāti) un vienmērīgu, plakanu agara virsmu disku difūzijas testiem (biezums: ~4 ± 0,5 mm) antimikrobiālās jutības testēšanai saskaņā ar EUCAST rekomendācijām, paredzēts jutības testēšanai tādiem prasīgiem mikroorganismiem kā Streptococcus spp., Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes u.c. Lietošanai gatavas 90 mm plates, iepakojumā 20-100 gab. Sastāvs (g/l): Kazeīna hidrolizāts 17,5 Ciete 1,5 Agars 17,0 Kalcija joni (Ca²⁺) 20–25 mg/L Magnija joni (Mg²⁺) 10–12,5 mg/L pH pēc sterilizācijas (25 °C) 7.4 ± 0,2 5 % zirga asiņu β-NAD (β-nikotīnamīda adenīna dinukleotīds) – 20 mg/L | plate | 3600 | 10800 | 20 | [5 empty] | 0
7.2 | Mueller-Hinton agars prasīgu mikroorganismu jutības noteikšanai ar zirga asinīm (MH-F) | Atbilstoši WH0, ISO vai FDA standartam standartizēts Mueller-Hinton agars ar kontrolētu katjonu sastāvu (Ca²⁺, Mg²⁺ u.c.) jutības testu reproducējamībai, zemu timidīna saturu (uzlabo trimetoprim-sulfametoksazola testu precizitāti) un vienmērīgu, plakanu agara virsmu disku difūzijas testiem (biezums: ~4 ± 0,5 mm) antimikrobiālās jutības testēšanai saskaņā ar EUCAST rekomendācijām, paredzēts jutības testēšanai tādiem prasīgiem mikroorganismiem kā Streptococcus spp., Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes u.c. Lietošanai gatavas plates, iepakojumā 10 gab. Sastāvs (g/l): Kazeīna hidrolizāts 17,5 Ciete 1,5 Agars 17,0 Kalcija joni (Ca²⁺) 20–25 mg/L Magnija joni (Mg²⁺) 10–12,5 mg/L pH pēc sterilizācijas (25 °C) 7.4 ± 0,2 5 % zirga asiņu β-NAD (β-nikotīnamīda adenīna dinukleotīds) – 20 mg/L | plate | 240 | 720 | 10 | [5 empty] | 0
7.3 | Mueller-Hinton agars prasīgu mikroorganismu jutības noteikšanai ar aitas asinīm (MHB) | Atbilstoši WH0, ISO vai FDA standartam standartizēts Mueller-Hinton agars ar kontrolētu katjonu sastāvu (Ca²⁺, Mg²⁺ u.c.) jutības testu reproducējamībai, zemu timidīna saturu (uzlabo trimetoprim-sulfametoksazola testu precizitāti) un vienmērīgu, plakanu agara virsmu disku difūzijas testiem (biezums: ~4 ± 0,5 mm) antimikrobiālās jutības testēšanai, paredzēts jutības testēšanai prasīgākiem mikroorganismiem. Lietošanai gatavas 90 mm plates, iepakojumā ne vairāk ka 20 gab. Sastāvs (g/l): Kazeīna hidrolizāts 17,5 Ciete 1,5 Agars 17,0 Kalcija joni (Ca²⁺) 20–25 mg/L Magnija joni (Mg²⁺) 10–12,5 mg/L pH pēc sterilizācijas (25 °C) 7.4 ± 0,2 5 % zirga asiņu β-NAD (β-nikotīnamīda adenīna dinukleotīds) – 20 mg/L | plate | 40 | 120 | 20 | [5 empty] | 0
Apliecinājums (publikācija vai ražotāja izsniegts) par veiktiem kvalitātes pārbaudes rezultātiem atbilstoši EUCAST veiktajam pētījumam, kas nodrošina ATCC kvalitātes celmu zonu diametra mērījumus >=70% gadījumu ±1mm robežā no izvirzītās mērķa vērtības. Atsauce: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(20)30043-4/fulltext.
Kopā: | [11 empty] | 0

## 8
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
8.daļa - Gatavas plates prasīgu mikroorganismu antibakteriālās jutības noteikšanai
8.1 | Agars prasīgu anaerobo baktēriju jutības noteikšanai ar zirga asinīm (FAA-HB) | Prasīgu anaerobo baktēriju agars, kas paredzēta anaerobo baktēriju izolēšanai un kultivēšanai un antimikrobiālās jutības testēšanai saskaņā ar EUCAST rekomendācijām. Lietošanai gatavas 90 mm plates, iepakojumā 10-20 gab. Sastāvs (g/l): Peptonu maisījums 23,0 Hemīns 0,01 g Nātrija hlorīds 5,0 K vitamīns 0,001 Šķīstošā ciete 1,0 Šķīstošais pirofosfāts 0,25 Agars 12,0 Nātrija sukcināts 0,5 Nātrija hidrogēnkarbonāts (nātrija bikarbonāts) 0,4 Glikoze 1,0 Nātrija piruvāts 1,0 L-cisteīna hidrohlorīds (L-cisteīna HCl) 0,5 L-arginīns 1,0 Defibrinētas zirga asinis 50,0 ml pH 7,2 ± 0,2 | plate | 480 | 1440 | 20 | [5 empty] | 0
Apliecinājums (publikācija vai ražotāja izsniegts) par veiktiem kvalitātes pārbaudes rezultātiem atbilstoši EUCAST veiktajam pētījumam, kas nodrošina ATCC kvalitātes celmu zonu diametra mērījumus >=70% gadījumu ±1mm robežā no izvirzītās mērķa vērtības. Atsauce: https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(20)30043-4/fulltext.
Kopā: | [11 empty] | 0

## 9
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
9. daļa - Reaģenti Aspergillus fumigatus jutības noteikšanai pret azolu grupas preparātiem
9.1 | Skrīninga plate Aspergillus fumigatus azolu rezistences noteikšanai | Skrīninga plate ātrai Aspergillus fumigatus azolu rezistences noteikšanai 4 iedobju agara bāzes (parasti Sabouraud / RPMI tipa modificēta barotne) platē: augšanas kontrole Voriconazole~2 mg/L saturošs agars Itraconazole ~4 mg/L saturošs agars Posaconazole ~0,5 mg/L saturošs agars | gab. | 25 | 75 | 25 | [5 empty] | 0
Kopā | [11 empty] | 0

## 10
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
10.daļa - Barotnes stobriņos baktēriju savairošanai un bioķīmisko īpašību pierādīšanai
10.1 | Brain Heart Infusion buljons | Īpaši bagatīga šķidrā barotne stobriņos ar skrūvējamu korķi prasīgo mikroorganismu kultivēšanai, 5-10 ml ne vairāk kā 100 gab iepakojumā. Sastāvs (g/l): Infūzijas peptona pulveris 12,5 BHI pulveris (smadzeņu–sirds infūzijas pulveris) 5,0 Proteozes peptons 10,0 Dekstroze (glikoze) 2,0 Nātrija hlorīds 5,0 Dinātrija hidrogēnfosfāts 2,5 pH (pie 25°C) 7,4±0,2 | ml | 2000 | 6000 | 10ml | [5 empty] | 0
10.2 | Urea buljons | Šķidrā barotne stobriņos ar skrūvējamu korķi, 5-10 ml 20 gab iepakojumā. Sastāvs (g/l): Rauga ekstrakts 0,1 Urīnviela 20,0 Dinātrija fosfāts 9,5 Monokālija fosfāts 9,1 Fenolsarkanais 0,01 pH (pie 25°C) 6,8±0,2 | ml | 40 | 120 | 10 ml | [5 empty] | 0
10.3 | Selenīta buljons | Derīgs salmonellu selektīvai savairošanai un izdalīšanai, gatavs lietošanai, iepakojumā 100-600 ml Sastāvs (g/l): Ar tripsīnu fermentatīvi hidrolizēts piena proteīns (triptons) 5,0 Laktoze 4,0 Nātrija fosfāts 10,0 Nātrija hidrogēnselenīts 4,0 pH (pie 25°C) 7,0±0,2 | ml | 6000 | 18000 | 600 ml | [5 empty] | 0
10.4 | Sabouraud buljons ar hloramfenikolu | Buljons rauga un pelējuma sēņu selektīvai audzēšanai un izolēšanai. Stobriņos ar skrūvējamu korķi, 5-10 ml. Sastāvs (g/l): Dekstroze 20,0 Hloramfenikols 0,5,0 Peptona maisījums 10,0 pH (pie 25°C) 5.6±0,2 | ml | 1000 | 3000 | 10 ml | [5 empty] | 0
10.5 | Modificēts triptikāzes sojas buljons (mTSB) | Derīgs STEC (Shiga toksīnu producējošo E. coli) selektīvai savairošanai un izdalīšanai, gatavs lietošanai, iepakojumā 100-600 ml Sastāvs (g/l): Ar tripsīnu fermentatīvi hidrolizēts piena proteīns (triptons) 17,0 Sojas peptons 3.0 Nātrija hlorīds 5,0 Dekstroze 2.5 Laktoze 4,0 Dikālija hidrogēnfosfāts 2,5 Žults sāļi 1.5 Novobiocīns 20mg/L pH (pie 25°C) 7,4±0,2 | ml | 2500 | 7500 | 10 ml | [5 empty] | 0
Kopā | [11 empty] | 0

## 11
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
11. daļa - Barotnes stobriņos klīniski nozīmīgu un īpaši prasīgu anaerobo mikroorganismu savairošanai
11.1 | Buljons prasīgo anaerobo mikroorganismu kultivēšanai | Buljons īpaši prasīgo anaerobu anaerobo baktēriju audzēšanai un izolēšanai stobriņos ar skrūvējamu korķi, satur stikla lodītes baktēriju homogenizācijai vidē, 5-10 ml ne vairāk kā 100 gab iepakojumā. Sastāvs (g/l): Ķīmiski vai fermentatīvi hidrolizēti gaļas, kazeīna vai sojas proteīni (peptons) 15,0 Rauga ekstrakts 10,0 Nātrija tioglikolāts 0,5 Nātrija hlorīds 2,5 Agars 0,75 L-cisteīna HCl 0,5 Resazurīns 0,001 Nātrija bikarbonāts 0,4 Hēms (haemīns) 0,005 K vitamīns 0,0005 5 mm stikla lodītes — 12 gab.vienā stobriņā | ml | 1500 | 4500 | 10ml | [5 empty] | 0
Kopā | [11 empty] | 0

## 12
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
12. daļa - Imūnhromatogrāfijas testi ātrai S.aureus PVL toksīna noteikšanai
12.1 | Eksprestests Staphylococcus aureus PVL (Panton Valentine leukocidine) toksīna noteikšanai | Laterālās plūsmas imunohromatogrāfijas tests Staphylococcus aureus PVL (Panton Valentine leukocidine) toksīna noteikšanai no izaugušas kultūras | tests | 25 | 125 | X | [5 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 0

## 13
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
13. daļa - Aglutinācijas testu komplekts Cryptococcus virsmas antigēna noteikšanai
13.1 | Latex aglutinācijas tests Cryptococcus antigēna kvalitatīvai un puskvantitatīvai (titra) noteikšanai | Lateksa aglutinācijas tests ar monoklonālajām antivielām Cryptococcus antigēna noteikšanai asins serumā, cerebrospinālajā šķidrumā, bronhu skalojumos, urīnā un nepieciešamie reaģenti antigēna titra noteikšanai. Glikuronoksilomanāna detekcijas slieksnis asins serumā ne mazāks kā 50 ng/ml | tests | 200 | 600 | 50 | [5 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 0

## 14
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
14.daļa - Imūnhromatogrāfijas testi pneimoniju izraisošo patogēnu antigēna ātrai noteikšanai
14.1 | Streptococcus pneumoniae un Legionella pneumophila antigēnu vienlaicīgas noteikšanas tests urīnā ar imunohromatogrāfijas metodi | Viena etapa tests, S.pneumoniae jutība ne zemāka par 84% un specifitāte ne zemāka par 95%, salīdzinot ar asins uzsējumu paraugos iegūtiem rezultātiem, L.pneumophila jutība ne zemāka par 85% un specifitāte ne zemāka par 95%, testējot urīna paraugus pierādītas Leģionāru slimības pacientiem. Apliecinājums par vismaz 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 serogrupu detekcijas iespēju. Komplektā viss nepieciešamais testa procedūras izpildei, pozitīvās (ar inaktivētu S.pneumoniae un L.pneumophila) un negatīvās kontroles materiāls. | tests | 3000 | 9000 | [6 empty] | 0
14.2 | Streptococcus pneumoniae antigēna noteikšanas tests urīnā un cerebrospinālā šķidrumā ar imunohromatogrāfijas metodi | Viena etapa tests, testa jutība un specifitāte urīnā ne zemāka par 90%/95% un cerebrospinālā šķidrumā - 97%/97% salīdzinot ar uzsējumu paraugos iegūtiem rezultātiem. Komplektā viss nepieciešamais testa procedūras izpildei, pozitīvās (ar inaktivētu S.pneumoniae) un negatīvās kontroles materiāls. | tests | 1800 | 5400 | [6 empty] | 0
14.3 | Legionella longbeachae un Legionella pneumophila antigēnu vienlaicīgas noteikšanas tests urīnā ar imunohromatogrāfijas metodi | Viena etapa tests, L.pneumophila jutība un specifitāte ne zemāka par 95%, testējot urīna paraugus pierādītas Leģionāru slimības pacientiem, L.longbeachae jutība un specifitāte ne zemāka par 65% un 95%. Apliecinājums par vismaz 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 serogrupu detekcijas iespēju. Komplektā viss nepieciešamais testa procedūras izpildei, pozitīvās (ar inaktivētu L.pneumophila) un negatīvās kontroles materiāls. | gab. | 1000 | 3000 | [6 empty] | 0
Kopā ar reaģentiem tiek nodrošināta testēšanai nepieciešamā aparatūra (1 iekārta), kas nodrošina laterālās plūsmas hromatogrāfijas testa objektīvu rezultātu nolasīšanu bez operatora subjektīvās ietekmes uz rezultātu un kurai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Prasības analizatoram: 1. Automatizēts svītrkodu lasītājs 2. Iespēja analizatoru pieslēgt LIS (kā minimums - unidirekcionāli). 3. Tiek nodrošināta ārējā kalibrācija. 4. Kvalitātes kontroles testu pārbaude, automātiska to interpretācija un datu saglabāšana (piemēram, "derīgs"/"nederīgs", "QC izturēta"/"QC neizturēta") Pretendentam kopējā summā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu piegādes līguma izpildi, kā arī nodokļi, nodevas (izņemot PVN), tai skaitā: - Iekārtu piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un sistēmas integrācija LIS (Laboratorijas informācijas sistēmā) "DiaLab" atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Iekārtu iepakojuma utilizācija; - Pasūtītāja personāla apmācību izmaksas; - Servisa apkope: visu līguma periodu piegādātājs veic iekārtu tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. - Valsts valodā tulkota Lietotāja rokasgrāmata līguma slēgšanas gadījumā
Kopā: | [11 empty] | 0

## 15
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
15.daļa - Imūnhromatogrāfijas testi bakteriālo caureju izraisošo patogēnu antigēna ātrai noteikšanai
15.1 | Eksprestests Clostridium difficile noteikšanai | Enzīma imūnreakcijas (EIA, enzyme immunoassay) tests ātrai C.difficile noteikšanai klīniskajos paraugos vienreizlietojamā kasetnē, izmantojot specifiskas antivielas vienlaicīgi pret glutamāta dehidrogenāzi (GDH) un C.difficile A un B toksīniem, rezultāta ieguves laiks na vairāk kā 45 min., iespējams veikt testu no svaigām fēcēm, sasaldētām fēcēm, fēcēm škidrās vides transporta barotnē Cary-Blair vai arī no uz cikloserīna-cefoksitīna-fruktozes agara izaugušas kolonijas, komplektā viss nepieciešamais testa veikšanai. | tests | 1800 | 5400 | [6 empty] | 0
15.2 | Imūnhromatogrāfijas tests Escherichia coli verocitotoksīna noteikšanai | Enzīma imūnreakcijas (EIA, enzyme immunoassay) tests ātrai Shiga toksīna (Stx1) un Shiga toksīna 2 (Stx2) vienlaicīgai noteikšanai un diferencēšanai. Tests veicams tieši no fekālā parauga un buljonā vai agara platēs kultivētas kultūras.Testa jutība ne mazāka kā 85%, specifiskums ne mazāks kā 99%. | tests | 150 | 450 | [6 empty] | 0
Kopā ar reaģentiem tiek nodrošināta testēšanai nepieciešamā aparatūra (1 iekārta), kas nodrošina enzīma imūnreakcijas (hromatogrāfijas) testa objektīvu rezultātu nolasīšanu bez operatora subjektīvās ietekmes uz rezultātu un kurai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Prasības analizatoram: 1. Automatizēts svītrkodu lasītājs 2. Iespēja analizatoru pieslēgt LIS (kā minimums - unidirekcionāli). 3. Tiek nodrošināta ārējā kalibrācija. 4. Kvalitātes kontroles testu pārbaude, automātiska to interpretācija un datu saglabāšana (piemēram, "derīgs"/"nederīgs", "QC izturēta"/"QC neizturēta") Pretendentam kopējā summā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu piegādes līguma izpildi, kā arī nodokļi, nodevas (izņemot PVN), tai skaitā: - Iekārtu piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un sistēmas integrācija LIS (Laboratorijas informācijas sistēmā) "DiaLab" atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Iekārtu iepakojuma utilizācija; - Pasūtītāja personāla apmācību izmaksas; - Servisa apkope: visu līguma periodu piegādātājs veic iekārtu tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. - Valsts valodā tulkota Lietotāja rokasgrāmata līguma slēgšanas gadījumā
Kopā: | [11 empty] | 0

## 29 (hidden)
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
29.daļa - Barotne un piedevas Legionella sp. diagnostikai
29.1 | Pamata agars Legionella sp. kultivēšanai | Pulverveida barotne legionellu izdalīšanai | g | 500 | 2500 | 500
29.2 | Augšanas piedeva Legionella sp. kultivēšanai | Liofilizēts pulveris, 1 flakona saturs derīgs 500 ml barotnes pagatavošanai | flakons | 40 | 200 | X
29.3 | Selektīva piedeva Legionella sp. kultivēšanai | Liofilizēts pulveris, 1 flakona saturs derīgs 500 ml barotnes pagatavošanai | flakons | 40 | 200 | X
Kopā

## 16
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
16. daļa - Elektrods pagatavoto barotņu vides pH mērīšanai, saderīgs ar WTW ph 315i pH-metru
16.1 | Elektrods barotņu pH mērīšanai | "Double pore" elektrods ar pH mērījuma diapazonu 0-14 un temperatūras mērījuma diapazonu 0-60°C, savietojams ar pH mērīšanas sistēmu | gab. |  | 2 | 1 | [5 empty] | 0
16.2 | Elektroda glabāšanas šķīdums | Iepakojumā ne vairāk kā 500ml | ml |  | 2000 | 500 | [5 empty] | 0
16.3 | Kalibrācijas buferis, 4.01± 0.01 | Iepakojumā ne vairāk kā 250ml, atbilstība ISO 17025 standarta prasībām | ml |  | 1000 | 250 | [5 empty] | 0
16.4 | Kalibrācijas buferis, 7,00 ± 0,01 | Iepakojumā ne vairāk kā 250ml, atbilstība ISO 17025 standarta prasībām | ml |  | 1000 | 250 | [5 empty] | 0
Kopā | [11 empty] | 0

## 17
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
17.daļa - Selektīvas piedevas barotņu pagatavošanai
17.1 | CEFIXIME TELLURITE | Liofilizēta piedeva, ko pievieno MacConkey Sorbitol agara barotnei, lai izolētu Escherichia coli O157:H7 no pārtikas, vides un klīniskajiem paraugiem. 1 ampula paredzēta 500 ml barotnes pagatavošanai. Iepakojumā ne vairāk kā 10 ampulas Cefixime 0.025 mg Potassium Tellurite 1.25 mg | ampula | 20 | 60 | 10 | [5 empty] | 0
17.2 | Vitamin K 1% | Anaerobo mikroorganismu augšanu veicinošs faktors, ir paredzēts kā piedeva barotnēm. 1 ampula paredzēta 5l barotnes pagatavošanai. Iepakojumā 5 ml ampulas, ne vairāk kā 10 gab. Vitamin K 0.05 g | ampula | 10 | 30 | 10 | [5 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 0

## 18
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
18.daļa - Korķi mēģenēm
18.1 | Metāla korķi mēģenēm 10 mm | Metāla korķis bez roktura, 9-10 mm mēģenēm, autoklavējams | gab. |  | 200 | [6 empty] | 0
18.2 | Metāla korķi mēģenēm 16 mm | Metāla korķis bez roktura, 15-16 mm mēģenēm, autoklavējams | gab. |  | 200 | [6 empty] | 0
18.3 | Metāla korķi mēģenēm 16 mm | Metāla korķis Kapsenberg ar rokturi, 15-16 mm mēģenēm, autoklavējams | gab. |  | 500 | [6 empty] | 0
18.4 | Metāla korķi mēģenēm 18 mm | Metāla korķis Kapsenberg ar rokturi, 15-16 mm mēģenēm, autoklavējams | gab. |  | 200 | [6 empty] | 0
18.5 | Lignīna korķi | Lignīna korķis, 9,5-11,5 mm | gab. |  | 1000 | [6 empty] | 0
18.6 | Lignīna korķi | Lignīna korķis, 11,5-13,5 mm | gab. |  | 1000 | [6 empty] | 0
18.7 | Lignīna korķi | Lignīna korķis, 13,0-16,0 mm | gab. |  | 1000 | [6 empty] | 0
Kopā: | [11 empty] | 0

## 19
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
19.daļa - Piederumi laboratorijas darbam
19.1 | L-veida špātele, stikla | Atkārtoti lietojama stikla špātele, ar ieliektu rokturi un saliektu (L-veida) darba galu, gluda, bez porām, paraugu sajaukšanai vai vienmērīgai izkliedēšanai uz agara virsmas Petri traukā, iepakojumā ne vairāk kā 10 gab | gab | 50 | 150 | [6 empty] | 0
19.2 | L-veida špātele, plastmasas | Vienreizlietojamas polipropilēna (PP) vai polistirola (PS) špateles ar taisnu rokturi un saliektu (L-veida) darba galu, paraugu sajaukšanai vai vienmērīgai izkliedēšanai uz agara virsmas Petri traukā sterilas, iepakojumā ne vairāk kā 10 gab. | gab | 100 | 300 | [6 empty] | 0
19.3 | Vienreizlietojams sterils skalpelis ar plastmasas rokturiem | Sterili, iepakoti pa vienam, asmens no nerūsējoša tērauda nedalāmā vienībā ar plastmasas rokturi, skalpeļa asmeņa forma Nr.10. | gab | 350 | 1050 | [6 empty] | 0
Kopā | [11 empty] | 0

## 20
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
20.daļa - Sterilizācijas indikatori
20.1 | Sterilizācijas indikators | Vienreizlietojami ķīmiskie sterilizācijas indikatori (stripi) sausā karstuma sterilizācijas procesa kontrolei pie 180°C. Indikatoriem jānodrošina skaidra un neatgriezeniska krāsas maiņa pēc noteiktās sterilizācijas temperatūras un ekspozīcijas laika sasniegšanas. Piemēroti sausā karstuma sterilizācijas skapju kontrolei. | gab. | 580 | 1740 | [6 empty] | 0
20.2 | Sterilizācijas indikators | Ķīmiskie sterilizācijas indikatori (stripi) tvaika sterilizācijai 121°C autoklāvos, paredzēti sterilizācijas cikla (121°C 15 min) kontrolei, atbilstība EN ISO 11140-1 standarta klasei >=4 | gab. | 4100 | 12300 | [6 empty] | 0
20.3 | Sterilizācijas indikators | Ķīmiskie sterilizācijas indikatori (stripi) tvaika sterilizācijai 134°C autoklāvos, paredzēti sterilizācijas cikla (134°C 7 min) kontrolei, atbilstība EN ISO 11140-1 standarta klasei >=4 | gab. | 3100 | 9300 | [6 empty] | 0
20.4 | Bioloģiskie autoklāva indikatori | Bioloģiskie autoklāva indikatori ar Bacillus stearothermophilus | gab. | 30 | 90 | [6 empty] | 0
Kopā | [11 empty] | 0

## 21
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
21.daļa - Petri trauku statīvi
21.1 | Petri trauku statīvs | Petri trauku statīvs, izstrādāts, lai organizētu, grupētu, transportētu un inkubētu Petri plates visas ar vienu statīvu. Paredzēts līdz 48 90 mm diametra Petri trauku ievietošanai 3 kaudzēs, izgatavots no nerūsējošā tērauda, autoklavējams, ar iespējami mazāku kopējo virsmas laukumu | gab. |  | 10 | [6 empty] | 0
21.2 | Petri trauku statīvs | Petri trauku statīvs, izstrādāts, lai organizētu, grupētu, transportētu un inkubētu Petri plates visas ar vienu statīvu. Paredzēts līdz 16 90 mm diametra Petri trauku ievietošanai, izgatavots no nerūsējošā tērauda, autoklavējams, ar iespējami mazāku kopējo virsmas laukumu | gab. |  | 20 | [6 empty] | 0
Kopā | [11 empty] | 0

## 22
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
22.daļa - Bakterioloģiskās cilpas
22.1 | Bakterioloģiskās cilpas 1 μl, mīkstas | Sterilas (EO vai gamma sterilizētas) vienreizlietojamas 1 µl mikrobioloģiskās inokulācijas cilpas no polipropilēna vai ekvivalenta materiāla, paredzētas aseptiskam darbam standarta mikrobioloģijas laboratorijā. Cilpas darba daļai jābūt gludai, bez atskabargām, asām malām vai citiem ražošanas defektiem. Lietojot atbilstoši paredzētajam pielietojumam - cilpa nedrīkst mehāniski bojāt agara virsmu un tai jānodrošina pietiekama mehāniskā stabilitāte precīzai parauga inokulācijai un atsevišķu koloniju pārsēšanai. Kalibrēts tilpums – 1 µl. Cilpas iepakotas sterilā iepakojumā pa ne mazāk kā 20 gab. CE marķējums | gab. | 200000 | 600000 | [6 empty] | 0
22.2 | Bakterioloģiskās cilpas 10 μl, mīkstas | Sterilas (EO vai gamma sterilizētas) vienreizlietojamas 10 µl mikrobioloģiskās inokulācijas cilpas no polipropilēna vai ekvivalenta materiāla, paredzētas aseptiskam darbam standarta mikrobioloģijas laboratorijā. Cilpas darba daļai jābūt gludai, bez atskabargām, asām malām vai citiem ražošanas defektiem. Lietojot atbilstoši paredzētajam pielietojumam - cilpa nedrīkst mehāniski bojāt agara virsmu un tai jānodrošina pietiekama mehāniskā stabilitāte precīzai parauga inokulācijai un atsevišķu koloniju pārsēšanai. Kalibrēts tilpums – 10 µl. Cilpas iepakotas sterilā iepakojumā pa ne mazāk kā 20 gab. CE marķējums | gab. | 150000 | 450000 | [6 empty] | 0
Kopā | [11 empty] | 0

## 23
Preces tehniskā specifikācija | [6 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 x 12
23.daļa - Barotnes selektīvai H.pylori kultivēšanai un diferenciālai diagnostikai
23.1 | Selektīvs agars H.pylori kultivēšanai | Selektīva barotne Helicobacter pylori izolēšanai un kultivēšanai no kuņģa biopsijām. Lietošanai gatavas 90mm plates, iepakojumā 10-20 gab. Sastāvs (g/l): Kazeīna peptons (liellopu izcelsmes) – 16 g Sojas peptons – 7 g Gaļas ekstrakts (liellopu vai cūku izcelsmes) – 0,15 g Nātrija hlorīds – 6 g Agars – 15 g Zirga plazma – 100 mL Polivitamīnu piedeva – 10 mL Selektīvs antibiotiku maisījums ((vankomicīns 5 mg, Polimiksīns 1250 IU, Trimethoprim 2,5 mg vai ekvivalents), kas nodrošina pavadošās mikrofloras nomākšanu – 20 mL pH – 7,2 | plate | 40 | 200 | 20 | [5 empty] | 0
Kopā | [11 empty] | 0