Apliecinājums par iekārtas servisa nodrošinājumu

(attiecas uz 14.,15. daļu)

Dīkstāve un reakcijas laiki

  - Dīkstāve:

    - Definīcija: Dīkstāve ir definēta kā laiks, kad konkrētā Aparatūra nav pieejama ārstniecisko/diagnostisko manipulāciju veikšanai dēļ tehniskiem bojājumiem, piemēram, Aparatūras mehānisko, elektrisko vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, normālā darba laika ietvaros.

    - Dīkstāve tiek rēķināta procentos (%) attiecībā pret darba laiku:

Laboratorija “Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga un Latvijas Infektoloģijas centrs, Linezera iela 3, Rīga

Darba dienas: plkst.: 07:00 – 18:00 brīvdienās un svētku dienās 7.00-16.30

Dīkstāvē netiek ierēķināts laiks, kas nepieciešams regulāro apkopju un funkcionālo pārbaužu veikšanai, bojājumu novēršana, kas radusies lietotāja vai nepareizas ekspluatācijas vainas dēļ.

    - Dīkstāve nedrīkst pārsniegt 4% no normālā Aparatūras darba laika katrā no kalendārajiem mēnešiem.

    - Sods: Ja minētais dīkstāves termiņš tiek pārsniegts tad:

Pārsniedzot dīkstāvi, par katru pārsniegtās dīkstāves procenta punktu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam līgumsodu 1% apmērā no līguma summas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no līguma summas.

  - Reakcijas laiki:

Darba laikā:

- kvalificēta un ražotāja apmācīta inženiera reaģēšana uz izsaukumu 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža;

- 2 darba dienu laikā darba dienās kvalificēta un ražotāja apmācīta* servisa inženiera ierašanās objektā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža.

* Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāju (rakstiski) vismaz 2 nedēļas iepriekš par izmaiņām ražotāja apmācītu servisa inženieru sarakstā.