## Saturs
Pielikums Nr.3 Atklāta konkursa „Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai”, ID Nr. RAKUS 2026/98, Nolikumam
Daļa | Saturs | Summa
1 | Reaģenti cfDNS izdalīšanai (ar iekārtu)
2 | Kontroles materiāli cfDNS izdalīšanai
3 | Reaģenti ESR1 variantu noteikšanai šķidruma biopsijās ar dPCR (ar iekārtu)
4 | Reaģentu komplekts bibliotēku sagatavošanai visaptverošai genomiskai audzēju audu profilēšanai no DNS (ar iekārtu)
5 | Stobriņi paraugu ilgstošai uzglabāšanai
Tehniskā specifikācija aktualizēta 22.07.2026.

## 1.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
1 | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
1. daļa: Reaģenti cfDNS izdalīšanai
1.1 | Reaģentu komplekts ārpusšūnu vidē cirkulējošās brīvās DNS (ccfDNA) un asinsritē cirkulējošās audzēju DNS (ctDNA) izdalīšanai | Reaģentu komplekts ārpusšūnu vidē cirkulējošās brīvās DNS (ccfDNA) un asinsritē cirkulējošās audzēju DNS (ctDNA) izdalīšanai. Saderīgs ar automatizēto nukleīnskābju izdalīšanas iekārtu Promega Maxwell RSC. Izdalīšanas princips - ar paramagnētiskajām daļiņām. DNS izdalīšanas programmas ilgums - ne lielāks par 70 min 16 paraugiem. Piemērots darbam ar parauga tilpumiem līdz 1 ml. Piemērots darbam ar asins plazmu. Komplektā iekļautajiem reaģentiem un palīgmateriāliem jābūt iespējai izdalīt arī dažus paraugus, ne visus 16 paraugus kopā. Jābūt pieejamai šī komplekta versijai darbam ar plazmas tilpumu līdz 8 ml (piedāvājumā norādīt komplekta versijas darbam ar palielinātu plazmas tilpumu produkta numuru un tehniskā apraksta vietu, kas norāda uz izmantojamo plazmas tilpumu), no 1 ml iegūstamajam DNS daudzumam jābūt 10 ng (+/-16%). Komplektā ietilpst ar paramagnētiskajām daļiņām un nepieciešamajiem šķīdumiem uzpildīti kārtridži, kas ir saderīgi ar nukleīnskābju izdalīšanas iekārtu, eluēšanas buferis, ar izdalīšanas iekārtu saderīgi uzgaļi elektromagnētiem. Komplekts paredzēts 48 izdalīšanām. | komplekts | 18 | x
Kopā ar reaģentiem piegādātājs uz līguma darbības laiku (36 mēneši) nodrošina atbilstošu nukleīnskābju izdalīšanas iekārtu: jaunu vai lietotu (ražotu ne agrāk kā 2022. gadā), kas var vienlaicīgi apstrādāt vismaz 16 plazmas paraugus. Ar iepriekš uzpildītiem kārtridžiem un iepriekš konfigurētiem protokoliem atbilstoši reaģentiem pozīcijā 1.1, iekārtas darbībai jābūt pilnībā automatizētai un jānodrošina DNS izdalīšana 20-60 minūšu laikā, atkarībā no parauga veida. Iekārtas vadība jānodrošina ar komplektā esošu vadības centru, savienojums ar tīklu - LAN portu un USB portu. Darba vides aizsardzība pret kontamināciju jānodrošina ar iebūvētu UV izstarotāju. Iekārta darbojas no 220–240 V, 50 Hz maiņstrāvas elektroapgādes tīkla, iekārtas piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā piegādātājs veic par saviem līdzekļiem. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Piegādātājs veic personāla apmācību par saviem līdzekļiem. Jānodrošina Lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā. Jābūt nodrošinātai regulārai tehniskai un metroloģiskai pārbaudei atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
1.2 | Vērtēšanas kritērijs "A" |  | Maksimālais punktu skaits
1.2.1 | Piedāvātā kopējā cena |  | 95
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 95, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
1.3 | Vērtēšanas kritērijs "B" | Jānorāda pretendentam | Maksimālais punktu skaits
1.3.1. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW: |  | 5
Formula vērtējumam: C = Cz/Cfakt x 5, kur Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW; Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)

## 2.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
1 | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
2. daļa: Kontroles materiāli cfDNS izdalīšanai
2.1 | Kontroles materiāls brīvi cirkulējošo DNS (cfDNS) izdalīšanai | Iekšējās kontroles materiāls onkoloģijas sekvencēšanas darbplūsmas kontrolei - atsauces standarts, kuru pielieto cfDNA izdalīšanai no cilvēka plazmas. Qiagen kataloga Nr. 1171-000000-96 vai ekvivalents. Komplektā 96 reakcijas | komplekts | 6 | x

## 3.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
1 | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
3. daļa: Reaģenti ESR1 variantu noteikšanai šķidruma biopsijās ar dPCR (ar iekārtu)
3.1 | Praimeru un zondes komplekts ESR1 variantu noteikšanai | Praimeru un zondes maisījums digitālās PCR sitēmai, lai noteiktu sekojošas ESR1 variācijas - eksonā 5 (E380Q), eksonā 6 (V422del), eksonā 7 (S463P), eksonā 8 (L536H, L536P, L536R, L536Q, L536F). Komplektā iekļautas arī reakcijas kotroles. Komplekts paredzēts 96 reakcijām. Datu interpretācijas programmai jābūt iekļautai piedāvājumā. | komplekts | 6 | x
3.2 | Reaģentu komplekts dPCR reakcijas nodrošināšanai | Reaģentu komplekts dPCR reakcijas nodrošināšanai. Komplektā iekļauts 4x koncentrēts, lietošanai gatavs reakcijas buferis, no nukleāzēm brīvs ūdens un iekšējā kontrole. Savietojams darba plūsmā ar pozīcijām 3.1 un 3.3. | ml | 6 | 1
3.3 | Plates dPCR reakcijām | 26k nodalījumu 8 bedrīšu plates dPCR reakcijām. Iepakojumā 10 plates. Plates reakcijas tilpums ap 40 µl. Komplektā iekļautas plēves plates aizvēršanai. | iepakojums | 60 | x
Kopā:
Komplektā ar ESR1 mutāciju noteikšanas reaģentiem piegādātājs uz līguma darbības laiku (36 mēneši) nodrošina ar reaģentiem saderīgu digitālās PCR iekārtu (jaunu vai lietotu, ražotu ne agrāk kā 2022. gadā), kas nodrošina sagatavotās reakcijas sadalījumu plates nodalījumos, termociklēšanu un fluorescences attēla veidošanu vienā automatizētā instrumentā. Iekārtai jādarbojas ar iepriekš konfigurētiem protokoliem atbilstoši reaģentiem pozīcijās 3.1 un 3.2. Iekārtas darbībai jābūt pilnībā automatizētai. Iekārtas vadība jānodrošina ar komplektā esošu vadības centru, savienojums ar tīklu - LAN portu un USB portu. Iekārta darbojas no 220–240 V, 50 Hz maiņstrāvas elektroapgādes tīkla; iekārtas piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā piegādātājs veic par saviem līdzekļiem. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Piegādātājs veic personāla apmācību par saviem līdzekļiem. Jānodrošina Lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā. Jābūt nodrošinātai regulārai tehniskai un metroloģiskai pārbaudei atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
| 3.4 | Vērtēšanas kritērijs "A" |  | Maksimālais punktu skaits
| 3.4.1 | Piedāvātā kopējā cena |  | 95
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 95, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
| 3.5 | Vērtēšanas kritērijs "B" | Jānorāda pretendentam | Maksimālais punktu skaits
| 3.5.1. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW |  | 5
Formula vērtējumam: C = Cz/Cfakt x 5, kur Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW; Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)

## 4.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
1 | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
4. daļa: Reaģentu komplekts bibliotēku sagatavošanai visaptverošai genomiskai audzēju audu profilēšanai no DNS (ar iekārtu)
4.1 | Reaģentu komplekts bibliotēku sagatavošanai visaptverošai genomiskai audzēju audu profilēšanai no DNS | Reaģentu komplekts paredzēts pilnīgi automatizētai (no DNS enzimātiskās fragmentācijas līdz bibliotēku sagatavošanai, bez procesa pārtraukšanas un papildu manipulācijām ārpus iekārtas) bibliotēku sagatavošanai visaptverošai genomiskai audzēju audu profilēšanai vienas darba dienas laikā, ne ilgāk kā 10 stundās. Reaģenti saderīgi ar Illumina sekvencēšanas procesu. Komplektam ir jābūt validētam darbam ar genomisko DNS, kas iegūta no formalīnā fiksētiem un parafīnā ieguldītiem (FFPE) audu paraugiem, svaigi sasaldētiem audu paraugiem un šķidriem audiem. Bibliotēku sagatavošanas tehnoloģija - DNS hibridizācijas bagātināšanas (hybrid capture) darba plūsma un enzimātiska DNS fragmentācija. Reaģenti nodrošina bibliotēku sagatavošanu no vismaz 10 ng DNS. Jāspēj noteikt viena nukleotīda izmaiņas (SNV), insercijas un delēcijas (InDels), kopiju skaita izmaiņas (CNV) un translokācijas vismaz 600 gēnos ar pilnībā kodējošiem eksoniskajiem reģioniem. Jāspēj noteikt vismaz šādas imuno-onkoloģiskās izmaiņas: audzēja mutāciju slodzi (TMB), mikrosatelītu nestabilitāti (MSI) un universālos vēža biomarķierus NTRK1, NTRK2, NTRK3. Komplektā jābūt ieļautiem 8 nukleotīdu gariem unikāliem duāliem indeksiem 96 sekvencēšanas bibliotēku multipleksēšanai. Bioinformātiskajai analīzei un variantu anotācijai jābūt balstītai uz cilvēka genoma references versiju GRCh38/hg38. | 1 parauga bibliotēkas pagatavošana | 1920 | 96
4.2 | Pipetēšanas uzgaļi | Uzgaļi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu un reaģentiem pozīcijā 4.1 | gabali | 72000 | 4800
Kopā:
Komplektā ar bibliotēku sagatavošanas reaģentiem piegādātājs uz līguma darbības laiku (36 mēneši) nodrošina atbilstošu bibliotēku sagatavošanas automatizāciju: piegādā ar šiem komplektiem saderīgu iekārtu (ražota ne agrāk kā 2025. gadā) - bibliotēku sagatavošanas robotu, kas sagatavo sekvencēšanai gatavas bibliotēkas, saderīgas ar Illumina platformām. Iekārtai jādarbojas ar iepriekš konfigurētiem protokoliem atbilstoši reaģentiem pozīcijā 4.1, iekārtas darbībai jābūt pilnībā automatizētai; ar iespēju mazāk nekā 10 stundu laikā vienlaicīgi jāsagatavo bibliotēkas astoņiem paraugiem no DNS sākotnējā daudzuma 10 līdz 200 ng robežās. Iekārtas vadība jānodrošina ar komplektā esošu vadības centru, savienojums ar tīklu - LAN portu un USB portu. Darba vides aizsardzība pret kontamināciju jānodrošina ar iebūvētu UV izstarotāju. Iekārta darbojas no 220–240 V, 50 Hz maiņstrāvas elektroapgādes tīkla, iekārtas piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā piegādātājs veic par saviem līdzekļiem. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Piegādātājs veic personāla apmācību par saviem līdzekļiem. Jānodrošina Lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā. Jābūt nodrošinātai regulārai tehniskai un metroloģiskai pārbaudei atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Iekārta ar CE-IVD marķējumu.
| 4.3 | Vērtēšanas kritērijs "A" |  | Maksimālais punktu skaits
| 4.3.1 | Piedāvātā kopējā cena |  | 95
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 95, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
| 4.4 | Vērtēšanas kritērijs "B" | Jānorāda pretendentam | Maksimālais punktu skaits
| 4.4.1. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW: |  | 5
Formula vērtējumam: C = Cz/Cfakt x 5, kur Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW; Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)

## 5.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
1 | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
5. daļa: Stobriņi paraugu ilgstošai uzglabāšanai
5.1 | 2,0 ml mikrostobriņi /kriostobriņi | Tilpums 2,0 ml, sterili, no caurspīdīgas plastmasas - polipropilēna, ar noņemamu skrūvējamu vāciņu, ar vietu uzrakstiem, graduēti, autoklavējami. Izturīgi diapazonā no -200C līdz -800C. Sarstedt kat. Nr. 72.694.006 vai ekvivalents | gab. | 500000 | 100