## Darbu pozīcijas
CENU TABULA
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Pretendenta piedāvātā cena
1 | Avārijas vietas sagatavošana (asfalta seguma griešana, izjaukšana, trotuāra apmaļu, bortakmeņu nojaukšana) | EUR /m2
2 | Bruģakmens nojaukšana | EUR /m2
3 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru | EUR /m3
4 | Grunts izstrāde ar rokām (t.sk.kanāla tīrīšana) | EUR /m3
5 | Komunikāciju kontrolrakums | EUR /m3
6 | Komunikāciju aizsardzība | EUR /m
7 | Kanāla remonts | EUR /m
8 | Kanāla nojaukšana un montāža cauruļvadiem līdz DN250 mm (apstrāde ar BLK mastiku) | EUR /m
8.1. | Kanāla nojaukšana cauruļvadiem līdz DN250 mm | EUR /m
9 | Kanāla nojaukšana un montāža cauruļvadiem virs DN250 mm (apstrāde ar BLK mastiku) | EUR /m
9.1. | Kanāla nojaukšana cauruļvadiem virs DN250 mm | EUR /m
10 | Kanāla pārsegums, plātņu nojaukšana un montāža cauruļvadiem līdz DN250 (apstrāde ar BLK mastiku) | EUR /m
11 | Kanāla pārsegums, plātņu nojaukšana un montāža cauruļvadiem virs DN250 (apstrāde ar BLK mastiku) | EUR /m
12 | Nedarbojošos cauruļvadu kanāla nojaukšana līdz DN250 mm (t.sk. kanāla aiļu aizmūrēšana) | EUR /m
13 | Nedarbojošos cauruļvadu kanāla nojaukšana virs DN250 mm (t.sk. kanāla aiļu aizmūrēšana) | EUR /m
14 | Metāla veidgabalu (blīvripas, nekustīgie balsti un to elementi, u.c.) izgatavošana un montāža | EUR /t
15 | Signalizācijas kārbas uzstādīšana un vadu savienošana | EUR /kompl.
16 | Ceļu seguma dolomīta šķembu pamatslāņa ierīkošana 30cm biezumā | EUR /m2
17 | Ceļu seguma dolomīta šķembu pamatslāņa ierīkošana 25cm biezumā | EUR /m2
18 | Ceļu seguma dolomīta šķembu pamatslāņa ierīkošana 20cm biezumā | EUR /m2
19 | Ceļu seguma dolomīta šķembu pamatslāņa ierīkošana 14cm biezumā | EUR /m2
20 | Ceļu seguma dolomīta šķembu pamatslāņa ierīkošana 12cm biezumā | EUR /m2
21 | Kovera mezgla uzstādīšana | EUR /kompl.
22 | Vairogbalsta izbūve līdz DN200 mm (ieskaitot) (apstrāde ar BLK mastiku) | EUR /gab.
23 | Vairogbalsta izbūve no DN250 mm līdz DN400 mm (apstrāde ar BLK mastiku) | EUR /gab.
24 | Vairogbalsta izbūve no DN450 mm un lielākam (apstrāde ar BLK mastiku) | EUR /gab.
25 | Dzelzsbetona akas remonts (t. sk. pārseguma plātnes un dzelzsbetona gredzenu nomaiņa un apstrāde ar BLK) KCP-10 | EUR /gab.
26 | Dzelzsbetona akas remonts (t. sk. pārseguma plātnes un dzelzsbetona gredzenu nomaiņa un apstrāde ar BLK) KC-10-(0.3 līdz 0.9) | EUR /gab.
27 | Dzelzsbetona akas remonts (t. sk. pārseguma plātnes un dzelzsbetona gredzenu nomaiņa un apstrāde ar BLK) KCP-15 | EUR /gab.
28 | Dzelzsbetona akas remonts (t. sk. pārseguma plātnes un dzelzsbetona gredzenu nomaiņa un apstrāde ar BLK) KC-15-(0.6 līdz 0.9) | EUR /gab.
29 | FBS pamatu bloku uzstādīšana (apstrāde ar BLK mastiku) | EUR /gab.
30 | Slīdošo balstu montāža | EUR /gab.
31 | Slīdošo balstu montāža pagrabos | EUR /gab.
32 | Mūrēšana ar ķieģeļiem (caurumu, kanālu sienu) | EUR /m3
33 | Siltumtīklu diametru pārejas metināšana līdz DN200 mm (ieskaitot) | EUR /gab.
34 | Siltumtīklu diametru pārejas metināšana no DN250 mm līdz DN400 mm | EUR /gab.
35 | Siltumtīklu diametru pārejas metināšana no DN450 mm un lielākam | EUR /gab.
36 | Kompensatoru nomaiņa siltumtīkliem līdz DN150 mm (ieskaitot) | EUR /gab.
37 | Kompensatoru nomaiņa siltumtīkliem no DN200 mm līdz DN1200 mm[KS2.1] | EUR /gab.
38 | Lūkas uzstādīšana ar regulējošā gredzena nomaiņu (zaļā zona) | EUR /gab.
39 | Lūkas uzstādīšana bez regulējošā gredzena nomaiņas(zaļā zona) | EUR /gab.
40 | *Betonēšana (bez veidņiem) | EUR /m3
41 | Tranšejas nostiprināšana | EUR /m
42 | Tranšejas aizbēršana ar grunti, blietējot pa kārtām | EUR /m3
43 | Sastatņu montāža un nojaukšana | EUR /m2
44 | Mobilā žoga montāža un nojaukšana | EUR /m
45 | Ūdens pazemināšanas iekārtas montāža un nojaukšana | EUR/kompl.
46 | Ūdens pazemināšanas iekārtas darbība | EUR /st.
47 | Drenāžas cauruļvadu nomaiņa: DN 150 | EUR /m
48 | Drenāžas cauruļvadu nomaiņa: DN 200 | EUR /m
49 | Drenāžas cauruļvadu nomaiņa: DN 250 | EUR /m
50 | Drenāžas cauruļvadu nomaiņa: DN 300 | EUR /m
51 | Biotualete | EUR/diennaktī
52 | Teritorijas labiekārtošana (zaļās zonas atjaunošana) | EUR /m2
53 | Teritorijas labiekārtošana (zaļās zonas ar apstādījumiem atjaunošana) | EUR /m2
54 | **Būvgružu utilizācija (tai skaitā savākšana, iekraušana, transportēšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājam): |  | x
54.1. | Dzelzsbetona, asfaltbetona u.c. būvatkritumi | EUR /tonnas
54.2. | Liekā izraktā grunts/ augsne- melnzeme, smilts, grunts utml. | EUR /tonnas
54.3. | Citi būvniecības atkritumi | EUR /tonnas
***Cauruļvadu nomaiņa caur nekustīgo balstu (diametrs mm) |  |  | x
55 | DN100, DN120, DN150, DN200 | EUR /gab.
56 | DN250 | EUR /gab.
57 | DN300 | EUR /gab.
58 | DN350 | EUR /gab.
59 | DN450 | EUR /gab.
60 | DN400 | EUR /gab.
61 | DN500 | EUR /gab.
62 | DN600 | EUR /gab.
63 | DN700 | EUR /gab.
64 | DN800 | EUR /gab.
65 | DN900 | EUR /gab.
66 | DN1000 | EUR /gab.
67 | DN1200 | EUR /gab.
Cauruļvada nomaiņa kanālā (vai pagrabā t.sk. pievienošana siltumtīkliem) (diametrs mm) |  |  | x
68 | Līdz un DN32, DN40, DN50, DN65 | EUR /m
69 | DN80, DN100 | EUR /m
70 | DN125, DN150 | EUR /m
71 | DN200 | EUR /m
72 | DN250 | EUR /m
73 | DN300 | EUR /m
74 | DN400 | EUR /m
75 | DN450 | EUR /m
76 | DN500 | EUR /m
77 | DN600 | EUR /m
78 | DN700 | EUR /m
79 | DN800 | EUR /m
80 | DN1000 | EUR /m
81 | DN1200 | EUR /m
Cauruļvada nomaiņa virszemes siltumtīkliem (diametrs mm) |  |  | x
82 | Līdz un DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65 | EUR /m
83 | DN80,DN100 | EUR /m
84 | DN125,DN150 | EUR /m
85 | DN200 | EUR /m
86 | DN250 | EUR /m
87 | DN300 | EUR /m
88 | DN350 | EUR /m
89 | DN400 | EUR /m
90 | DN450 | EUR /m
91 | DN500 | EUR /m
92 | DN600 | EUR /m
93 | DN700 | EUR /m
94 | DN800 | EUR /m
95 | DN900 | EUR /m
96 | DN1000 | EUR /m
97 | DN1200 | EUR /m
Noslēgarmatūras nomaiņa siltumkamerās/pagrabos, iemetinot (diametrs mm) |  |  | x
98 | DN15, DN20, DN25,DN32, DN40, DN50, DN65 | EUR /gab.
99 | DN80, DN100 | EUR /gab.
100 | DN125, DN150 | EUR /gab.
101 | Dn 200 | EUR /gab.
102 | Dn 250 | EUR /gab.
103 | Dn 300 | EUR /gab.
104 | Dn 400 | EUR /gab.
105 | DN450 | EUR /gab.
106 | Dn 500 | EUR /gab.
107 | Dn 600 | EUR /gab.
108 | Dn 700 | EUR /gab.
109 | Dn 800 | EUR /gab.
Līkumu nomaiņa, iemetinot (diametrs mm) |  |  | x
110 | DN15, DN20, DN25,DN32, DN40, DN50, DN65 | EUR /gab.
111 | DN80, DN100 | EUR /gab.
112 | DN125, DN150 | EUR /gab.
113 | Dn 200 | EUR /gab.
114 | Dn 250 | EUR /gab.
115 | Dn 300 | EUR /gab.
116 | DN450 | EUR /gab.
117 | Dn 400 | EUR /gab.
118 | Dn 500 | EUR /gab.
119 | Dn 600 | EUR /gab.
120 | Dn 700 | EUR /gab.
121 | DN800 | EUR /gab.
122 | DN900 | EUR /gab.
123 | DN1000 | EUR /gab.
124 | DN1200 | EUR /gab.
Siltumizolācijas atjaunošana (t.sk. vecās siltumizolācijas nojaukšana, caurules tīrīšana, gruntēšana, krāsošana, izolācijas uzlikšana un pārklāšana ar PVC plēvi) (diametrs mm) |  |  | x
125 | DN32, DN40, DN50, DN65 | EUR /m
126 | DN80, DN100 | EUR /m
127 | DN125, DN150 | EUR /m
128 | Dn 200 | EUR /m
129 | Dn 250 | EUR /m
130 | Dn 300 | EUR /m
131 | Dn 400 | EUR /m
132 | Dn 500 | EUR /m
133 | Dn 600 | EUR /m
134 | Dn 700 | EUR /m
135 | Dn 800 | EUR /m
136 | Dn 1000 | EUR /m
137 | Dn 1200 | EUR /m
Bezkanāla siltumtīklu savienojuma uzmavas 1., 2. un 3.sērijas cauruļvadu remontu darbi (t.sk. esošas uzmavas HDPE apvalka un putupoliuretāna siltumizolācijas nojaukšana, tērauda cauruļvadu rūsas noņemšana, cauruļvadu putupoliuretāna siltumizolācijas žāvēšana, signālvadu savienošana, uzmavas savienojuma montāža) (diametrs mm) |  |  | x
138 | No DN 20 līdz DN 50 | EUR /gab.
139 | No DN 65 līdz DN 80 | EUR /gab.
140 | No DN 100 līdz DN 150 | EUR /gab.
141 | No DN 200 līdz DN 250 | EUR /gab.
142 | No DN 300 līdz DN 1000 | EUR /gab.
Bezkanāla siltumtīklu cauruļvadu nomaiņa 1., 2. un 3.sērijas cauruļvadiem (t.sk. pievienošana siltumtīkliem) (diametrs mm) |  |  | x
143 | No DN 20 līdz DN 65 | EUR /m
144 | No DN 80 līdz DN 100 | EUR /m
145 | No DN 125 līdz DN 150 | EUR /m
146 | No DN 200 līdz DN 250 | EUR /m
147 | No DN 300 līdz DN 350 | EUR /m
148 | No DN 400 līdz DN 450 | EUR /m
149 | DN 500 | EUR /m
150 | DN 600 | EUR /m
151 | DN 700 | EUR /m
152 | DN 800 | EUR /m
Rūpnieciski izolētas noslēgarmatūras ar servisa noslēgarmatūru 1., 2. un 3.sērijas cauruļvadiem nomaiņa (diametrs mm) |  |  | x
153 | No DN 32 līdz DN 65 | EUR /gab.
154 | No DN 80 līdz DN 100 | EUR /gab.
155 | No DN 125 līdz DN 150 | EUR /gab.
156 | DN 200 | EUR /gab.
Rūpnieciski izolēta līkuma 1., 2. un 3.sērijas cauruļvadiem nomaiņa (diametrs mm) |  |  | x
157 | No DN 20 līdz DN 65 | EUR /gab.
158 | No DN 80 līdz DN 100 | EUR /gab.
159 | No DN 125 līdz DN 150 | EUR /gab.
160 | DN 200 | EUR /gab.
161 | DN 250 | EUR /gab.
162 | No DN 300 līdz DN 350 | EUR /gab.
163 | No DN 400 līdz DN 450 | EUR /gab.
164 | DN 500 | EUR /gab.
165 | DN 600 | EUR /gab.
166 | DN 700 | EUR /gab.
167 | DN 800 | EUR /gab.
Termonosēdošās uzmavas ar dubultmanžetēm rūpnieciski izolētiem 1., 2. un 3.sērijas cauruļvadiem montāža (diametrs mm) |  |  | x
168 | No DN 20 līdz DN 50 | EUR /kompl.
169 | No DN 65 līdz DN 100 | EUR /kompl.
170 | No DN 125 līdz DN 150 | EUR /kompl.
171 | No DN 200 līdz DN 250 | EUR /kompl.
Brigāžu darbinieku cilvēkstundu izmaksas darbiem, kas nav cenu tabulā |  |  | x
172 | Būvstrādnieks (vispārīgo būvdarbu veikšanai) | EUR /st.
Transporta pakalpojumi |  |  | x
173 | autotransports (kravas) | EUR /st.
174 | ekskavators | EUR /st.
175 | autoceltnis | EUR /st.
Izpilddokumentācijas sagatavošana |  |  | x
176 | vienkāršotas izpilddokumentācijas sagatavošana uzturēšanas darbiem | EUR
177 | izpilddokumentācijas sagatavošana kapitalizācijas darbiem | EUR
* Kameru grīdas, pārsegumu izlīdzināšana, kanālu sadurvietas, kanāla savienojums ar kameru vai nekustīgo balstu, caurumi kanālos, ievads pagrabā u.c. vienkāršie darbi.
** Vienības cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā darba spēka, tehnikas, transporta, iekraušanas, izvešanas un utilizācijas izmaksas
*** Paredzēta nomaiņa nekustīgajā balstā un 1 (vienu) metru uz katru pusi
Darbu pozīciju cenā jāiekļauj palīgmehānismu un rokas instrumentu (bliete, ģenerators, kompresors, asfalta zāģis, metināšanas agregāts, mašīna/darbnīca u.c.) izmaksas
MATERIĀLI NAV JĀIEKĻAUJ DARBU POZĪCIJĀS /darbos izmantoto materiālu izmaksas jānorāda atsevišķi aktos par izpildītiem darbiem- F2/