## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai”, ID Nr. RAKUS 2026/98, Nolikumam
Daļa | Saturs | Summa
1 | Reaģenti ārpusšūnu DNS izdalīšanai no 1ml plazmas
2 | Reaģenti DNS izdalīšanai no asins paraugiem (ar iekārtu)
3 | Reaģenti un materiāli ESR1 variantu noteikšanai šķidruma biopsijās ar dPCR (ar iekārtu)
4 | Reaģentu komplekts bibliotēku sagatavošanai no cilvēka, mikroorganismu un vīrusu DNS (ar iekārtu)
5 | Stobriņi paraugu ilgstošai uzglabāšanai
6 | Standarti kapilārajai elektroforēzei
Tehniskā specifikācija aktualizēta 25.08.2026.

## 1.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
1. daļa: Reaģenti ārpusšūnu DNS izdalīšanai no 1ml plazmas
1.1 | Reaģentu komplekts ārpusšūnu vidē cirkulējošās brīvās DNS (ccfDNA) un asinsritē cirkulējošās audzēju DNS (ctDNA) izdalīšanai no 1 ml plazmas | Reaģentu komplekts ārpusšūnu vidē cirkulējošās brīvās DNS (ccfDNA) un asinsritē cirkulējošās audzēju DNS (ctDNA) izdalīšanai. Saderīgs ar automatizēto nukleīnskābju izdalīšanas iekārtu Promega Maxwell RSC. Izdalīšanas princips - ar paramagnētiskajām daļiņām. DNS izdalīšanas programmas ilgums - ne lielāks par 70 min 16 paraugiem. Piemērots darbam ar parauga tilpumiem līdz 1 ml. Piemērots darbam ar asins plazmu. Komplektā ietilpst ar paramagnētiskajām daļiņām un nepieciešamajiem šķīdumiem uzpildīti kārtridži, kas ir saderīgi ar nukleīnskābju izdalīšanas iekārtu, eluēšanas buferis, ar izdalīšanas iekārtu saderīgi uzgaļi elektromagnētiem. Komplekts paredzēts 48 izdalīšanām. | komplekts | 6 | x

## 2.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
2. daļa: Reaģenti DNS izdalīšanai no asins paraugiem (ar iekārtu)
2.1 | Reaģentu komplekts DNS izdalīšanai no asinīm | Reaģentu komplekts DNS izdalīšanai no asinīm bez leikocītu frakcijas atdalīšanas. Izdalīšanas princips: ar paramagnētiskajām daļiņām. DNS izdalīšanas programmas ilgums - ne vairāk kā 40 minūtes 16 paraugiem. Piemērots darbam ar asins tilpumu no 50 līdz 300 mikrolitriem. Saderīgs ar asinīm, kurās kā antikoogulanti izmantoti EDTA, heparīns vai ACD. Komplektā ietilpst ar paramagnētiskajām daļiņām un nepieciešamajiem šķīdumiem uzpildīti kārtridži, kas ir saderīgi ar piedāvāto iekārtu, proteīnāzes K šķīdums, lizēšanas šķīdums, eluēšanas buferis, ar izdalīšanas iekārtu saderīgi uzgaļi elektromagnētiem. Komplekts paredzēts 48 izdalīšanām. | komplekts | 60 | x
Kopā ar reaģentiem piegādātājs uz līguma darbības laiku (36 mēneši) nodrošina atbilstošu nukleīnskābju izdalīšanas iekārtu: jaunu vai lietotu (ražotu ne agrāk kā 2022. gadā), kas var vienlaicīgi apstrādāt līdz 16 asins paraugiem. Komplektā ietilpst ar paramagnētiskajām daļiņām un nepieciešamajiem šķīdumiem uzpildīti kārtridži, kas ir saderīgi ar nukleīnskābju izdalīšanas iekārtu, eluēšanas buferis, ar izdalīšanas iekārtu saderīgi uzgaļi elektromagnētiem un iepriekš konfigurētiem protokoliem atbilstoši reaģentiem pozīcijā 2.1, iekārtas darbība ir pilnībā automatizēta un nodrošina DNS izdalīšanu 25-60 minūšu laikā, atkarībā no parauga veida. Iekārtas vadība nodrošināta ar planšeti, kuru var noņemt no iekārtas; savienojums ar tīklu - LAN portu un USB portu. Laboratorijas telpas ierobežotās vietas dēļ iekārtas izmēri nedrīkst pārsniegt 42 × 40 × 45 cm (LxWxH). Iekārtā jābūt integrētam fluorometram - nukleīnskābju kvantifikācijai. Darba vides aizsardzība jānodrošina ar iebūvētu UV izstarotāju, kas pasargā iekārtu no kontaminācijas ar dažādas izcelsmes - cilvēka, mikroorganismu un vīrusu nukleīnskābēm. Iekārta darbojas no 220–240 V, 50 Hz maiņstrāvas elektroapgādes tīkla, iekārtas piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā piegādātājs veic par saviem līdzekļiem. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Piegādātājs veic personāla apmācību par saviem līdzekļiem. Nodrošina Lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā. Nodrošināta regulāru tehnisko un metroloģisko pārbaudi atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
| 2.2 | Vērtēšanas kritērijs "A" |  | Maksimālais punktu skaits
| 2.2.1 | Piedāvātā kopējā cena |  | 95
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 95, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
| 2.3 | Vērtēšanas kritērijs "B" | Jānorāda pretendentam | Maksimālais punktu skaits
| 2.3.1 | Iekārtas summārais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW |  | 5
Formula vērtējumam: B = Bz/Bfakt x 5, kur Bz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW; Bfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)

## 3.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
3. daļa: Reaģenti un materiāli ESR1 variantu noteikšanai šķidruma biopsijās ar dPCR (ar iekārtu)
3.1 | Praimeru un zondes komplekts ESR1 variantu noteikšanai | Praimeru un zondes maisījums digitālās PCR sitēmai, lai noteiktu sekojošas ESR1 variācijas: eksonā 5 (E380Q), eksonā 6 (V422del), eksonā 7 (S463P), eksonā 8 (L536H, L536P, L536R, L536Q, L536F). Komplektā iekļautas arī reakcijas kotroles. Komplekts paredzēts 96 reakcijām. Datu interpretācijas programmai jābūt iekļautai piedāvājumā. | komplekts | 5 | x
3.2 | Reaģentu komplekts dPCR reakcijas nodrošināšanai | Reaģentu komplekts dPCR reakcijas nodrošināšanai. Komplektā iekļauts 4x koncentrēts, lietošanai gatavs reakcijas buferis, no nukleāzēm brīvs ūdens un iekšējā kontrole. Savietojams darba plūsmā ar pozīcijām 3.1 un 3.3. | ml | 5 | 1
3.3 | Plates dPCR reakcijām | 26k nodalījumu 8 bedrīšu plates dPCR reakcijām. Iepakojumā 10 plates. Plates reakcijas tilpums ap 40 µl. Komplektā iekļautas plēves plates aizvēršanai. | iepakojums | 50 | x
3.4 | Kontroles materiāls brīvi cirkulējošo DNS (cfDNS) izdalīšanai | Iekšējās kontroles materiāls onkoloģijas sekvencēšanas darbplūsmas kontrolei - atsauces standarts, kuru pielieto cfDNA izdalīšanai no cilvēka plazmas. Qiagen ID-ICE (kataloga Nr. 1171-000000-96) vai ekvivalents. Komplektā 96 reakcijas. | komplekts | 5 | x
Kopā
Komplektā ar ESR1 mutāciju noteikšanas reaģentiem piegādātājs uz līguma darbības laiku (36 mēneši) nodrošina ar reaģentiem saderīgu digitālās PCR iekārtu (jaunu vai lietotu, ražotu ne agrāk kā 2022. gadā), kas nodrošina sagatavotās reakcijas sadalījumu plates nodalījumos, termociklēšanu un fluorescences attēla veidošanu vienā automatizētā instrumentā. Iekārtai jādarbojas ar iepriekš konfigurētiem protokoliem atbilstoši reaģentiem pozīcijās 3.1 un 3.2. Iekārtas darbībai jābūt pilnībā automatizētai. Iekārtas vadība jānodrošina ar komplektā esošu vadības centru, savienojums ar tīklu - LAN portu un USB portu. Iekārta darbojas no 220–240 V, 50 Hz maiņstrāvas elektroapgādes tīkla; iekārtas piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā piegādātājs veic par saviem līdzekļiem. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Piegādātājs veic personāla apmācību par saviem līdzekļiem. Jānodrošina Lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā. Jābūt nodrošinātai regulārai tehniskai un metroloģiskai pārbaudei atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
| 3.4 | Vērtēšanas kritērijs "A" |  | Maksimālais punktu skaits
| 3.4.1 | Piedāvātā kopējā cena |  | 95
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 95, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
| 3.5 | Vērtēšanas kritērijs "B" | Jānorāda pretendentam | Maksimālais punktu skaits
| 3.5.1. | Iekārtas summārais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW |  | 5
Formula vērtējumam: B = Bz/Bfakt x 5, kur Bz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW; Bfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)

## 4.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
4. daļa: Reaģentu komplekts bibliotēku sagatavošanai no cilvēka, mikroorganismu un vīrusu DNS (ar iekārtu)
4.1 | Reaģentu komplekts bibliotēku sagatavošanai visaptverošai genomiskai audzēju audu profilēšanai no DNS | Viens, validēts un gatavs lietošanai reaģentu komplekts darbam ar genomisko DNS, kas iegūta no formalīnā fiksētiem un parafīnā ieguldītiem (FFPE) audu paraugiem, svaigi sasaldētiem audu paraugiem un šķidriem audiem. Komplektā jābūt iekļautiem reaģentiem, lai nodrošinātu enzimātisko fragmentāciju, bibliotēkas sagatavošanu, DNS hibridizācijas bagātināšanu, kā arī DNA zondes un praimeri. Paredzēts pilnīgi automatizētai (no DNS enzimātiskās fragmentācijas līdz bibliotēku sagatavošanai, bez procesa pārtraukšanas un papildu manipulācijām ārpus iekārtas) bibliotēku sagatavošanai visaptverošai genomiskai audzēju audu profilēšanai vienas darba dienas laikā, ne ilgāk kā 10 stundās. Reaģenti saderīgi ar Illumina sekvencēšanas procesu. Bibliotēku sagatavošanas tehnoloģija - DNS hibridizācijas bagātināšanas (hybrid capture) darba plūsma un enzimātiska DNS fragmentācija. Reaģenti nodrošina bibliotēku sagatavošanu no ļoti zemām un sliktas kvalitātes DNS, kuras iegūtas no formalīnā fiksētiem un parafīnā ieguldītiem materiāliem ar vismaz 10 ng DNS daudzumu. Jāspēj noteikt viena nukleotīda izmaiņas (SNV), insercijas un delēcijas (InDels), kopiju skaita izmaiņas (CNV) vismaz 600 gēnos ar pilnībā kodējošiem eksoniskajiem reģioniem. Jāspēj noteikt vismaz šādas imuno-onkoloģiskās izmaiņas: audzēja mutāciju slodzi (TMB), mikrosatelītu nestabilitāti (MSI) un universālos vēža biomarķierus NTRK1, NTRK2, NTRK3. Komplektā jābūt ieļautiem 8 nukleotīdu gariem unikāliem duāliem indeksiem 96 sekvencēšanas bibliotēku multipleksēšanai, lai nodrošinātu vienlaicīgu 24 vai 32 paraugu sekvencēšanu, atkarībā no nepieciešamības. Bioinformātiskajai analīzei un variantu anotācijai jābūt balstītai uz cilvēka genoma references versiju GRCh38/hg38. Komplekts paredzēts 96 reakciju sagatavošanai. | 1 parauga bibliotēkas pagatavošana | 1824 | 96
4.2 | Pipetēšanas uzgaļi | Uzgaļi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu un reaģentiem pozīcijās 4.1, 4.3 un 4.4 | gabali | 74880 | 4800
4.3 | Reaģenti gripas A un B vīrusu genotipēšanai | Gripas A un B vīrusu genotipēšanai paredzēts automatizētas NGS bibliotēku sagatavošanas reaģentu komplekts, bez zondēm. Komplektā ietilpst reaģenti fermentatīvai fragmentācijai, reversai transkriptāzei, bibliotēkas ģenerēšanai un mērķa bagātināšanai. Visas reakcijas tiek nodrošinātas automātiski, bez papildus apmplifikācijām un hibridizācijām. Saderība ar Illumina sekvencēšanas platformām. Komplektā ne vairāk kā 96 reakcijas. | 1 parauga bibliotēkas sagatavošana | 192 | 96
4.4 | Reaģenti gripas A un B vīrusu genotipēšanai - zondes | Gripas A un B vīrusu genotipēšanas zondes, saderigas ar poziciju 4.3. | testi | 160 | 32
Kopā
Komplektā ar bibliotēku sagatavošanas reaģentiem piegādātājs uz līguma darbības laiku (36 mēneši) nodrošina atbilstošu bibliotēku sagatavošanas automatizāciju: piegādā ar šiem komplektiem saderīgu vienu iekārtu (ražota ne agrāk kā 2025. gadā) - bibliotēku sagatavošanas robotu ar jau iebūvētu termocikleru PCR reakciju veikšanai, kas nodrošina kopā ar piedāvātajiem reaģentiem ražotāja validētu, pilnīgi automatizētu un vienotā darba ciklā izpildāmu NGS bibliotēku sagatavošanu un DNS mērķa reģionu hibridizācijas bagātināšanu (reaģentu 4.1 gadījumā), ieskaitot bibliotēkas sagatavošanu, indeksēšanu, hibridizāciju, mērķa reģiona uztveršanu, mazgāšanu un pēc-bagātināšanas PCR, bez nepieciešamības lietotājam veikt manuālas darbības starp minētajiem posmiem. Visai automatizētajai darba plūsmai, ieskaitot iekārtu, reaģentus, patērējamos materiālus, programmatūru ar iepriekš konfigurētiem protokoliem jābūt ražotāja validētam kā vienotam risinājumam. Vienā darba ciklā iekārtai ir jānodrošina līdz 8 paraugu individuāla apstrāde un ar sekvencēšanai gatavu bibliotēku, saderīgu ar Illumina platformām, iegūšanu ne ilgāk kā 10 stundu laikā. Iekārtas vadība jānodrošina ar komplektā esošu vadības centru, savienojums ar tīklu - LAN portu un USB portu. Darba vides aizsardzība jānodrošina ar iebūvētu UV izstarotāju, kas pasargā iekārtu no kontaminācijas ar dažādas izcelsmes - cilvēka, mikroorganismu un vīrusu nukleīnskābēm. Iekārta darbojas no 220–240 V, 50 Hz maiņstrāvas elektroapgādes tīkla, iekārtas piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā piegādātājs veic par saviem līdzekļiem. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Piegādātājs veic personāla apmācību par saviem līdzekļiem. Jānodrošina Lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā. Jābūt nodrošinātai regulārai tehniskai un metroloģiskai pārbaudei atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Iekārta ar CE-IVD marķējumu.
| 4.3 | Vērtēšanas kritērijs "A" |  | Maksimālais punktu skaits
| 4.3.1 | Piedāvātā kopējā cena |  | 95
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 95, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
| 4.4 | Vērtēšanas kritērijs "B" | Jānorāda pretendentam | Maksimālais punktu skaits
| 4.4.1. | Iekārtas summārais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW: |  | 5
Formula vērtējumam: B = Bz/Bfakt x 5, kur Bz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW; Bfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B)

## 5.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
5. daļa: Stobriņi paraugu ilgstošai uzglabāšanai
5.1 | 2,0 ml mikrostobriņi /kriostobriņi | Tilpums 2,0 ml, sterili, no caurspīdīgas plastmasas - polipropilēna, ar noņemamu skrūvējamu, taisnu vāciņu, uz kura var rakstīt, graduēti, autoklavējami. 44 mm gari, 10.8 mm diametrā. Izturīgi diapazonā no -200C līdz -800C. Sarstedt kat. Nr. 72.694.006 vai ekvivalents | gab. | 40000 | 100

## 6.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi precīzijas onkoloģijai
Pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
6. daļa: Standarti kapilārajai elektroforēzei
6.1 | DS-33 Matrix Standarta kits | Komplekts paredzēts multikomponentu matricas izveidei 6-FAM, VIC, NED, PET un LIZ fluorescējoši marķētu DNS fragmentu analīzei ar Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, izmantojot Data Collection Software. Produktam jābūt paredzētam piecu dažādu fluorescējošo krāsvielu vienlaicīgai analīzei vienā kapilārā un tam jānodrošina automātiskai datu analīzei nepieciešamās multikomponentu matricas izveide. Komplekts paredzēts 8 analīzes reizēm, izejmateriāls – DNS, krāsvielu komplekts – Dye Set G5. Produkts paredzēts tikai in vitro diagnostikai (IVD). | komplekts | 3 | x
6.2 | GeneScan 600 Liz garuma standarts | Standards paredzēts DNS fragmentu izmēra reproducējamai noteikšanai kapilārajā elektroforēzē un fragmentu analīzei, kā arī normalizācijai. Produktam jābūt saderīgam ar Applied Biosystems 3500 Dx Genetic Analyzer un citiem Applied Biosystems kapilārās elektroforēzes analizatoriem, jābūt marķētam ar piekto fluorescējošo krāsvielu LIZ™ un paredzētam DNS fragmentu izmēru noteikšanai diapazonā no 20 līdz 600 nukleotīdiem (bp). Standartam jāietver 36 ar LIZ™ fluoroforu marķēti vienpavediena DNS fragmenti ar izmēriem: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 un 600 bp. Produkts paredzēts fragmentu analīzei, tostarp mikrosatelītu, fragmentu garuma polimorfismu un relatīvās fluorescences kvantifikācijas analīzēm, izmantojot Fragment Analysis programmatūru. Komplektam jānodrošina materiāls 800 reakcijām. | komplekts | 5 | x
Kopā