## NSKL
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1.posms (laboratorijas korpuss, 2.stāvs)
1 | Telpas Nr. 41 un 42
1.1 | Telpas atbrīvošana no mēbelēm (iznešana, ienešana) | kpl | 1 | [11 empty] | 0.1
1.2 | Durvju demontāža, utilizācija | gb | 1 | [11 empty] | 0.08
1.3 | Amstrons grieztu plākšņu demontāža un utilizācija | m2 | 28.7
1.4 | Grīdas demontāža, utilizācija | m2 | 28.7 | [11 empty] | 2.296
1.5 | Durvju ailes aizdarināšana ar reģipsi-nreģipša loksnes 2 kārtās ar izolāciju uz vieglmetāla profiliem | m2 | 1.68 | [11 empty] | 0.0672
1.6 | Sienas špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 95.98
1.7 | Sienas krāsošana ar iekšdarbiem paredzēto krāsu 2 reizes | m2 | 95.98
1.8 | Jaunu Amstrong griestu, plākšņu uzstādīšana | m2 | 28.7
1.9 | Jaunas grīdas ieklāšana:
1.10 | telpā Nr. 41 lamināts ne zemāku kā 33 klase, 10mm | m2 | 16.5
1.11 | telpā nr. 42 linolejs ar noturības klasi ne zemāku kā 40 | m2 | 12.2
1.12 | PVC grīdlīstes montāža | m | 33.48
1.13 | Jaunu LED lampu (Jauda ne vairāk kā 40W un krāsu temperatūra no 2000-3500 K, 600x600mm) montāža Telpā nr. 42 | gb | 2
1.14 | Radiatoru pievad cauruļu iestrādāšana sienā | gb | 2
1.15 | Radiatoru nomaiņa pret purmo tipa 500mmx1400mm,un veco radiatoru utilizācija | gb | 2
2.posms(laboratorijas korpuss, 2.stāvs)
2 | Telpas Nr. 48 un 49
2.1 | Telpas atbrīvošana no mēbelēm (iznešana, ienešana) | kpl | 1
2.2 | Amstrong griestu konstrukciju un plākšņu demontāža, utilizācija | m2 | 15.3
2.3 | Sienas demontāža, starp telpām Nr. 48-49, utilizācija | m2 | 10.22
2.4 | Grīdas seguma demontāža, utilizācija | m2 | 15.3
2.5 | Demontēto sienas rozešu pavietošana pie logu sienas starp radiatoriem ( 3 strāvas rozetes 220V un 1 IT rozete ar diviem vadiem). | gb | 2
2.6 | Plauktu konstrukcijas demontāža | gb | 1
2.7 | Sienas špaktelēšana slīpēšana | m2 | 45.08
2.8 | Sienas krāsošana ar iekšdarbiem paredzēto krāsu 2 reizes | m2 | 45.08
2.9 | Jaunu Armstrong griestu konstrukciju un plākšņu montāža | m2 | 15.3
2.10 | Apgaismojuma elektroinstalācijas pārslēgšana uz dubulto slēdzi | gb | 1
2.11 | Jaunu LED lampu (Jauda ne vairāk kā 40W un krāsu temperatūra no 2000-3500 K, 600x600mm) montāža. | gb | 4
2.12 | Jauns grīdas segums - linolejs ar noturības klasi ne zemāku kā 40 | m2 | 15.3
2.13 | Jaunas PVC kājlīstes | m | 13.69
2.14 | Plauktu konstrukcijas montāža | gb | 1
2.15 | Bīdāmo skapja durvju uzstādīšana ailē 1115x2800mm | gb | 2
2.16 | Radiatoru nomaiņa pret purmo tipa 500mmx1400mm un veco radiatoru utilizācija | gb | 1
3. posms ( cokolstāvs)
3 | Telpas Nr. 82 un 83
3.1 | Telpas atbrīvošana no mēbelēm (iznešana, ienešana) | kpl | 1
3.2 | Durvju demontāža starp telpām Nr. 82 un 83, utilizācija | gb | 1
3.3 | Amstrong griestu konstrukcijas un plākšņu demontāža | m2 | 8.9
3.4 | Jaunu durvju aiļu izveidošana uz Telpu nr. 92 (gaitenis), Aile 800X2100mm, būvgružu utilizācija, saskaņā ar apstiprināto projektu | gb | 1
3.5 | Durvju ailes aizdarināšana ar reģipsi-nreģipša loksnes 2 kārtās ar izolāciju uz vieglmetāla profiliem | m2 | 1.68 | [11 empty] | 0.0672
3.6 | Jaunu koka durvju montāža starp telpām Nr.82 un 92, 800mmx2100mm. | gb | 1
3.7 | Sienas špaktelēšana slīpēšana | m2 | 38.24
3.8 | Sienas krāsošana ar iekšdarbiem paredzēto krāsu 2 reizes | m2 | 38.24
3.9 | Griestu krāsošana 2 reizes | m2 | 8.9
3.10 | Elektrokabeļu sakārtošana uz griestiem | gb | 1
3.11 | Ventilācijas cauruļvadu demontāža telpā nr. 82 noslēgšana un utilizācija | gb | 2
3.12 | AC iekārtu demontēšana telpā nr. 89 un montāža telpā 82 | gb | 1
3.13 | Esošo LED lampu pērvietošana un montāža no telpas nr. 89 uz nr.82 | gb | 2
3.14 | Jaunu LED lampu (Jauda ne vairāk kā 40W un krāsu temperatūra no 2000-3500 K, 600x600mm) montāža. | gb | 2
3.15 | Logu stikla aizstāšana ar pildiņu telpā nr 82 | gb | 1
4.posms (cokolstāvs)
4 | Telpas Nr. 83 un 84
4.1 | Telpas atbrīvošana no mēbelēm (iznešana, ienešana) | kpl | 1
4.2 | Amstrong griestu konstrukciju un plākšņu demontāža, utilizācija | m2 | 40.2
4.3 | Sienas demontāža, starp telpām Nr. 83-84, utilizācija | m2 | 14.22
4.4 | Sienas špaktelēšana slīpēšana | m2 | 73.07
4.5 | Sienas krāsošana ar iekšdarbiem paredzēto krāsu 2 reizes | m2 | 73.07
4.6 | Jaunu elektroinstalācijas kabeļu un rozešu uzstādīšana (1,2m augstumā virs no grīdas):
| IT rozete ar dubultiem 5.kategorijas vadiem | gb | 1
| Elektro rozete 220 V | gb | 4
4.7 | Apgaismojuma elektroinstalācijas pārslēgšana uz dubulto slēdzi | gb | 2
4.8 | Jaunu LED lampu (Jauda ne vairāk kā 40W un krāsu temperatūra no 2000-3500 K, 600x600mm) montāža. | gb | 8
4.9 | Jauna grīdas seguma ierīkošana - linolejs ar uzlocītām malām kājlīstes vietā ar noturības klasi ne zemāku kā 40 | m2 | 40.2
5.posms (cokolstāvs)
5 | Telpas Nr. 86 un 89
5.1 | Telpas atbrīvošana no mēbelēm (iznešana, ienešana) | kpl | 1
5.2 | Amstrong griestu konstrukciju un plākšņu demontāža, utilizācija | m2 | 28.8
5.3 | Durvju demontāža Telpā Nr. 89 un 88, utilizācija | gab. | 2
5.4 | Sienas demontāža, starp telpām Nr. 89-88 un 86, 87, 88, utilizācija | m2 | 17.05
5.5 | Durvju ailes aizdarināšana ar reģipsi-nreģipša loksnes 2 kārtās ar izolāciju uz vieglmetāla profiliem | gab. | 2
5.6 | Sienas špaktelēšana slīpēšana | m2 | 70.49
5.7 | Jaunas starpsienas izveidošana ar koka durvīm 800x2100mm, saskaņā ar apstiprināto projektu | m2 | 14.22
5.8 | Sienas krāsošana ar iekšdarbiem paredzēto krāsu 2 reizes | m2 | 98.93
5.9 | Jaunu Armstrong griestu konstrukciju un plākšu montāža | m2 | 12.75
5.10 | Apgaismojuma elektroinstalācijas pārslēgšana uz dubulto slēdzi | gab. | 2
5.11 | Jaunu LED lampu (Jauda ne vairāk kā 40W un krāsu temperatūra no 2000-3500 K, 600x600mm) montāža. | gab. | 2
5.12 | Jauna grīdas seguma ierīkošana - linolejs ar uzlocītām malām kājlīstes vietā ar noturības klasi ne zemāku kā 40 | m2 | 37.7
5.13 | Izlietnes pārvietošana no 80 telpas uz 86 telpu ar pievadiem, | gb | 1
5.14 | Jaunu elektrības rozešu izveidošana (4gb 220V rozetes, 1gb IT rozete ar dubultiem 5kat vadiem) ar jauniem vadiem | gb | 3
6. posms(Laboratorijas korpuss, 2.stāvs)
6 | Telpas Nr. 53 -55
6.1 | Telpas atbrīvošana no mēbelēm (iznešana, ienešana) | kpl | 1
6.2 | Amstrong griestu konstrukciju un plākšņu demontāža, utilizācija | m2 | 77
6.3 | Gaisa ventilācijas kapes demontāža | gb | 2
6.4 | Izlietnes demontāža telpā Nr. 53 | gb | 1
6.5 | Demontētās izlietnes pievadu pārlikšana pie telpas Nr. 52 sienas | gb | 1
6.6 | Durvju demontāža Telpā Nr. 53, 54 un 55 (uz gaiteni), utilizācija | gb | 3
6.7 | Sienas demontāža, starp telpām Nr. 53-54, 53 -55 un 54-55, utilizācija | m2 | 41.02
6.8 | Jaunas sienas izveidošana ar jaunām trīsdaļīgām stiklotām koka durvīm 800x2100mm, no 55 telpas uz gaiteni Nr. 58, saskaņā ar apstiprināto projektu | m2 | 8.4
6.1 | Ugunsdzēsības hidrantu pārvietošana par 1m. | gb | 1
6.11 | Starpsienu elektrības vadu demontāža, utilizācija | gb | 1
6.12 | Gaismas slēdžu 3x3 grupu un elektrības kabeļu pārvietošana jaunizveidotajā sienā uz gaiteni | gb | 1
6.13 | Ventilācijas šahtas augšējās daļas demontāža, pārbūvējot augšējo daļu par skapīšu novietni 5m garumā . | gb | 1
6.14 | Jaunu elektrības pieslēguma izveide esošo galdu virsmām ( katrā galdā 5gb 220v rozetes, plus 1gb IT rozete) | gb | 9
6.15 | Jaunu elektrības pieslēgumu vietas izveide grīdā, telpas vidū | gb | 3
6.16 | Jaunu laminētu kokskaidu (LKSP) pelēku skapīšu izbūve 800x1000mm, ar divām veramām durvīm un vienu regulējamu plauktu. | gb | 5
6.17 | Sienas špaktelēšana slīpēšana | m2 | 108
6.18 | Sienas krāsošana ar iekšdarbiem paredzēto krāsu 2 reizes | m2 | 108
6.19 | Jaunu Armstrong griestu konstrukciju un plākšņu montāža | m2 | 77
6.2 | Apgaismojuma elektroinstalācijas pārslēgšana | gb | 3
6.21 | Rozešu pārvietošana no demontējamajām sienā 1.2m augstumā | gb | 6
6.22 | Jaunu LED lampu (Jauda ne vairāk kā 40W un krāsu temperatūra no 2000-3500 K, 600x600mm) montāža. | gb | 15
6.23 | Jauna grīdas seguma ierīkošana - linolejs ar uzlocītām malām kājlīstes vietā ar noturības klasi ne zemāku kā 40 | m2 | 77
6.24 | Gaisa pieplūdes nosūcas sistēmas cauruļvadu pārlikšana | kpl | 1
6.25 | Radiatoru nomaiņa pret purmo tipa 500x1400mm, utilizācija | gb | 6
| Kopā bez PVN | [12 empty] | 0