## Sheet1
Pielikums Nr.2.1: Rezerves daļas Annex No.2.1: Spare parts
Rezerves daļu piegāde jānodrošina kopā ar transformatoru piegādi. Rezerves daļu izmaksām jābūt iekļautām piedāvājumu cenā / The supply of spare parts must be provided together with the supply of transformers. The cost of spare parts must be included in the tender price.
Nr. / No | Prasības / Requirements: | Nepieciešams: | Required: | Daļa Nr.1: "Salacgrīvas apakšstacijas īstenošana" / Part No. 1 "Implementation of Salacgrīva substation" |  | Daļa Nr.2: "Saulkrastu apakšstacijas īstenošana" / Part No. 2 "Implementation of Saulkrasti substation" |  | Daļa Nr.3 "A/st.Miezīte transformatoru nomaiņa" / Part No. 3 "Replacement of transformers at Miezīte substation" |  | Daļa Nr.4: "A/st.Tukums transformatoru nomaiņa" / Part No.4 "Replacement of transformers at Tukums substation"
|  |  |  | 1.1. | 1.2. | 2.1. | 2.2. | 3.1. | 3.2. | 4.1. | 4.2.
|  |  |  | 16 MVA, 110/20 kV | 16 MVA, 110/20 kV | 25 MVA, 110/20 kV | 25 MVA, 110/20 kV | 40 MVA, 110/20/10 kV | 40 MVA, 110/20/10 kV | 40 MVA, 110/20 kV | 40 MVA, 110/20 kV
1 | Apgaismojuma elements OLTC motora piedziņas mehānisma nodalījumā / Lighting element in OLTC motordrive mechanism cubicle | 1 komplekts/ vienību | 1 set/per unit | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Sildelements OLTC motora piedziņas mehānisma nodalījumā / Heating element in OLTC motordrive mechanism cubicle | 1 komplekts/ vienību | 1 set/per unit | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Apgaismojuma elements vadības sadalnē / Lighting element in Control cabinet | 1 komplekts/ vienību | 1 set/per unit | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Sildelements vadības sadalnē / Heating element in Control cabinet | 1 komplekts/ vienību | 1 set/per unit | x | x | x | x | x | x | x | x
5 | Darbību skaitītājs motora piedziņas mehānismam / Operation counter for the motor drive mechanism | 1 komplekts/ vienību | 1 set/per unit | x | x | x | x | x | x | x | x
6 | Silikagela dehidratācijas ventilācijas filtrs ar sildīšanas sistēmu (bez apkopes) pamatvertnei tvertnei. Saskaņā ar transformatora specifikāciju. / Silica gel dehydrating breather with heating system (maintenance free) for main tank. Acc. to the transformer specification. | 1 komplekts/ vienību | 1 set/per unit | x | x | x | x | x | x | x | x
7 | OLTC aizsardzības relejs. / OLTC protection relay. | 1 komplekts/ vienību | 1 set/per unit | x | x | x | x | x | x | x | x
8 | Eļļas un tinumu termometrs. Saskaņā ar transformatora specifikāciju. / Oil and winding thermometer. Acc. to the transformer specification. | 1 komplekts/ divām vienībām | 1 set/per 2 units | x | na | x | na | x | na | x | na
9 | Eļļas līmeņa mērītājs. Ja OLTC un pamattvertnes mērinstrumenti ir atšķirīga tipa, tad pa vienam no katra mērinstrumenta tipa. Saskaņā ar transformatora specifikāciju. / Oil level gauge. If OLTC and main tank gauge are different type then one of each gauge type. Acc. to the transformer specification. | 1 komplekts/ divām vienībām | 1 set/per 2 units | x | na | x | na | x | na | x | na
10 | Buholca relejs. Saskaņā ar transformatora specifikāciju. / Buchholz-relay. Acc. to the transformer specification. | 1 komplekts/ divām vienībām | 1 set/per 2 units | x | na | x | na | x | na | x | na
11 | Caurvadi, pa vienam no katra tipa un sprieguma līmeņa (augstsprieguma, vidējā sprieguma, zemsprieguma). / One transformer bushing of each type and voltage level (HV, MV, LV). | 1 komplekts/ divām vienībām | 1 set/per 2 units | x | na | x | na | x | na | x | na
x | attiecināms / applicable
na | nav attiecināms / not applicable