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Reģ. Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv 
Aizkrauklē

15.07.2026.
Atbilde uz pretendenta jautājumu par iepirkumu 
“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49


JAUTĀJUMS: 
Vai projekta autoriem ir pamatots, izsvērts iemesls nomainīt baseina jumta koka latas, kas nodrošina gaumīgu interjeru un kondensāta neveidošanos baseina griestos, pret cinkota tērauda “Z” profila latām? Ar šo gribam norādīt uz to, ka, veicot paredzēto latu nomaiņu, būtiski sadārdzināsies būvdarbu izmaksas, turklāt iegūstot vizuāli un funkcionāli sliktāku rezultātu salīdzinot ar esošo

ATBILDE: 
Būvprojekta risinājumā jumta konstrukcijā ir paredzētas cinkota tērauda Z profila latas. Projektētājs ir izstrādājis būvprojektu, uzņemoties atbildību par tajā paredzētajiem tehniskajiem risinājumiem un to atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nestspējas prasībām un jumta sendvičpaneļu stiprināšanas risinājumam.
Iepirkuma komisija informē, ka iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana atbilstoši būvprojektam. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu, jāparedz būvdarbi atbilstoši būvprojektā paredzētajam risinājumam. Alternatīvi tehniskie risinājumi šī iepirkuma ietvaros netiek vērtēti.



Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dzintars Grundšteins
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
image1.jpeg




