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14.07.2026.
Atbilde pretendentam par uzdotajiem jautājumiem iepirkumā “Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, Id. Nr. AND 2026/49

JAUTĀJUMI:
1. Lokālā tāme Nr.2.18  Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums  poz. 14, 15, 16 un 17  
(sanitārtehniskās iekārtas) darbu apjomos nav norādīti daudzumi. Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un papildināt darbu apjomus ar sanitārtehnisko iekārtu daudzumiem vai, ja šīs pozīcijas nav nepieciešamas, dzēst tās no darbu apjomiem.
2. Lokālā tāme Nr.2.19  Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums  poz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 un 16 u
(sanitārtehniskās iekārtas) darbu apjomos nav norādīti daudzumi. Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu un papildināt darbu apjomus ar sanitārtehnisko iekārtu daudzumiem vai, ja šīs pozīcijas nav nepieciešamas, dzēst tās no darbu apjomiem.
3. Lokālā tāme Nr.2.9  Ailu aizpildījumu elementi poz. 12 Koka vitrīna- bīdāma V-11. No specifikācijas ir grūti saprast, kas tieši ir paredzēts. Aprakstā norādīts, ka jābūt veramām durvīm un bīdāmai daļai. Tomēr no projekta lapas AR-05_06 nav pilnībā skaidrs, cik no četrām sekcijām, neskaitot veramās durvis, ir paredzētas kā bīdāmas - trīs vai visas četras. Lūdzam  Pasūtītāju sniegt skaidrojumu par šo pozīciju.
Paldies par Jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
Izvērtējot to saturu, konstatējām, ka tajos ietvertie jautājumi neattiecas uz konkrēto iepirkumu un tā iepirkuma dokumentāciju. Līdz ar to šajā iepirkuma procedūrā uz tiem nav iespējams sniegt atbildes.
Ja Jums ir jautājumi, kas tieši saistīti ar šī iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma dokumentācijas prasībām, aicinām tos iesniegt noteiktajā kārtībā un termiņā.
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