Aizkraukles novada pašvaldības dome

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

09.06.2026.

Atbilde uz pretendenta jautājumu par iepirkumu

“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

- JAUTĀJUMS:

Projektā ESS-AS nav iekļauts apsardzes signalizācijas panelis (ar piederumiem: akumulators paplašinātājs utt.). Lūdzam papildināt darba apjomus un projekta dokumentāciju.

ATBILDE:

Tiks veikti grozījumi būvdarbu apjomu sarakstā. Lūdzam sekot izmaiņām EIS.

- JAUTĀJUMS:

ESS-VN nav iekļauts videoreģistrators, HDD,  komutatori, monitors utt. Lūdzam papildināt darba apjomus un projekta dokumentāciju

ATBILDE:

Tiks veikti grozījumi būvdarbu apjomu sarakstā. Lūdzam sekot izmaiņām EIS.

- JAUTĀJUMS:

Ugunsdzēsības sistēmā UATS ārējās sirēnas uzstādīšana ārtelpu nav atļauta AH 03127BS ir IP 44 (-25c+80c). Lūdzam pasūtītāju sniegt skaidrojumu par šo jautājumu.

ATBILDE:

Būvniecības laikā Pretendentam būs jāiesniedz MAF saskaņošanai, jo Pretendents ir tiesīgs piedāvāt citu ekvivalentu risinājumu, kas atbilst normatīvo aktu prasībām un nodrošina nepieciešamo sistēmas funkcionalitāti. Piedāvātā risinājuma atbilstība tiks izvērtēta saskaņošanas procesā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dzintars Grundšteins

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu