Aizkraukles novada pašvaldības dome

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

09.06.2026.

Atbilde uz pretendenta jautājumu par iepirkumu

“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

JAUTĀJUMS:

Lūdzam precizēt, kā paredzēta Ruukki SP2C X-PIR 150/190 mm sendvičpaneļu montāža jumtam, ja pēc esošā jumta demontāžas paliks tikai jumta kopnes, savukārt paneļu stiprināšana paredzēta pie Z profiliem, kuri darbu apjomu sarakstā nav paredzēti?

ATBILDE:

Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām EIS.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dzintars Grundšteins

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu