Aizkraukles novada pašvaldības dome

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

08.06.2026.

Atbildes uz pretendenta jautājumiem par iepirkumu

“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

Gatavojot piedāvājumu, esam konstatējuši vairākas pretrunas un tehniskas nesakritības, kuras nepieciešams precizēt precīzas tāmes sastādīšanai.

Lokālā tāme 1.3:

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-1 (izmērs 1490 x 47500 mm):

  - Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.

Atbilde: Tiek paredzēts alumīnija profils.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-2 (izmērs 1490 x 25888 mm)

  - Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.

Atbilde: Tiek paredzēts alumīnija profils.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-10 (izmērs 2350 x 760 mm):

  - Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.

Atbilde: Abi logi tiek paredzēti atgāžami. Viens no logiem tiek paredzēts no PVC profila un otrs tiek paredzēts no alumīnija profila.

  - Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.

Atbilde: Vienu logu paredzēt kā ugunsdrošu ar alumīnija profilu.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-11 (izmērs 2140 x 510 mm):

  - Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.

Atbilde: Tiek paredzēts PVC konstrukcijas logs.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-16 (izmērs 880x1500 mm)

  - Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.

Atbilde: Visu logu paredzēt alumīnija konstrukcijās.

  - Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.

Atbilde: Logu paredzēt kā ugunsdrošu ar alumīnija profila.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-19 (izmērs 1470x1380 mm)

  - Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.

Atbilde: Visu logu paredzēt alumīnija konstrukcijās.

  - Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.

Atbilde: Logus paredzēt kā ugunsdrošus no alumīnija profila.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-20 (izmērs 2355x4280 mm)

  - Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.

Atbilde: Visu logu paredzēt alumīnija konstrukcijās.

  - Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.

Atbilde: Logu paredzēt kā ugunsdrošu no alumīnija profila.

Iepirkumu komisija vērš uzmanību, ka tiks veikti grozījumi darbu daudzumu sarakstā. Lūdzam sekot līdzi izmaiņām EIS.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dzintars Grundšteins

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu