Aizkraukles novada pašvaldības dome

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

04.06.2026.

Atbilde uz pretendenta jautājumu par iepirkumu

“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

JAUTĀJUMS:

Fasāžu rasējumos cokola apdare ir ar Swisspearl Šķiedru Cementa plāksnēm, bet tāmes darbu apjomos cokola apdare ir dekoratīvais apmetums. Lūdzam skaidrot, pēc kā vadīties?

ATBILDE:

Sagatavojot piedāvājumu, lūdzam vadīties pēc tāmes darbu apjomiem un paredzēt cokola apdari ar dekoratīvo apmetumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dzintars Grundšteins

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu