Aizkraukles novada pašvaldības dome

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

02.06.2026.

Atbilde uz pretendenta jautājumiem par iepirkumu

“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

Lokālā tāme 1.3:

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-1 (izmērs 1490 x 47500 mm):

  - Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.

ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-2 (izmērs 1490 x 25888 mm)

  - Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.

ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-10 (izmērs 2350 x 760 mm):

  - Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.

  - Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.

ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-11 (izmērs 2140 x 510 mm):

  - Materiāls: Apraksta sākumā norādīts "Alumīnija profils", bet zemāk tekstā minēta "Logu nomaiņa uz PVC pakešu logiem". Lūdzam precizēt profilu materiālu.

ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-16 (izmērs 880x1500 mm)

  - Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.

  - Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.

ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-19 (izmērs 1470x1380 mm)

  - Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.

  - Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.

ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.

- JAUTĀJUMS:

Pozīcija L-20 (izmērs 2355x4280 mm)

  - Materiāls: Teksta sākumā minēts "Alumīnija profils logs", bet specifikācijas punktos norādīts "-Rāmis - PVC profils, atgāžams". Lūdzam precizēt profilu materiālu loga rāmim un vērtnei.

  - Ugunsdrošība – EI30. Pēc pieredzes ugunsdrošos logus paredz alumīnija profilos.

ATBILDE: Tiks veikti grozījumi. Lūdzam sekot izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dzintars Grundšteins

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu