Aizkraukles novada pašvaldības dome

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000074812

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

22.05.2026.

Atbildes uz pretendenta jautājumiem par iepirkumu

“Kokneses sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/49

- JAUTĀJUMS:

Iepirkuma pielikumā “Darbu daudzumi”, Lokālā tāmē Nr. 1,2 “Jumti, segumi”, tāmes pozīcijā Nr. 5 “Papilddarbi”, apakšpunktā Nr. 15 (sk. zemāk) ir jāparedz stikla ieejas jumtiņa montāža.

Izpētot pievienoto būvprojektu, nav saprotams stikla jumtiņa stiprināšanas risinājums un kādi tam izmēri plānā.

Lūdzam precizēt stikla jumtiņa virs ieejas paredzamos izmērus, stiprināšanas principu un pievienot izstrādāto būvprojekta rasējumu.

ATBILDE: Virs ieejas paredzēts stikla jumtiņu, kura izmēri 6950 x 1000 x 12 mm. Jumtiņa stiprināšanas risinājumu skatīt rasējuma lapā KSC-23_BP_AR_333-005. Atsaites stiprināt ik pa 1,5m.

- JAUTĀJUMS:

Iepirkuma pielikumā “Darbu daudzumi”, Lokālā tāmē Nr. 1,4 “Ārējie apdares darbi”, tāmes pozīcijā Nr. 31  “Logo”, apakšpunktā Nr. 32 (sk. zemāk) ir jāparedz logo “KSC” izveidošanu uz ārsienas.

Izpētot pievienoto būvprojektu, nav saprotams nepieciešamā logo veidošanas princips, proti tas ir jāuzzīmē vai veidojams, kā atsevišķi montējamā plāksne ar uzrakstu.

Lūdzam precizēt logo montāžas/izveidošanas principu, aprakstu un izstrādāto rasējumu ar nepieciešamajiem burtu lielumiem un t.t.

ATBILDE: Burtu lielums 1700(h) x 1400mm, attālums starp burtiem ~250mm.l Logo “KSC” uz ārsienas paredzēts kā atsevišķi izgatavojams un montējams apjoma elements, kas stiprināma pie ēkas fasādes.

Precīzs logo izgatavošanas un stiprināšanas risinājums, t.sk.:
materiāli, stiprinājumu veids, detalizācija, mezgli, burtu/proporciju precizējumi,
stiprinājumu izvietojums jāizstrādā Pretendentam būvniecības laikā, sagatavojot un iesniedzot darba/ražošanas rasējumus saskaņošanai atbilstoši uz būvniecības brīdi pieejamo ražotāju norādījumiem un montāžas shēmām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					Dzintars Grundšteins

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu