Pielikums Nr.8.2

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Projektējamā objekta nosaukums | Nagļu “Tautas nams” telpu pārbūve par ambulatorām telpām ar vides pieejamības nodrošināšanu Nagļu pagasta FVP vajadzībām, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631 |
| --- | --- |
| Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Būvniecības ieceres ierosinātājs: Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 40900027407 “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615 |
| Būvniecības veids | Ēkas ar kad.Nr.: 7874 005 0303 vienkāršotā pārbūve 1.stāva telpām, mainot telpu lietošanas veidu. |
| Projektēšanas stadijas | Vienkāršotā pārbūve ar lietošanas veida maiņu uz 1264 - ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa (atsevišķās telpās) |
| Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem Latvijas Republikas LVS standartiem un spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem. |
| Kontaktpersona | Valentīna Puste, DAP vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos, tālr. 26334750, e-pasts valentina.puste@gaigalava.lv |
| Vispārīgas ziņas par zemes vienību/ būvi | Zemes vienības kadastra apzīmējums 7874 005 0303 Būves kadastra apzīmējums 7874 005 0303 001 1261 – Ēkas plašizklaides pasākumiem, plašizklaides pasākumu telpu grupa Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - III. grupa. |
| Vispārīgi norādījumi būvprojekta ieceres dokumentācijas izstrādei | Izstrādāt būvprojektu vienkāršotai pārbūvei, kas ietver šādus plānotos risinājumus: - Starp Telpu Nr.004-1 un Nr.004-2 izveidot jaunu durvju aili un paredzēt jaunu durvju montāžu un apdares darbus; - Telpās Nr.004-1 un Nr.004-2 paredzēt izlietnes uzstādīšanu atbilstoši ārstu kabinetu prasībām, ūdensvada pievadu ierīkojot zem piekaramajiem griestiem; - Telpās Nr.004-1 un Nr.004-2 paredzēt kanalizācijas sistēmas izbūvi ar pieslēgumu pie ārējā kanalizācijas tīkla, nebojājot esošo ārsienas apdari; - Telpā Nr.004-2 paredzēt ventilācijas sistēmas izbūvi logā; - Pie ieejas ēkā paredzēt pandusa atbilstību vides pieejamības prasībām, nepieciešamības gadījumā paredzēt jauna pandusa izbūvi; - Invalīdu WC paredzēt izsaukuma pogas uzstādīšanu; - KN skatuves nišai ierīkot reģipša konstrukcijas starpsienu un divviru durvis, dūmvadam izveidot ugunsdrošu norobežojošu konstrukciju, telpas izmantošanas mērķis – palīgtelpa KN vajadzībām |
| Ieceres dokumentācijas sastāvs | Atbilstoši 01.10.2014. MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” - ĢP - AR - BK - UK - Skaidrojošais raksts; - BA; - T |
| Speciālie noteikumi | - Izstrādāto ieceres dokumentāciju prezentēt pasūtītājam; - veikt objekta apsekošanu un nepieciešamos uzmērījumu darbus; - ieceres dokumentācijas projektēšanas gaitā radušos jautājumus saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi; - ieceres dokumentācija saskaņojama /akceptējama Rēzeknes Valstspilsētas būvvaldē; - nepieciešamības būvprojekta dokumentāciju saskaņot ar tīklu īpašniekiem to aizsargjoslu darbības zonās; - Paredzēt būvprojekta dokumentācijas izsniegšanu Pasūtītājam dwg. formātā rediģējamā formātā. |
| Izpildes termiņš | 3 mēneši |
| Autoruzraudzība | Nepieciešama |