6. PIELIKUMS

atklāta konkursa nolikumam

„Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī un teritorijā esošo ēku demontāža”,

identifikācijas Nr. DVP 2026/105

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2026.gada ___.__________

Iepazinušies ar atklāta konkursa „Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A, Daugavpilī un teritorijā esošo ēku demontāža”, identifikācijas numurs DVP 2026/105, nolikumu, tehniskās specifikācijas un būvprojekta prasībām, pretendents ____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā izpildīt tehniskajai specifikācijai atbilstošus būvdarbus:

- Organizatoriskā struktūrshēma: Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu izpildē iesaistāmos pretendenta cilvēkresursus, būvkomersantus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, būvizstrādājumu piegādātāji, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas un to atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdus, uzvārdus, struktūrshēmu noformējot brīvā formā:

- Būvdarbu izpildes grafiks konkursa (tabulas EXCEL formātā):

| Nr. p.k | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Plānotais darbinieku skaits | Mēneši |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | N | N+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |

- _________(pretendenta nosaukums) apņemas nodrošināt izpildītajiem būvdarbiem 5 (piecu) gadu garantiju.

- Pretendenta rīcības plāns ar plānotajiem vides aizsardzības pasākumiem būvniecības darbu laikā, atbilstoši tehniskās specifikācijas 7.punkta nosacījumiem (plānā apraksta kā līguma izpildes laikā tiks nodrošināta katras no tehniskās specifikācijas 7.punktā noteiktām prasībām izpilde un veikta atkritumu uzskaite, u.tml.).

| Tehniskās specifikācijas 7. punkta prasības | Pretendenta rīcības plāns un izpildes apraksts |
| --- | --- |
| B1- Likumīgas izcelsmes kokmateriāli; |  |
| B2 - Atkritumu apsaimniekošana būvobjektā; |  |
| B3 - Gaismekļu gaismas atdeve: |  |
| B4- Gaismekļu ekspluatācijas laiks: |  |
| C1 - Būvgružu (tai skaitā demontēšanas) šķirošana un nodošana speciālos poligonos |  |

- Iekštelpu apgaismojuma apraksts (pretendents norāda informāciju par apgaismojuma izstrādājumiem, kuri nepieciešami tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot būvizstrādājuma piegādātāju vai ražotāju un būvizstrādājuma izcelsmes vietu, kā arī katra gaismekļa gaismas atdevi un ekspluatācijas laiku):

| Nr. p.k. | Apgaismojuma izstrādājums |  |  |  |  |  |  | Vērtēšanas kritēriji (1. vērtēšanas posms) (saskaņā ar MK 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.353) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbu apjomu sarakstā norādītie gaismekļi |  |  |  | Pretendenta piedāvājums |  |  | Gaismas atdeve |  |  | Ekspluatācijas laiks (vismaz L80B10 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000h) |  |  |
|  | Poz. Nr. | Nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | Ražotājs | Modeļa identifikators | Reģistrācija EPREL (norādīt tīmekļvietni), (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369) | Enerģijas klase (A - F) | Enerģijas klasei atbilstošas balles3 | Iegūto baļļu kopskaits | Piedāvātā gaismekļa ekspluatā- cijas laiks L_B_ | Gaismekļa ekspluatācijas laikam atbilstošas balles4 | Iegūto baļļu kopskaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5*10 | 12 | 13 | 14=5*13 |
| 1. | 9 | Iebūvēts piekārtos griestos kvadrāta LED gaismeklis, balts, ne mazāk kā IP44, vismaz 1167lm, ne vairāk kā 10,7W, 4000K, vismaz F klase | gb | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 10 | Iebūvēts piekārtos griestos apaļš alumīnija LED gaismeklis, balts, ne mazāk kā IP44, vismaz IK04, vismaz 1537lm, ne vairāk kā 18W, 3000K, vismaz F klase | gb | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 11 | Iebūvēts piekārtos griestos kvadrāta LED gaismeklis, vismaz IP40, vismaz IK02, UGR≤19, vismaz 3650lm, ne vairāk kā 36W, 4000K, vismaz F klase | gb | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 12 | Prožektors, LED, ne vairāk kā 10W, vismaz IP20, vismaz F klase | gb | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 13 | Iebūvēts piekārtos griestos apaļš alumīnija LED gaismeklis, vismaz IP44, vismaz IK04, vismaz 1537lm, ne vairāk kā 18W, 4000K, vismaz F klase | gb | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 14 | Griestu apaļš LED gaismeklis, vismaz IP54, vismaz 2780lm, ne vairāk kā 24W, 4000K, vismaz F klase | gb | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 15 | Pie griestiem stiprināms garens LED gaismeklis, vismaz 5348lm, ne mazāk kā IP66, ne mazāk kā IK10, ne vairāk kā 36.7W, 4000K, vismaz F klase | gb | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaismekļu kopskaits: |  |  | 398 |  |  |  |  | Gaismas atdeves vidēji svērtās balles (CSv):5 |  |  | Gaismekļa ekspluatācijas laika vidēji svērtās balles (DSv):6 |  |  |

Gaismekļa enerģijas klasei atbilstošas balles katrā pozīcijā nosaka saskaņā ar sekojošu algoritmu:

- Piedāvātā enerģijas klase F = 0 balles;

- Piedāvātā enerģijas klase E = 1 balle;

- Piedāvātā enerģijas klase D = 2 balles;

- Piedāvātā enerģijas klase C = 3 balles;

- Piedāvātā enerģijas klase B = 4 balles;

- Piedāvātā enerģijas klase A = 5 balles.

4Gaismekļa ekspluatācijas laikam atbilstošas balles katrā pozīcijā nosaka saskaņā ar sekojošu algoritmu:

- Gaismekļiem, kuru ekspluatācijas laiks ir vienāds ar L80B10 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000h  = 0 balles (nedrīkst būt zemāki rādītāji);

-  Gaismekļiem, kuru ekspluatācijas laiks ir lielāks par L80B10 pie 50 000 h vai L70B50 pie 100 000h  = 2 balles.

| Vārds, uzvārds, amats |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paraksts |  |  |

Garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks kā noteikts tehniskajā specifikācijā.

Jāizmanto jaunākā energoefektivitātes klases definīcija: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R2015