## ELT apjomi
Materiālu un darbu apjomu saraksts
Izmaksu un specifikāciju saraksts | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Galveno materiālu saraksts
1 | AVS sadalne korpusā 1800x800x400mm IP55 (pēc shēmas) | gb | 2
2 | Pamatne P9 | gb | 2
3 | Apgaismojuma balsts H=24m (skat. Specifikāciju) | kpl. | 4
4 | Prožektori GMR ENLIGHTS Woltron 03 Sport | gb | 32
5 | DDBC120-DALI Controller | gb | 4
6 | DDNP1501 Dynalite Network Device | gb | 2
7 | PDEG Ethernet Gateway | gb | 1
8 | PADPE-MW-X Dynalite User Interface | gb | 1
9 | DACM-DyNet | gb | 1
10 | DyNet-STP-CABLE-LSZH | m | 250
11 | FTP cat5e kabelis OUTDOOR | m | 500
12 | Automātslēdzis 3F C16A | gb | 32
13 | Automātslēdzis 1F C10A | gb | 4
14 | Kabelis CYKY 5x2.5mm2 | m | 2816
15 | Aizsargcaurule EVOCAB HARD 450N d=40mm | m | 1290
16 | Caurule‚ caurdures 1250N‚ d=125 | m | 80
17 | Kabeļu gala apdare 0.4kV kabelim 5x2.5mm2 | kpl. | 32
18 | Metāla kabeļu kanāls 30x16mm ar vāku | m | 130
19 | Sadalnes dzesēšanas sistēma | kpl. | 2
20 | Tērauda trose cinkota d=8mm | m | 140
21 | Tērauda troses stiprinājumi, spriegotāji, fiksatori | kpl. | 4
22 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 212
23 | Smilts | m³ | 19
24 | Grants 4/8 (AVS sadalnei) | m³ | 0.34
25 | Grants 0/3 (AVS sadalnei) | m³ | 1.12
26 | Keramzīts (AVS sadalnei) | l | 85
27 | Papildmateriāli | kpl | 1
Galveno montāžas darbu saraksts
1 | Apgaismes vadības sadalnes (AVS tipa) montāža (ar pamatni un vadības automātiku atbilstoši projekta prasībām) | gb | 2
2 | Prožektoru montāža mastā | gb | 32
3 | Prožektoru regulēšana | gb | 32
4 | Kabeļu montāža mastā | m | 800
5 | Automātslēdžu montāža | gb | 36
6 | Kabeļu kanāla montāža | m | 130
7 | Pazemes komunikāciju atšurfēšana | vieta | 8
8 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 75
9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 137
10 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 80
11 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 1171
12 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu | m | 212
13 | ZS kabeļa ievēršana aizsargcaurulē | m | 1171
14 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 212
15 | Kabeļa gala apdares līdz 50mm2 montāža | gb | 32
16 | Bruģa seguma atjaunošana | m2 | 30
17 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 190
Organizatoriskie pakalpojumi
1 | Trases nospraušana | objekts | 1
2 | Trases uzmērīšana | objekts | 1
3 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
4 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
5 | Objekta sagatavošana nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Sastādīja : R.Husko |  | /____________________/
Piezīmes:
1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbarbu tehnoloģiska pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Apjomi aprēķināti neparedzot rezervi un zudumus tehnoloģiskās iestrādes laikā!
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
4. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot tos ar pasūtītāju un projektētāju.