3.pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„ Sadzīves atkritumu poligona “Cinīši” 1. kontūrā izbūvēto gazifikācijas iekārtu tehniskā apkalpošana tehnoloģisko procesu nepārtrauktības nodrošināšanai”, identifikācijas numurs SIA AADSO 2026/19

1. Darbu izpildes organizācijas apraksts

Pretendentam jāsniedz apraksts, kas obligāti ietver šādas sadaļas:

1.1. Darbu izpildes process

Aprakstā obligāti jāietver:

- gāzes parametru mērījumu veikšanas kārtība (CH4, CO2, O2)

- mērījumu veikšanas biežums (ne mazāk kā 1 reizi dienā)

- datu fiksēšana uzskaites žurnālā (papīra vai elektroniskā formā)

- gāzes plūsmu balansēšanas metode pa atsevišķām ekstrakcijas līnijām

- metāna koncentrācijas nodrošināšanas metode kolektorā (≥56%)

1.2. Avāriju un traucējumu vadība

Obligāti jānorāda:

- pieteikumu pieņemšanas kārtība 24/7 režīmā

- kontakttelefons: ______________________

- maksimālais reakcijas laiks uz avārijas izsaukumu (stundās): ___ (ne vairāk kā 2 stundas)

- rīcības shēma gāzes kvalitātes krituma gadījumā (CH4 < 56%)

1.3. Darba metodes un tehnoloģijas

Obligāti jāapraksta:

- izmantotās gāzes analīzes metodes un mēraparāti

- balansēšanas principi starp ekstrakcijas līnijām

- hermētiskuma kontroles metode

- drošības pasākumi (O2 un H2S riski)

2. Tehniskais aprīkojums

Pretendenta brīvā formā sagatavots apliecinājums, ka Pretendenta īpašumā vai turējumā uz pakalpojuma sniegšanas sākumu būs minimālais nepieciešamais instrumentu un iekārtu vienību daudzumus, kas nepieciešams kvalitatīvai servisa pakalpojumu nodrošināšanai.

Pretendents norāda nepieciešamo tehniskā aprīkojuma kopumu, kas nepieciešams tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai:

2.1. Obligātais aprīkojums

| Nr. | Iekārta / instruments | Tehniskie parametri | Mērķis objektā | Stāvoklis | Juridiskais statuss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gāzes analizators (CH4/CO2/O2) |  | mērījumi |  |  |
| 2 | Plūsmas mērītājs (rotometrs) |  | balansēšana |  |  |
| 3 | Noplūžu detektors |  | hermētiskums |  |  |
| 4 | Datubāzes / uzskaites sistēma |  | datu fiksācija |  |  |

2.2. Papildu aprīkojums (ja nepieciešams)

| Aprīkojums | Mērķis |
| --- | --- |

3. Kvalitātes un drošības nodrošinājums

Pretendentam jāapraksta:

- gāzes kvalitātes kontroles sistēma

- rīcība CH4 krituma gadījumā (<56%)

- sprādzienbīstamības riska kontroles pasākumi (O2 kontrole)

- darba drošības procedūras poligona gāzes vidē

4. Apliecinājums

Pretendents apliecina, ka:

- nodrošinās tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi pilnā apjomā

- nodrošinās 24/7 pieejamību

- nodrošinās mērījumu veikšanu vismaz 1 reizi dienā

- nodrošinās gāzes plūsmu balansēšanu, lai CH4 ≥ 56%

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)