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Latvijas Republika

Valmieras NOVADA pašvaldībaS IEPIRKUMA KOMISIJA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64210686, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

	Konkursa/Iepirkuma dalībnieki



Datums skatāms laika zīmogā. Nr.3.1.1/26/242
Skaidrojums pretendentiem par atklātu konkursu VNP 2026/084AK

Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) 27.07.2026. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par atklātu konkursu VNP 2026/084AK “Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana” (turpmāk – Konkurss).


Komisija sniedz atbildes uz saņemtajiem jautājumiem:


1. jautājums:

Iepirkuma 1. daļā, darba uzdevuma mainīgā daļa (2.daļa) pozīcijās paredzēta balstu nomaiņas darbi (Balstu nomaiņa (4,5 m cinkots balsts); (Balstu nomaiņa (8 m cinkots balsts); Balstu nomaiņa (10 m cinkots balsts); Balstu nomaiņa (12 m cinkots balsts), pozīciju aprakstos nav noradīts vai pretendentam veicot balsta nomaiņas darbus izmaksās jāietver norādīto pozīciju apgaismojuma balstu materiālu izmaksas (balsts, balsta pamats, balsta konsole, pieslēgspailes un montāžas vads). Lūdzam Jūs papildināt pozīciju vai sniegt skaidrojumu par pozīcijā iekļaujamiem materiāliem, norādot Iepirkuma 1. daļas, darba uzdevuma mainīgās daļas (2.daļa) pozīcijās pielietojamos materiālus.
Atbilde:

Paskaidrojam, ka Konkursa nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1. iepirkuma daļas sadaļas “DARBA UZDEVUMA 2. DAĻA (darba uzdevuma mainīgā daļa)” pozīcijā “Balstu nomaiņa (4,5 m cinkots balsts)”, “Balstu nomaiņa (8 m cinkots balsts)”, “Balstu nomaiņa (10 m cinkots balsts)” un “Balstu nomaiņa (12 m cinkots balsts)” ietilpst – balsts, balsta pamats, balsta konsole, pieslēgspailes un montāžas vads.
2. jautājums:

Iepirkuma 2.daļā, darba uzdevuma mainīgā daļa (2.daļa) pozīcijās paredzēta balstu nomaiņas darbi (Balstu nomaiņa (8 m cinkots balsts); Balstu nomaiņa (10 m cinkots balsts); Balstu nomaiņa (12 m cinkots balsts), pozīciju aprakstos nav noradīts vai pretendentam veicot balsta nomaiņas darbus izmaksās jāietver norādīto pozīciju apgaismojuma balstu materiālu izmaksas (balsts, balsta pamats, balsta konsole, pieslēgspailes un montāžas vads). Lūdzam Jūs papildināt pozīciju vai sniegt skaidrojumu par pozīcijā iekļaujamiem materiāliem, norādot Iepirkuma 1. daļas, darba uzdevuma mainīgās daļas (2.daļa) pozīcijās pielietojamos materiālus.
Atbilde:

Paskaidrojam, ka Konkursa nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2. iepirkuma daļas sadaļas “DARBA UZDEVUMA 2. DAĻA (darba uzdevuma mainīgā daļa)” pozīcijā “Balstu nomaiņa (8 m cinkots balsts)”, “Balstu nomaiņa (10 m cinkots balsts)” un “Balstu nomaiņa (12 m cinkots balsts)” ietilpst – balsts, balsta pamats, balsta konsole, pieslēgspailes un montāžas vads.

3. jautājums:

Iepirkuma 1. daļā, darba uzdevuma mainīgā daļa (2.daļa) pozīcijās paredzēts uzstādīt jaunas SGS armatūras (Jaunas SGS armatūras montāža 70W, ieskaitot armatūras izmaksas); (Jaunas SGS armatūras montāža 150W), ieskaitot armatūras izmaksas. Vēlamies vērst uzmanību, ka šāda tipa gaismekļi vairs netiek ražoti un tie ir izņemti no ražošanas, šo SGS apgaismojuma armatūru vietā iespējams uzstādīt jaunu LED apgaismojuma gaismekļu risinājumus. Lūdzam Jūs precizēt Iepirkuma 1. daļas, darba uzdevuma mainīgā daļā (2.daļa) izmantojamos materiālus, vai sniegt skaidrojumu par iepirkuma pozīcijās norādīto SGS armatūru pieejamību pasūtītāja noliktavā.
Atbilde:

Norādām, ka Konkursa nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1. iepirkuma daļas sadaļas “DARBA UZDEVUMA 2. DAĻA (darba uzdevuma mainīgā daļa)” pozīcijās “Jaunas SGS armatūras montāža 70W, ieskaitot armatūras izmaksas” un “Jaunas SGS armatūras montāža 150W, ieskaitot armatūras izmaksas” norādītie gaismekļi vairs netiek ražoti un tie ir izņemti no ražošanas, taču armatūras vēl ir pieejamas preču izplatītāja noliktavās. Ja radīsies situācija, ka šīs lampas nebūs pieejamas, tad vienojoties ar pasūtītāju tiks rasta alternatīva.
4. jautājums:

Iepirkuma 2.daļā, darba uzdevuma mainīgā daļa (2.daļa), veicamo darbu pozīciju aprakstā tiek uzrādīta sekojošais: LED spuldzes STREET HPS 137 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi) un LED spuldzes STREET HPS 220 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi). Pēc norādītā apraksta nav iespējams saprast kādu spuldzi pretendentam nepieciešams piedāvāt LED spuldzi vai HPS (augstpiediena nātrija) spuldzi? Lūdzam Jūs precizēt Iepirkuma 2.daļā, darba uzdevuma mainīgā daļa (2.daļa) paredzētos materiālus.
Atbilde:

Paskaidrojam, ka Konkursa nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2. iepirkuma daļas sadaļas “DARBA UZDEVUMA 2. DAĻA (darba uzdevuma mainīgā daļa)” pozīcijas “LED spuldzes STREET HPS 220 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi)” un “LED spuldzes STREET HPS 137 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi)” aprakstā ieviesusies neprecizitāte, proti, nekorekti norādīts nosaukuma apraksts, t.i., aprakstā jābūt “Spuldzes STREET HPS 220 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi)” un “Spuldzes STREET HPS 137 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi)”, attiecīgi nepieciešams piedāvāt HPS (augstpiediena nātrija) spuldzi.
	Spuldzes STREET HPS 220 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi)
	gab.
	3

	Spuldzes STREET HPS 137 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi)
	gab.
	10


5. jautājums:

Iepirkuma 1. daļā, darba uzdevuma mainīgā daļa (2.daļa) pozīcijās paredzēts sekojošas pozīcijas: Sausā kabeļa savienojošās uzmavas montāža; Slapjā kabeļa savienojošās uzmavas montāža; Kabeļu galu apdare līdz 35 mm2, bet pozīciju aprakstos nav norādīts vai pretendentam veicot norādītā darba izpildi izmaksās jāietver norādīto pozīciju materiālu izmaksas (Savienojošās uzmavas komplekts, gala apdares komplekts). Lūdzam Jūs papildināt pozīciju vai sniegt skaidrojumu par pozīcijā iekļaujamiem materiāliem, norādot Iepirkuma 1. daļas, darba uzdevuma mainīgās daļas (2.daļa) pozīcijās pielietojamos materiālus.
Atbilde:

Paskaidrojam, ka Konkursa nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1. iepirkuma daļas sadaļas “DARBA UZDEVUMA 2. DAĻA (darba uzdevuma mainīgā daļa)” pozīcijās “Sausā kabeļa savienojošās uzmavas montāža”, “Slapjā kabeļa savienojošās uzmavas montāža” un “Kabeļu galu apdare līdz 35 mm2” ietilpst arī savienojošās uzmavas komplekts, gala apdares komplekts.
6. jautājums:

Iepirkuma 2. daļā, darba uzdevuma mainīgā daļa (2.daļa) pozīcijās paredzēts sekojošas pozīcijas: Sausā kabeļa savienojošās uzmavas montāža; Slapjā kabeļa savienojošās uzmavas montāža; Kabeļu galu apdare līdz 35 mm2, bet pozīciju aprakstos nav norādīts vai pretendentam veicot norādītā darba izpildi izmaksās jāietver norādīto pozīciju materiālu izmaksas (Savienojošās uzmavas komplekts, gala apdares komplekts). Lūdzam Jūs papildināt pozīciju vai sniegt skaidrojumu par pozīcijā iekļaujamiem materiāliem, norādot Iepirkuma 1. daļas, darba uzdevuma mainīgās daļas (2.daļa) pozīcijās pielietojamos materiālus.
Atbilde:

Paskaidrojam, ka Konkursa nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2. iepirkuma daļas sadaļas “DARBA UZDEVUMA 2. DAĻA (darba uzdevuma mainīgā daļa)” pozīcijās “Sausā kabeļa savienojošās uzmavas montāža”, “Slapjā kabeļa savienojošās uzmavas montāža” un “Kabeļu galu apdare līdz 35 mm2” ietilpst arī savienojošās uzmavas komplekts, gala apdares komplekts.
Gatavojot piedāvājumu Konkursam VNP 2026/084AK “Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”, pretendentiem jāņem vērā atbildēs sniegtie skaidrojumi.
Komisijas priekšsēdētājs


 



 
 Raivis Grīviņš
Laura Ezera, 64207203 

laura.ezera@valmierasnovads.lv
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