## Sheet1
0.4kV ST
Darbu izmaksas
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 1
11115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 4
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 2
12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 2
12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē (esošā kabeļa pārcelšana) | m | 1
12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 1
12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 1
12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
16102 | Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža | gab. | 1
16108 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (piem., U1-1/100 tipa) | gab. | 1
16120 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., U1-1/100) | gab. | 1
16121 | Sadalnes pamata (statnes) demontāža | gab. | 1
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1
Materiālu izmaksas
0803.004 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | m | 5
0901.008 | Āderuzgalis 1x16 mm2 | gab. | 1
0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kompl. | 1
0910.004 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | gab. | 2
0922.011 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | kompl. | 1
0927.101 | Caurule, gofrēta 450N, d=50 (sadalnē) | m | 2
0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (sadalnē) | m | 1
0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 3
1303.003 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 4
2901.004 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=20 mm, 1.5m | gab. | 3
2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab. | 1
2905.002 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab. | 1
2905.003 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab. | 1
2906.001 | Zemētājvads Cu-16mm2 (izvadiem, savienošanai) | m | 2
3204.002 | Keramzīts | L | 30.6
Lietotāja kabeļa pārcelšana
Darbu izmaksas
12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā (esošā kabeļa pārcelšana) | m | 2
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 1
12120 | ZS kabeļa demontāža (apjomu precizēt pie būvniecības) | m | 2
12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 1
Materiālu izmaksas
0909.011 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kompl. | 1
Citi darbi
Darbu izmaksas
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.004
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.004
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
* Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām). * Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana.