## PS_kopt
Nolikuma 5. pielikums
ID Nr. JRS 2026/29
APSTIPRINU
______________________________________
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
Z.v.
______.gada______._______________
Paredzamās līgumcenas koptāme
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 |  | #VALUE!
|  | KOPĀ: | #VALUE!
PVN 21%: |  |  | #VALUE!
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS: |  |  | #VALUE!
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Koptame
APSTIPRINU
______________________________________
(pasūtītāja paraksts un ta atšifrējums)
Z.v.
______.gada______._______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
0
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 |  | #VALUE!
| KOPĀ: |  | #VALUE!
PVN 21%: |  |  | #VALUE!
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## kopsav
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
Par kopējo summu, euro |  |  | #VALUE!
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaita |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1 | Vispārējie celtniecības darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Iekārtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Elektroapgāde, iekšējā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Klimata kontroles sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | Piekļuves kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | Elektronisko sakaru inženiertīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | Aizpilda pretendents
t.sk.darba aizsardzība |  |  | Aizpilda pretendents
Peļņa |  |  | Aizpilda pretendents
Pavisam kopā: |  |  | #VALUE!
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1_AR, BK
Lokālā tāme Nr. 1.
Vispārējie celtniecības darbi
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāža
1.1 | līgum cenas | Demontējamā starpsiena un starpsienu posmi, iesk. apdares demontāžu, būvgružu utilizāciju | m3 | 10.2
1.2 | līgum cenas | Iekšdurvju bloku demontāža, iesk. būvgružu utilizāciju | gb. | 2
1.3 | līgum cenas | Demontējama betona klona grīdas konstrukcija līdz augstuma atzīmei -0.310, iesk. būvgružu utilizāciju | m3 | 16.9
1.4 | līgum cenas | Sienu apdares (krāsojums) virsmas demontāža, iesk. kolonnas, logu un durvju ailsānus apdares demontāža, būvgružu savākšanu un utilizāciju | m2 | 74.7
1.5 | līgum cenas | Griestu apdares (krāsojums) virsmas demontāža, iesk. riģeļus, sijas, u.c. apdares demontāžu, būvgružu savākšanu un utilizēšanu | m2 | 60.3
1.6 | līgum cenas | Esošo iekšējo tīklu demontāža, iesk. būvgružu utilizāciju | kpl. | 1
2 |  | Sienas
2.1 | līgum cenas | Esošu sienu virsmas apmetuma remonts, plaisu aizdare ar remontjavu, līdzināšana (30% no kopējās esošo sienu platības) | m2 | 24.51
2.2 | līgum cenas | Esošu sienu virsmas apstrādāšana ar antibakteriālu pretpelējuma fungicīdu sastāvu (3-5 l/m2) | m2 | 81.7
2.3 | līgum cenas | Metāla karkasa reģipša sienas uzstādīšana, pielietojot UW,CW metāla profilus, solis 400mm, masīvās ģipškartona plātnes apšuvums 2 kārtās, papildus OSB 10mm plāksne no vienas puses. | m2 | 4.6
2.4 | līgum cenas | Sienas virsmu (iesk. logu un durvju ailsānus) sagatavošana, virsmas špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana ar ūdens dispersijas grunti-koncentrātu (akrila kopolimēra dispersija) | m2 | 86.3
2.5 | līgum cenas | Sienas virsmu krāsošana ar ūdens bāzes, matētu, speciālu apdares krāsu sienām un griestiem iekštelpās, kas satur sudraba fosfāta stiklu.Tonis- Pro Grey 1943 vai ekvivalents. | m2 | 86.3
2.6 | līgum cenas | Pašlīmējošas aizsargjoslas uzstādīšana sienām Gerflor Contact 350, tonis - Alum vai ekvivalents. | m | 20.7
2.7 | līgum cenas | Pašlīmējošu stūru aizsargprofilu uzstādīšana Gerflor Protecta 2, tonis Alum vai ekvivalents. | gb. | 7
2.8 | līgum cenas | Sienu apdare ar keramikas flīzēm 15x15cm, tonis - balts, glancēta virsma (Rako Color vai ekvivalents), iesk. virsmas sagatavošanu un darbu veikšanai nepieciešamos materiālus, palīgmateriālus un mehānismus | m2 | 1.6
3 |  | Grīdas
3.1 | līgum cenas | Grunts pamatnes līdzināšana un blietēšana (min. grunts pamatnes nestspēja 45MPa) | m2 | 54.6
3.2 | līgum cenas | Smilts kārtas izbūve, k/F=1, b=100 mm, iesk. blietēšanu | m2 | 54.6
3.3 | līgum cenas | Ekstrudētu siltumizolācijas plākšņu uzstādīšana λ≤0.036 W/(mk),≥ 300 kPa, 2x50 mm | m2 | 54.6
3.4 | līgum cenas | Hidroizolācijas plēves ieklāšana (min. 200 mkr.) (uz smilts sagataves) | m2 | 54.6
3.5 | līgum cenas | Betona malu lentas montāža, pa telpu perimetru | m | 35
3.6 | līgum cenas | Grīdas betonēšnana ar Estrich C20, b=100mm, iesk. virsmas slīpēšanu, palīgmateriālus un mehānismus | m2 | 54.6
3.7 | līgum cenas | Armatūras sieta uzstādīšana, d=8mm, acs 150x150mm, iesk. distancerus u.c. montāžas materiālus | m2 | 54.6
3.8 | līgum cenas | Flīžu seguma ieklāšana, 60x60cm, R10, gaiši pelēks (Rako Taurus Color - Light Grey vai ekvivalents), šuvojums - gaiši pelēks, iesk. virsmas sagatavošanu un darbu veikšanai nepieciešamos materiālus, palīgmateriālus un mehānismus | m2 | 54.6
3.9 | līgum cenas | Flīžu grīdlīste, h=10cm, tonis - analogs grīdas segumam, iesk. darbu veikšanai nepieciešamos materiālus, palīgmateriālus un mehānismus | m | 34.04
4 |  | Griesti
4.1 | līgum cenas | Esošu griestu un riģeļu virsmas apstrādāšana ar antibakteriālu pretpelējuma fungicīdu sastāvu (3-5 l/m2) | m2 | 54.6
4.2 | līgum cenas | Piekārtie moduļtipa minerālplākšņu griestu montāža, 600x600x20mm (Rockfon Medicare Standart vai ekvivalents), tonis NCS S 0500-N, ugunsdrošība A1, gaismas atstarošana 86%, mikrobioloģiskā klase M1, atbilst 4.zonas prasībām, mitruma noturība 100% relatīvais gaisa mitrums, mala A24 | m2 | 49.3
4.3 | līgum cenas | Riģeļu virsmas apmetuma remonts, plaisu aizdare ar remontjavu, līdzināšana (30% no kopējās riģeļu virsmu platības) | m2 | 1.6
4.4 | līgum cenas | Riģeļu sagatavošana, virsmas špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana ar ūdens dispersijas grunti-koncentrātu (akrila kopolimēra dispersija), krāsošana ar ūdens bāzes, matēta, speciāla apdares krāsu sienām un griestiem iekštelpās, kas satur sudraba fosfāta stiklu.Tonis- balts. | m2 | 5.3
4.5 | līgum cenas | Riģeļu krāsošana ar ūdens bāzes, matēta, speciāla apdares krāsu sienām un griestiem iekštelpās, kas satur sudraba fosfāta stiklu.Tonis- balts. | m2 | 5.3
5 |  | Durvis
5.1 | līgum cenas | Pagaidu balstu konstrukcijas uzstādīšana ailai, konstrukcijas balstīšanai ailas paplašināšanas laikā | kpl. | 1
5.2 | līgum cenas | Durvju ailas paplašināšana, sienas demontāža un būvgruižu utilizācija | m2 | 0.78
5.3 | līgum cenas | Durvju ailas paplašināšana sienā, konstrukcijas izbūve (L profils 65x65x4mm, l=1700mm, 2 gb.; metinātas tērauda paplāksnes 50x200x4mm, 4 gb.), iesk. stiprinājumus u.c. darbu veikšanai nepieciešamos materiālus, palīgmateriālus un mehānismus. | kpl. | 1
5.4 | līgum cenas | Ailas konstrukcijas apmešana ar cementa javu M100 | m3 | 0.34
5.5 | līgum cenas | Durvju ailas apdares atjaunošana gaiteņa pusē, 20cm platā joslā ap durvju ailu. Virsmas sagatavošana, virsmas špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana ar ūdens dispersijas grunti-koncentrātu (akrila kopolimēra dispersija), krāsošana ar ūdens bāzes, matēta, speciāla apdares krāsu sienām un griestiem iekštelpās, kas satur sudraba fosfāta stiklu.Tonis- saskaņojot ar Pasūtītāju. | m2 | 1.12
5.6 | līgum cenas | Jaunu iekšdurvju uzstādīšana - PVC konstrukcija, vienviru, labās vērtnes. Skaņas izolācija ≥ 33dB, mehāniski atveramas, aprīkotas ar automātisko krītošo slieksni bez grīdas profila līstes SCHALL-EX Ultra WS vai ekvivalents. Tonis - balts. Matēts nerūsējošā tērauda rokturis ar noapaļotu formu, gals vērsts pret durvju vērtni. Paredzēt nolaižamu durvju fiksatoru. Durvju brīvais platums ne mazāks par 1100mm, brīvais augstums min 2100mm. nodrošināt durvju atvēršanu vismaz 90 grādu leņķī, iesk. durvju furnitūru, apmales, stiprinājumus u.c. montāžas materiālus. | gb. | 1
5.7 | līgum cenas | Durvju norādes uzstadīšana, h=1.4m no grīdas līmeņa | gb. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : __________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0

## 2_Iekārtas
Lokālā tāme Nr. 2.
Iekārtas
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Iekārtas
1 | līgum cenas | Morga ledusskapis 12 vietām, iesk. piegādi un montāžu. Funeralia vai ekvivalents. Raksturojums: - Ledusskapji 12 mirušo uzglabāšana; - Kameras ir autonomas un nepieciešamības gadījumā tās var pārvietot; - Kameras izolācija poliuretāns; - Katram nodalījumam durvis ar magnētiskām blīvēm un atslēgām un iebūvētu durvju atvēršanas avārijas mehānismu; - Apgaismojums kameras iekšpusē; - Digitāls iekšējās temperatūras indikators ar trauksmes signālu par temperatūras izmaiņām; - Aprīkots ar spiedienu izlīdzinošu ventili; - Iekšējās un ārējās virsmas izgatavotas no metāla; - Viegli izvelkama ķermeņa uzglabāšanas paplātes, katrā pusē nerūsējošā tērauda rokturi. Materiāls – nerūsējošais tērauds; - Ķermeņa uzglabāšanas paplāšu statīvs(U-tipa) ar pielāgojamu augstumu no 0 līdz 40mm; - Aukstuma agregāts, savienots ar ledusskapi. Elektroniska, pastāvīga iekšējās temperatūras uzturēšana. Aukstuma agregāts atrodas abos sānos ledusskapim - 2gb.; -Darba temperatūras robežas: no +2oC līdz +4oC; - Telpas temperatūra: min +10oC, max +32oC; - Durvja izmēri vismaz 800 x 1800mm, četras durvis; - Ledusskapja ārējie izmēri: 12 ķermeņiem vismaz 4200 x 2310 x 2260 mm. | kpl. | 1
2 | līgum cenas | Ķermeņu pārvietošanas un pacelšanas rati, iesk. piegādi. Funeralia vai ekvivalents. Raksturojums: - Paredzēti ķermeņa transportēšanai un pacelšanai ar ķermeņa paplātes vai zārka paliktņa palīdzību; - Virsma balstās uz hidraulisku celšanas sistēmu, kura ļauj pacelt un nolaist virsmu robežās no 305mm līdz 740mm; - 4 gumijoti riteņi diametrā vismaz 125mm, 2 riteņi ar bremzēm; - Uz virsmas paredzēta fiksācijas ierīce ķermeņa paplātes; - Ērts plats rokturis ratu stumšanai, augstumā 900mm; - Maksimālā svara kapacitāte 250 kg; - Izgatavot no nerūsējošā tērauda; - Izmēri: 2440 x 660mm. | kpl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0

## 3_UK
Lokālā tāme Nr. 3.
Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | IEKŠĒJAIS AUKSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS U1
Aukstā ūdens cauruļvadu pieslēguma vieta pie esošiem iekšējiem tīkliem
1.1 | līgum cenas | Pieslēgums aukstā ūdens esoš. sistēmai, tajā skaitā: -uzmavu pāreja no tērauda uz PE Dn25x(D32x3,0) - 1.gb. | kpl. | 2
1.2 | līgum cenas | Pieslēgums aukstā ūdens esoš. sistēmai, tajā skaitā: -uzmavu pāreja no tērauda uz PE Dn15x(D20x2,25) - 1.gb. | kpl. | 1
CAURUĻVADI
Daudzslāņu cauruļvadi
1.3 | līgum cenas | Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex, D32x3,0mm, montāža pie starpstāvu pārseguma, sienām vai sienas ar montāžas skavām | m | 15
1.4 | līgum cenas | Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex, D20x2,25mm, montāža pie starpstāvu pārseguma, sienām vai sienas ar montāžas skavām | m | 4
Aukstā ūdens cauruļvadu pretkondensāta izolācija
1.5 | līgum cenas | Pretkondensāta izolācija δ=13mm D32x3,0 caurulei ar montāžu | m | 15
1.6 | līgum cenas | Pretkondensāta izolācija δ=13mm D20x2,25 caurulei ar montāžu | m | 4
VEIDGABALI
Pex-Alu-Pex veidgabali
Trejgabals
1.7 | līgum cenas | D32, PN10 ar montāžu | gb. | 1
Trejgabals ar pāreju
1.8 | līgum cenas | D32x20x32, PN10 ar montāžu | gb. | 1
Līkums 90 º
1.9 | līgum cenas | D32, PN10 ar montāžu | gb. | 4
1.10 | līgum cenas | D20, PN10 ar montāžu | gb. | 2
Pārejas savienojums
1.11 | līgum cenas | D32x20, PN10 ar montāžu | gb. | 1
Savienojums ar vītni
1.12 | līgum cenas | D32x1", PN10 ar montāžu | gb. | 6
1.13 | līgum cenas | D20x3/4", PN10 ar montāžu | gb. | 3
ARMATŪRA
1.14 | līgum cenas | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn25mm, ar montāžu | gb. | 3
1.15 | līgum cenas | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn15mm, ar montāžu | gb. | 1
1.16 | līgum cenas | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1/2", ar montāžu virs sienas santehnisko iekārtu pieslēgšanai | gb. | 1
1.17 | līgum cenas | Izlietņu jaucējkrānu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN16, /L precizējams uz vietas/ | kpl. | 1
1.18 | līgum cenas | Palīgmateriāli U1 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt. | kpl. | 1
1.19 | līgum cenas | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kpl. | 1
1.20 | līgum cenas | Esoša aukstā ūdensvada caurules demontāža, ūdensvada caurule d65-d15mm komplekta ar veigabaliem un lodveida ventiliem | m | 11
2 |  | IEKŠĒJAIS KARSTĀ ŪDENS ŪDENSVADS T3
Karstā ūdens cauruļvadu pieslēguma vieta pie esošiem iekšējiem tīkliem
2.1 | līgum cenas | Pieslēgums karstā ūdens esoš. sistēmai, tajā skaitā: -uzmavu pāreja no tērauda uz PE Dn25x(D32x3,0) - 1.gb. | kpl. | 2
2.2 | līgum cenas | Pieslēgums karstā ūdens esoš. sistēmai, tajā skaitā: -uzmavu pāreja no tērauda uz PE Dn15x(D20x2,25) - 1.gb. | kpl. | 1
CAURUĻVADI
2.3 | līgum cenas | Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex, D32x3,0mm, montāža pie starpstāvu pārseguma, sienām vai sienas ar montāžas skavām | m | 15
2.4 | līgum cenas | Ūdensvada caurule, daudzslāņu Pex-Alu-Pex, D20x2,25mm, montāža pie starpstāvu pārseguma, sienām vai sienas ar montāžas skavām | m | 4
Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvadu akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas, λD [W/mK]≤0.037 (50°C)
2.5 | līgum cenas | Siltumizolācija caurulei δ=20mm D32x3,0 ar iebūvi | m | 15
2.6 | līgum cenas | Siltumizolācija caurulei δ=20mm D20x2,25 ar iebūvi | m | 4
Pex-Alu-Pex veidgabali
Trejgabals
2.7 | līgum cenas | D32, PN10 ar montāžu | gb. | 1
Trejgabals ar pāreju
2.8 | līgum cenas | D32x20x32, PN10 ar montāžu | gb. | 1
Līkums 90 º
2.9 | līgum cenas | D32, PN10 ar montāžu | gb. | 4
2.10 | līgum cenas | D20, PN10 ar montāžu | gb. | 2
Pārejas savienojums
2.11 | līgum cenas | D32x20, PN10 ar montāžu | gb. | 1
Pārejas savienojums
2.12 | līgum cenas | D32x1", PN10 ar montāžu | gb. | 6
2.13 | līgum cenas | D20x3/4", PN10 ar montāžu | gb. | 3
ARMATŪRA
2.14 | līgum cenas | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn25mm, ar montāžu | gb. | 3
2.15 | līgum cenas | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn15mm, ar montāžu | gb. | 1
2.16 | līgum cenas | Lodveida ventilis, misiņa, PN16, 1/2", ar montāžu virs sienas santehnisko iekārtu pieslēgšanai | kpl. | 1
2.17 | līgum cenas | Izlietņu jaucējkrānu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN16, /L precizējams uz vietas/ | kpl. | 1
2.18 | līgum cenas | Palīgmateriāli T3 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt. | kpl. | 1
2.19 | līgum cenas | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kpl. | 1
2.20 | līgum cenas | Esoša karstā ūdensvada caurules demontāža, ūdensvada caurule d65-d15mm komplekta ar veigabaliem un lodveida ventiliem | m | 11
3 |  | IEKŠĒJA KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K1
Kanalizācijas cauruļvadu pieslēguma vieta pie iekšējiem esošiem tīkliem
3.1 | līgum cenas | Pieslēgums kanalizācijas cauruļvadu esoš. sistēmai d100, tajā skaitā: - savienojoša uzmava d100xDn100 - 1.gb. | kpl. | 1
3.2 | līgum cenas | Pieslēgums kanalizācijas cauruļvadu esoš. sistēmai d50, tajā skaitā: - savienojoša uzmava d50xDn50 - 1.gb. | kpl. | 1
3.3 | līgum cenas | Pieslēgums kanalizācijas cauruļvadu esoš. sistēmai d40, tajā skaitā: - savienojoša uzmava d40xDn40 - 1.gb. | kpl. | 1
CAURUĻVADI
Kanalizācijas PVC caurule
3.4 | līgum cenas | Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem, Dn100mm , uzmavu ar iebūvi stiprinot pie sienas ar stiprinājuma kronšteiniem, apšujot ar ģipškartona aizsargkārbām | m | 3
3.5 | līgum cenas | Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem Dn100mm, uzmavu ar iebūvi grīdā | m | 12
3.6 | līgum cenas | Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem, Dn50mm , uzmavu ar iebūvi stiprinot pie sienas ar stiprinājuma kronšteiniem | m | 14
3.7 | līgum cenas | Revīzija PVC 90°, Dn100/100 uzmavu tipa, slēdzama, ar iebūvi | gb. | 1
3.8 | līgum cenas | Servisa lūka 200x200mm, metāla, slēdzama, iebūvējama sienā vai aizsargkārbā revīziju apkopei | kpl. | 1
3.9 | līgum cenas | PVC korķis Dn100 ar montāžu | gb. | 1
Kanalizācijas PVC fasona daļas
3.10 | līgum cenas | Krustgabals 45°, Dn100/100/100 ar montāžu | gb. | 1
3.11 | līgum cenas | Trejgabals 45°, Dn100/100/100 ar montāžu | gb. | 2
3.12 | līgum cenas | Trejgabals 45°, Dn100/50/100 ar montāžu | gb. | 1
3.13 | līgum cenas | Trejgabals 45°, Dn50/50/50 ar montāžu | gb. | 1
3.14 | līgum cenas | Līkums 45°, Dn100 ar montāžu | gb. | 8
3.15 | līgum cenas | Līkums 45°, Dn50 ar montāžu | gb. | 18
Pāreja
3.16 | līgum cenas | Dn100x50 montāža | gb. | 3
3.17 | līgum cenas | Dn50x40 montāža | gb. | 1
Tehniskās ierīces
3.18 | līgum cenas | Traps Dn100, ar mehānisku pretsmakas noslēgu, regulējams, apakšējais pieslēgums D100, ar nerūsējošā tērauda resti, ar iebūvi grīdas līmenī (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja) | kpl. | 1
3.19 | līgum cenas | Pretvārsts, ar mehānisku pretsmakas noslēgu Dn50 HL-4 vai ekvivalenta (ierīces tipu precizēt pie pasūtītāja) montāža | kpl. | 1
3.20 | līgum cenas | Palīgmateriāli K1 sistēmas montāžai | kpl. | 1
3.21 | līgum cenas | Sistēmas skalošana | kpl. | 1
3.22 | līgum cenas | Esoša kanalizācijas caurules demontāža, kanalizācijas caurule d100-d50mm komplektā ar veidgabaliem | m | 14
4 |  | IEKŠĒJA KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K4 (no kondicionieriem)
Kanalizācijas cauruļvadu pieslēguma vieta pie iekšējiem projekt. Tīkliem
4.1 | līgum cenas | Pieslēgums kanalizācijas cauruļvadu projekt. kondicionieriem Dn20 | vieta | 1
CAURUĻVADI
4.2 | līgum cenas | Kanalizācijas caurule PVC iekšējiem tīkliem (beztrokšņa sadzīves notekūdeņu sistēma), Dn20mm , uzmavu ar iebūvi stiprinot pie sienas ar stiprinājuma kronšteiniem, apšujot ar gipškartona aizsargkārbām | m | 1
Kanalizācijas PVC fasona daļas
4.3 | līgum cenas | Trejgabals 45°, Dn100/50/100 ar montāžu | gb. | 1
4.4 | līgum cenas | Līkums 45°, Dn50 ar montāžu | gb. | 1
4.5 | līgum cenas | Līkums 45°, Dn32 ar montāžu | gb. | 2
Pāreja
4.6 | līgum cenas | Dn50x40 montāža | gb. | 1
4.7 | līgum cenas | Dn32x20 montāža | gb. | 1
Tehniskās ierīces
4.8 | līgum cenas | Kondensāta sifona ar mehānisku pretsmakas noslēgu (ekvivalents HL 136.3) montāža | gb. | 1
4.9 | līgum cenas | Palīgmateriāli K4 sistēmas montāžai | kpl. | 1
4.10 | līgum cenas | Sistēmas skalošana | kpl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0

## 4_EL
Lokālā tāme Nr. 4.
Elektroapgāde, iekšējā
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | SADALNES
1.1 | līgum cenas | Sadalnes ASS-0.1 montāža – individuāli izgatavojama, metāla, zemapmetuma izpildījumā, aizsardzības pakāpe IP30. Sadalne komplektējama ar visiem nepieciešamajiem komutācijas un aizsardzības aparātiem un pārsprieguma aizsardzību, ne mazāk kā 54 moduļiem. Durvis aprīkot ar slēdzeni. Kabeļu ievadi/izvadi paredzēt no augšas un apakšas. (skatīt EL-8) | kpl. | 1
1.2 | līgum cenas | Esošās MGS sadalnes papildinājums veidojot jaunu grupu un uzstādot 3C25A automātslēdzi, iekļaujot papildus materiālus jaunas grupas izveidei kopņu spailes vai savienojuma vadus | kpl. | 1
1.3 | līgum cenas | Esošās sadalnes demontāža | kpl. | 1
2 |  | KONTAKTLIGZDAS
2.1 | līgum cenas | Vienvietīga elektriskā sienas kontakta (230V, 16A, IP20, Z/A) ar bērnu drošību un zemējumu montāža | gb. | 3
2.2 | līgum cenas | Divvietīga elektriskā sienas kontakta (230V, 16A, IP20, Z/A) ar bērnu drošību un zemējumu montāža | gb. | 4
2.3 | līgum cenas | Četrvietīga elektriskā sienas kontakta (230V, 16A, IP20, Z/A) ar bērnu drošību un zemējumu montāža | gb. | 1
2.4 | līgum cenas | Divvietīga elektriskā sienas kontakta (230V, 16A, IP44, Z/A) ar bērnu drošību un zemējumu montāža | gb. | 1
2.5 | līgum cenas | Uguns noturīgā (vismaz 30-60min), halogēnu nesaturoša zemapmetuma montāžas kārba, IP30, 1-V ar montāžu | gb. | 3
2.6 | līgum cenas | Montāžas dekoratīvais nosegrāmītis 1-V ar montāžu, Tips: Schneider Electric, sērija Sedna Design, korpusa krāsa Balta vai ekvivalnets | gb. | 3
2.7 | līgum cenas | Uguns noturīgā (vismaz 30-60min), halogēnu nesaturoša zemapmetuma montāžas kārba, IP30, 2-V ar montāžu | gb. | 5
2.8 | līgum cenas | Montāžas dekoratīvais nosegrāmītis 2-V ar montāžu, Tips: Schneider Electric, sērija Sedna Design, korpusa krāsa Balta vai ekvivalnets | gb. | 5
2.9 | līgum cenas | Uguns noturīgā (vismaz 30-60min), halogēnu nesaturoša zemapmetuma montāžas kārba, IP30, 4-V ar montāžu | gb. | 1
2.10 | līgum cenas | Montāžas dekoratīvais nosegrāmītis 4-V ar montāžu, Tips: Schneider Electric, sērija Sedna Design, korpusa krāsa Balta vai ekvivalnets | gb. | 1
3 |  | SLĒDŽI
3.1 | līgum cenas | Vienvietīga elektriskā sienas kontakta (230V, 16A, IP20, Z/A) ar bērnu drošību un zemējumu montāža, Tips: Schneider Electric, sērija Sedna Design, korpusa krāsa Balta vai ekvivalnets | gb. | 4
3.2 | līgum cenas | Uguns noturīgā (vismaz 30-60min), halogēnu nesaturoša zemapmetuma montāžas kārba, IP30, 2-V ar montāžu | gb. | 2
3.3 | līgum cenas | Montāžas dekoratīvais nosegrāmītis 2-V ar montāžu | gb. | 2
4 |  | ĒKAS IEKŠTELPU ZEMĒJUMS
4.1 | līgum cenas | Zemējuma vads H07Z1-K-1x6mm² ar montāžu | m | 135
4.2 | līgum cenas | Zemējuma vads H07Z1-K-1x10mm² ar montāžu | m | 20
4.3 | līgum cenas | Zemējuma vads H07Z1-K-1x16mm² ar montāžu | m | 220
4.4 | līgum cenas | Potenciālu izlīdzinošā kopne | gb. | 1
5 |  | GAISMEKĻI
5.1 | līgum cenas | Griestu gaismeklis, balta korpusa krāsa, montējam pie piekārtajiem griestiem LEDVANCE PL COMP 600 V 30W ML 93040 U19, 4200lm, 140lm/W, 4000K, 4099854734601 (G1 vai ekvivalnets veicot jaunu apgaismes aprēķinu) | gb. | 11
5.2 | līgum cenas | Telpu avārijas gaismeklis, EATON RoundTech MR SEO-RT2RSEO200STF1HIP 200Lm 1.1W IP65 IEKŠTIPA IZPILDĪJUMĀ ar akumualtoru vismaz 60min darbībai montējams iestrādājot griestu segumā (A1 vai ekvivalnets) | gb. | 2
5.3 | līgum cenas | Evakuācijas ceļa norādes gaismeklis LED ar "Ceļa norāde/Izeja", EXIT S 1W LED 175 lm IP65 ar iebūvētu akumulatoru bateriju 60min darbībai montāža (EXv1 vai ekvivalnets) | gb. | 1
6 |  | KABEĻI UN CAURULES
6.1 | līgum cenas | Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 5x4mm² (ar ugunsrekacijas klasi ne zemāku par Tips Cca-s1, d1, a2 (halogēnu nesaturoš.)) montāža | m | 100
6.2 | līgum cenas | Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 5x2.5mm² (ar ugunsrekacijas klasi ne zemāku par Tips Cca-s1, d1, a2 (halogēnu nesaturoš.)) montāža | m | 45
6.3 | līgum cenas | Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2.5mm² (ar ugunsrekacijas klasi ne zemāku par Tips Cca-s1, d1, a2 (halogēnu nesaturoš.)) montāža | m | 370
6.4 | līgum cenas | Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1.5mm² (ar ugunsrekacijas klasi ne zemāku par Tips Cca-s1, d1, a2 (halogēnu nesaturoš.)) montāža | m | 195
6.5 | līgum cenas | Plastmasa halogēnbrīva aizsargcaurule Ø20-32mm ar stiprinājuma materiāliem un līkumiem ar montāžu (EVOEL FL-0H-SMART vai ekvivalents) | m | 515
6.6 | līgum cenas | Kabelis N(HXH)-J FE180-3x1.5 kompletkā ar metāla skavu stiprinājumiem ar montāžu | m | 50
7 |  | PĀRĒJIE MATERIĀLI
7.1 | līgum cenas | Plastmasa uhalogēnu nesaturoša nozarkārba IP54-65 komplketā ar spailēm, montāža | gb. | 15
7.2 | līgum cenas | Plastmasa ugunsnoturīga vismaz E30 nozarkārba IP54-65 komplketā ar spailēm, montāža | gb. | 4
7.3 | līgum cenas | Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās EI30-60 | obj. | 1
7.4 | līgum cenas | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, trīs-piecudzīslu kabelim 1.5-6 mm2 | obj. | 1
7.5 | līgum cenas | Plastmasa kabeļu kanāla 25-45x35-45mm, komplektā ar pagriezieniem un savienojumiem montāža | m | 65
8 |  | PALĪGMATERIĀLI
8.1 | līgum cenas | Palīgmateriāli | obj. | 1
8.2 | līgum cenas | Izbūvēto elektrotīklu darba spējas pārbaude: Elektroinstalacijas kontaktsavienojumu pārbaude; Termomērījumi EL iekārtām izmantojot termokameru; Zemējuma pretestības pārbaude; Izolācijas pretestības pārbaude; | obj. | 1
8.3 | līgum cenas | Kabeļu cauruļu iestrāde zem apmetuma mūra segums - FRĒZĒŠANAS DARBI un aizdare | m | 35
8.4 | līgum cenas | Izbūvēto elektrotīklu izpilddokumentācijas/shēmu sastādīšana | obj. | 1
8.5 | līgum cenas | Esošo tranzītā ejošo EL tīklu caur pārbūves apjoma pārslēgšana/saglabāšana/ - PIRMS DARBU SĀKŠANAS ESOŠO TĪKLU PRECIZĒŠANA, KURI DEMONTĀJI/KURI DARBĀ UZ CITĀM ZONĀM (iekļaujot materiālus) | obj. | 1
8.6 | līgum cenas | Izbūvēto elektrotīklu marķēšana | obj. | 1
8.7 | līgum cenas | Sadalnes izpildshēmas sastādīšana/ielaminēšana/ UZMANĪBU Izpilsdhēmas sastādīt pēc fakstiksi izbūvētā slēguma, kā arī pie izpildshēmām sadalnē pievienotas sadalnes apkalpojamās telpu zonas ar telpu numurācijā - lai ēkas personālam ērti/operatīvi iespējams nolasīt EL tīkla izpidlījumu | obj. | 1
8.8 | līgum cenas | Esošo EL tīklu/iekārtu demontāža un utilizācija | obj. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0

## 5_AVK-A
Lokālā tāme Nr. 5.
Apkure
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Radiatori un to apsaiste
1.1 | līgum cenas | Higiēniskais tērauda paneļtipa radiatora ar glūdu priekšējo virsmu, sānu pieslēgumu, ar sienas stiprinājuma kronšteiniem, noslēgkorķi un atgaisotāju komplektā montāža. Tips: 30, 500x1000; Q=850 W, 70/50/20 °С, "Purmo FH30-500-1000", Kermi vai ekvivalents | kpl. | 3
1.2 | līgum cenas | Radiatora termostatiskā vārsta (M30 x 1,5) montāža, DN15 1/2", ekvivalents: "RA-N" | gb. | 3
1.3 | līgum cenas | Termostatiskās galvas (M30 x 1,5) montāža, 7°C - 28°C, ekvivalents: "Danfoss AERO" | gb. | 3
1.4 | līgum cenas | Radiatoru atgaitas regulēšanas- noslēgšanas vārsta montāža, DN15 1/2", ekvivalents: "Danfoss RLV-S" | gb. | 3
1.5 | līgum cenas | Lodējamā kapara caurules d18x1.0 montāža, radiatoru pieslēgšanai | m | 3
1.6 | līgum cenas | Veidgabali | kpl. | 1
1.7 | līgum cenas | Cauruļvadu stiprinājumi | kpl. | 1
2 |  | Pārējais
2.1 | līgum cenas | Apkures sistēmās hidrauliska ieregulēšana | kpl. | 1
2.2 | līgum cenas | Apkures sistēmas aizpildīšana | kpl. | 1
2.3 | līgum cenas | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1
2.4 | līgum cenas | Palīgmateriāli | kpl. | 1
2.5 | līgum cenas | Palīgdarbi | kpl. | 1
2.6 | līgum cenas | Būvgrūžu utilizācija | kpl. | 1
3 |  | Demontāža un celtniecības darbi
3.1 | līgum cenas | Esošo paneļtipa radiatoru (Tips: 33, 500x1600) demontāža | kpl. | 4
3.2 | līgum cenas | Lodējamās kapara caurules (d18x1.0) demontāža | m | 8
3.3 | līgum cenas | Radiatora termostatiskais vārsta (Dn15) demontāža | kpl. | 4
3.4 | līgum cenas | Radiatora noslēgvārsta (Dn15), ar pašblīvējošu savienojumu demontāža | kpl. | 4
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0

## 6_AVK-V
Lokālā tāme Nr. 6.
Ventilācija
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | P1
1.1 | līgum cenas | Gaisa apstrādes agregāta P montāža: Rekuperators Prana 200G Premium; L=5-85 m3/st; atz .+2,2 vai ekvivalents | kpl. | 1
1.2 | līgum cenas | Cokola deflektora montāža, Vilpe Ross125(RAL Izvads krāsots, tonī saskaņot) vai ekvivalents | gb. | 1
1.3 | līgum cenas | Elektroapgādes materiālu montāžu | kpl. | 1
1.4 | līgum cenas | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, marķēšanas, ugunsdrošības u.c.nepieciešamie materiāli | kpl. | 1
1.5 | līgum cenas | Izvadi caur sienu izbūve | kpl. | 2
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0

## 7_AVK-K
Lokālā tāme Nr. 7.
Klimata kontroles sistēma
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Aukstumapgāde
1.1 | līgum cenas | Kondicionētāja montāža. Ārējais un iekšējais bloks split tipa: ekvivalents: LG gaisa kondicionieri split tipa –INVERTER; S24ET.UL2/S24ET.NSK Dzesēšana jauda: 6,0kW; ar pulti | gb. | 1
1.2 | līgum cenas | Vara caurules 1/4" ar pretkondensāta izolāciju montāža | m | 10
1.3 | līgum cenas | Vara caurules 5/8" ar pretkondensāta izolāciju montāža | m | 10
1.4 | līgum cenas | Balstu(Ārējie) montāža, ar vibrācijas slāpētājiem | gb. | 1
1.5 | līgum cenas | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, marķēšanas, ugunsdrošības u.c.nepieciešamie materiāli | kpl. | 1
1.6 | līgum cenas | Elektroapgādes materiālu montāža | kpl. | 1
1.7 | līgum cenas | Akmensvates blīvuma 150kg/m3 b=50mm montāža | kpl. | 1
1.8 | līgum cenas | Izvadi caur sienu izbūve | kpl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0

## 8_UATS
Lokālā tāme Nr. 8.
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
1 | līgum cenas | Programmatora Teletek SensoIRIS montāža- Programmēšanas ierīce priekš adrešu piešķiršanas SensoIRIS ierīcēm, marka: SensoIRIS Progr / 31020032 vai ekvivalents | gb. | 1
2 | līgum cenas | Adrešu dūmu detektora montāža, marka: SensoIRIS S130 / 31060049 vai ekvivalents | gb. | 2
3 | līgum cenas | Adrešu detektoru bāzes montāža, marka: SensoIRIS B124 / 31060047 vai ekvivalents | gb. | 3
4 | līgum cenas | Adrešu sienas montējamas sirēnas montāža, marka: SensoIRIS WSOU-R / 32020017 vai ekvivalents | gb. | 1
5 | līgum cenas | Adrešu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces montāža, marka: SensoIRIS MCP 150 / 31060045 vai ekvivalents | gb. | 1
6 | līgum cenas | Caurspīdīgs aizsargvāks manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcei ar montāžu | gb. | 1
7 | līgum cenas | Manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces luminiscējošas norādes montāža | gb. | 1
8 | līgum cenas | Adrešu moduļa ar 230V releju montāža, marka: MOUT 240 / 31020035 vai ekvivalents | gb. | 1
9 | līgum cenas | Ugunsdrošā kabeļa montāža ¦ JE-H(St)H…Bd ¦ FE180/PH120 E30 ¦ 1x2x0.8+0.8 mm vai ekvivalents | m | 200
10 | līgum cenas | Instalācijas caurule Ø20-25 mm LSZH (EVOEL SM-0H vai ekvivalents) montāža | m | 111
11 | līgum cenas | Ugunsdrošu kabeļu stiprinājumu montāža | gb. | 300
12 | līgum cenas | Instalācijas materiāli | kpl. | 1
13 | līgum cenas | Sistēmas programmēšana | kpl. | 1
14 | līgum cenas | Izpilddokumentācija | kpl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0

## 9_ESS-PK
Lokālā tāme Nr. 9.
Piekļuves kontrole
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Piekļuves kontrole
1 | līgum cenas | Integriti vidējais korpuss ar 3A PSU montāža, marka INTG-995201PEEU3 vai ekvivalents | gb. | 1
2 | līgum cenas | ILAM durvju kontrolieris 2 durvīm, ar montāžu, marka INTG-996018PCB & K vai ekvivalents | gb. | 1
3 | līgum cenas | Akumulators 12V 7.2Ah, 5 Gadi, Operative temperature range -20 °C to 50 °C, ar montāžu. Marka: FG20721 vai ekvivalents | gb. | 1
4 | līgum cenas | Bezkontakta nolasītāja Rosslare montāža, marka: AY-K6255 vai ekvivalents | gb. | 1
5 | līgum cenas | Paliknis priekš AY-K12C AY-K6255, ar montāžu. Marka: MP-K01 vai ekvivalents | gb. | 1
6 | līgum cenas | Magnētiskais kontaktu slēdzis (iebūvējams), 2m komutāciju kabelis, Alarmtech, ar montāžu. Marka: MC 250 vai ekvivalents | gb. | 1
7 | līgum cenas | Elektromehāniskais sprūds, Profix 2, fail unlocked darbības princips, 12 VDC, Eff Eff , ar montāžu (Pirms pasūtīšanas saskaņot ar Pasūtītāju un durvju ražotāju). Marka: 138.13---------E91 vai ekvivalents | gb. | 1
8 | līgum cenas | Cat 5e F/UTP kabelis CCA LSZH, folijas ekrāns SecurityNET ar montāžu, marka: SEC5EFTPLSZH-CCA vai ekvivalents | m | 125
9 | līgum cenas | Instalācijas kabeļa H03VVH2-F 2x0.75mm² montāža, marka: FABER / 030011 vai ekvivalents | m | 10
10 | līgum cenas | Apsardzes kabelis 4x0.22mm ekranēts halogēnbrīvs Cca ar montāžu, marka: ELAN / 240041 vai ekvivalents | m | 10
11 | līgum cenas | Programmnodrošinājums piekļuves kontroles durvīm | kpl. | 1
12 | līgum cenas | Instalācijas materiāli | kpl. | 1
13 | līgum cenas | Sistēmas programmēšana | kpl. | 1
14 | līgum cenas | Izpilddokumentācija | kpl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0

## 10_ESS-TK
Lokālā tāme Nr. 10.
Elektronisko sakaru inženiertīkli
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Morga telpas izbūve SIA "Jēkabpils reģionālās slimnīcas" ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Būves nosaukums: Slimnīcas ēka
Objekta adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Pasūtījums Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektronisko sakaru inženiertīkli
1 | līgum cenas | 19" Komutācijas skapis 6U 600×450mm ar montāžu, marka 6U-60/45C vai ekvivalents | gb. | 1
2 | līgum cenas | 19" Optiskais panelis 1U / 12 duplex/ ar montāžu, izvelkams ar kaseti, marka 12ODF/1U/DSC vai ekvivalents | gb. | 1
3 | līgum cenas | 19" 24 portu patch panelis ar plauktu Cat 6, UTP montāža, marka 100-304 vai ekvivalents | gb. | 1
4 | līgum cenas | 19'' Kabeļu horizontālā organizatora ar vāku montāža, marka CMB-08 vai ekvivalents | gb. | 1
5 | līgum cenas | 19'' Rozešu bloka ar 8 ligzdām montāža | gb. | 1
6 | līgum cenas | 19'' DIN Montāžas sliede 1m ar montāžu | gb. | 1
7 | līgum cenas | Automātiskā slēdža 1P C16A montāža | gb. | 1
8 | līgum cenas | DIN Rozetes 16A 250V montāža | gb. | 1
9 | līgum cenas | Optiskās šķiedras pigtail 2m SM montāža | gb. | 4
10 | līgum cenas | Adapteru duplex montāža | gb. | 2
11 | līgum cenas | FO savienojošais kabelis (patchcord) Simplex SM OS2 SC-LC vai ekvivalents, ar montāžu | gb. | 2
12 | līgum cenas | SFP Modulis 10Gbit ar montāžu | gb. | 2
13 | līgum cenas | 19'' Tīkla komutātors ar PoE, 24 ports x 1 Gbps, PoE 24 x 802.11af/at, SFP 4 x 10 Gbps, RAM 512 MB, 1U, 44W montāža, marka CRS328-24P-4S+RM vai ekvivalents | gb. | 1
14 | līgum cenas | Savienojošais kabelis RJ45-RJ45 Cat.6 UTP (patch cord) 1m vai ekvivalents, ar montāžu | gb. | 5
15 | līgum cenas | Datu rozetes montāža ar vienu pieslēgvietu RJ45, balta, antibakteriāla | gb. | 1
16 | līgum cenas | Datu rozetes montāža ar divām pieslēgvietām RJ45, balta, antibakteriāla | gb. | 1
17 | līgum cenas | IR WizSense tīkla videokamera, IPC-HDBW3241R-ZAS-27135, 2Mpix vai ekvivalents, ar montāžu | gb. | 2
18 | līgum cenas | Cat 6 U/UTP kabelis, Excel Networking, LSZH B2CA kategorija, ar montāžu. Marka: 190-071-500 vai ekvivalents | m | 100
19 | līgum cenas | 12 šķiedru optiskais kabelis RAXELINK SM OS2 G.657A1, B2CA vai ekvivalents, ar montāžu | m | 140
20 | līgum cenas | Halogēnbrīva caurule D=20mm 320N 3m LSZH, gaiši pelēka, ar montāžu | m | 111
21 | līgum cenas | Skava caurulēm D=20mm gaiši pelēka (iepakojumā 100gb) ar montāžu | gb. | 300
22 | līgum cenas | Zemējuma vada H07V-K 4mm² vai ekvivalenta montāža | m | 30
23 | līgum cenas | Zemējuma spailes ar DIN stiprinājumiem montāža | kpl. | 1
24 | līgum cenas | Instalācijas materiāli | kpl. | 1
25 | līgum cenas | Sistēmas programmēšana | kpl. | 1
26 | līgum cenas | Izpilddokumentācija | kpl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%: | euro | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________
Sertifkāta Nr. | [8 empty] | Sertifkāta Nr.
0