## Vispārējās prasības
1.pielikums
konkursa nolikumam
Tehniskā specifikācija
Vispārējās prasības UPS apkopju un remonta pakalpojumam
Nr.p.k. | Prasība | Apraksts
1. | Pakalpojuma uzdevums | Nodrošināt NVA apsaimniekošanā esošajos objektos atrodošo nepārtraukto barošanas avotu (UPS) apkopes un remontus saskaņā ar ražotāja instrukcijām un rekomendācijām
2. | Pakalpojuma objekts | UPS apkope un remonts tiek nodrošināts Nodrošinājuma valsts aģentūras apsaimniekošanā esošo nekustamā īpašuma objektos atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā noteiktajam sarakstam.
3. | Pakalpojuma biežums | UPS apkopes tiek nodrošinātas atbilstoši tehniskās specifikācijas 2. pielikumā norādītajam apkopju skaitam gadā. UPS bojājumu novēršanu un remontu, tai skaitā avārijas gadījumā - pēc pieteikuma.
4. | Pakalpojuma pasūtīšanas iespējas | Izpildītājs Iekārtu tehniskās apkopes nodrošina atbilstoši ar pasūtītāju saskaņotam apkopju grafikam. Avārijas gadījumā pieņem pieteikumu telefoniski no Pasūtītāja (vai viņu pārstāvju). Pieteikuma tālrunis nedrīgst būt paaugstinātas maksas pakalpojums.
5. | Ierašanās laiks | Ierašanās laiks Iekārtu tehniskās apkopes veikšanai vai iekārtu remonta darbiem tiek saskaņots vismaz 2 (divas) dienas pirms plānotajiem darbiem, savstarpēji vienojoties ar Aģentūras līgumā norādīto atbildīgo personu (turpmāk - Pasūtītāja pārstāvis). Avārijas un ārpuskārtas remontu darbu gadījumā veikt izbraukumu uz iekārtas atrašanās vietu 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja (vai viņu pārstāvju) telefoniska pieteikuma un veikt neatliekamos darbus iespējami īsā laikā.
6. | Pakalpojuma izpildes kārtība | Iekārtu tehniskā apkope, bojājumu novēršana un remonts tiek uzsākta nekavējoties pēc ierašanās objektā. Ja Iekāru tehniskās apkopes laikā konstatēti bojājumi, kuru novēršanas izmaksas nepārsniedz 500 euro bez PVN, un bojājumus var novērst tehniskās apkopes laikā, darbi tiek veikti uzreiz tos saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. Par tehniskās apkopes laikā konstatētiem bojājumiem, kuru novēršanu nevar veikt tehniskās apkopes laikā, un kuru izmaksas pārsniedz 500 euro bez PVN, Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim defekta aktu, kurā apraksta bojājumu, to ietekmi uz iekārtas turpmāko darbību un iesniedz tāmi ar remontdarbu izmaksām. Remonta darbi tiek veikti tikai pēc izmaksu saskaņošanas Aģentūrā.
7. | Prasības nepārtraukto barošanas avotu (UPS iekārtu) apkopes darbiem | Pārbaudīt ieejas / izejas spriegumus; Akumulatoru bateriju kapacitātes pārbaude; Jaudas savienojumu un kontaktu stāvokļa pārbaude, tīrīšana; Ventilatoru, gaisa plūsmas devēju pārbaude, tīrīšana; Gaisa, cirkulācijas atveru tīrīšana; Darba režīmu, pārslēgšanās pārbaude (ja iespējams, nepārtraucot elektroapgādi);Iekārtas testēšana ar slodzi (ja iespējams, nepārtraucot elektroapgādi); Pārbaudīt notikumu vēsturi, veikt bojājumu diagnostiku, nosakot to cēloņus, un veikt atbilstošu defekta aktu sastādīšana. Ja iespējams, novērst traucējumu iemeslus.
8. | Tehniskais nodrošinājums | Pretendenta rīcībā ir nepieciešamajie materiāli, rezerves daļas un pielietojamie tehniskie līdzekļi, lai veiktu tehnisko apkopi, bojājumu novēršanu un remontdarbus, kā arī transports speciālistu nogādāšanai līdz iekārtu atrašanās vietai.

## 2.pielikums
Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2.
Daugaupils īpašumu pārvaldīšanas nodaļas objekti
Nr.p.k. | Objekta adrese | UPS, modelis | UPS jauda (kVA) | Apkopju skaits gadā | Piezīmes
1 | Rīgas iela 2S, Līvāni, Līvānu novads | SENTRYUM S3T 40 ACT T4 | 40 | 1
2 | Daugavpils iela 16A, Dagdā, Krāslavas novads | SENTRYUM UPS S3T 10 CPT S1 | 10 | 1
3 | Siguldas iela 20, Daugavpils | SENTRYUM UPS S3T 10 CPT S1 | 80 | 1
Kurzemes īpašumu pārvaldīšanas nodaļas objekti
Nr.p.k. | Objekta adrese | UPS, modelis | UPS jauda (kVA) | Apkopju skaits gadā | Piezīmes
4 | Ostas iela 33, Ventspils | Socomec MGP2GP340TEC4-A | 40 | 1
5 | Ostas iela 33, Ventspils | Socomec MGP2GP340TEC4-A | 40 | 1
6 | Ceriņu iela 8A, Aizpute, Dienvidkurzemes novads | Borri Ingenio plus | 80 | 1
7 | "Ūdenstornis Liepās", Kandava | Borri Ingenio plus | 80 | 1
8 | Galvenā iela 6, Priekule, Dienvidkurzemes novads | MINERVA 10-40 kVa Efekta | 10 | 1
9 | Bāriņu iela 3, Liepāja | Riello Sentrym S3T 120 | 120 | 1
Ludzas īpašumu pārvaldīšanas nodaļas objekti
Nr.p.k. | Objekta adrese | UPS, modelis | UPS jauda (kVA) | Apkopju skaits gadā | Piezīmes
10 | Petručenki, Līdumnieku pagasts, Ludzas novads | ELX010-33 10kVA | 10 | 1
Rīgas valstspilsētas īpašumu pārvaldīšanas nodaļas objekti
Nr.p.k. | Objekta adrese | UPS, modelis | UPS jauda (kVA) | Apkopju skaits gadā | Piezīmes
11 | Jaunpils iela 13, Rīga | Socomec MGP4GP360T | 60 | 1
Vidzemes īpašumu pārvaldīšanas nodaļas objekti
Nr.p.k. | Objekta adrese | UPS, modelis | UPS jauda (kVA) | Apkopju skaits gadā | Piezīmes
12 | Ganību iela 6, Rūjiena | Borri Ingenio plus | 80 | 1
Rīgas un Zemgales īpašumu pārvaldīšanas nodaļas objekti
Nr.p.k. | Objekta adrese | UPS, modelis | UPS jauda (kVA) | Apkopju skaits gadā | Piezīmes
13 | Baldones 65, Iecava | SENTRYUM S3T 10 | 10 | 1
14 | Dobeles iela 16, Jelgava | CENTIEL UPS-PT020-I080-D0 | 20 | 1