      3.pielikums 
Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes
atklāta konkursa Nr. DKNKP 2026/36 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
atklātam konkursam ar identifikācijas Nr. DKNKP 2026/36
Pārvietojamo tualešu iegāde, noma un uzturēšana
  
Pārvietojamo tualešu piegāde, noma un uzturēšana veicama atbilstoši atklāta konkursa nolikuma un tā pielikumu prasībām, tai skaitā saskaņā ar tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

	1. PRASĪBAS NOMAS TUALETEI

	N.p.k.
	Pozīcija
	Parametrs, prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Pārvietojamās tualetes materiāls
	Triecienizturīgs, ar augstu izturību pret UV starojumu
	

	2.
	Pārvietojamās tualetes krāsa
	Krāsa nav noteikta, iekļaujas ainaviskajā teritorijā 
	

	3.
	Pārvietojamās tualetes platums, mm
	1090–1250
	

	4.
	Pārvietojamās tualetes dziļums, mm
	1100–1250
	

	5.
	Pārvietojamās tualetes augstums, mm
	2200–2400
	

	6.
	Rezervuāra tilpums, l
	230 – 280
	

	7.
	Pārvietojamās tualetes aprīkojums
	Tualetes papīra turētājs
	

	
	
	Pisuārs
	

	
	
	Durvis aizslēdzamas no iekšpuses
	

	
	
	Brīvs/aizņemts indikators
	

	
	
	Ventilācijas sistēma
	

	
	
	Vieta slēdzenei
	

	
	
	Durvis ar pašaizvēršanos mehānismu
	

	
	
	Gaismu caurlaidošs jumts
	



2. PRASĪBAS TUALETES UZTURĒŠANAI
2.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona piesaka nepieciešamību veikt tualešu uzkopšanas darbus telefoniski vai nosūtot pieteikumu uz izpildītāja e-pasta adresi;
2.2. Pretendents nodrošina pārvietojamo tualešu nomu;
2.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona saskaņo ar izpildītāja atbildīgo personu darbu izpildes laiku;
2.4. Tualetes apkalpošanu veic kvalificēts vadītājs – operators;
2.5. Apkalpošanā ietilpst tualetes rezervuāra iztukšošana/izsūkšana;
2.6. Apkalpošanā ietilpst rezervuāra mazgāšana;
2.7. Apkalpošanā ietilpst rezervuāra uzpilde ar speciālu dezinficējošo un nepatīkamo aromātu nomācošu šķidrumu;
2.8. Apkalpošanā ietilpst kabīnes iekšpuses un ārpuses mazgāšana ar speciālu/dezinficējošo šampūnu un noskalošanu ar augspiediena mazgāšanas iekārtu;
2.9. Ziemas laikā rezervuāra uzpildei ar speciālu dezinficējošo un nepatīkamo aromātu nomācošu šķidrumu tiek izmantots speciāls maisījums, kas neļauj šķidrumam sasalt;
2.10. Katrā apkalpošanas reizē kabīnē tiek ievietoti divi tualetes papīra ruļļi;
2.11. Tualete tiek iesmaržināta ar speciālu tualetēm paredzētu atsvaidzinošo šķidrumu;
2.12. [bookmark: _Hlk170812090]Pretendents nodrošina pasūtītājam piederošās pārvietojamās tualetes uzkopšanas darbus;
2.13. [bookmark: _Hlk170812105]Pretendents visa līguma darbības laikā tualetes uztur tehniskajā kārtībā. Ja līguma darbības laikā nomātā tualete tiek bojāta, tās remontu vai nomaiņu Pretendents veic par saviem līdzekļiem.
2.14. Pretendentam pirms tualešu apsaimniekošanas darbu uzsākšanas ir jābūt noslēgtam līgumam ar uzņēmumu par kanalizācijas šķidro atkritumu nodošanu attīrīšanai. 
2.15. Pretendenta rīcībā  ir vismaz 1 (viena) specializēta tualetes apkopes mašīna darba kārtībā un ar derīgu atļauju piedalīties ceļu satiksmē pa koplietošanas ceļiem.

	3. PRASĪBAS TUALETES IEGĀDEI

	N.p.k.
	Pozīcija
	Parametrs, prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Pārvietojamā tualete
	Jauna, nelietota
	

	2.
	Pārvietojamās tualetes materiāls
	Triecienizturīgs, ar augstu izturību pret UV starojumu
	

	3.
	Pārvietojamās tualetes krāsa
	Krāsa nav noteikta, iekļaujas ainaviskajā teritorijā 
	

	4.
	Pārvietojamās tualetes platums, mm
	1090–1250
	

	5.
	Pārvietojamās tualetes dziļums, mm
	1100–1250
	

	6.
	Pārvietojamās tualetes augstums, mm
	2200–2400
	

	7.
	Rezervuāra tilpums, l
	230 – 280
	

	8.
	Pārvietojamās tualetes aprīkojums
	Tualetes papīra turētājs
	

	
	
	Pisuārs
	

	
	
	Durvis aizslēdzamas no iekšpuses
	

	
	
	Brīvs/aizņemts indikators
	

	
	
	Ventilācijas sistēma
	

	
	
	Vieta slēdzenei
	

	
	
	Durvis ar pašaizvēršanos mehānismu
	

	
	
	Gaismu caurlaidošs jumts
	

	9.
	Piegāde
	Jānodrošina pārvietojamās tualetes piegāde uz Pasūtītāja norādīto adresi Dienvidkurzemes novadā 
	

	10.
	Garantijas termiņš
	Ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums
	

	Datums
	



