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Būvniecības informācijas sistēma






TEHNISKIE NOTEIKUMI
Gājēju un velobraucēju celiņa izveidei  no Rītupes ielas līdz esošajam KGVC

	
Projektēšanas darbus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem (LVS) un tehniskajām  normām.
Vietās, kur darbu rezultātā mainās virsmas segums vai zemes reljefs, darbu apjomos paredzēt skataku augstumu regulēšanu, ja nepieciešams – to pārbūvi.
Vietās kur ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzari (perspektīvajiem pieslēgumiem) beidzās zem projektējamā trotuāra jāparedz atzaru  to pagarināšana to iznesot ārpus projektējamā trotuāra.
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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