AKCIJU SABIEDRĪBA

# OLAINES ŪDENS UN  SILTUMS

Vien. reģ. Nr. 50003182001, Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114, tālrunis 67963102, info@ous.lv

Norēķinu konts AS „Citadele banka” Nr.LV15PARX0015699680001

Olainē

| 18.03.2026. Nr. 1-3/1-117 BIS-BV-6.18-2026-11654 (05.03.2026) | Būvniecības informācijas sistēma |
| --- | --- |

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Gājēju un velobraucēju celiņa izveidei  no Rītupes ielas līdz esošajam KGVC

Projektēšanas darbus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem (LVS) un tehniskajām  normām.

Vietās, kur darbu rezultātā mainās virsmas segums vai zemes reljefs, darbu apjomos paredzēt skataku augstumu regulēšanu, ja nepieciešams – to pārbūvi.

Vietās kur ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzari (perspektīvajiem pieslēgumiem) beidzās zem projektējamā trotuāra jāparedz atzaru  to pagarināšana to iznesot ārpus projektējamā trotuāra.

| Valdes loceklis | Viesturs Liepa |
| --- | --- |

V.Liepa

26411988

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU