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Latvijas Republika
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 

Reģ.Nr. 40900039904, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63005531, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

	Datums skatāms laika zīmogā
	
Nr.
	
6-4/2/94/AK

	
	
	

	Uz 05.08.2026.
	Nr.
	b/n


Ieinteresētajiem piegādātājiem
Iepirkuma komisija izskatīja no ieinteresētā piegādātāja saņemtos jautājumus par atklāta konkursa “Āra basketbola laukuma atjaunošana Asteru ielā 12A, Jelgavā”, identifikācijas Nr. JVP 2026/94/AK, prasībām un sniedz šādu atbildi:

1.jautājums:
	Tehniskās specifikācijas prasība
	Jautājumi iepirkumu komisijai

	0. 3.4.	Pēc būvniecības darbiem laukumā paredzēts ieklāt Bergo® Ultimate Basket sporta laukuma segumu un uzstādīt basketbola grozus, līdz ar to seguma izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja Bergo® rekomendācijām (pievienots pielikumā Nr.1).

	     Lūdzam precizēt, vai līguma ietvaros ir paredzēta Bergo® Ultimate Basket sporta laukuma seguma ieklāšana un basketbola grozu uzstādīšana.
     Vēršam uzmanību, ka Tehniskās specifikācijas 3.4. punktā minētās pozīcijas nav iekļautas 6. pielikuma lokālajā tāmē.
     Vai pareizi saprotam, ka 1. pielikums "Galvenās vadlīnijas āra basketbola laukumu projektēšanā" ir pievienots tikai ar mērķi skaidrot basketbola laukuma pamatnes sagatavošanas prasības, kas nepieciešamas šāda seguma ieklāšanai un basketbola grozu uzstādīšanai, savukārt paša Bergo® Ultimate Basket seguma ieklāšana un basketbola grozu uzstādīšana šī līguma ietvaros nav paredzēta?
 



Atbilde:
Jā, 1. pielikums "Galvenās vadlīnijas āra basketbola laukumu projektēšanā" ir pievienots tikai ar mērķi skaidrot basketbola laukuma pamatnes sagatavošanas prasības, kas nepieciešamas šāda seguma ieklāšanai un basketbola grozu uzstādīšanai, savukārt paša Bergo® Ultimate Basket seguma ieklāšana un basketbola grozu uzstādīšana šī līguma ietvaros nav paredzēta.




2.jautājums:

	Lokālā Tāme
	Jautājumi iepirkumu komisijai

	0. Lokālās tāmes 13. pozīcija:
0. Porainā asfalta seguma klājums h=40+30mm PA11 – 670,00 	m2.

	     Lokālās tāmes 8. punktā izbūvējamā basketbola laukuma izmēri ir norādīti kā 32 × 19 m, kas veido 608 m². Savukārt lokālās tāmes 13. punktā porainā asfalta seguma klājuma platība ir norādīta 670 m².
Lūdzam precizēt izbūvējamā basketbola laukuma un porainā asfalta seguma platības, jo norādītie dati savstarpēji neatbilst.


	0. Lokālās tāmes 9. pozīcija:
0. Ģeotekstila TS 20 ieklāšana – 260 	m2.
0. 
	Pieņemot, ka izbūvējamā porainā asfalta seguma platība ir 670 m², vēršam uzmanību, ka attiecīgajā tāmes pozīcijā ģeotekstila izbūves apjoms ir norādīts tikai 260 m².
Lūdzam precizēt ģeotekstila izbūves apjomus, jo norādītais daudzums neatbilst asfalta seguma platībai.


	0. Lokālās tāmes 10. pozīcija:
0. Salizturīgas kārtas izveide ar blietēšanu h=25cm– 70 	m3.
0. 
	Pieņemot, ka paredzēts izbūvēt 670 m² porainā asfalta segumu un zem tā izbūvēt 25 cm biezu salizturīgo kārtu, nepieciešamais salizturīgās kārtas apjoms būtu aptuveni 167,5 m³. Savukārt lokālajā tāmē ir norādīts apjoms tikai 70 m³.
Lūdzam precizēt salizturīgās kārtas izbūves apjomus, jo norādītais daudzums neatbilst paredzētajai seguma platībai.


	0. Lokālās tāmes 11. pozīcija:
0. Dolomīta šķembu fr 5-40 kārtas izbūve h=20cm  – 60 	m2.
0. 
	Pieņemot, ka paredzēts izbūvēt 670 m² porainā asfalta segumu un zem tā izbūvēt 20 cm biezu dolomīta šķembu kārtu, nepieciešamais dolomīta šķembu apjoms būtu aptuveni 134 m³. Savukārt lokālajā tāmē ir norādīts apjoms tikai 60 m³.
Lūdzam precizēt dolomīta šķembu kārtas izbūves apjomus, jo norādītais daudzums neatbilst paredzētajai seguma platībai.




Atbilde:
Līgumā ir paredzēts atjaunot esošo āra basketbola laukumu Asteru ielā. Tātad, līgums paredz daļu esošā laukuma segas konstrukciju saglabāt. Pasūtītājs ir veicis priekšizpētes darbus esošās segas konstrukcijai. Līdz ar to sastādīti darbu apjomi. Līguma izpildes laikā būvdarbu apjomi var mainīties pēc faktiski veiktajiem darbiem. 


Iepirkuma komisijas loceklis          [elektroniskais paraksts]	     R.Briedis

Liepiņa 63084476
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Datums skatāms  laika zīmogā    Nr.    6 - 4/ 2 / 94 / AK  

   

Uz  05.08 .2026 .  Nr.  b /n  

Ieinteresētajiem piegādātājiem   Iepirkuma komisija izskatīja no ieinteresēt ā   piegādātāj a   saņemto s   jautājumu s   par  atklāta  konkursa   “ Āra basketbola laukuma atjaunošana Asteru ielā 12A, Jelgavā ” ,   ident ifikācijas  Nr.   JVP   202 6 / 94 / AK ,  prasībām  un sniedz šād u   atbild i :     1.j autājums:  

Tehniskās specifikācijas  prasība  Jautājumi iepirkumu komisijai  

1.1.   3. 4 .   Pēc būvniecības  darbiem laukumā paredzēts  ieklāt Bergo ®   Ultimate Basket  sporta laukuma segumu un  uzstādīt basketbola grozus, līdz  ar to seguma izbūvi veikt  saskaņā ar ražotāja Bergo ®   rekomendācijām (pievienots  pielikumā Nr.1).          Lūdzam precizēt, vai līguma ietvaros ir  paredzēta  Bergo® Ultimate Basket   sporta  laukuma seguma ieklāšana un basketbola grozu  uzstādīšana.         Vēršam uzmanību, ka Tehniskās specifikācijas  3.4. punktā minētās pozīcijas nav iekļautas 6.  pielikuma lokālajā tāmē.         Vai pareizi saprotam, ka 1. pielikums  "Galvenās vadlīnijas āra basketbola laukumu  projektēšanā"   ir pievienots tikai ar mērķi skaidrot  basketbola laukuma pamatnes sagatavošanas  prasības, kas nepieciešamas šāda seguma  ieklāšanai un basketbola grozu uzstādīšanai,  savukārt paša  Bergo® Ultimate Basket   seguma  ieklāšana un basketbola grozu uzstādīšana šī  līguma ietvaros nav paredzēta?      

  A tbilde:   Jā, 1. pielikums  "Galvenās vadlīnijas āra basketbola laukumu projektēšanā"   ir pievienots  tikai ar mērķi skaidrot basketbola laukuma pamatnes sagatavošanas prasības, kas nepieciešamas  šāda seguma ieklāšanai un basketbola grozu uzstādīšanai, savukārt paša  Bergo® Ultimate  Basket   seguma ieklāšana un basketbola grozu uzstādīšana šī līguma ietvaros nav paredzēta .          

