## Tehniskā specifikācija_USI GIN
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Medicīnisko simulatoru un aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Simulāciju istabai ar klīniskajiem uzdevumiem”, identifikācijas Nr.DRS 2026/59, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1.daļa "USG FAST protokola apmācības simulatora iegāde piegāde, uzstādīšana un apmācība"
Vispārīgās prasības:
1 | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. | 1 | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. | 1 | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, kā arī personāla apmācību. | 2 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā. | 2 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3 | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | 3 | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | 3 | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
4 | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | 4 | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | 4 | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
5 | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to. | 5 | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to. | 5 | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to.
6 | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums. | 6 | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums. | 6 | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums.
7 | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | 7 | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | 7 | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
8 | Pretendents piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamie atjauninājumi un uzlabojumi, ja tādi ir paredzēti no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
9 | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku.
10 | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai. | 8 | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai. | 8 | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai.
11 | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai | 9 | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai | 9 | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai
12 | Garantijas laikā elektrodrošības un funkciju atbilstības pārbaudes tiek veiktas tikai tādā apjomā un biežumā, kādu paredz ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.
13 | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām. | 10 | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām. | 10 | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
14 | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai. | 14 | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai. | 14 | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai.
15 | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. | 15 | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. | 15 | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Nr.p.k. | Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Apjoms | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni) | Vērtēšanas kritērijs
| USG FAST protokola apmācības simulators: | 1 komplekts |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena) ________________________
Preces oriģinālais nosaukums:
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (standby): |  |  |  | kW/h (vērtēšanas kritērijs "Elektroenerģijas patēriņš") ________________________
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: |  |  |  | Mēnešos (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš") ________________________
2 | Veicamās funkcijas:
2.1. | Simulators paredzēts medicīnas personāla apmacībai, klīnisko prasmju un iemaņu treniņam
3 | Tehniskās prasības:
3.1. | Pilns ultraskaņas vadītas simulators ar klīniskajai apmācībai piemērotu ultraskaņas attēla kvalitāti
3.2. | Simulatoram jānodrošina reālistiska ultraskaņas vadītu invazīvo procedūru apmācība
3.1. | Programmatūra simulatora darbības nodrosināšanai:
3.1.1. | Koncentrēta traumēto pacientu ultrasonogrāfiskā izvērtēšana (FAST), kā arī to mērķi un ierobežojumi
3.1.2. | Paplašinātā koncentrētā traumēto pacientu ultrasonogrāfiskā izvērtēšana (eFAST), kā arī to mērķi un ierobežojumi
3.1.3. | Simulatoram jānodrošina pilnvērtīga FAST/eFAST protokola izmeklēšanas logu vienas vai vairāku anatomisko reģionu ultrasonogrāfiskā simulācija
3.1.4. | Simulatoram jānodrošina dažādu izmeklēšanas scenāriju un ultrasonogrāfijas parametru pielāgošana
3.1.5. | Anatomisko struktūru novērtēšanas iespējas FAST/ eFAST izmeklējuma laikā
3.1.6. | Ultrasonogrāfisko atradņu analīzes iespējas FAST/eFAST apmācību scenārijos
3.1.7. | Programmatūrā jābūt integrētiem FAST/eFAST apmācību scenārijiem ar dažādu anatomisko reģionu izvērtēšanu
3.2. | Modulis iekļauj:
3.2.1. | Vismaz didaktisks, mākoņvidē balstīts multimediju kurss
3.2.2. | Vismaz reāllaika zināšanu pārbaudes un meistarības tests
3.2.3. | Programmatūrā jābūt iekļautiem klīniskiem ultrasonogrāfijas apmācību gadījumiem vai funkcionāli ekvivalentiem apmācību materiāliem
3.3. | Programmatūras licence:
3.3.1. | Vismaz 3 gadu licence
3.4. | Saderība:
3.4.1. | Simulators saderīgs ar darba staciju ar Microsoft Windows 11 Pro vai ekvivalentu operētājsistēmu (Pasūtītājs nodrošina pats)
3.5. | Kustību uztveroša ultrasonogrāfijas zondes simulācijas ierīce
3.5.1. | Nodrošina ērtu satvērienu un stabilu kustību simulācijas laikā
3.5.2. | Ergonomiska un izturīga konstrukcija, piemērota regulārai apmācību lietošanai, nodrošinot zondes ergonomisku un drošu izmantošanu
3.5.3. | Zondes konstrukcija nodrošina ergonomisku lietošanu apmācības laikā, zondes izmēri: vismaz 15 cm garumā, vismaz 4 cm platumā
3.5.4. | Saderīga ar programmatūru (3.1. punkts) un datu moduli (3.2. punkts)
3.5.5. | Zondes kabeļa garumam jānodrošina ērta simulatora lietošana apmācību laikā
3.5.6. | Zonde ergonomiski piemērota ilgstošai lietošanai simulācijas procesā
3.5.7. | Sistēmai jānodrošina zondes kustības un pozicionēšanas uzraudzība
3.5.8. | Ar iespēju pieslēgties darba stacijai, izmantojot USB vai ekvivalentu pieslēguma portu
4 | Komplektācijā vismaz:
4.1. | Programmatūra | 1 gab.
4.2. | Modulis | 1 gab.
4.3. | Programmatūras licence (3.3. punkts) | 1 gab.
4.4. | Ergonomiska ultrasonogrāfijas simulācijas zonde apmācībai | 1 gab.
4.5. | Simulatora saslēgšanas vadi un palīgierīces (ja attiecināms) | 1 kompl.
4.6. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā | 1 gab.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Izglītības un zinātnes direktors Deniss Vasiļjevs Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 19.06.2026.