## Tehniskā specifikācija_USI GIN
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Medicīnisko simulatoru un aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un apmācība SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Simulāciju istabai ar klīniskajiem uzdevumiem”, identifikācijas Nr.DRS 2026/59, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2.daļa "Pneimotoroksa un citu krūškurvja punkciju simulatora iegāde"
Vispārīgās prasības:
1 | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. | 1 | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. | 1 | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā, kā arī personāla apmācību. | 2 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā. | 2 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3 | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | 3 | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | 3 | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
4 | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | 4 | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | 4 | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
5 | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to. | 5 | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to. | 5 | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to.
6 | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums. | 6 | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums. | 6 | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums.
7 | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | 7 | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | 7 | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
8 | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai. | 8 | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai. | 8 | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai.
9 | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai | 9 | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai | 9 | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai
10 | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām. | 10 | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām. | 10 | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
14 | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai. | 14 | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai. | 14 | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai.
15 | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. | 15 | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. | 15 | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Nr.p.k. | Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Apjoms | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni) | Vērtēšanas kritērijs
| Pneimotoroksa un citu krūškurvja punkciju simulators: | 1 komplekts |  |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena) ________________________
Preces oriģinālais nosaukums:
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: |  |  |  | Mēnešos (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš") ________________________
2 | Veicamās funkcijas:
2.1. | Simulators paredzēts klīnisko prasmju un iemaņu treniņam
3 | Vispārīgās prasības:
3.1. | Simulatoram jānodrošina reālistiska ultraskaņas vadītu invazīvo procedūru apmācība
3.2. | Simulatoram jābūt savietojamam ar klīnisko ultraskaņas (USG) aparātu, kas izmanto standarta diagnostisko ultraskaņu
3.3. | Simulatoram jānodrošina atgriezeniskā saite par procedūras veiksmīgu vai neveiksmīgu izpildi
3.4. | Simulatoram jānodrošina iespēja trenēt pacienta pozicionēšanu dažādām procedūrām, tai skaitā: toracentēzei, perikardiocentēzei, citām krūškurvja punkciju procedūrām
4 | Fiziskās prasības:
4.1. | Simulatoram jābūt mobilam un ērti pārvietojamam
4.2. | Simulatoram jābūt anatomiski atbilstošam augšējās ķermeņa daļas modelim, kas piemērots ultrasonogrāfiski vadītu procedūru apmācībai vai ekvivalentam risinājumam
4.3. | Simulatora materiāliem jānodrošina atkārtoti izmantojama, izturīga un reālistiska procedūru simulācija vai ekvivalenta funkcionalitāte
4.4. | Simulatora visām patēriņa un nolietojamajām daļām jābūt nomaināmām
5 | Funkcionalitāte:
5.1. | Simulatoram jānodrošina reālistiska adatas gala ievadīšana un pretestības sajūta
5.2. | Simulatorā jābūt integrētiem elementiem pacienta pozicionēšanas un komunikācijas prasmju praktizēšanai
5.3. | Simulatoram jānodrošina piekļuves vietas vismaz labā vidus lāpstiņas līnija un kreisā vidus paduses līnija
5.4. | Simulatoram jānodrošina pleiras izsvīduma apjoma regulēšana, lai simulētu dažādus klīniskos scenārijus un grūtības līmeņus
5.5. | Simulatoram jābūt aprīkotam ar izturīgām un nomaināmām punkcijas/spilventiņu komponentēm
5.6. | Simulators ļauj ievietot adatu ultraskaņas vadībā, caurdurt perikarda maisiņu un aspirēt perikarda šķidrumu
5.7. | Simulatoram jānodrošina iespēja aspirēt pleiras un perikarda šķidrumu
5.8. | Simulatoram jābūt iespēja praktizēt gan subksifīdu, gan parasternālu pieeju, izmantojot palpējamus un ultraskaņas orientierus
5.9. | Reālistiska adatas gala sajūta, veicot punkciju “perikarda maisiņā”
5.10. | Simulatoram jānodrošina vismaz kambaru, ribu, perikarda, aknu un galveno asinsvadu vizualizācija
5.11. | Simulatora anatomija ietver vismaz ribas, pleiru, krūšu kaulu, sirdi, aknas, diafragmu un mīkstos audus
5.12. | Simulatoram jānodrošina palpējamas ribas un citi būtiski anatomiskie orientieri
6 | Procedūru apmācības iespējas:
6.1. | Toracentēze
6.1.1. | Simulators nodrošina iespēju trenēt:
6.1.1.1. | pacienta pozicionēšanu
6.1.1.2. | anatomisko orientieru atpazīšanu ar ultraskaņu
6.1.1.3. | pleiras izsvīduma līmeņa un tilpuma novērtēšanu
6.1.1.4. | punkcijas vietas noteikšanu
6.1.1.5. | adatas ievadīšanu un šķidruma savākšanu
6.1.1.6. | piekļuves vietas noteikšanu
6.2. | Perikardiocentēze
6.2.1. | Simulators nodrošina iespēju trenēt:
6.2.1.1. | pacienta pozicionēšanu
6.2.1.2. | perikarda šķidruma vizualizāciju ultrasonogrāfijas kontrolē
6.2.1.3. | anatomisko orientieru palpāciju
6.2.1.4. | adatas ievadīšanu perikarda dobumā
6.2.1.5. | perikarda izsvīduma aspirāciju
6.2.1.6. | subksifoidālu pieeju un parasternālu pieeju
7 | Komplektācijā vismaz:
7.1. | Augšējās ķermeņa daļas simulators ar ultrasonogrāfiski vizualizējamām anatomiskām struktūrām vai funkcionāli ekvivalents risinājums | 1 gab.
7.2. | Torakocentēzes apmācības moduļi vai funkcionāli ekvivalenti risinājumi | vismaz 2 gab.
7.3. | Perikardiocentēzes apmācības modulis vai funkcionāli ekvivalents risinājums | vismaz 1 gab.
7.4. | Ultrasonogrāfiski vizualizējami procedūru spilventiņi/moduļi atkārtotai lietošanai vai nomaiņai | komplektā
7.5. | Simulētu šķidruma kolekciju veidošanai nepieciešamie rezervuāri vai funkcionāli ekvivalenti risinājumi | komplektā
7.6. | Procedūru veikšanai nepieciešamās savienojuma caurules un savienojumi | komplektā
7.7. | Procedūru moduļu fiksācijas vai pozicionēšanas elementi | komplektā
7.8. | Šķidruma ievades un izvades piederumi procedūru simulācijai | komplektā
7.9. | Atkārtoti lietojamas vai nomaināmas patērējamās daļas procedūru apmācībai | komplektā
7.10. | Procedūru veikšanai nepieciešamie palīgpiederumi | komplektā
7.11. | Patērējamās vai nomaināmās daļas:
7.11.1. | Torakocentēzes procedūru atkārtotai veikšanai paredzēti nomaināmi moduļi vai ekvivalenti | vismaz 1 komplekts
7.11.2. | Perikardiocentēzes procedūru atkārtotai veikšanai paredzēti nomaināmi moduļi vai ekvivalenti | vismaz 1 komplekts
7.11.3. | Nomaināmas anatomisko struktūru simulācijas daļas vai funkcionāli ekvivalenti risinājumi | komplektā pēc ražotāja specifikācijas
7.12. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā | 1 gab.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Izglītības un zinātnes direktors Deniss Vasiļjevs Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 19.06.2026.