PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMAM –

TEHNISKAJAI SPECIFIKĀCIJAI

paskaidrojuma raksta

“Vienkāršota pārbūve SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Hemodialīzes dienas stacionāra infrastruktūras attīstībai” izstrādei

| Teritorija, objekts | SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” slimnīcas ēka |
| --- | --- |
| Objekts, adrese | Vasarnīcu iela 20, Daugavpils |
| Zemes vienības kadastra apzīmējums | 0500 027 1303 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 0500 027 1303 001 |
| Būves grupa | 3.grupas būve |
| Pasūtītājs, Nekustamā īpašuma īpašnieks un apsaimniekotājs | SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Reģ. Nr. LV 41503029600 |
| Pasūtītāja adrese, e- pasts | Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvija, siadrs@siadrs.lv |
| Darbu zonas | - Esošās telpas Nr.47, 48, 49 un 21 slimnīcas ēkas 1.stāvā, telpu grupā 05000271303001001. - Esošās telpas Nr.39, 40 un 42 slimnīcas ēkas 1.stāvā, telpu grupā 05000271303001001. - Esošās telpas Nr.29, 34, 43, 44, 45 un 46 slimnīcas ēkas 1.stāvā, telpu grupā 05000271303001001. - Esošās telpas Nr.9 un 10 slimnīcas ēkas pagrabstāvā, telpu grupā 05000271303001019. - Esošā telpa Nr.18 slimnīcas ēkas pagrabstāvā, telpu grupā 05000271303001019. |
| Būvdarbu izpildes secība - jāparedz DOP (darbu organizēšanas projektā) | - Vispirms būvdarbi jāizpilda darbu zonās Nr.4 un Nr.5 (pagrabstāvā) un 1.stāva darbu zonā Nr.1. - Nākamajā posmā būvdarbi izpildāmi 1.stāva darbu zonās Nr.2 un Nr.3. |

Telpu, kurām veicami pārplānošanas un remontdarbi, atrašanās vieta

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” teritorijā Vasarnīcu ielā, Daugavpilī

Telpu, kurām veicami pārplānošanas un remontdarbi, atrašanās vieta

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” slimnīcas ēkas 1.stāvā

Telpu, kurās veicami ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi, atrašanās vieta

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” slimnīcas ēkas pagrabstāvā