2.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2.

| 1. | Objekta nosaukums un tā būvniecības vieta | Dekšāres pirmsskolas izglītības iestādes vienkāršotā pārbūve, Nākotnes ielā 4, Dekšāres, Dekšāres pag., Rēzeknes novads, LV-4614 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zemes gabala kadastra numurs | Īpašuma kadastra Nr. 7848 006 0426 Zemes īpašnieks – Rēzeknes novada pašvaldība |
| 3. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Viļānu apvienības pārvalde, Reģistrācijas Nr. 40900036645 Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV – 4650, vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv Būvniecības ieceres ierosinātājs: Rēzeknes novada pašvaldība Reģ.Nr.: 90009112679 |
| 4. | Būvniecības veids | Telpu vienkāršota pārbūve |
| 5. | Projektēšanas stadijas | Paskaidrojuma raksts |
| 6. | Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, LR Būvniecības likums, MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. |
| 7. | Kontaktpersona | Rūdolfs Kroičs, tālr. 29357314, e-pasts rudolfs.kroics@vilani.lv Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 8. | Vispārīgas ziņas par ēku | Būves kadastra apzīmējums Nr. . 7848 006 0426 007; Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - II grupa. - nosaukums: Skola - virszemes stāvu skaits 1; - pazemes stāvu skaits 0; - galvenais lietošanas veids: 1263 (Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas); - kopējā platība – 222,7 m2; - apbūves laukums – 306,7 m2; |
| 8. | Vispārīgi norādījumi par inženierbūves risinājumu | Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju vienkāršotai pārbūvei ietverot šādu informāciju: - Nenesošo starpsienu demontāžu plānot atbilstoši jaunajam plānojumam; - Telpās Nr. 13,14,15,16,17,18 demontēt sienu apdari; - Telpās veikt esošās grīdas pilnu demontāžu; - Telpās Nr.13,14,15,16,17 un 18 paredzēt sadalīt 6 telpās -uzgaidāmā telpa, ārsta kabinets, procedūru telpa, reģistratūra, sociālā darbinieka kabinets un sanitārais mezgls cilvēkiem ar kustību traucējumiem; - Telpu sienu apdari veidot kā reģipša karkasa apdari; - Projektējamo grīdas pīrāgu veidot no Estrich grīdas betonējuma, visās telpās izņemot sanitāro mezglu paredzēt linoleja segumu, sanitārā mezglā paredzēt grīdu flīzēšanu; - Griestu apdari veidot kā piekareno griestu konstrukciju; - Izstrādājot EL tīklu projekta sadaļu, paredzēt EL komunikāciju nomaiņu apvienotajā telpā, pielāgojot to ārstu kabinetu telpu plānojumam; - Izstrādājot jaunu UK tīklu projekta sadaļu, paredzēt jauna ūdensvada un kanalizācijas izbūvi, to pielāgojot telpu plānojumam; - Telpu Nr.13 paredzēt kā uzgaidāmo telpu; - Visās telpas paredzēt atbilstoši vides pieejamības prasībām, nepieciešamības gadījumā ailes paplašinot; - Starp telpām Nr.17 un Nr.18 paredzēt jaunas ailes izbūvi. - Ārsta kabinetā, procedūru kabinetā un soc darbinieka kabinetā paredzēt izlietnes; - Projektā paredzēt risinājumus ēkas ekspluatācijai vienkāršotas pārbūves ietvaros; |
| 9. | Projekta sastāvs | Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta tādā apjomā un komplektācijā, kādu nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti, un Izpildītājs atbild par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. - AR (iekļaujot iekšējo apdares darbu tabulas un apdares darbu plānus/izklājumus, detalizētu mezglu izstrāde iekļautajiem AR risinājumiem); - BK - EL - UK - SK - BA - T |
| 10. | Speciālie noteikumi | - Prasības pretendentiem: būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina ēku konstrukciju projektēšanu un/vai arhitekta prakse; - Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus; -Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus; -Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; -Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā; - Pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā projektu saskaņo ar Pasūtītāju. -Projekts iesniedzams elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| 11. | Autoruzraudzība | Nav nepieciešama, atbilstoši MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 105.2. punktam |
| 12. | Projekta izstrādes termiņš | 3 (trīs) mēneši (ierēķinot dokumentu skaņošanu un Būvvaldes akcepta saņemšanu). |