2. pielikums
DIS "Vidsprieguma komutācijas aparātu iegāde",
Identifikācijas Nr. ST 2026/21 nolikumam

TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA
(IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS UN APJOMS)

1. Iepirkuma priekšmets ir vidsprieguma komutācijas aparātu iegāde un piegāde saskaņā ar atsevisķā ZIP failā "2. pielikums_Tehniskā specifikācija (Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms)" pievienotajām tehniskajām specifikācijām. Vienlaikus informējam, ka tehniskajām specifikācijām ir informatīva nozīme un brīdī, kad Pretendentiem tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, tās var tikt precizētas vai aktualizētas atbilstoši tā brīža nepieciešamībai. Aktuālais tehnisko specifikāciju saraksts pieejams AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē https://sadalestikls.lv/lv/tehnisko-specifikaciju-saraksts, šī Konkursa ietvaros attiecināmā grupa ir 26 "Vidsprieguma un augstsprieguma komutācijas aparāti". 
1. Iepirkuma priekšmeta apjoms, kas pieejams atsevišķā ZIP failā "2. pielikums_Tehniskā specifikācija (Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms)" ir provizorisks 
1. Preču tehnisko atbilstību var apliecināt vienā no diviem noteiktajiem veidiem:
1) Pretendents var piedāvāt Preces, kuru tehniskā atbilstība jau ir novērtēta saskaņā ar AS "Sadales tīkls" materiālu tehniskās atbilstības novērtēšanas sistēmu un kuras ir iekļautas AS "Sadales tīkls" materiālu reģistrā (https://sadalestikls.lv/lv/materialu-registrs). Iekļauto preču grupu reģistrā lūdzam skatīt pēc attiecīgās Preces materiālu kategorijas numura pirmajiem diviem cipariem, vai
2) Pretendents var piedāvāt Preces, kuras atbilst tehniskajai specifikācijai, tās aizpildot un iesniedzot attiecībā uz to daļu, kurā tiks iesniegts piedāvājums.
1. Preces piegāde veicama termiņā, kas tiks noteikts katrā atsevišķā iepirkuma procedūrā DIS ietvaros. Nosakot Preces piegādes termiņu, tiks ievērots, ka tas nav īsāks par 8 (astoņas) nedēļām no dienas, kad iepirkuma līgums ir abpusēji parakstīts.
1. Piegādes adrese - AS "Sadales tīkls" noliktava, Stigu ielu 8, Rīga, Latvija.
1. Visām  Precēm ir jānodrošina vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēnešu garantija pēc to piegādes (ja vien ražotājs vai piegādātājs nav noteicis garāku termiņu).
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