## 3.daļa
Atklāta konkursa nolikums (Id. Nr. VDAA 2026/07/AK/CI-130-2).
Pēdējais tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums (Ar 31.07.2026. grozījumiem Nr.1)
Aizpildot veidlapu, tās pozīciju rindas, kuras nepiedāvājat, ir jāatstāj tukšas, tās neizdzēšot!
Pirms iesniegt finanšu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmā, pretendents no sagatavotās finanšu piedāvājuma datnes izdzēš pretendenta tehniskā piedāvājuma informāciju (kolonnu saturu, izņemot virsrakstus), lai minētā informācija netiktu publiskota piedāvājumu atvēršanas sanāksmē!
Visa tehniskajā specifikācijā norādītā papildinformācija (sertifikāti u.tml.) jāiesniedz, norādot datnes nosaukumā tehniskās specifikācijas pozīcijas numuru, uz kuru attiecas iesniegtais dokuments, un iesniegtā dokumenta nosaukumu.
Līdz 2026.gada decembrim pretendentam ir jānodrošina, ka iesniegtā piedāvājumā norādītās saites uz tīmekļvietni ir aktīvas un satur pilnu informāciju par piedāvātām precēm.
Piegādājot preci, uz tās iepakojuma valsts valodā jābūt norādītai informācijai par preces raksturlielumiem, kas norādīti tehniskajā specifikācijā kā minimālās tehniskās prasības, un ražotāja nosaukumam.
Sagatavotā tehniskā specifikācija ir papildinājums – jauna daļa esošajai Vispārīgai vienošanai ( Nr. VDAA 2024/25/AK/CI-130) “Par saimniecības preču piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem”.
| TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS | [5 empty] | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Kopīgās prasības sadaļai CI130.4.3. | Visām piedāvātajām precēm garantijas laiks 2 gadi. | Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums par garantijas laiku - vismaz 2 gadi. |  | Piedāvātas preces nosaukums | Piedāvātas preces svītrkods | Ražotāja nosaukums | Preces izcelsmes valsts (nav atļauts piedāvāt Krievijas Federācijā un Baltkrievijas Republikā ražotas preces) | Piedāvājumā iesniegtā dokumenta vai faila nosaukums, kurā sniegta informācija, kas apliecina konkrētās preces atbilstību. (Ja dokuments ir svešvalodā, nepieciešams iesniegt arī tā tulkojumu) | Saite (links) uz preci tīmekļvietnē, kas satur pilnu informāciju par tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām konkrētai precei, tai skaitā preces attēlu | Vienas iepirkuma mērvienības maksimālā cena EUR bez PVN (ne vairāk kā četrām zīmēm aiz komata)
| Visām piedāvātām precēm ražošanas gads ir ne agrāks kā divi kalendāie gadi pirms piegādes gada. | Atbilstību pierāda ražotāja marķējums vai ražotāja izsniegts apliecinājums par preces ražošanas gadu.
| Visām piedāvātajām precēm ir CE atbilstības deklarācija. | Atbilstību pierāda ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija, ir CE marķējums.
Preču grupa/sadaļa/daļa | Tehnisko parametru rādītāji | Noteiktās prasības | Iepirkuma mērvienība
CI130.4.3. | Avārijas apgaismojuma gaismekļi
CI130.4.3.1. | Evakuācijas LED gaismekļi
CI130.4.3.1.1 | Gaismekļa ražotājs/nosaukums/modelis |  | 1 gab. | [6 empty] | 23.06
| Gaismekļa pielietojums | Evakuācijas gaismeklis lielās telpās, koridoros, pie izejām iekšpusē un ārpusē u.c.
| Jauda ne vairāk par | 6W
| Gaismekļa korpusa krāsa | Balta (RAL 9003)
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Plastmasa
| Montāžas veids | Uz virsmas
| Gaismas avota tips | LED gaismas diodes
| Krāsas temperatūra | 5700K
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP20
| Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 20lm/W
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200V ÷ 240V
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | vismaz I (pirmā)
| Akumulatora darbības laiks avārijas režīmā ne mazāk kā | 1 h
| Ekspluatācijas laiks | vismaz 50000 h
| Gaismekļa darbības režīms | nepārtraukti
CI130.4.3.2. | Antipanikas LED gaismekļi |  | Iepirkuma mērvienība
CI130.4.3.2..1 | Antipanikas LED gaismeklis, taisnstūra |  | 1 gab.
| Gaismekļa ražotājs/nosaukums/modelis | [8 empty] | 19.77
| Gaismekļa pielietojums | Antipanikas gaismeklis lielās telpās, koridoros u.c.
| Jauda ne vairāk par | 10W
| Gaismekļa korpusa krāsa | Balta (RAL 9003)
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Plastmasa
| Montāžas veids | Uz virsmas
| Gaismas avota tips | LED gaismas diodes
| Krāsas temperatūra | 5700K
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP20
| Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 150lm/W
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200V ÷ 240V
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | vismaz I (pirmā)
| Akumulatora darbības laiks avārijas režīmā ne mazāk kā | 1 h
| Ekspluatācijas laiks | vismaz 50 000 h
CI130.4.3.2.2 | Antipanikas LED gaismeklis, apaļš |  | 1 gab.
| Gaismekļa ražotājs/nosaukums/modelis | [8 empty] | 17.57
| Gaismekļa pielietojums | Antipanikas gaismeklis lielās telpās, koridoros u.c.
| Jauda ne vairāk par | 10W
| Gaismekļa korpusa krāsa | Balta (RAL 9003)
| Gaismekļa korpusa izpildījums: | Plastmasa
| Montāžas veids | Iebūvējams
| Gaismas avota tips | LED gaismas diodes
| Krāsas temperatūra | 5700K
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: | IP20
| Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: | 150lm/W
| Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: | 200V ÷ 240V
| Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: | vismaz I (pirmā)
| Akumulatora darbības laiks avārijas režīmā ne mazāk kā | 1 h
| Ekspluatācijas laiks | vismaz 50 000 h