APSTIPRINĀTI
Iepirkuma komisijas
2026.gada 13.augusta sēdē


ATKLĀTA KONKURSA
[bookmark: _Hlk187332951]“Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai”
Identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK

GROZĪJUMI Nr. 1

 
Izdarīt atklāta konkursa “Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai”, identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK, turpmāk – konkurss, dokumentācijā šādus grozījumus:

1. pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026.gada 2.septembrim plkst. 9.00 un piedāvājumu atvēršanas termiņu 2026.gada 2.septembrī plkst. 15.00. 

1. Izteikt konkursa nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 7.5.25.apakšpunktu jaunā redakcijā:
	7.5.25
	Līguma izpildes laikā Izpildītājam, izstrādājot projektēšanas dokumentāciju, jāveic gaismekļu apgaismojuma plānošanas aprēķini (fotometriskie), piemērojot ekspluatācijas koeficientu 0,80. Fotometriskie aprēķini *.pdf un *.evo formātā jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar projektēšanas dokumentāciju.



(skatīt datni 3_pielikums_Tehniska_specifikacija_13082026)
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