## DDS_Dostojevska
|  | Būvdarbu apjomu saraksts | [6 empty] | Uzmanību! 1. Ja ir nepieciešama lieko rindu dzēšana, uzspiediet "Pārskatīšana" -> "Noņemt lapas aizsardzību". 2. Nedrīkst mainīt definēto darba pozīciju kodus, darba nosaukumus un mērvienības. 3. Ja ir nepieciešams izveidot papildus pozīcijas sarakstā definētajām, tās veidot sarakstā beigās sadaļā "Citi darbi" vai veidot jaunas sadaļas. 4. Pievienojot jaunas darba pozīcijas, tām šūnas "Kods" atstāt tukšas. 5. Lietotājam ir jānosaka vienības cenas, ja tās darbu daudzumu sarakstā nav definētas vai to vērtība ir 0,00 vai lietotājs ir izveidojis jaunas darba pozīcijas. 6. Pēc DDS sagatavošanas atbilstoši nepieciešamajiem darbiem, dzeltenās krāsas šūnām jānomaina tonis pret baltu.
Projektētājs | SIA "CERVA"
Pasūtītājs | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Komunālas saimniecības pārvalde"
Būvobjekta adrese | Dostojevska iela
Objekta nosaukums | Dostojevska ielā posmā no Blaumaņa ielas līdz Oškana ielai un Staru ielā posmā no Pērļu ielas līdz Dostojevska ielai, Daugavpilī
Darbības sfēra | Jaunā būvniecība
Izmaksu pozīcija | Ceļa specifikācijas 2023, Nr. | Darba nosaukums | Rasējuma, saraksta Nr. | Mēr- vienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR | Piezīmes pie būvizstrādājumiem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. GP, TS-CD DAĻAS (Ceļa daļa)
1 | 3 | Dažādi darbi |  | N/A
1.1 |  | Uzmērīšana un nospraušana | GP-2 | ha | 0.1926
2.1 | 3.1 | Koku un meža ciršana, krūmu un zaru zāģēšana |  | N/A
2.1.1 | 3.1 | Koku ciršana ar celmu laušanu (iegūto apaļu kokmateriālu transportēšana uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kokmateriālu glabāšanas vietu Vaļņu ielā 67, Daugavpilī, nozāģēto koku nelikvīdu un ciršanas atlieku transportēšana uz noliktāvu Lidotāju ielas rajonā (kad.n.05000362305), kā arī celmu utilizācija) | GP-2 | gab. | 9
2.1.2 | 3.1 | Teritorijas attīrīšana no krūmiem | GP-2 | ha | 0.005
2.1.3 | 3.4 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus). | GP-2 | gab. | 20
2.1.4 | 3.4 | Sakaru komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) ar logotipu un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus). | GP-2 | gab. | 6
2.1.5 | 3.4 | Ūdensvada kapes regulēšana projektētā seguma līmenī, kapes nomaiņa pret peldošo 40t | GP-2 | gab. | 6
2.1.6 | N/A | Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku | GP-2 | m | 192
2.2 | 3.2 | Konstrukciju demontāža |  | N/A
2.2.1 | 3.2 | Asfalta seguma demontāža vidēji 10 cm biezumā un būvgružu utilizācija | GP-2 | m3 | 57
2.2.2 | 3.2 | Betona apmaļu demontāža un būvgružu utilizācija | GP-2 | m | 134
2.2.3 | 3.2 | Ceļa zīmju un stabu demontāža | GP-3 | gab. | 2
2.2.4 | 3.2 | Lietus ūdens uztvērējaku (gūliju) un to pievadu demontāža | GP-2 | gab. | 1
2.3 | 3.3 | Asfalta seguma frēzēšana |  | N/A
2.3.1 | 3.3 | Asfalta seguma savienojumu (tai skaitā izlīdzinošā) frēzēšana, hvid.=4cm | GP-2 | m2 | 75
3 | 4 | Zemes klātne |  | N/A
3.1 | 4.4 | Zemes klātnes būvniecība |  | N/A
3.1.1 | 4.4 | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (piebērums no ierakuma grunts), profilēta, noblīvēta EV2≥45 Mpa | TS-CD-1, TS-CD-3 | m3 | 10
3.1.2 | 4.4 | Zemes klātnes ierakuma būvniecība | TS-CD-1, TS-CD-3 | m3 | 719.8
3.1.3 | 4.4 | Augu zemes noņemšana vidēji 15cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | GP-2 | m3 | 355.2
3.1.4 | N/A | Teleskopiskas lietus ūdens uztvērējakas (gūlijas)DN400 PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar kantaino ķeta resti (40 t ķeta rāmi), uztvērējspainīt, ar nostādināšanas daļu min 0.5m, kā arī pārbaudes (caurules diametrs 315/šahtas diametrs 400), ieskaitot dabīgā akmens bruģējumu ap aku fr.100/150 saistīts ar cementa javu ~15cm | GP-2 | gab. | 2
3.1.5 | N/A | PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, pieslēgumu esošajām akām, šķērsojumu vietu aprīkošanu ar citām komunikācijām, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, blietēšanu, liekās grunts izvešanu un pārbaudi | GP-2 | m | 5
3.1.6 | N/A | Kabeļu rezerves caurules Ø110 750N ieguldīšana (ieskaitot tranšejas rakšanu/aizbēršanu, caurules montāžu ar rokām un signāllentas ielikšanu) | GP-2 | m | 3
3.1.7 | SA | Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļu caurejamības pārbaude | GP-2 | objekts | 1
3.2 | 4.6 | Apzaļumošana, nogāžu un tekņu nostiprināšana |  | N/A
3.2.1 | 4.6 | Teritorijas planēšana un apzaļumošana ar augu zemi NN-3 biezumā 10cm | GP-2, TS-CD-3 | m2 | 1394.4
4 | 5 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |  | N/A
4.1 | 5.1 | Salizturīgās vai drenējošās kārtas būvniecība |  | N/A
4.1.1 | 5.1 | (S1;S2) Nepastiprinātas salizturīgas kārtas būvniecība, h=30cm | GP-2, TS-CD-3 | m3 | 124
4.2 | 5.2 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība |  | N/A
4.2.1 | 5.2 | (S2) Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība (N-III klase), h=20cm, profilēta, noblīvēta EV2≥150 Mpa | GP-2, TS-CD-3 | m3 | 162.22
4.2.2 | 5.2 | (S1) Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība (N-III klase), h=15cm, profilēta, noblīvēta EV2≥130 Mpa | GP-2, TS-CD-3 | m3 | 194.4
4.2.3 | 5.2 | (S3) Nesaistītu minerālmateriālu fr.2/8izlīdzinošās kārtas būvniecība (N-III klase), h=3cm | GP-2, TS-CD-3 | m3 | 0.72
4.2.4 | 5.2 | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība nobrauktuvju galos | GP-2 | m3 | 4.32
4.2.5 | 5.4 | Nomaļu uzpildīšana, iesēdumu aizpildīšana, kur nepieciešams, tai skaitā profilēšana | GP-2, TS-CD-3 | m3 | 9
4.3 | 5.5 | Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība |  | N/A
4.3.1 | 5.5 | Reljefa betona bruģa (200x100x60, dzeltens) seguma būvniecība 6cm biezumā | GP-2, TS-CD-3-2 | m2 | 20
4.4 | 5.6 | Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība |  | N/A
4.4.1 | 5.6 | (S4) Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība ar šuvju aizpildīšanu (d=15-20 cm) 15 cm biezumā | GP-2, TS-CD-3 | m2 | 3
5 | 6 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |  | N/A
5.1 | 6.2 | Asfaltbetona un šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība |  | N/A
5.1.1 | 6.2 | (S2) Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, 4 cm biezumā (S-III klase) | GP-2, TS-CD-3 | m2 | 640
5.1.2 | 6.2 | (S1,S2) Karstā asfalta apakškārtas AC 11base, būvniecība 4 cm biezumā (S-IV klase) | GP-2, TS-CD-3 | m2 | 593.3
5.1.3 | 6.2 | (S4) Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf, būvniecība, 5 cm biezumā (S-III klase) | GP-2, TS-CD-3-2 | m2 | 1080
6 | 7 | Satiksmes aprīkojums |  | N/A
6.1 | 7.2 | Apmales uzstādīšana vai nomaiņa |  | N/A
6.1.1 | 7.1 | Atkritumu urnas uzstādīšana | GP-2, TS-CD-3 | gab. | 2
6.1.2 | 7.1 | Sola uzstādīšana ieskaitot pamatu izbūves darbus | GP-2, TS-CD-3 | gab. | 2
6.1.3 | 7.2 | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana, t.sk. mainīgā augstuma (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā) | GP-2, TS-CD-3 | m | 26
6.1.4 | 7.2 | Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā) | GP-2, TS-CD-3 | m | 17
6.1.5 | 7.2 | Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana (ieskaitot šķembu pamata sagatavošanu un nostiprināšanu C30/37 betonā) | GP-2, TS-CD-3-2 | m | 836
6.2 | 7.3 | Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa |  | N/A
6.2.1 | 7.3 | Rīkojuma zīmju uzstādīšana (417,418 350mm) | GP-2 | gab. | 8
6.2.2 | 7.3 | Norādījuma zīmju uzstādīšana (541) | GP-2 | gab. | 4
6.2.3 | 7.3 | Brīdinājuma un aizlieguma zīmju pārcelšana (ieskaitot demotnāžu un atkārtotu uzstādīšanu) (113,323) | GP-2 | gab. | 1
6.2.4 | 7.3 | Papildzīmju uzstādīšana (854) | GP-2 | gab. | 3
6.2.5 | 7.3 | Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana | GP-2 | gab. | 8
6.3 | 7.8 | Ceļa horizontālie apzīmējumi |  | N/A
6.3.1 | 7.8 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar mehānismiem (920) | GP-2 | m2 | 1.5
6.3.2 | 7.8 | Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem, uzklājot ar roku darbu (930,932) | GP-2 | m2 | 12.6
6.4 | N/A | Labiekārtošana |  | N/A
6.4.1 | N/A | Esošā skujkoka pārstādīšana, t.sl. mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas priežu mizu mulču uz augu zemes pamata, h-15cm, vietu precizējot izbūves darbu laikā | GP-2, TS-CD-3 | gab. | 1
6.4.2 | N/A | Kokaugu stādīšana, C25(Parastā kļava (Acer platanoides)), ieskaitot stādīšanas vietas sagatavošanu un visu nepieciešamo materiālu ierīkošanu. Kokaugu stādīšanas vietas precizēt dabā ar pasūtītāja pārstāvi | GP-2, TS-CD-3 | gab. | 10
7 |  | 2.APG DAĻA (Apgaismojuma tīklu izbūve)
7.1 | N/A | Darbu izmaksas |  | N/A
7.1.1 | N/A | Konsoles demontāža no esoša koka balsta | APG-1;2;3;4 | gab. | 11
7.1.2 | N/A | Apg. gaismekļa demontāža no esoša koka balsta | APG-1;2;3;4 | gab. | 11
7.1.3 | N/A | Konsoles montāža uz esoša koka balsta | APG-1;2;3;4 | gab. | 19
7.1.4 | N/A | Gaismekļa montāža uz konsoles | APG-1;2;3;4 | gab. | 19
7.1.5 | N/A | Esoša gaismekļa un balsta demontāža | APG-1;2;3;4 | gab. | 1
7.1.6 | N/A | Esošas sadalnes demontāža | APG-1;2;3;4 | gab. | 1
7.1.7 | N/A | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža pa koka apgaismojuma balstu | APG-1;2;3;4 | m | 57
7.2 | N/A | Materiālu izmaksas |  | N/A
7.2.1 | N/A | Konsole L-veida 1,5/1,5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota, sieniņas biezums 3mm, atbilstība standartiem LVS EN 40-5, LVS EN 1090, LVS EN ISO 1461 | APG-1;2;3;4 | gab. | 19
7.2.2 | N/A | Tērauda sprādze | APG-1;2;3;4 | gab. | 38
7.2.3 | N/A | Tērauda stīpa | APG-1;2;3;4 | m | 38
7.2.4 | N/A | Gaismeklis ≤88 W, ≥12595 lm (Efiktīva gaismas plūsma >137 lm/W) , 4000K, IP66, 100 000h (L90B10) pie 25°C, ar astronomisko dimmēšanas funkciju, DALI un standarta bez rīku Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas | APG-1;2;3;4 | gab. | 11
7.2.5 | N/A | Gaismeklis ≤88 W, ≥12058 lm (Efiktīva gaismas plūsma >137 lm/W) , 4000K, IP66, 100 000h (L90B10) pie 25°C, ar astronomisko dimmēšanas funkciju, DALI un standarta bez rīku Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas | APG-1;2;3;4 | gab. | 3
7.2.6 | N/A | Gaismeklis ≤52 W, ≥7125 lm (Efiktīva gaismas plūsma >137 lm/W) , 4000K, IP66, 100 000h (L90B10) pie 25°C, ar astronomisko dimmēšanas funkciju, DALI un standarta bez rīku Zhaga BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas | APG-1;2;3;4 | gab. | 5
7.2.7 | N/A | Kabelis ar Cu dzīslām -3x1.5 | APG-1;2;3;4 | m | 57
7.2.8 | N/A | Caurdurspaile Al 16-95 uz Al 2.5-95, Cu 1.5-70 mm2, 1kV | APG-1;2;3;4 | gab. | 19
7.2.9 | N/A | Izolāciju nozarspaile Cu/Al 16-150mm² uz 1.5-16mm² | APG-1;2;3;4 | gab. | 19
7.2.10 | N/A | Palīgmateriāli | APG-1;2;3;4 | kompl. | 1
7.3 | N/A | Citi darbi |  | N/A
7.3.1 | N/A | Dokumentācijas sagatavošana | APG-1;2;3;4 | objekts | 1
[5 empty] | Kopā (bez PVN): |  | 0
[5 empty] | PVN 21% |  | 0
[5 empty] | Pavisam kopā |  | 0
Piezīmes:
1. Izstrādātie darbu apjomi ir lasāmi kopā ar projekta rasējumiem, izvertējot darbu apjomus jāņem vērā visi projekta rasējumos norādītie risinājumi un apjomi.
2. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
3. Prasības materiāliem atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijām 2023" vai aktuālajai redakcijai.
4. Būvprojektā un būvdarbu apjomu sarakstos norādītie konkrēto ražotāju būvmateriāli un iekārtas (sistēmas) var tikt aizstātas ar ekvivalentiem (līdzvērtīgiem) atbilstošas kvalitātes būvmateriāliem un iekārtām (sistēmām).
|  |  | Sastādīja: |  |  | T. Borovkova
Sertifikāta Nr. 3-01459
Mervienibas
1 Ikdienas uzturēšana
|  |  | gab | [6 empty] | 2 Periodiskā uzturēšana (renovācija)
|  |  | ha | [6 empty] | 2.1 Autoceļi
|  |  | km | [6 empty] | 2.1.1 Asfalta segumi
|  |  | kpl | [6 empty] | 2.1.2 Grants segumi
|  |  | KS | [6 empty] | 2.2 Tilti
|  |  | m | [6 empty] | 2.3 Satiksmes drošības aprīkojums
|  |  | m2 | [6 empty] | 2.4 Ūdens atvades sistēmas
|  |  | m3 | [6 empty] | 2.5 Pašvaldību autoceļi un ielas
|  |  | N/A | [6 empty] | 2.6 Citu īpašnieku autoceļi un ielas
|  |  | pārg.km | [6 empty] | 3 Rekonstrukcija un būvniecība
|  |  | t | [6 empty] | 3.1 Autoceļi
3.1.1 Asfalta autoceļi
3.1.2 Grants autoceļi
3.2 Tilti
3.3 Satiksmes drošības uzlabojumi
3.4 Pašvaldību autoceļi un ielas
3.5 Citu īpašnieku autoceļi un ielas
4 Izpētes un būvprojektēšana
4.1 Autoceļi
4.1.1 Izpēte
4.1.2 Būvprojektēšana
4.2 Tilti
4.2.1 Izpēte
4.2.2 Būvprojektēšana
4.3 Satiksmes drošības uzlabojumi
4.3.1 Izpēte
4.3.2 Būvprojektēšana
4.4 Zemju iegūšana
5 Citi darbi
7 AR DARBIEM SAISTĪTIE IZDEVUMI