## Kopsavilkums
Būvdarbu apjomu Kopsaviluma saraksts
Pārbūve, piebraucamo ceļu būvniecība, teritorijas labiekārtošana un laukumi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
I. Vispārējie celtniecības darbi
1 | 1-0 | Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
2 | 1-1 | Demontāžas darbi.
3 | 1-2 | Sienas, starpsienas.
4 | 1-3 | Aiļu aizpildījumu elementi.
5 | 1-4 | Iekšējie apdares darbi.
II. Iekšējie specializētie darbi
6 | 2-1 | Apkure un vēdināšana.
7 | 2-2 | Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
8 | 2-3 | Iekšējie elektrotehniskie darbi.
9 | 2-4 | Elektronisko sakaru inženiertīkli.
10 | 2-5 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 1-0 DOP
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-0.
Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem
11.2
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
1 |  | Mobīlā žoga montāža / demontāža | m | 66.5
2 |  | mobīlā žoga noma | kompl. | 1
3 |  | pagaidu vārtu ierīkošana | gb | 1
4 |  | Sadzīves moduļa uzstādīšana: | gb | 2
5 |  | sadzīves moduļa noma 2 gab | mēn | 5
6 |  | BIO WC uzstādīšana, noma ar izvešanu | gb | 1
7 |  | Brīdinājuma zīmju izvietošana | kompl. | 1
8 |  | Ugunsdzēsības vairoga ar smilšu kasti montāža / demontāža: | gb | 1
9 |  | Ugunsdzēsības vairoga ar smilšu kasti noma | kompl. | 1
10 |  | Ugunsdzēsības aparātu uzstādīšana | gab | 4
11 |  | Būvgružu novadcaurules montāža, demontāža un noma, no 2.stāva, d=500mm | kpl | 1
12 |  | Pārvietojama būvgružu konteinera piegāde un noma, 400l | mēn | 1.5
13 |  | Ar OSB plāksnēm norobežotas durvju ailes | gab | 6
14 |  | Pagaidu norobežojošā konstrukcija, starpsiena, kas nodrošina ugunsizturību EI 60 | m2 | 15
15 |  | Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana | gb | 1
16 |  | Sadzīves atkritumu konteineru uzstādīšana | gb | 2
17 |  | Pagaidu ūdensapgādes pieslēguma ierīkošana: | gb | 1
18 |  | Pagaidu elektropieslēguma ierīkošana 50m, noma, 1 prožektora uzstādīšana | kpl | 1
19 |  | Ikmēneša norēķini par ūdeni un elektroenerģiju. | mēn | 5
20 |  | Darbu veikšanas projekta izstrāde | kompl. | 1
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 1-1 Dem
Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-1.
Demontāžas darbi.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem
11.2
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Demontāžas darbi telpās
1 |  | Durvis ar kārbu | gab | 6
2 |  | Ķieģeļu mūris, dažāda biezuma strapsienu demontāža | m3 | 2.9
3 |  | Grīdas seguma demontāža, keramikas flīzes | m2 | 73.1
4 |  | Esošo griestu demontāža | m2 | 8.2
5 |  | Sienu seguma demontāža, keramikas flīzes | m2 | 75.2
6 |  | PVC grīdas seguma demontāža | m2 | 22
7 |  | Izlietne | kpl | 1
8 |  | Esošo ventilācijas gaisa vadu demontāža | kpl | 1
9 |  | Būvgrūžu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi, utilizācija | m³ | 8.33
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 1-2 Sienas
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1-2.
Sienas, starpsienas.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem
14.85
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sienu un starpsienu konstrukcijas
Vieglbetona starpsienas SS-1
1 |  | SILROC bloku, 15 MPa, 510/380/250/180/120 mm sienu mūrēšana | m2 | 10.4
2 |  | SILROC bloki, 15 MPa, 510/380/250/180/120 mm | m3 | 3.12
3 |  | Jaukta java | m3 | 0.47
4 |  | Sienu konstrukcija SS-2
5 |  | SS-2.2. Sienu konstrukcijas b=125mm no divām kārtām mitrumizturīga reģipša KNAUF GKB 2*12.5mm uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu biez.60mm ierīkošana, KNAUF CW 75mm (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju KNAUF vai ekvivalents) | m2 | 17.6
6 |  | Mitrumizturiga ģipškartona loksne - 2 kārtās KNAUF GKB 2*12.5mm | m2 | 39.42
7 |  | Akmens vates izolācija 60mm | m2 | 18.13
8 |  | KNAUF CW 75 profils | m | 47.52
9 |  | Mitrumizturiga ģipškartona loksne - 2 kārtās KNAUF GKB 2*12.5mm | m2 | 39.42
10 |  | Sienu konstrukcija SS-3
11 |  | SS-3 Sienu konstrukcijas b=150mm no divām kārtām mitrumizturīga reģipša KNAUF Piano GKB 2*12.5mm uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu biez.80mm ierīkošana, KNAUF CW 100mm (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju KNAUF vai ekvivalents) | m2 | 22.7
12 |  | Ģipškartona loksne - 2 kārtās KNAUF Piano GKB 2*12.5mm | m2 | 50.85
13 |  | Akmens vates izolācija 60mm | m2 | 23.38
14 |  | KNAUF CW 100 profils | m | 61.29
15 |  | Ģipškartona loksne - 2 kārtās KNAUF Piano GKB 2*12.5mm | m2 | 50.85
16 |  | Sienu konstrukcija ŠS-4
17 |  | SS-4. Sienu konstrukcijas b=75mm no ģipškartona plāksne Knauf RED GKF 12,5mm uz metāla karkasa ar akmens vates pildījumu biez.40mm ierīkošana, KNAUF CW 50mm (Ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, saskaņā ar tehnoloģiju KNAUF vai ekvivalents) | m2 | 7.5
18 |  | Knauf RED GKF 2 x 12,5mm | m2 | 8.4
19 |  | Akmensvates izolācija min. 40 mm | m2 | 7.73
20 |  | Knauf CW profils 50 mm | m | 20.25
21 |  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kpl | 1
Piezīme:Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 1-3 Ailas
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1-3.
Aiļu aizpildījumu elementi.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem
14.85
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Durvis
1 |  | D-1 1300x2100 Rāmis - līmēta koka, ar akmens vates pildījumu, lamināts. Durvju furnitūra - kplektācija atbilstoši 3 klasei, pēc DIN EN 1906 ASSA ABLOY , LC200 slēdzenes korpuss, Inoxi 3-19/002 durvju rokturis. Skaņas izolācija - Rw-32dB. Krāsa -NCS - 6001 (balts), krītošie sliekšņi, 3 kompl. Slēptās eņģes | gb | 2
2 |  | D-2 1300x2100 Stiklotas alumīnija profila durvis, klasificētas Durvju kārba anodēta aluminija konstrukcija RAL 9006, alumīnijs, caurspīdīgs, laminēts stikls. Skaņas izolācija R'w - 42 dB | gb | 1
3 |  | D-3 12300x2100 (EI30) Stiklotas ugunsdrošas durvis, klasificētas atbilstoši LVS EN 13501-2:2016 standartam.. Durvju kārba anodēta aluminija konstrukcija RAL 9006, caurspīdīgs, laminēts ugunsdrošs stikls Pyrobel 16 EI30. Durvju furnitūra - sertificēta ugunsdrošo durvju fuurnitūra un blīvējums saskaņā ar EN 179 standartu (slēdzene ar nospiežamu rokturi abās pusēs) Materiāls tērauds, slodzes klase ne mazāka kā 3. Durvis aprīkotas ar aizvērēju GEZE TS 5000 L-ISM VPK - RAL 9006 krāsā. Nerūsējošā tērauda atdura grīdā, slieksnis max 15 mm ar noapaļotām malām. Stiklojumam nodrošināt kontrastējošu marķējumu ar līmplēvi 100 mm platā joslā augstumos 0,35m, 1,4m un 1,6 m. joslas krāsu un zīmējumu saskaņot ar pasūtītāju. Skaņas izolācija R'w - 33 dB | gb | 1
4 |  | D-4 860x2100 Rāmis - līmēta koka, ar akmens vates pildījumu, lamināts. Durvju furnitūra - kplektācija atbilstoši 3 klasei, pēc DIN EN 1906 ASSA ABLOY , LC200 slēdzenes korpuss, Inoxi 3-19/002 durvju rokturis. Skaņas izolācija - Rw-32dB. Krāsa -NCS - 2000-N (gaišais alumīnijs), krītošie sliekšņi, 3 kompl. Slēptās eņģes | gb | 1
5 |  | Logs L-1 100X2400, PVC, krāsa balta, 2 stiklu pakete pildīta ar gāzi, no vienas puses aplīmēta ar spguļplēvi | gb | 1
6 |  | Transformējamā starpsiena Bs-1, 5450x2600mm, 8 sekcijas no kurām 1 verama, Varifleks 100, Dorma Huppe, paneļa biezums 50mm, MDF apdare | kpl | 1
Piezīme:Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 1-4 Apdare
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1-4.
Iekšējie apdares darbi.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem
14.85
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRIESTU APDARE
|  | Krāsoti griesti: | m2 | 146.1
1 |  | Virsmu attīrīšana no iepriekšējiem, nestabilajiem krāsas slāņiem, gruntēšana, špaktelēšana un krāsošana | m2 | 146.1
|  | Špakteļtepe Vivacolor LF | kg | 555.18
|  | Grunts Optima Primer | kg | 29.22
|  | Krāsa Tikkurila Luja 7 | kg | 64.284
2 |  | Piekārto griestu montāža
|  | KNAUF TOPIQ Alpha 15, 600 x 600 x15 mm, T24 | m2 | 8.2
SIENU APDARE
|  | Krāsotas sienas: | m2 | 297.3
3 |  | Virsmu attīrīšana no iepriekšējiem, nestabilajiem krāsas slāņiem, gruntēšana, špaktelēšana un krāsošana | m2 | 297.3
|  | Špakteļtepe Vivacolor LF | kg | 1129.74
|  | Grunts Optima Primer | kg | 59.46
|  | Krāsa Tikkurila Luja 7 | kg | 130.812
GRĪDU APDARE
4 |  | Grīdas pamatojuma izlīdzināšana pēc keramikas flīžu seguma nojaukšanas, vid. 20 mm, ieskaitot saķeri veiconošas starpkārtas iestrādi | m2 | 73.1
5 |  | G-1 Lamināta plātņu segums Swiss Korno Lora Oak, 33 klase/AC5, 1380x193x8 mm, ieklāt uz prettrokšņu izolācijas slāņa Nova Sound 2,5mm | m2 | 85.9
6 |  | G-2 Elektrību vadošs, iezemēts PVH flīžu segums, Elektrostatisko izlādi vadītspējīgs, iezemēts vinila flīžu segums FORBO Colorex EC 250262 nebo - 61,5 x 61,5 cm , 2mm | m2 | 16.5
7 |  | G-3 Heterogēns, PVH segums ar AL oksīdu, 34/42 klase, Heterogēns vinila segums, FORBO Surestep Stone sand speckled 17342 , 2mm | m2 | 26.4
8 |  | Linoleja kājlīste, uzlocījums 100mm, GL-1, Romus Rigid PVC cove cup profils 100x3mm | t.m. | 40
9 |  | Grīdlīste, Domoletti 558656, GL-2, MDF 58x15mm | t.m. | 66.2
10 |  | Magnētiskās tāfeles montāža | kpl | 1
Piezīme:Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 2-1 AVK
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-1.
Apkure un vēdināšana.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem
12
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
PN-1 sistēma
1 | 1 | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš | ø100 | m | 7
2 | 2 | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš | ø125 | m | 2
3 | 3 | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš | ø200 | m | 17
4 | 4 | Līkums 30º | ø200 | gab. | 3
5 | 5 | Līkums 45º | ø200 | gab. | 2
6 | 6 | Līkums 90º | ø100 | gab. | 2
7 | 7 | Līkums 90º | ø200 | gab. | 2
8 | 8 | T-gabals-90 | 125/125/100 | gab. | 1
9 | 9 | T-gabals-90 | 200/200 | gab. | 2
10 | 10 | Pāreja | 125/100 | gab. | 1
11 | 11 | Pāreja | 200/100 | gab. | 1
12 | 12 | Pāreja | 200/125 | gab. | 1
13 | 13 | Gaisa ņemšanas un izmešanas ierīce (sienas) Swegon | ABC-CD-200 | gab. | 1
14 | 14 | Difuzors Lindab Airy | ø100 | gab. | 3
15 | 15 | Difuzors Lindab | PR1-S-500x300 + WB-1-500x300 | gab. | 2
16 | 16 | Plūsmas vārsts Opal | IRIS-100 | gab. | 3
17 | 17 | Trokšņa slāpētājs Lindab | BSLCU 200 50 | gab. | 2
18 | 18 | Trokšņa slāpētājs Lindab | PVA 200 1200 50 | gab. | 2
19 | 19 | Tīrīšanas lūka | ø200 | gab. | 2
20 | 20 | Gaisa apstrādes iekārta Systemair SAVE VSR 500 komplektā ar plūsmas regulējošiem vārstiem, vadības bloku, CO2 sensoru |  | k-ts | 1
21 | 21 | Lokāla gaisa apstrādes iekārta AERVQ-B150-1B1(HO2) |  | k-ts | 2
22 | 22 | Siltumizolācijas paklājs 50mm ar alumīnija folijas pārklājumu |  | m² | 2
23 | 23 | Gaisa vada līkumi un veidgabali |  | k-ts | 1
24 | 24 | Gaisa vadu stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
25 | Apsildes/klimata kontroles sistēma
26 | 25 | Freona caurule izolācijā | 1/4" | m | 14
27 | 26 | Freona caurule izolācijā | 5/8" | m | 14
28 | 27 | Freona caurules pieslēgumi | 1/4" | gab. | 2
29 | 28 | Freona caurules pieslēgumi | 5/8" | gab. | 2
30 | 29 | LG ARNU303SVA4 iekšējais bloks |  | gab. | 1
31 | 30 | R32 freons |  | kg | 1
32 | 31 | Klimata sistēmas montāžas palīgmateriāli |  | k-ts | 1
33 | 32 | Pievienojums pie esošās VRF sistēmas |  | k-ts | 1
34 | Apkures sistēma
35 | 33 | KAN-therm presējamas sistēmas tērauda caurule | ø15x1.0 | m | 22
36 | 34 | Sānu slēguma paneļu radiators | 11-500x700 | gab. | 3
37 | 35 | Sānu slēguma paneļu radiators | 11-500x900 | gab. | 1
38 | 36 | Sānu slēguma paneļu radiators | 11-500x1100 | gab. | 3
39 | 37 | Sānu slēguma paneļu radiators | 11-500x1400 | gab. | 1
40 | 38 | Sānu slēguma paneļu radiators | 22-500x1000 | gab. | 1
41 | 39 | Radiatora atgaisotājs | ø15 | gab. | 9
42 | 40 | Radiatora korķis | ø15 | gab. | 9
43 | 41 | Termostata aksiālais vārsts Dn15 PN10 | 5/8" | gab. | 9
44 | 42 | Termostata galva |  | gab. | 9
45 | 43 | DUO radiatora pieslēgums ar noslēgvārstu un iepriekšējo iestatīšanu DN 15, M 24 x 1,5 |  | gab. | 9
46 | 44 | Savienojoša hromēta caurule L 562mm (radiatoram ar h500 piegriezt uz 450mm) |  | gab. | 9
47 | 45 | Karbona līkums 90° 15x15 i-i (Steel) |  | gab. | 18
48 | 46 | Karbona pāreja 15xG3/4'' i |  | gab. | 18
49 | 47 | Ofix CEP kompresijas veidgabals IT, savienojošajai caurulei, G ½ x 15 mm |  | gab. | 18
50 | 48 | Pāreja uz iekšējo vītni 15xG ½ |  | gab. | 10
51 | 49 | KarbonaT-gabals 15x15 i-i (Steel) |  | gab. | 8
52 | 50 | Esošo ķeta sekciju radiatoru demontāža |  | gab. | 10
53 | 51 | Radiatoru pievadu noslēgšana (10. radiatora vietā) |  | gab. | 2
54 | 52 | Montāžas palīgmateriāli, veidgabali |  | k-ts | 1
55 | Cits
56 | 53 | Zehner pārplūdes reste Roma 260x160 + Comfoduct 80-260mm |  | gab. | 1
57 | 54 | Kondensata novadīšanas caurule | ø32 | gab. | 10
58 | 55 | Kondensata novadīšanas caurules līkums 90º | ø32 | gab. | 3
59 | 56 | Kondensāta sifons (kondicionierim) |  | gab. | 1
60 | 57 | Caurumu urbšana |  | k-ts | 1
61 |  | Caurumu urbšanas aizdares |  | kpl | 1
Piezīme:Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 2-2 UK
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-2.
Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem
12
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Aukstā ūdensvada sistēma Ū1
1 |  | Iekārtas un materiāli
2 |  | Cauruļvadi
3 | 1.1 | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules De20, PP-RCT S4/PN22/SDR9 ar stiprinājumiem un fasondaļām. Caurules montāžu un ar to saistītie darbi (caurumu kalšana esošās sienās un pārsegumos) | m | 5
4 |  | Izolācija
5 | 1.2 | Pretkondensāta izolācija plastmasas caurulei De20 (δ=9mm), montāža | m | 5
6 |  | Armatūra
7 | 1.3 | Lodveida ventilis DN15, montāža | gb. | 2
8 |  | Ūdens maisītāji un jaucējkrāni
9 | 1.4 | Izlietnes jaucējkrāns, montāža | kpl. | 1
10 |  | Dažādi
11 | 1.5 | Pieslēgums pie esošajiem Ū1 tīkliem | vietas | 1
12 | 1.6 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, skalošana un dezinfekcija | m | 5
13 | 1.7 | Palīgmateriāli montāžai | kpl.* | 1
14 |  | Karstais ūdensvads S3
15 |  | Iekārtas un materiāli
16 |  | Cauruļvadi
17 | 2.1 | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules De20, PP-RCT S4/PN22/SDR9 ar stiprinājumiem un fasondaļām. Caurules montāžu un ar to saistītie darbi (caurumu kalšana esošās sienās un pārsegumos) | m | 5
18 |  | Izolācija
19 | 2.2 | Cauruļu De20 siltumizolācija 30mm, montāža | m | 5
20 |  | Armatūra
21 | 2.3 | Lodveida ventilis DN15, montāža | gb. | 2
22 |  | Dažādi
23 | 2.4 | Pieslēgums pie esošajiem S3 tīkliem | vietas | 1
24 | 2.5 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, skalošana un dezinfekcija | m | 5
25 | 2.6 | Palīgmateriāli montāžai | kpl.* | 1
26 |  | Sadzīves kanalizācija K1
27 |  | Iekārtas un materiāli
28 |  | Cauruļvadi
29 | 3.1 | PVC kanalizācijas caurules De50 ar uzmavu un ar stiprinājumiem. Cauruļu montāža un ar to saistītie darbi | m | 3
30 |  | Veidgabali
31 | 3.2 | Trejgabals 45° De50x50 | gb. | 2
32 | 3.3 | Trejgabals 45° De110x50 | gb. | 1
33 | 3.4 | Līkums 45° De50 | gb. | 7
34 | 3.5 | Noslēgtapa tīrīšanai De50 | gb. | 2
35 |  | Sanitārtehniskās iekārtas
36 | 3.6 | Keramiskā roku mazgātne ar sifonu un stiprinājumiem, uzstādīšana | kpl. | 1
37 |  | Dažādi
| 3.7 | Sistēmas izmēģināšana un pārbaude | m | 3
38 | 3.8 | Pieslēgums pie esošajiem kanalizācijas tīkliem | vietas | 1
39 | 3.9 | Palīgmateriāli montāžai | kpl.* | 1
Piezīme:Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 2-3 EL
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-3.
Iekšējie elektrotehniskie darbi.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem
12
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
1. Elektriskās sadalne
1 | 1.01 | Sadalne SS, t.sk.: |  | kompl. | 1
2 | 1.02 | Sadalnes korpuss, z/a 36 mod. | UNIVERS | gab. | 1
3 | 1.03 | Slodzes slēdzis 3P 32A |  | gab. | 1
4 | 1.04 | Automātslēdzis 1P B16 |  | gab. | 7
5 | 1.05 | Automātslēdzis 1P B10 |  | gab. | 5
6 | 1.06 | Automātslēdzis 1P B6 |  | gab. | 1
7 | 1.07 | Noplūdes strāvas relejis 2P 16A/30mA | H05V-K | m | 9
8 | 1.08 | Vads 1x4 |  | gab. | 5
9 | 1.09 | Fāžu ķemme 3F, 12mod. |  | gab. | 2
10 | 1.1 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | gab. | 1
11 | 2. Apgaismojuma iekšējie elektroapgādes tīkli
12 | 2.01 | LED Panelis PLANO EVO (30W) 3000LM 840 IP40/20 II PS balts, "GTV LIGHTING" vai ekvivalents |  | gab. | 20
13 | 2.02 | Gaismekļu rene 70x50mm S=0.75mm 6m balta MEK 70 M "MEKA" vai ekvivalents |  | m | 54
14 | 2.03 | LED spots 3-f 27.5W 3079lm 4000K Capheus "NORTHCLIFE" vai ekvivalents |  | gab. | 10
15 | 2.04 | LED magnētiskās sistēmas sliede "NORTHCLIFE" vai ekvivalents |  | m | 10
16 | 2.05 | LED gaismeklis v/a ASTRA 12W "GTV LIGHTING" vai ekvivalents |  | gab. | 1
17 | 2.06 | Evakuācijas gaismeklis pastāvīgas degšanas, v/a "TM TECHNOLOGIE" vai ekvivalents | ONTEC S | gab. | 2
18 | 2.07 | 1T gaismas slēdzis, z/a "Schneider Electric" vai ekvivalents | Merten System M | gab. | 3
19 | 2.08 | 2T gaismas slēdzis, z/a "Schneider Electric" vai ekvivalents | Merten System M | gab. | 2
20 | 2.09 | 1T gaismas slēdzis, v/a "Schneider Electric" vai ekvivalents | Merten System M | gab. | 1
21 | 2.1 | 1T gaismas pārslēdzis, z/a "Schneider Electric" vai ekvivalents | Merten System M | gab. | 2
22 | 2.11 | Rāmis 1-v balts "Schneider Electric" vai ekvivalents | Merten System M | gab. | 7
23 | 2.12 | Montāžas kārba, z/a |  | gab. | 7
24 | 2.13 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
25 | 3. Spēka iekšējie elektroapgādes tīkli
26 | 3.01 | Kontaktligzda ar zem. kontaktu, z/a | Merten System M | gab. | 76
27 | 3.02 | Montāžas kārba, z/a | Merten System M | gab. | 50
28 | 3.03 | Rāmis 1-v balts |  | gab. | 1
29 | 3.04 | Rāmis 2-v balts | Merten System M | gab. | 12
30 | 3.05 | Rāmis 3-v balts | Merten System M | gab. | 9
31 | 3.04 | Rāmis 4-v balts | Merten System M | gab. | 20
32 | 3.05 | Rāmis 5-v balts | Merten System M | gab. | 3
33 | 3.06 | Vertikāls divu kabeļu kanāļu stabiņš septiņām ligzdām (6х230V+1xRJ45), droši nostiprināts pie griestiem | Merten System M | gab. | 1
34 | 3.07 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
35 | 4. Kabeļi un kabeļu trepes
36 | 4.01 | Kabelis (N)YM-J 5x4 |  | m | 17
37 | 4.02 | Kabelis (N)YM-J 3x2.5 |  | m | 200
38 | 4.03 | Kabelis (N)YM-J 3x1.5 |  | m | 180
39 | 4.04 | Kabeļu trepe 200x60mm S=1mm 6m | C3-C4 KS80-200 | m | 12
40 | 4.05 | Starpsiena, kabeļu trepem un renem, 45x | TSG 45 FS | m | 12
41 | 4.06 | Kabeļu kanāls 100x60mm ar starpsienu | EKE HD | m | 14
42 | 4.07 | Ierīču stiprināšanas kārba EKE kanālam | KP EKE | gab. | 26
43 | 4.08 | Kabeļu kanāls 60x20mm |  | m | 10
44 | 4.09 | Kabeļu kanāls 25x20mm |  | m | 2
45 | 4.1 | Ugunsdrošas puta, 750ml | Fire Rated Foam B1 296 | gab. | 2
46 | 4.11 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
47 | 5. Montāžas darbi
48 | 5.01 | Sienu štrobēšana |  | m | 45
49 | 5.02 | Pārejas caur sienām |  | gab. | 8
50 | 5.03 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai |  | kompl. | 1
Piezīme:Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 2-4 ESS
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-4.
Elektronisko sakaru inženiertīkli.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS-TK daļas rasējumiem
12
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
Telekomunikācijs tīkli.
1 | 1 | Telekomunikācijas skapis
2 | 1.1 | Telekomunikāciju sienas skapis 19'' 18U 600x450mm, ar durvīm |  | kompl. | 1
3 | 1.2 | Zemējuma komplekts |  | kompl. | 1
4 | 1.3 | Barošanas bloks 8P 1U |  | gab. | 1
5 | 1.4 | Ventilators ar termodevēju, 19’’ 1U 2xfans, 22W |  | kompl. | 1
6 | 2 | Tīklu iekārta
7 | 2.1 | Panelis optikas komutācijai 8xSC SM |  | gab. | 1
8 | 2.2 | Adapteris | SM SC/upc | gab. | 8
9 | 2.3 | SC pigtails SM | PT-OS2-SC-T-W-1 | gab. | 8
10 | 2.4 | SFP modulis, GBIC |  | gab. | 4
11 | 2.5 | 24 portu komutācijas panelis CAT6 |  | gab. | 2
12 | 2.7 | 48-Port Gigabit komutators (Switch) PoE, 4SFP/SFP+ Aruba | JL686B | gab. | 1
13 | 2.8 | Organaizers ar metāla skavām 1U |  | gab | 4
14 | 2.9 | Nepārtrauktās barošanas iekārta UPS, 19" skapim, SNMP protokols, 230VAC, 1100VA, 0.8kW, (baterija ≈1.0kW 20min), Socomec Netys RT | SUA750RMI1U | kompl. | 1
15 | 2.10 | SNMP Interface SNMP karte | SNMP/WEB Interface SNMP Card | gab | 1
16 | 3 | Wi-Fi aprikojums
17 | 3.1 | Wi-Fi piekļuves punkts, kas tiks integrēts esošajā slimnīcas tīklā, 2.4GHz+5GHz, PoE |  | kompl. | 1
18 | 4 | Audio-vizuālā ierakstīšanas un atskaites sistēma
19 | 4.1 | Statiskā IP kamera ar kronšteinu, F1.6, 2688x1520, MP4, H.264, H.264+, H.265, H.265+, IP67, Grundig | GD-CI-BP4637E | gab | 2
20 | 4.2 | Videonovērošanas IP kamera ar PTZ (grozāma tipa) ar kronšteinu, MP4, F1.6, 2560x1440, H.264, H.264+, H.265, H.265+, IP66, Grundig | GD-CI-AP4647P | gab | 2
21 | 4.3 | Mikrofons, 54dB, melna, Omnidirectional, Audio-Technica | ATR3350x | gab | 1
22 | 4.4 | Bezvadu austiņas Bluetooth, DECT, USB, melna, ar mikrof., Hewlett Packard | Savi 8245 UC | gab | 2
23 | 4.5 | Darba stacija (Stacionārais dators), All in One, Core i5-1335U, 32GB, 256GB, Windows 11 Pro, Asus | E3402WVAK-BPC059XA | kompl. | 3
24 | 4.6 | Darba stacijas stoprinājums pie griestiem | 12 collu dinamiskais klaviatūras turētājs 12 collu monitora dinamiskais turētājs 27 collu sliede Atvērtā tastatūras platforma SHP Slēgts procesora turētājs, paredzēts uzstādīšanai uz sienas | kompl. | 1
25 | 4.7 | Monitors Samsung Odyssey, 27" | LS27FG530EUXEN | gab | 2
26 | 4.8 | Monitora stiprinājums, Gembird 17"-32" Black |  | gab | 3
27 | 4.9 | Pele un klaviatūra darba stacijām, Logitech | MK120 | kompl. | 1
28 | 4.10 | Pakarināmais/piestiprināmais IP skaļrunis, PoE, Zenitel | ZIPS-C | gab | 1
29 | 4.11 | Mikrofons priekš darba stacijas, (zila krāsā), USB | Blue Yeti, Blue | gab | 1
30 | 4.12 | Skaļruni priekš darba stacijas, Logitech, 2.0, jack 3.5mm | Z150 | gab | 1
31 | 4.13 | Televizors, Samsung, 75", ar kronšteinu | QE75QN70FAUXXH | gab | 1
32 | 5 | Rozetes*
33 | 5.1 | Datoru kontaktligzda RJ45 ar 1 Keystone mehānismiem, z/a (tipu precizēt montāžas laikā) | RJ45 Cat.6 | gab. | 3
34 | 5.2 | Datoru kontaktligzda RJ45 ar 2 Keystone mehānismiem, z/a (tipu precizēt montāžas laikā) | 2xRJ45 Cat.6 | gab. | 3
35 | 5.3 | Datoru kontaktligzda RJ45 ar 2 Keystone mehānismiem, v/a (tipu precizēt montāžas laikā) | 2xRJ45 Cat.7 | gab. | 5
36 | 5.4 | Kontaktligzda HDMI mehānismiem, z/a (tipu precizēt montāžas laikā)/ EL rāmītis (tukša) |  | gab. | 3
37 | 5.5 | Kontaktligzda USB Type A+ C mehānismiem, z/a (tipu precizēt montāžas laikā)/ EL rāmītis (tukša) |  | gab. | 3
38 | 5.6 | Datoru kontaktligzda RJ45 ar 1 Keystone mehānismiem, v/a (tipu precizēt montāžas laikā) | RJ45 Cat.6 | gab. | 1
39 | 5.7 | Kontaktligzda HDMI mehānismiem, v/a (tipu precizēt montāžas laikā) |  | gab. | 1
40 | 5.8 | Kontaktligzda USB Type A+ C mehānismiem, v/a (tipu precizēt montāžas laikā) |  | gab. | 1
41 | 5.9 | Rāmītis rozetēm 1 vietīgs |  | gab. | 1
42 | 5.10 | Rāmītis rozetēm 3 vietīgs |  | gab. | 3
43 | 5.11 | Montāžas kārba |  | gab. | 16
44 | 6 | Kabeļi un montāžas materiāli
45 | 6.1 | Kabelis U/UTP Cat.6 LSZH |  | m. | 800
46 | 6.2 | Optiskais kabelis FO 4F 1x4 F9/125 SM |  | m. | 50
47 | 6.3 | Savienošanas kabelis CAT 6 (patch cable), 1.0m |  | gab. | 29
48 | 6.4 | Savienošanas optiskais kabelis SM (optic patch cable), 1.0m |  | gab. | 1
49 | 6.5 | Savienošanas HDMI kabelis (patch cable), 5m, CC-HDMI4-5M v2.0 |  | gab. | 1
50 | 6.6 | Savienošanas USB kabelis (patch cable), 5m, Logitech |  | gab. | 1
51 | 6.5 | Savienošanas HDMI kabelis (patch cable), 5m, CC-HDMI4-5M v2.0 |  | gab. | 1
52 | 6.6 | Savienošanas USB kabelis (patch cable), 10m, Logitech |  | gab. | 1
53 | 6.7 | Gofrētā caurule Ø20mm , LSHZ, (halogēnu nesaturš.) |  | m. | 200
54 | 6.8 | Skava, Ø20mm |  | gab. | 600
55 | 6.9 | Skrūve betonam | SB 6.3x35 | gab. | 600
56 | 6.11 | Kabeļa marķējums SFX 11/60 MC NEUT |  | gab. | 50
57 | 6.12 | Iekārtu marķējums |  | kompl. | 1
58 | 6.13 | Ugunsdrošs materiāls sienu un starpstāvu pārsegumu blīvēšanai |  | kompl. | 1
59 | 6.14 | Instalācijas palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu raksturojumu un apjomu |  | kompl. | 1
60 | 6.15 | Rievu kalšana (uz visu apjomu) |  | kompl. | 1
61 | 6.16 | Optiskā kabeļa metināšana |  | kompl. | 1
62 | 6.17 | Programmēšanas, testēšanas un palaišanas darbi |  | kompl. | 1
63 | 6.18 | Izpilddokumantācijas sagatavošana un nodošana |  | kompl. | 1
Piezīme:Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367

## 2-5 UATS
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-5.
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums:“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide” izstrāde un autoruzraudzība slimnīcas vajadzībām
Būves nosaukums: Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem izveide
Objekta adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. Būves kadastra apzīmējums – 05000271303001
Pasūtījuma Nr. DRS 2026/20
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS-UATS daļas rasējumiem
12
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.
1 | 1 | Adrešu modulis ar izolatoru, ESMI | EM201Е | gab. | 1
2 | 2 | Montāžas kārba EM200 sērijas moduļiem, ESMI | M200Е-SMB | gab. | 1
3 | 3 | Adrešu optiskais dūmu detektors, ESMI | 22051E |  | 9
4 | 4 | Adrešu optiskais dūmu detektors ar izolatoru, ESMI | 22051EI |  | 2
5 | 5 | Detektoru baze | B501AP |  | 11
6 | 6 | Iznestais indikators | NLY-91200 | gab. | 9
7 | 7 | Skaļrunis 3W (6/3/1.5 W), metāla korpuss, 102 dB, 150Hz~20KHz, 195x260x80 mm, BOSCH | LBC 3018/01 | gab. | 1
8 | 8 | Kabelis 2x1.0 30min, ugunsnotūrīgs, E30 |  | gab. | 1
9 | 9 | Ekranēts signalizācijas kabelis 2x1.0x0.8+0.8, 30min, ugunsnotūrīgs, E30 |  | m | 200
10 | 10 | PVC caurule gofrēta D=16mm (halogēnu nesaturš.) |  | m | 80
11 | 11 | Ugunsdrošs kabeļu kanāls ar vāku un stiprinājumu, platums 40mm, balts, E30 |  | m | 75
12 | 12 | Kabeļu marķējums | SFX 11/60 MC NEUT | m | 100
13 | 13 | Iekārtu marķējums |  | gab. | 50
14 | 14 | Konfigurācijas programmatūra |  | kompl. | 1
15 | 15 | Ugunsdrošs materiāls sienu un starpstāvu pārsegumu blīvēšanai (uz visu apjomu) |  | kompl. | 1
16 | 16 | Instalācijas materiāli / ugunsdrošie stiprinājumi (uz visu apjomu) |  | kompl. | 1
17 | 17 | Rievu kalšana (uz visu apjomu) |  | kompl. | 1
18 | 18 | Esošā detektoru, kabeļu vai iekārtas demontāža |  | kompl. | 1
19 | 19 | Schneider Electric vizuālās sistēmas redaktora programmēšana, testēšanas un palaišanas darbi |  | kompl. | 1
20 | 20 | Izpilddokumantācijas sagatavošana un nodošana |  | kompl. | 1
Piezīme:Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.
Sastādīja |  | Ludmila Vasiļeva
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 4-03131
Pārbaudīja |  | Juris Jirgens
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  | 1-00367