## PN
Materiālu specifikācija
sadaļa: AVK
objekts: SIMULĀCIJU ISTABAS AR KLĪNISKAJIEM UZDEVUMIEM IZVEIDEI DAUGAVPILS REĢIONĀLAJĀ SLIMNĪCĀ VASARNĪCU IELĀ 20, DAUGAVPILS, LV-5417
Nr. | Nosaukums | Izmērs | Daudzums | Mērv.
PN-1 sistēma
1 | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš | ø100 | 7 | m
2 | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš | ø125 | 2 | m
3 | Lindab cinkotā skārda gaisa vads apaļš | ø200 | 17 | m
4 | Līkums 30º | ø200 | 3 | gab.
5 | Līkums 45º | ø200 | 2 | gab.
6 | Līkums 90º | ø100 | 2 | gab.
7 | Līkums 90º | ø200 | 2 | gab.
8 | T-gabals-90 | 125/125/100 | 1 | gab.
9 | T-gabals-90 | 200/200 | 2 | gab.
10 | Pāreja | 125/100 | 1 | gab.
11 | Pāreja | 200/100 | 1 | gab.
12 | Pāreja | 200/125 | 1 | gab.
13 | Gaisa ņemšanas un izmešanas ierīce (sienas) Swegon | ABC-CD-200 | 1 | gab.
14 | Difuzors Lindab Airy | ø100 | 3 | gab.
15 | Difuzors Lindab | PR1-S-500x300 + WB-1-500x300 | 2 | gab.
16 | Plūsmas vārsts Opal | IRIS-100 | 3 | gab.
17 | Trokšņa slāpētājs Lindab | BSLCU 200 50 | 2 | gab.
18 | Trokšņa slāpētājs Lindab | PVA 200 1200 50 | 2 | gab.
19 | Tīrīšanas lūka | ø200 | 2 | gab.
20 | Gaisa apstrādes iekārta Systemair SAVE VSR 500 komplektā ar plūsmas regulējošiem vārstiem, vadības bloku, CO2 sensoru |  | 1 | k-ts
21 | Lokāla gaisa apstrādes iekārta AERVQ-B150-1B1(HO2) |  | 2 | k-ts
22 | Siltumizolācijas paklājs 50mm ar alumīnija folijas pārklājumu |  | 2 | m²
23 | Gaisa vada līkumi un veidgabali |  | 1 | k-ts
24 | Gaisa vadu stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli |  | 1 | k-ts
Apsildes/klimata kontroles sistēma
25 | Freona caurule izolācijā | 1/4" | 14 | m
26 | Freona caurule izolācijā | 5/8" | 14 | m
27 | Freona caurules pieslēgumi | 1/4" | 2 | gab.
28 | Freona caurules pieslēgumi | 5/8" | 2 | gab.
29 | LG ARNU303SVA4 iekšējais bloks |  | 1 | gab.
30 | R32 freons |  | 1 | kg
31 | Klimata sistēmas montāžas palīgmateriāli |  | 1 | k-ts
32 | Pievienojums pie esošās VRF sistēmas |  | 1 | k-ts
Apkures sistēma
33 | KAN-therm presējamas sistēmas tērauda caurule | ø15x1.0 | 22 | m
34 | Sānu slēguma paneļu radiators | 11-500x700 | 3 | gab.
35 | Sānu slēguma paneļu radiators | 11-500x900 | 1 | gab.
36 | Sānu slēguma paneļu radiators | 11-500x1100 | 3 | gab.
37 | Sānu slēguma paneļu radiators | 11-500x1400 | 1 | gab.
38 | Sānu slēguma paneļu radiators | 22-500x1000 | 1 | gab.
39 | Radiatora atgaisotājs | ø15 | 9 | gab.
40 | Radiatora korķis | ø15 | 9 | gab.
41 | Termostata aksiālais vārsts Dn15 PN10 | 5/8" | 9 | gab.
42 | Termostata galva |  | 9 | gab.
43 | DUO radiatora pieslēgums ar noslēgvārstu un iepriekšējo iestatīšanu DN 15, M 24 x 1,5 |  | 9 | gab.
44 | Savienojoša hromēta caurule L 562mm (radiatoram ar h500 piegriezt uz 450mm) |  | 9 | gab.
45 | Karbona līkums 90° 15x15 i-i (Steel) |  | 18 | gab.
46 | Karbona pāreja 15xG3/4'' i |  | 18 | gab.
47 | Ofix CEP kompresijas veidgabals IT, savienojošajai caurulei, G ½ x 15 mm |  | 18 | gab.
48 | Pāreja uz iekšējo vītni 15xG ½ |  | 10 | gab.
49 | KarbonaT-gabals 15x15 i-i (Steel) |  | 8 | gab.
50 | Esošo ķeta sekciju radiatoru demontāzā |  | 10 | gab.
51 | Radiatoru pievadu noslēgšana (10. radiatora vietā) |  | 2 | gab.
52 | Montāžas palīgmateriāli, veidgabali |  | 1 | k-ts
Cits
53 | Zehner pārplūdes reste Roma 260x160 + Comfoduct 80-260mm |  | 1 | gab.
54 | Kondensata novadīšanas caurule | ø32 | 10 | gab.
55 | Kondensata novadīšanas caurules līkums 90º | ø32 | 3 | gab.
56 | Kondensāta sifons (kondicionierim) |  | 1 | gab.
57 | Caurumu urbšana |  | 1 | k-ts